|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Губернатора  Тюменской области  **от 30 июня 2021 г. № 71-р** |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потребителя | Принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, ограничение режима потребления которыми может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Наименование центра питания | Информация о наличии или об отсутствии согласованных в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, актов согласования технологической и (или) аварийной брони | Наименование линий электропередач, посредством которых осуществляется электроснабжение электроприемников с разбивкой по энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики (при наличии у потребителя электроприемников аварийной брони) | Электроприемники аварийной брони | Величина аварийной брони (кВт) лето/зима | Наименование линий электропередач, посредством которых осуществляется электроснабжение электроприемников с разбивкой по энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики (при наличии у потребителя электроприемников технологической брони) | Электроприемники технологической брони | Величина технологической брони (кВт) лето/зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Абатский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "Теплосервис с. Абатское" | Канализационно-очистные сооружения в с. Абатское, ул. Чкалова, 47 | ПС-110/10 кВ Абатск | отсутствует | Фидер КОС-2 ПС-110/10 кВ Абатск | Технологическое оборудование, котельная | 250 | - | Технологическое оборудование, котельная | 250 |
| ВОС с. Абатское, ул. 50 лет Октбря | ПС-110/10 кВ Абатск | отсутствует | Фидер Речкуново ПС-110/10 кВ Абатск | Технологическое оборудование, котельная | 250 | - | Технологическое оборудование, котельная | 250 |
| 2 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Абатск-2 КТП-630 №385а БС №72595  Северный проезд, 20, с.Абатское, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Абатск-2 КТП-630 №385а | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Абатск-1 КТП-100 №337А контейнер-аппаратная  с.Абатское, ул.Лермонтова, д.2 | ПС 110/10 Абатск ВЛ-10 Абатск-1 КТП-100 №337А | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ПАО "Мегафон" | Базовая станцияд.  Погорелка, Абатский р-н | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Яузяк | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720312  ул.Свердлова, 4а, с.Ленинка, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Ленинка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 4 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71563  ул.Южная, 1А, с.Тушнолобово, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Тушнолобово (оп.2) КТП-25 б/нБС №71563 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ООО "ИНФОДОМ" | Базовая станция  н.п.Юрга | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 412А; ВЛ-0,4кВ ТП 412 А | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | больница  с. Абатское, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Абатск-1 КТП-2\*630 №387А (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| больница  с. Абатское, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Абатск-1 КТП-250 №380А (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Банниково, Абатский район | ПС-110/10 Банниково ВЛ-10 Боково КТП-400 №488 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Боково, Абатский район | ПС-110/10 Банниково ВЛ-10 Боково КТП-100 №472 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Болдырево, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Болдырево КТП-250 №2073 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  п. Ленинка, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Ленинка КТП-100 №586 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Балаир, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Балаир КТП-100 №393 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Назарово, Абатский район | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Яузяк КТП-100 №2038 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Юрга, Абатский район | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Юрга КТП-160 №334 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Ощепково, Абатский район | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Юрга КТП-160 №288 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Быструха, Абатский район | ПС-110/10 Быструха ВЛ-10 Быструха КТП-250 №502 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Быструха, Абатский район | ВЛ-10 Быструха КТП-250 №502 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Тельцово, Абатский район | ПС-110/10 Быструха ВЛ-10 Тельцово КТП-100 №329 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Челноково, Абатский район | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Челноково КТП-100 №316 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Партизан, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Партизан КТП №2146 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Водолазово, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Тушнолобово КТП-100 №290 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Максимово, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Тушнолобово КТП-100 №455 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Погорелка, Абатский район | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Яузяк КТП-100 №260 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Бития, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Чумашкино КТП-100 №2247 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП отопление  п. Майка, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Пайково КТП-100 №460 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП освещение  п. Майка, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Пайково КТП-100 №460 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Марай, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Ленинка КТП-160 №411 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Ст.Вяткино, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Озерной КТП-100 №441 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Кокуй, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Речкуново КТП-100 №2203 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Мешалкино, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Пайково КТП-63 №2054 ВЛ-0,4 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Лапино, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Лапино КТП-№500 ВЛ-0,4 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Фирсово, Абатский район | ВЛ-10 Тушнолобово КТП-100 №477 ВЛ-0,4 (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Шипуново, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Речкуново КТП-100 №359 ВЛ-0,4 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Сычево, Абатский район | ПС-110/10 Банниково ВЛ-10 Сычево КТП-100 №490 ВЛ-0,4 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Камышенка, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Восток КТП-100 №356 ВЛ-0,4 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Костылево, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Болдырево КТП-100 №292 ВЛ-0,4 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Восток, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Восток КТП-100 №434 ВЛ-0,4 (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль-ФАП  с. Речкуново, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Речкуново КТП-100 №446 ВЛ-0,4 (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП, клуб отопление  с. Балаир, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Балаир КТП-100 №393 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП, клуб отопление  с. Лихачево, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Осинцево КТП-100 №426 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП, клуб освещение  с. Лихачево, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Осинцево КТП-100 №426 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. 60 лет СССР, 53 А, с. Старая Маслянка, Абатский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Пайково КТП-160 №2053 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Юбилейная, 7 А, п. Майский, Абатский район | ПС-110/10 МаслянкаВЛ-10 Маслянка КТП-160 №323 ВЛ-0,38 Село-1 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Совхозная, д. 25, д. Татарская, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Осинцево КТП-160 №614 ВЛ-0,38 Село-3 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Зеленая, д. 22"А", д. Смоленка, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Чумашкино КТП-160 №2071 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Зеленая, д. 12"А", д. Бобыльск, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Озерный КТП-160 №343 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Ленина, д.67 "А", д.Чумашкина, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Чумашкино КТП-100 №352 ВЛ-0,38 Село-1 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Молодежная, д. 1, д. Пайкова, Абатский район | ПС-110/10 Банниково ВЛ-10 Сычево КТП-100 №436 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Центральная, д. 40, д. Логиново, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Логиново КТП-100 №269 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Советская, д.9 "А", д. Конево, Абатский район | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Лапино КТП-250 №259 ВЛ-0,38 Село-3 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Маслова, 11а, с. Шевырино, Абатский район | ПС-110/10 Абатск яч.7 ВЛ-10 Осинцево КТП-100 №2250 ВЛ-0,38 Село-1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская, д.38  д. Тушнолобово, Абатский район | ПС-110/10 Тушнолобово яч. - 10 № 2 ВЛ-10 Тушнолобово КЛ-0,4 "Дет. Сад" КТП-160 № 601 "Быт" (вв.зд.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская, д.6а  д. Волостная, Абатский район | ПС-110/10 Камышенка яч.-10 №8 ВЛ-10 Волостная КТП-100 №588 "Быт" ВЛ-0,4 село-1 (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  627551, Тюменская обл, Абатский р-н, Банниково с, Советская ул | ПС-110/10 Банниково ВЛ-10 Вавилон КТП КТП 33 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627540, Тюменская обл, Абатский р-н, Абатское с | ПС-110/10 Абатск ВЛ-10 Абатск-1 КТП - 250 № б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627545, Тюменская обл, Абатский р-н, Ощепково с | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Юрга КТП № 587 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627531, Тюменская обл, Абатский р-н, Тушнолобово с, Новая ул | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Тушнолобово КТП 601 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627533, Тюменская обл, Абатский р-н, Болдырево с, Молодежная ул | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Болдырево КТП 483 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627554, Тюменская обл, Абатский р-н, Ленинка п, Ленина ул | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Ленинка КТП - 160 № 41 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ПАО МТС | БС 72-076 с.Абатское, Абатский район | ПС 110 кВ Абатск ф.Абатск-2 отпайка на КТП 12А | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-138 д.  Погорелка, Абатский р-н | ПС-110/10 Ощепково ВЛ-10 Яузяк | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Армизонский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 9 | Армизонское УМПЖКХ | Водозабор, с.Армизонское, ул. Дзержинского | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | Армизон-1 | насосы первого подъема , насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 70/70 | - | насосы первого подъема , насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление | 70/70 |
| Водозабор с.Яровое | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | Яровое-2 | насос, отопление | 5/5 | - | насос, отопление | 5/5 |
| Водозабор с.Плоское | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | Иваново | насос | 1,5/1,5 | - | насос | 1,5/1,5 |
| Водозабор с.Полое | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | Южно-Дубровное | насос | 4/4 | - | насос | 4/4 |
| 10 | ООО «Ромист» | Водозабор с.Иваново | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС35/10 кВ Иваново ВЛ10кВ Плоское кВ | насос, отопление | 3,5/3,5 | - | насос, отопление | 3,5/3,5 |
| Водозабор д.Северо-Дубровное | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС35/10 кВ Иваново ВЛ 10кВ Крашенево кВ | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| Водозабор д.Крашенева | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС35/10 кВ Иваново ВЛ 10кВ Крашенево кВ | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| водозабор с.Калмакское | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/10кВ Орлово ВЛ 10 кВ Калмак | насос, отопление | 6/6 | - | насос, отопление | 6/6 |
| водозабор с.Красноорлово | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/10кВ Орлово ВЛ 10 кВ Красноорлово | насос, отопление | 5/5 | - | насос, отопление | 5/5 |
| водозабор с.Орлово | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/10кВ Орлово ВЛ 10 кВ Южно-Дубровное ТП-26 | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| водозабор д.Бурлаки | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/35/10кВ Армизон ВЛ 10 кВ Бурлаки | насос, отопление | 4,2/4,2 | - | насос, отопление | 4,2/4,2 |
| водозабор с.Прохорово | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/35/10 кВ Армизон, ВЛ 10кВ Прохорово | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| водозабор д.Бердюгина-д.Вьялково | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/35/10 кВ Армизон, ВЛ 10кВ Прохорово | насос,отопление | 5/5 | - | насос, отопление | 5/5 |
| водозабор д.Жиряково | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/35/10 кВ Армизон, ВЛ 10кВ Жиряки | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| водозабор с.Южно-Дубровное | Армизонский район электрических сетей | отсутствует | ПС40/35/10 кВ Орлово, ВЛ 10кВ Южно-Дубровное | насос, отопление | 3/3 | - | насос, отопление | 3/3 |
| 11 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-295 н.п Семискуль | ПС 110/10 кВ Раздолье ВЛ-10кВ Бузаны | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-139 н.п Семискуль | ПС 110/35/10 кВ Армизон ВЛ-10кВ Семискуль | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-166 н.п Орлово | ПС 110/10 кВ Орлово ВЛ-10кВ Орлово | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-544 н.п Семискуль | ПС 110/35/10 кВ Армизон ВЛ-10кВ Армизон-2 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Филиал РТРС " Урало-Сибирский РЦ" | Вышка связи н.п. Семискуль, ул. Зеленая 6 | ПС Армизон | имеется | ВЛ-10кВ Семискуль ТП№682 | Обогрев и вентилирование, оборудование связи | 18 | ВЛ-10кВ Семискуль ТП№682 | Обогрев и вентилирование, оборудование связи | 14 |
| 13 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Южнодубровное;ТП 65 станция связи  Армизонский р-н, н.п.Южно Дубровное | ПС-110/10 Орлово;ВЛ-10 Южнодубровное;ТП 65 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Иваново;ТП 797  станция связи  Армизонский р-н, н.п.Иваново | ПС-35/10 Иваново;ВЛ-10 Иваново;ТП 797 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Л-10 Красноорлово;ТП 74  станция связи  Армизонский р-н, н.п. Красноорлово | ПС-110/10 Орлово;ВЛ-10 Красноорлово;ТП 74 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Орлово;ТП П44  станция связи  Армизонский р-н, н.п. Орлово | ПС-110/10 Орлово;ВЛ-10 Орлово;ТП П44 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Прохорово;ТП 780  станция связи  Армизонский р-н, н.п.Прохорово | ПС-110/35/10 Армизон;ВЛ-10 Прохорово;ТП 780 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Поселок;ТП 60  станция связи  Армизонский район, н.п.Калмакское,ул.Мира,2 | ПС-110/10 Калмак;ВЛ-10 Поселок;ТП 60 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Армизонский р-н, Орлово с, Молодежная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Данькова | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720451  Тюменская обл., Армизонский р-н, н.п.Иваново, ул.50 лет Октября, 49 | ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Иваново ТП 783 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720419  Тюменская обл., Армизонский р-н, н.п.Южно-Дубровное, в 170м юго-восточнее участка по ул.Мира, 1 | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 739 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720448  Тюменская обл., Армизонский р-н, н.п.Калмакское в 10м северо-западнее участка по ул.8 Марта,12 | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Поселок ТП 62 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720452  Тюменская обл., Армизонский р-н, н.п.Красноорлово в 40м западнее участка по ул.Республики,5 | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Красноорлово ТП 715 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720435  Тюменская обл., Армизонский р-н, н.п.Прохорово, в 35 м от участка по ул.Новая,16 | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП 821 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 15 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция  Армизонский район, н.п. Орлово | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Данькова ТП 818; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Армизонский район, н.п. Семискуль | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Семискуль ТП П46; ВЛ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | ЦРБ  н.п.Армизонское | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП № 25 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| детская консультация  н.п.Армизонское | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП № 27 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Новорямово | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Новорямово ТП № 29 ВЛ-0,4 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Няшино | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Няшино ТП № 812 ВЛ-0,4 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Полое | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Ю-Дубровное ТП № 697 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Менщикова | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Жиряки ТП № 725 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Забошное | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Няшино ТП № 720 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Прохорово | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП № 674 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Жиряково | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Жиряки ТП № 107 ВЛ-0,4 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Вьялково | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП № 745 ВЛ-0,4 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Яровое | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Яровое-2 ТП № 791 ВЛ-0,4 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Октябьская | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Кр.-Орлово ТП №716 ВЛ-0,4 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Красноорловское | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Кр.-Орлово ТП № 33 ВЛ-0,4 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Ю-Дубровное | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Ю-Дубровное ТП № 65 ВЛ-0,4 "Быт-2" (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Новая, н.п.Калмакское | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Поселок ТП № 68 (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Советская, н.п.Раздолье | ПС-110/10 Раздолье ВЛ-10 Бузаны ТП № 753 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Орлово | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Орлово ТП № 733 ВЛ-0,4 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Крашенева | ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Крашенево ТП № 685 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Плоское | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Семискуль ТП № 687 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Бурлаки | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Снегирево ТП № 675 ВЛ-0,4 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.С-Дубровное | ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Крашенево ТП № 684 ВЛ-0,4 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Иваново | ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Иваново ТП № 41 ВЛ-0,4 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Капралиха | ПС-110/10 Раздолье ВЛ-10 Комсомольский ТП № 760 ВЛ-0,4 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Администрация Калмакского сельского поселения | Павильон подготовки воды ТСВ  627232, Тюменская обл, Армизонский р-н, Калмакское с, Новая ул | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Поселок ТП 68 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Администрация Красноорловского сельского поселения | Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Няшино д, Центральная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Няшино ТП 812 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Администрация Прохоровского сельского поселения | Павильон подготовки воды  Тюменская обл, Армизонский р-н, Жиряково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Жиряки ТП 107 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  627225, Тюменская обл, Армизонский р-н, Прохорово с, Центральная ул, дом 53, А | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП 780 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 20 | АО "Почта России" | Почтамт  627225, Тюменская обл, Армизонский р-н, Прохорово с, Новая ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП 674 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627234, Тюменская обл, Армизонский р-н, Южно-Дубровное с, Молодежная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 694 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627233, Тюменская обл, Армизонский р-н, Орлово с, Школьная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Орлово ТП 733 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627232, Тюменская обл, Армизонский р-н, Калмакское с, Мира ул | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Поселок ТП 60 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627224, Тюменская обл, Армизонский р-н, Иваново с, 50 лет Октября ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково-Иваново ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Иваново ТП 782 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-2 ТП 20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Армизонское УМПЖКХ | Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП 794 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627224, Тюменская обл, Армизонский р-н, Плоское д | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково-Иваново ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Плоское ТП 707 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Армизонский р-н, Яровое с, Новая ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Яровое-2 ТП 680 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Армизонский р-н, Яровое с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Яровое-2 ТП 31 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Полое д, Центральная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 731 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП 031 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Главное Управление МЧС России по Тюменской области | Пожарная часть  Тюменская обл, Армизонский р-н, Раздолье с, Советская ул | ПС-110/10 Раздолье ВЛ-10 Бузаны ТП 750 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627230, Тюменская обл, Армизонский р-н, Красноорловское с, Ленина пер | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Красноорлово ТП 33 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627233, Тюменская обл, Армизонский р-н, Орлово с, Школьная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Орлово ТП 733 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627234, Тюменская обл, Армизонский р-н, Южно-Дубровное с, Школьная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 694 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627232, Тюменская обл, Армизонский р-н, Калмакское с, Новая ул | ПС-110/10 Калмак ВЛ-10 Поселок ТП 68 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-2 ТП 804 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 23 | МО МВД России "Омутинский" | Пункт полиции  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Дзержинского ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-2 ТП 18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Куйбышева ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП 13 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание опорного пункта  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП 11 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ООО "Ромист" | Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Жиряково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Жиряки ТП 701 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Жиряково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Жиряки ТП 814 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627225, Тюменская обл, Армизонский р-н, Прохорово с | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП 748 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Вьялково д, | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Прохорово ТП 672 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627233, Тюменская обл, Армизонский р-н, Орлово с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 26 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Южно-Дубровное с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 763 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627224, Тюменская обл, Армизонский р-н, Иваново с | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково-Иваново ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Плоское ТП 787 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627232, Тюменская обл, Армизонский р-н, Калмакское с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Калмак ТП 67 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Красноорловское с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Красноорлово ТП 42 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Няшино д, Центральная ул | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Няшино ТП 812 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Армизонский р-н, Южно-Дубровное с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Южнодубровное ТП 695 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627224, Тюменская обл, Армизонский р-н, Северо-Дубровное д, Дубровинская ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково-Иваново ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Крашево ТП 684 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 25 | УСД в Тюменской области | Здание  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Дзержинского ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-1 ТП 44 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Семискуль д, Зеленая ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Семискуль ТП 682 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция),  627220, Тюменская обл, Армизонский р-н, Семискуль д, Зеленая ул, дом 6 | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Снегирево ТП 743 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  Тюменская обл, Армизонский р-н, Раздолье с | ПС-110/10 Раздолье ВЛ-10 Бузаны ТП 798 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627233, Тюменская обл, Армизонский р-н, Орлово с | ПС-110/10 Орлово ВЛ-10 Данькова ТП 706 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Армизонский р-н, Семискуль д | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Семискуль ТП П46 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Армизонский р-н, Армизонское с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Армизон-2 ТП 32/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Аромашевский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 28 | ООО "УК "Аромашевогазсервис" | Водозабор с. Аромашево, ул. Луговая, д. 15 | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 29 | ООО "Спец Тепло сервис" | Скважина с. Слободчики, 100м, на север от пересечения ул. Лесная и переулка Школьный | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Скважина с. Сорочкино, ул. Молодежная, д. 1А | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Скважина д. Новоаптула, ул. Салавата Юлаева, д. 51 | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Скважина д. Юрминка, 105м, от угла дома №30 в сторону водонапортной башни | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Скважина д. Вагина, ул. Центральная, д. 19а | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Скважина с. Малиновка, ул. Молодежнаяы, д. 3а | ПС 110/10 Аромашево | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 30 | ООО "Булашов и Коммунал сервис" | КНС-1 п. Новопетрово | ПС 110/6 Новые Юрты | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 31 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  ул.Школьная, 24, с.Аромашево, Аромашевский р-н | ПС-110/10 Аромашево ВЛ-10 Комхоз | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Новопетрово, Аромашевский р-н | ПС-110/6 Березовка ВЛ-10 Н.Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720251  с.Кротово, Аромашевский р-н | ПС-110/10 Кротово ВЛ-10 Кротово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720236-Чугунаево  ул. Мелиораторов, 23, с. Аромашево, Аромашевский район | ПС-110/10 Аромашево ВЛ-10 Овсово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  627354, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Слободчики с | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Слободчики ТП 232 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Блок-контейнер  627356, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Новоаптула д, Новая ул | ПС-110/10 Аптула ВЛ-10 Аптула КТП КТП 1703 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627350, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Аромашево с, Школьная ул | ПС-110/10 Аромашево ВЛ-10 Комхоз КТП -400 № 14Ар | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627376, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Кармацкая д, Мира ул | ПС-110/10 Аромашево ВЛ-10 Кармацкий КТП КТП 1328 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627363, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Малоскаредное с, Советская ул | ПС-110/10 Кротово ВЛ-10 Тимирязевский КТП - 160 № 2302 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627366, Тюменская обл, Аромашевский р-н, Новоберезовка с, Центральная ул | ПС-110/10 Березовка ВЛ-10 Березовка КТП КТП 1325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ПАО МТС | БС 72-136 с. Аромашево | ПС 110 кВ Аромашево ВЛ 10 кВ ф. Загозерно отпайка на ТП 100/400/630 Заготзерно | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-190 с.Новопетрово, Аромашевский р-н | ПС-110/6 Березовка ВЛ-10 Н.Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Бердюжский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 35 | ИП Лоось Т.И. | Водозабор оз.Становое | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Райцентр КТП-250 №25Б «Водозабор»ВЛ-0,4 №2(оп6), ВЛ-0,4 №1(оп1) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 30/40 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Скважины с.Бердюжье | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Водозабор КТП-160 №751Б «Водозабор» | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 15/22,5 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водонапорная башня с. Бердюжье, ул. Кирова | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Райцентр КТП-400 №17Б « Мира» ВЛИ-0,4 №1(оп8) | отсутствует | - | освещение, сигнализация, автоматика. | 1/1 | - | освещение, сигнализация, автоматика. | - |
| ВОС с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, 1 а | ВЛ-10 "Райцентр" КТП-250 № 25б | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 50/86 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д. Чесноки | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Глубоковский КТП- 100№1024 «Зерносклад» ВЛ-0,4 №1(оп9) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 2/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды д. Гагарина | ПС 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Калмак КТП160 №1023 «Быт» ВЛ-0,4 №2(оп1) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 3/8 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Водозабор д. Глубокое | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Глубоковский КТП-100 №775 « Зерносклад» ВЛ-0,4 №1(оп19) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Скважины с. Зарослое | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Зарослое КТП-400№2098 «Сем.Комплекс» ВЛИ-0,4№2(оп37,39) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д. Половинное | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Зарослое КТП-100 №1046 ВЛ-0,4№1 (оп15) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды д. Половинное | ПС-35/10 кВ Уктуз опора №2, ВЛ 0,38 кВ №1, от КТП -100 кВА №1046 «Быт» ВЛ-10 кВ Зарослое ячейка 10 кВ №2 | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 3/8 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Водозабор д. Власова | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Зарослое КТП-63 №756 ВЛ-0,4№1(оп4) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды д. Власова | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 КТП-100 кВа №1047 «Быт», ВЛ-10 кВ, Зарослое ячейка 10 кВ №2 (опора 3) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 3/8 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Скважина со станцией подготовки и очистки питьевой воды д. Кушлук | ПС 35/10 Уктуз ВЛ-10кВ Зарослое КТП 10/0,4 №2186 "Быт" | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 6/10 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Станция 2-го подъема с. Зарослое, ул. Садовая | ПС-35/10 Уктуз КТП-100 №778 "Быт" | отсутствует | - | насосы второгоподъема, освещение, отопление | 3/6 | - | насосы второгоподъема, освещение, отопление | - |
| Водозабор со станцией подготовки и очистки питьевой воды с. Истошино | ПС- 110/10 Истошино ВЛ-10 Истошино КТП-250 №1008 «Школа» ВЛ-0,4 №3 (оп4) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 9/21 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Скважина д. Шабурова | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Водозабор КТП-100 №1055 « Водозабор» РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д. Босоногова | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Водозабор КТП-100 №2147 « Водозабор» РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды с. Истошино | ПС-110/10 Истошино ВЛ-10 Истошино КТП-100 №783 « водозабор» ВЛ-0,4 №1(оп14) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 1/3 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Скважина со станцией подготовки и очистки питьевой воды с. Мелехино | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Мелехино КТП-160№1088 ВЛ-0,4 №3(оп21) | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 9/21 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д.Крашенева | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Мелехино КТП-40 № 956 « МТФ» ВЛ-0,4 №1(оп2) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор с.Окунево | ПС-35/10 Тундрово ВЛ-10 Окунево КТП-40 №764 « водозабор» РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 4/7 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Насосные станции первого подъема (скважины 1, 2, 3, 4, 5) с.Окунево | ПС-110/35/10 Бердюжье КТП-63 №32б водозабор | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление | 15/25 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление | - |
| Водонапорная башня с.Окунево | ПС-35/10 Тундрово Яч.10 №1 ВЛ-10 Окунево КТП-100 №984 «Быт» ВЛИ-0,4 №2(оп14) | отсутствует | - | освещение, отопление | 0/3 | - | освещение, отопление | - |
| Водозабор с. Нестерово | ПС-35/10 Тундрово ВЛ-10 Грачи КТП-63 №2135 « Водозабор» РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д. Карькова | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 ИСП КТП-63№991 « Ферма» ВЛ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды д. Карькова | ПС-35/10 Пеганово опора №21, ВЛ 0,38 кВ №2 от КТП -100 кВА №997 «Быт» ВЛ-10 кВ ИПС ячейка 10 кВ №1 | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 3/8 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Водозабор д. Одышка | ПС-110/35/10 Бердюжье, КТП250, №37Б, Чапаева, Одышка, КТП-63 №1025 «водозабор» | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 2/4 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды с. Пеганово | ПС- 35/10 ВЛ-10 Пеганово КТП-160 №952 «Село» ВЛ-0,4 №2 (оп5) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 3/8 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| Водозабор с. Пеганово, ул. Ленина, 100 а | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Пеганово КТП-160№952 « Село» ВЛ-0,4№2(оп6) | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 9/21 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Водозабор со станцией подготовки и очистки питьевой воды с. Пеганово | ПС-35/10 Пеганово КТП-160 №1088 "Быт" | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 9/21 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д.Останино | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Угрюмое КТП-160№ 965 ВЛ-0,4№3(оп9) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Скважины со станцией подготовки и очистки питьевой воды с. Полозаозерье | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Водозабор КТП-100 №1063 « Водозабор» РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, освещение, отопление. | 9/21 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, освещение, отопление. | - |
| Скважина д.Кутырева | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Полое КТП-10/0,4 №780 «МТФ» ВЛ-0,4 №2(оп12) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Скважины д.Старорямова | ПС- 110/35/10 Бердюжье ВЛ-10Рямово КТП-63 №33Б «Водоснабжение РУ-0,4 | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 6/12 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор со станцией подготовки и очистки питьевой воды с.Воробьево | ПС 110/35/10 кВ Бердюжье ВЛ-10кВ Рямово КТП 10/0,4 №1028 "Быт" | отсутствует | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | 6/10 | - | насосы первого подъема, насосы второго подъема, промывочные насосы, транспортирующие насосы, бактерицидные лампы, сигнализация, освещение, отопление. | - |
| Водозабор с.Уктуз, оз. Богородское | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Мурашово КТП-100№1033 «Водозабор» ВЛ-0,4№1(оп4) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 6/9 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Водозабор д. Полднево | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Полднево КТП-160 №1041 «Село» ВЛ-0,4№3(оп23) | отсутствует | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | 3/6 | - | насосы первого подъема, освещение, отопление. | - |
| Павильон подготовки и очистки питьевой воды с.Уктуз | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Мурашово КТП-250№2033 ВЛ-0,4№1(оп2) | отсутствует | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | 1/3 | - | освещение, автоматика, бактерицидные лампы, насосы, отопление, фильтрационные колоны с автоматическим клапаном | - |
| 36 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  ул.Ленина, 46а, с.Мелехино, Бердюжский р-н | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Мелехино КТП-160№1088 ВЛ-0,4 №3(оп21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Пеганово, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Нефтебаза | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  ул.Ленина, 46а, с.Мелехино, Бердюжский р-н | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Мелехино КТП-160№1088 ВЛ-0,4 №3(оп21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 37 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71568  ул.Молодежная, 13, с.Пеганово, Бердюжский р-н | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Нефтебаза КТП-160 №2257 (АВ)БС №71568 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | Больница  с. Бердюжье, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Райцентр КТП-250 №7б (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Полозаозерье, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Полое КТП-100 №760 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Кутырево, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Полое КТП-100 №1005 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Старорямово, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Рямово КТП-250 №754 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Истошино, Бердюжский район | ПС-110/10 Истошино ВЛ-10 Истошино КТП-100кВа №783 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Босоногово, Бердюжский район | ПС-110/10 Истошино ВЛ-10 Босоногово КТП-100 №1009 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Луговая, Бердюжский район | ПС-110/10 Истошино ВЛ-10 Босоногово КТП-100 №1013 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Окунево, Бердюжский район | ПС/35/10 Тундрово ВЛ-10 Окунево КТП-250 №2134 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория ФАП  с. Уктуз, Бердюжский район | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Мурашово КТП-100 №1039 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Половинное, Бердюжский район | ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Зарослое КТП-100 №1046 ВЛ-0,4 (оп.23) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Крашенево, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 Мелехино КТП-250 №2047 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Карьково, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово ВЛ-10 ИПС КТП-100 997 ВЛ-0,4 (оп.\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Зарослое, Бердюжский район | ПС-35/10 Уктуз яч.10 №2 ВЛ-10 Зарослое КТП-250 №1042 "быт" ВЛ-0,4 №1 (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Одышка, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово яч.10 №1 ВЛ-10 ИПС КТП-160 №750 "село" ВЛ-0,4 №1 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Власово, Бердюжский район | ПС-35/10 Уктуз яч.10 №2 ВЛ-10 Зарослое КТП-100 №1047 "быт" ВЛ-0,4 №2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Останино, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово яч.10 №3 ВЛ-10 Угрюмое КТП-160 №965 "быт" ВЛ-0,4 №3 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Воробьево, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье яч.10 №1 ВЛ-10 Рямово КТП-100 №1028 ВЛ-0,4 №2 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  с. Кушлук, Бердюжский район | ПС-35/10 Уктуз яч.10кВ №2 ВЛ-10кВ Зарослое КТП-63кВа №2186 ВЛ-0,4кВ №2 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Нестерово, Бердюжский район | ПС-35/10 Тундрово яч.10 №6 ВЛ-10 Грачи КТП-100 №999 ВЛ-0,4 №3 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Ленина, 55, с. Пеганово, Бердюжский район | ПС-35/10 Пеганово яч.10 №9 ВЛ-10 Пеганово КТП-160 №951 "быт" ВЛ-0,4кВ №2 (оп. 4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| модуль ФАП  ул. Школьная, д.31 А, д. Гагарина, Бердюжский район | ПС-110/35/10 Бердюжье яч.10 №20 ВЛ-10 Калмак КТП-160 №1023 "Быт" ВЛ-0,4 №2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная ФАП  с. Истошино, Бердюжский район | м ВЛ-10 Истошино КТП-100 №783 "Быт" ВЛ-0,4 №1 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ООО "ПрофСервис Трейд" | Блок-контейнер  627440, Тюменская обл, Бердюжский р-н, Бердюжье с, Промышленная ул | ПС-110/35/10 Бердюжье ВЛ-10 Калмак КТП № 738 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627453, Тюменская обл, Бердюжский р-н, Окунево с, Советская ул | ПС-110/10 не использовать ВЛ-10 Полое КТП 2134 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627446, Тюменская обл, Бердюжский р-н, Зарослое с, Новая ул | ПС-110/35/10 Бердюжье ПС-35/10 Уктуз ВЛ-10 Зарослое КТП - 250 № 779 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  Тюменская обл, Бердюжский р-н, Истошино с, Алексеева ул | ПС-110/10 Истошино ВЛ-10 Истошино КТП - 250 № 1008 Школа | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627445, Тюменская обл, Бердюжский р-н, Уктуз с, Ленина ул | ПС-110/10 Тушнолобово ВЛ-10 Тушнолобово КТП -100 № 477 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ООО "РОМИСТ" | Водозабор  627451, Тюменская обл, Бердюжский р-н, Крашенева д | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково-Иваново ПС-35/10 Иваново ВЛ-10 Крашево ТП 729 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Вагайский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 41 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военкомат | ПС 110 Ульяновская ВЛ-10 Вагай ТП-9 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 42 | МУП «Ремжилстройсервис» | Водозабор с. Бегишево | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 первухина КТП 160 №1501 ВЛ 0,4 ВБ оп. №34 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Бегишевское | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 яркова КТП №160 №3106 ВЛ 0,4 оп. 2/2 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Второвагайское | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 яркова КТП №160 №3707 ВЛ 0,4 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Инжура | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 фатеево КТП №3731 ВЛ 0,4 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д, Кобякская | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 яркова КТП №160 №3666 ВЛ 0,4 оп. 2 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Яркова | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 яркова КТП №1508 ВЛ 0,4 оп. 11 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Касьяново | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 ульяновская ЗРУ10 | отсутствует | КТП 160 №1563; ВЛ-0,4 ф.2 оп.4 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Бурлаки | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/10/6 Татарка ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ 10 домнино КТП 100 №1605 ВЛ 0,4 оп. 25 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Кульмаметская | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 ульяновская ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ 10 касьяново КТП №3358 ВЛ 0,4 оп. 9 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Тукуз | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 110/10 митькино ЗРУ 10 | отсутствует | КТП100 №1630; ВЛ-0,4 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Малый Уват | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 110/10 митькино ЗРУ 10 | отсутствует | ВЛ 10 сулеймени КТП100 №1600; ВЛ-0,4 оп.7 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Казанское | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 110/10 митькино ЗРУ 10 | отсутствует | ВЛ-10 агитский КТП №1624 ВЛ 0,4 ф.1 оп. 5 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Сулейменская | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 110/10 митькино ЗРУ 10 | отсутствует | ВЛ 10 сулеймени КТП100 №3573; ВЛ-0,4 оп.3/3 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Митькинское | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 110/10 митькино ЗРУ 10 | отсутствует | ВЛ 10 сулеймени КТП100 №1600; ВЛ-0,4 оп.7 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Фатеево | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 фатеево КТП №100 №1516 ВЛ 0,4 оп. 53 | - | - | - | - | - |
| Водозабор д. Баишевская | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС110/35/10 бегишево ЗРУ10 | отсутствует | ВЛ-10 фатеево КТП №100 №1516 ВЛ 0,4 оп. 53 | - | - | - | - | - |
| Водозабор с. Супра | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 35/10 супра зру 10 | отсутствует | ВЛ-10 курья КТП №100 №1747 ВЛ 0,4 оп. 24 | - | - | - | - | - |
| Водозабор п. Курья | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 35/10 супра зру 10 | отсутствует | ВЛ-10 курья КТП №100 №3104 ВЛ 0,4 оп. 9 | - | - | - | - | - |
| Водозабор п. Иртыш | (АО «Тюменская энергосбытовая компания») ПС 35/10 супра зру 10 | отсутствует | ВЛ-10 шабры КТП №160 №3755 ВЛ 0,4 оп.2 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение п. Заречный КНС 1 | ТП-6/0,4 кВ № 2 ПС-110/10/6 кВ "Татарка" ЗРУ-6 кВ НПС "Вагай" ВЛ-6 кВ ф. "Поселок" | отсутствует | ТП2 ВЛ-0,4 фидр.ф. | - | - | - | - | - |
| Водоотведение п. Заречный КНС 3 | ТП-6/0,4 кВ № 5 ПС-110/10/6 кВ "Татарка" ЗРУ-6 кВ НПС "Вагай" ВЛ-6 кВ ф. "Поселок" | отсутствует | ТП2 ВЛ-0,4 фидр.ф. | - | - | - | - | - |
| Водоотведение п. Заречный КНС 2 | ТП-6/0,4 кВ № 5 ПС-110/10/6 кВ "Татарка" ЗРУ-6 кВ НПС "Вагай" ВЛ-6 кВ ф. "Поселок" | отсутствует | ТП2 ВЛ-0,4 фидр.ф. | - | - | - | - | - |
| Водоотведение п. Заречный очистные, КНС 4 | ТП-6/0,4 кВ № 4 ПС-110/10/6 кВ "Татарка" ЗРУ-6 кВ НПС "Вагай" ВЛ-6 кВ ф. "Поселок" | отсутствует | ТП2 ВЛ-0,4 фидр.ф. | - | - | - | - | - |
| 43 | МУП ЖКХ «Вагай» | Водобашня,Вагайский район п.Первомайский | ПС -6/10 Совхозная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня, Вагайский район  д.Индери ул Янтарная 11а | ПС -6/10 Совхозная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня, Вагайский район  С.Черное | ПС -110/10 ЧернаковскаЯ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район с.Черное | ПС -110/10 ЧернаковскаЯ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Бушмино | ПС -35/10 Птицы | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.М.кондан | ПС -35/10 Птицы | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Юрмы ул.Юбилейная 6 | ПС -35/10 Птицы | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Катангуй ул.Речная | ПС -35/10 Дубровное | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Трушниково | ПС -35/10 Дубровное | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район с.Дубровное | ПС -35/10 Дубровное | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Абаул ул.Новая | ПС -35/10 Аксурка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район с.Большой Карагай ул.Комарова | ПС -35/10 Аксурка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Ренчики | ПС -35/10 Аксурка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Второсалинская | ПС -35/10 Аксурка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Аксурка ул.Южная 1 | ПС -35/10 Аксурка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район с.Куларово | ПС -110/35/10 Ульяновская | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район д.Старый Погост ул.Молодежная | ПС -110/35/10 Ульяновская | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня ,Вагайский район с.Птицкое | ПС -110/35/10 Ульяновская | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня д.Бегитино | ПС -6/10 Совхозная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня п.Комсомольский | ПС -6/10 Совхозная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор ,а/д Вагай -Тобольск 54 км. | ПС -110/35/10 Ульяновская | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор ,а/д Вагай -Тобольск 54 км.(резерв) | ПС -110/35/10 Ульяновская | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| газ.котельная Д.с.Теремок приюта №8 | Сеть Тобольского отделения/Ульяновская/ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная № 2 КБО | Сеть Тобольского отделения/Ульяновская/ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная №16 | Сеть Тобольского отделения/Ульяновская/ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная ж/д ом № 11 | Сеть Тобольского отделения/Ульяновская/ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная №1 центральная | Сеть Тобольского отделения/Ульяновская/ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» | Радио-телевизионная станция (РТС Вагай (Ульяновка), Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. №1 | ПС 110/10 кВ "Ульяновская" | имеется | ВЛ-10 кВ "Куларово", КТП №1543, ВЛ-0,4 кВ "В. Башня" | ЩРн-0,4 кВ (оборудование связи) | 7,6 / 7,1 | - | - | - |
| ВЛ-10 кВ "Звезда", КТП №3334 | - | - | - |
| Радио-телевизионная станция (РТС Вагай (Ульяновка), Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Мосеевой, д. №1В | ПС 110/10 кВ "Чернаковская" | имеется | ВЛ-10 кВ "Черное", КТП №1723, ВЛ-0,4 кВ "2" | ЩРн-0,4 кВ (оборудование связи) | 4,85 / 4,37 | - | - | - |
| ВЛ-10 кВ "Сычи", КТП №1739, ВЛ-0,4 кВ "4" | - | - | - |
| 45 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Ишимская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-333 ТЯГ.П/СТ 110/10 БРИГАДНАЯ (ВАГАЙ), ст.Вагай | ТП «Садовая» (2291 км), ТП «Ольховка» (Новая Заимка) | имеется | ВЛ-110 кВ Садовая-Бригадная, ВЛ-110 кВ Ольховка-Бригадная | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Садовая-Бригадная, ВЛ-110 кВ Ольховка-Бригадная | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 2948/2385 |
| имеется | Ф.РП-1, РП-2 -10 кВ | 90/90 | Ф.РП-1-10 кВ, РП-2 -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 136/136 |
| ЭЧЭ-334 ТЯГ.П/СТ 110/10 САДОВАЯ (2291 КМ), ст. 2291 км | ТП «Вагай» (Бригадная), ТП «Омутинская» (Кошевая) | имеется | ВЛ-110 кВ Кошевая-Садовая, ВЛ-110 кВ Бригадная-Садовая | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Кошевая-Садовая, ВЛ-110 кВ Бригадная-Садовая | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3283/2293 |
| 46 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Тукуз КТП 1630 [100] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.6)  Станция связи  Вагайский р-н Тукуз с | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Тукуз КТП 1630 [100] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Тукуз КТП 1698 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.5)  Вагайский р-н Малый Уват д | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Тукуз КТП 1698 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Курья КТП 3104 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.7)  Станция связи  Вагайский р-н Курья п | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-35 № Супра [яч.-35 №] ПС-35/10 Супра [яч.-10 №] ВЛ-10 № Курья КТП 3104 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Вершины КТП 3981 [160] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.13)  станция связи  Вагайский р-н - | ПС-110/10 Орехово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Вершины КТП 3981 [160] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Карагай КТП 1754 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.7)  станция связи  Вагайский р-н Большой Карагай с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 1754 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Первомайка КТП 3911 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.28)  станция связи  Вагайский р-н Бегитино с | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3911 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Вагайский район Казанка д | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Агитский КТП 1624 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Куларово ВЛ-10 № Звезда КТП 1564 [100] КЛ-0,4 РЩ БС №72-111 (МТС) РЩ-0,4 АВ-0,4 базовая станция  Вагайский район, д.Киселева | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Куларово ВЛ-10 № Звезда КТП 1564 [100] КЛ-0,4 РЩ БС №72-111 (МТС) РЩ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Вагайский район, с.Шестовое | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Супра, ул.Гагарина, 38а | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-35 № Супра [яч.-35 №] ПС-35/10 Супра [яч.-10 №] ВЛ-10 № Курья КТП 1747 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Шишкина, ул.Полевая, 7 | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино ВЛ-35 № Птицы [яч.-35 №] ПС-35/10 Шишкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Восток КТП 1696 [630] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Вагай, ул. 1-я Березовская | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык КТП 1537 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, п.Заречный, ул.Дорожная | ПС-110/10/6 Татарка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Мальково КТП 1644 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, д.Ренчики | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ренчики КТП 1770 [100] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Большой Карагай | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 3245 [100] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Дубровное | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шапошниково КТП 1750 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Бегитино | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3911 [160] ВЛ-0,4 (оп.36) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Пожарная часть  626240, Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с, Ленина ул | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Заготзерно ТП 287 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  Тюменская обл, Вагайский р-н, Первомайский п | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Октябрьский ТП 287 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ГБУЗ ТО "Областная больница №11" (р.п. Голышманово) | ФАП  626251, Тюменская обл, Вагайский р-н, Томская д, Набережная ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 548 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ООО "Ромист" | Водозабор  626275, Тюменская обл, Вагайский р-н, Бурлаки д, Лесная ул | ПС-110/35/10 Армизон ВЛ-10 Снегирево ТП 698 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Поселок ТП 290 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  Тюменская обл, Вагайский р-н, Вагай с | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Вагайский ТП П82 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Вагайский р-н, Комсомольский п | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Завод ТП 0228 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Куларово с | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Куларово ВЛ-10 № Звезда КТП 1572 [400] ВЛ-0,4 ДКУ (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Тукуз с | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Тукуз КТП 1630 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Птицкое с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Кондан КТП 1744 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.3 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Большой Карагай с | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-35 № [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 1754 [] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Шестовое с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково ВЛ-10 Шестовое (оп.176) отп. на ТП-3045 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Курья п Почтовый пер | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-35 № Супра [яч.-35 №] ПС-35/10 Супра [яч.-10 №] ВЛ-10 № Курья КТП 3104 [100] ВЛ-0,4 Клуб (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Вагайский р-н Курья п Почтовый пер | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург ТП 775 [] ВЛ-0,4 Ферма (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Администрация Ушаковского сельского поселения | Пожарный пост  с.Ушаково, Вагайский район | ПС 35/10 Ушаково ВЛ-10 Ушаково КТП №1720 [160] ВЛ-0,4 Больница (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ГУП ТО "ТРТЦ" | блок-бокс связи  Вагайский р-н Черное с | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сычи КТП 1739 [250] ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 56 | МУП ЖКХ "Вагай" | Водонапорная башня  Вагайский р-н Ушаково с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Бакланово КТП 3006 [40] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Первомайский п Заречная ул | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3912 [160] ВЛ-0,4 Колонка (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Первомайский п Советская ул | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3915 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор Омутинский р-н Вагай с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык (оп.49) КТП 3314 [250] АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Аксурка с Школьная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Одинцово КТП 1653 [100] ВЛ-0,4 №1 (оп. 2/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Черное с | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сычи ВЛ-10 № Черное КТП 1724 [160] ВЛ-0,4 ф.2 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Абаул д Школьная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 3243 [160] ВЛ-0,4 №1 (оп. 11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Большой Карагай с Первомайская ул | ПС-110/35/10 Бегишево [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 1754 [] ВЛ-0,4 С/Совет (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Индери д Янтарная ул 26 | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сычи КТП 1789 [250] ВЛ-0,4 2 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Индери д Янтарная ул 26 | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Куларово КТП 1546 [100] ВЛ-0,4 Быт 2 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Шестовое с Совхозная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое КТП 1690 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.1а) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Второсалинская д Центральная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ренчики КТП 1751 [250] ВЛ-0,4 Быт- 1 (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня Ярковский р-н Дубровное с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шапошниково КТП 1580 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.49) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Малые Конданы д | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Кондан КТП 1598 [100] ВЛ-0,4 №1 (оп. 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Первомайский п Советская ул | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3915 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Комсомольский п Центральная ул | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 № ] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Комсомолка ВЛ-10 № Первомайка КТП 3907 [250] ВЛ-0,4 Центральная (оп.56) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Вагайский р-н Большой Карагай с Лесная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 1787 [100] ВЛ-0,4 Пилорама (оп.№2/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня Голышмановский р-н Комсомольский п | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 № ] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Комсомолка ВЛ-10 № Первомайка КТП 3907 [250] ВЛ-0,4 Центральный (оп.56) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Второсалинская д Центральная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ренчики КТП 1751 [250] ВЛ-0,4 №2 (оп. 31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор Омутинский р-н Вагай с | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык (оп.49) КТП 3313 [250] АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Куларово с | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Куларово ВЛ-10 № Звезда КТП 1572 [400] ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Черное с | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сычи КТП 1739 [250] ВЛ-0,4 на водобашню №1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Индери д Янтарная ул | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сычи КТП 1789 [250] ВЛ-0,4 ф.2 (оп.22/2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Ренчики д | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ренчики КТП 1770 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Аксурка с Южная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Одинцово КТП 3255 [160] ВЛ-0,4 Быт 2 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Юрмы д Школьная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Родина КТП 1680 [100] ВЛ-0,4 Школа (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Супринская д Супринская ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Араксул КТП 1620 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Куларово с | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Звезда КТП 1558 [160] ВЛ-0,4 ф.2 ( оп. 27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Черное с Строительная ул | ПС-110/10 Чернаковская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Черное КТП 1706 [250] ВЛ-0,4 №1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Куларово с Школьная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Куларово КТП 3336 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Птицкое с Советская ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Кондан КТП 1597 [250] ВЛ-0,4 Деревня (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Катангуй д Речная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Араксул КТП 1616 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.65) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Ушаково с Ленина ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ушаково КТП 1701 [63] ВЛ-0,4 Мастерская (оп. 2/3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки водыВагайский р-н Лаймы д Рабочий пер | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Родина КТП 1738 [100] ВЛ-0,4 Школа (оп.24/2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Абаул д Новая ул | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 3243 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Трушникова д | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шапошниково КТП 1619 [100] ВЛ-0,4 Башня (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Птицкое с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 № ] ВЛ-10 № Кондан ВЛ-10 № Копылы КТП 1799 [250] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Бушмина д | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Копылы КТП 1683 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Вагайский р-н Юрмы д Юбилейная ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Родина КТП 1685 [63] ВЛ-0,4 Быт 2 (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Вагайский р-н Большой Карагай с Комарова ул | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 1755 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Вагайский р-н Бегитино с Новая ул | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3911 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.19/4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 57 | ГБУЗ ТО "Областная больница №9" | стационар  ул. Мосеевой 52, с.Черное, Вагайский район | ПС 110/10 ЧерноковскаяВЛ-10 Сычи КТП №1721 [160] ВЛ-0,4 №2 оп.20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП "Модуль"  ул.Советская 25а, н.п.Сычево, Вагайский район | ПС 110/10 ЧерноковскаяВЛ-10 Сычи КТП №1767 [100] ВЛ-0,4 №2 оп.1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП "Модуль"  ул.Янтарная 7, н.п.Индери, Вагайский район | ПС 110/10 ЧерноковскаяВЛ-10 Сычи КТП №1789 [250] ВЛ-0,4 №2 оп.14 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Стационар, кухня, гараж, котельная  ул. Ленина 35 строение 1, с.Ушаково, Вагайский район | ПС 35/10 УшаковоВЛ-10 Ушаково КТП №1720 [160] ВЛ-0,4 Больница оп.18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  ул. Ленина 35 строение1, с.Ушаково, Вагайский район | ПС 35/10 УшаковоВЛ-10 Ушаково КТП №1693 [160] ВЛ-0,4 Больница оп.15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Совхозная,27 с.Шестовое, Вагайский район | ПС 35/10 УшаковоВЛ-10 Шестовое КТП №1673 [630] ВЛ-0,4 Быт-2 оп.20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| стационар  ул.Больничная 7, д.Курья, Вагайский район | ПС 35/10 СупраВЛ-10 Курья КТП №3105 [100] ВЛ-0,4 "Больница"оп.10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Ленина 9, с.Супра, Вагайский район | ПС 35/10 СупраВЛ-10 Курья КТП №1730 [250] ВЛ-0,4 Котельная оп.18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Спортивная, 22, п.Иртыш, Вагайский район | ПС 35/10 СупраВЛ-10 Леспромхоз КТП №3753 [160] ВЛ-0,4 Клуб (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер.Клубный 5, с.Бегишевское, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Ярково КТП №1505 [160] ВЛ-0,4 оп.4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер.Прииртышский 8, с.Второвагайское, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Ярково КТП №1506 [160] ВЛ-0,4 Водобашня оп.14 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная 4, д.Кобякская, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Ярково КТП №1509 [160] ВЛ-0,4 оп.37 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Мира, 1, с.Фатеево, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Фатеево КТП №1521 [160] ВЛ-0,4 АТС оп.45 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная 11а, д.Инжура, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Фатеево КТП №3731 [160] ВЛ-0,4 Школа оп.1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Первухина 12а, с. Бегишево, Вагайский район | ПС 110/35/10 БегишевоВЛ-10 Первухино КТП №1501 [160] ВЛ-0,4 АТС оп.7 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| физиокабинет  ул.Центральная, 16, п.Первомайский, Вагайский район | ПС 6/10 СовхознаяВЛ-10 Первомайка КТП №3914 [160] ВЛ-0,4 Центральный (оп.23) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  ул.Центральная, 16, п.Первомайский, Вагайский район | ПС 6/10 СовхознаяВЛ-10 Первомайка КТП №3914 [160] ВЛ-0,4 Центральный оп.23 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная, 21 п.Комсомольский, Вагайский район | ПС 6/10 СовхознаяВЛ-10 Комсомолка КТП №3909 [160] ВЛ-0,4 Почта оп.25 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная 20, д.Кульмаметская, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Касьяново КТП №1569 [100] ВЛ-0,4 Быт 2 оп.5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Школьная 11, с.Касьяново, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Касьяново КТП №1563 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Нагорная 15а, д.Ст.Погост, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Куларово КТП №1546 [100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Школьная, 3 с.Куларово, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Куларово КТП №1555 [160] ВЛ-0,4 Быт оп.8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Новая, 23 а , с.Куларовское, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Звезда КТП №1558 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 оп.27 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Озерная 19, д.М.Уват, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Тукуз КТП №1698 [100] ВЛ-0,4 №2 оп.8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Школьная 18а, с.Митькинское, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Сулеймени КТП №1610 [100] ВЛ-0,4 оп.21 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мусы Джалиля 12а, с.Казанское, Вагайский район | ПС 110/35/10 УльяновскаяВЛ-10 Агитский КТП №1612 [100] ВЛ-0,4 оп.10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Быковская 6, д.Быкова, Вагайский район | ПС 35/10 ДубровноеВЛ-10 Араксул КТП №1615 [63] ВЛ-0,4 Быт оп.11 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Ренчики, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Ренчики КТП №3203 [100] ВЛ-0,4 Быт 1 оп.33 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная 13/2, д.Второсалинская, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Ренчики КТП №1751 [250] ВЛ-0,4 Быт2 оп.20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная 12, с.Аксурка, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Одинцово КТП №1652 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 оп.3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Мира, 1а, д.Абаул, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Одинцево КТП №1752 [100] ВЛ-0,4 Школа оп. 25 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Первомайская 1б, д.Б.Карагай, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Карагай КТП №3245 [100] ВЛ-0,4 Быт оп. 65 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Зеленая 5а, н.п.Шишкина, Вагайский район | ПС 35/10 ШишкиноВЛ-10 Желнино КТП №1698 [160] ВЛ-0,4 оп.7 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Советская д.27 с.Птицкое, Вагайский район | ПС 35/10 ПтицыВЛ-10 Кондан КТП №1744 ВЛ-0,4 Деревня оп.38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| медпункт  ул.Советская 27/1, д.М.Кондан, Вагайский район | ПС 35/10 ПтицыВЛ-10 Кондан КТП №1598 [100] ВЛ-0,4 оп.6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Лесная 8, д.Вершинская, Вагайский район | ПС 110/10 ОреховоВЛ-10 Вершины КТП №3986 [160] ВЛ-0,4 Водобашня оп.8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Зеленая 16, д.Осиновская, Вагайский район | ПС 110/10 ОреховоВЛ-10 Вершины КТП №3983 [160] ВЛ-0,4 Котельная оп.30 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Кооперативная, д.20, с.Тукуз, Вагайский район | ПС 110/10 МитькиноВЛ-10 Тукуз КТП №1656 [] ВЛ-0,4 Быт-1 оп.6/2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер.Лесной, д.2а, д.Сулейменская, Вагайский район | ПС 110/10 МитькиноВЛ-10 Сулеймени КТП №1611 [] ВЛ-0,4 №2 оп.6/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная, д.16, п.Первомайский, Вагайский район | ПС 6/10 СовхознаяВЛ-10 Первомайка КТП №3914 [] ВЛ-0,4 Центральный | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Юбилейная, д.2В, д.Юрмы, Вагайский район | ПС 35/10 УшаковоВЛ-10 Родина КТП №1685 ВЛ-0,4 Быт-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП модульное сооружение  ул. Береговая, д.1, д.Аксурка, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Одинцово КТП №1652 ВЛ-0,4 №4 опора №19/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП модульное сооружение  ул.Школьная, д.1а, д. Второсалинская, Вагайский район | ПС 35/10 АксуркаВЛ-10 Ренчики КТП №1751 ВЛ-0,4 №1 опора №40 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 58 | МУП "Ремжилстройсервис" | Водобашня  Вагайский район с.Касьяново | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-10 Касьяново КТП [160] №1563  ВЛ-0,4 ф. 2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район д.Кульмаметские | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-10 Касьяново  КТП №1569  ВЛ-0,4 Быт 2 (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район с.Бегишево | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Первухино  КТП [160] №1501  ВЛ-0,4 Водобашня (оп.34) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район п.Инжура | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Фатеево  КТП № 3731  ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район д.Баишевская | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Фатеево  КТП [100] №1516  ВЛ-0,4 Быт (оп.53) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район с.Второвагайское | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Ярково  КТП [160] №3707  ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Вагайский район с.Бегишевское ул. Молодежная | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Ярково  КТП №3106  ВЛ-0,4 Быт (оп.2/2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район д.Кобякская | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Ярково  КТП [160] №3666  ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район с.Фатеево  ул. Молодежная, 11 | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Доронино  КТП [250] №3757  ВЛ-0,4 Быт (оп.20) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район с.Ярково ул. Гафиятуллина, 4 | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Яркова  КТП №1508  ВЛ-0,4 Водобашня (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, с.Казанское | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Агитский  КТП №1624  ВЛ-0,4 ф. 1 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район, с.Казанское, ул. Советская, 8 Б | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Агитский  КТП №1624  ВЛ-0,4 ф. 2 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, с.Казанское | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-10 Тукуз  КТП [100] №3550  Секция 0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, с.Тукуз | ВЛ-10 Тукуз  КТП [100] № 1630  ВЛ-0,4 Быт 1 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, д.М.Уват, ул.Озерная | ВЛ-10 Тукуз  КТП [100] № 1698  ВЛ-0,4 ф.2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район, с.Тукуз, ул.Школьная 4б | ВЛ-10 Тукуз  КТП №1660  ВЛ-0,4 ф. Быт (оп.33) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, с. Сулейменская, пер. Комсомольский, 4 | ВЛ-10 Сулеймени  КТП [100] № 3573  ВЛ-0,4 Быт 1 (оп.3/3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район  д.Бурлаки | ВЛ-10 Домнино  КТП [100] №1605  ВЛ-0,4 Быт (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район  с.Супра,  ул.Ленина, 3 | ВЛ-10 Курья  КТП [100] №1747  ВЛ-0,4 Быт (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район, п. Курья, ул. Советская, д.16 | ВЛ-10 Курья  КТП [100] №3104  ВЛ-0,4 Клуб (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  Вагайский район п. Иртыш, ул. Кедровая, д.1 | ВЛ-10 Шабры  КТП [160] №3755  ВЛ-0,4 Котельная (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район  с.Супра  ул.Карла Маркса, 19а | ВЛ-10 Курья  КТП [250] №1730  ВЛ-0,4 АТС (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район  с.Фатеево  ул.Мира, 2а | ВЛ-10 Фатеево  КТП №1521  ВЛ-0,4 АЗС (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район с.Второвагайское  ул.Центральная, 10в | ВЛ-10 Ярково  КТП №3107  ВЛ-0,4 Школа (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский райо  д. Кульмаметская  ул.Новая, 3а | ВЛ-10 Касьяново  КТП №3358  ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Вагайский район  п. Иртыш  ул.Кедровая, 1Б | ВЛ-10 Шабры  КТП №3755  ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Тюменская область, Вагайский район,  д. Кобякская,  ул. Центральная, д. 13 "Б" | ВЛ-10 Ярково  КТП №1509  ВЛ-0,4 Быт (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Клубная, д. 6 "В" | ВЛ-10 Ярково  КТП №3106  ВЛ-0,4 Клуб (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Центральная, д.11Б п.Инжура Вагайский район | ВЛ-10 Фатеево  КТП №3731  ВЛ-0,4 Клуб (оп. 30) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  пер.Почтовый, д.1Б, с.Курья, Вагайский район | ВЛ-10 Курья  КТП №3104  ВЛ-0,4 Клуб (оп. 9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул. Первухина, д.18А, с.Бегишево, Вагайский район | ВЛ-10 Первухино  КТП №1501  ВЛ-0,4 АТС (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул. Комсомольская, д.20 Б, д.Сулейменская, Вагайский район | ВЛ-10 Сулеймени  КТП №3573  ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3/11/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Автоматизированная колонка  ул. Комсомольская, д.10 Б, д.Сулейменская, Вагайский район | ВЛ-10 Сулеймени  КТП №1611  ВЛ-0,4 №1 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 59 | ГУ МЧС России по Тюменской области | Пожарный пост  с.Супра, Вагайский район | ПС 35/10 Супра ВЛ-10 Курья КТП №1747[100] ВЛ-0,4 Быт (оп.92) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Тукуз, Вагайский район | ПС 110/10 Митькино ВЛ-10 Тукуз КТП №1660 [100] ВЛ-0,4 Быт оп.37 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 60 | АО "Россети Тюмень" | База Вагайского РЭС  Вагайский район | ПС 110/35/10 Ульяновская ВЛ-10 РЭС (яч.8) [КТП-3326] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Супринская база  Вагайский район | ПС 35/10 Супра ВЛ-10 Курья (яч.1) [КТП-1535] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Дубровинский участок  Вагайский район | ПС 35/10 Дубровное ВЛ-10 Шапошниково [КТП-1625] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ушаковский участок  Вагайский район | ПС 35/10 Ушаково ВЛ-10 Шестовое [КТП-1699] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Первомайский участок  Вагайский район | ПС 6/10 Совхозная ВЛ-10 Первомайка [КТП-3915]  ВЛ-0,4 Пекарня (оп. 27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Администрация Вершинского сельского поселения | Пожарный пост  Вагайский район, д.Осиновская, ул.Центральная, 45 | ПС-110/10 Орехово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Вершины КТП 3981 [160] ВЛ-0,4 Пилорама (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Администрация Птицкого сельского поселения | Шахтный колодец  Вагайский район, д.Полина | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Копылы КТП 1638 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Шахтный колодец  Вагайский район, д.Полина | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Копылы КТП 1638 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Администрация Шишкинского сельского поселения | Колодец  Вагайский район, с.Шишкина, ул.Желнинская | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино ВЛ-35 № Птицы [яч.-35 №] ПС-35/10 Шишкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Восток КТП 3004 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Администрация Шестовского сельского поселения | Шахтный колодец  Вагайский район, с.Шестовое, ул.Молодёжная | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое КТП 1673 [630] ВЛ-0,4 Быт (оп.31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Шахтный колодец  Вагайский район, с.Шестовое, ул.Совхозная | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое КТП 1690 [250] ВЛ-0,4 Магазин (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Шахтный колодец  Вагайский район, с.Шестовое, ул.Совхозная | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Большевик ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое КТП 1690 [250] ВЛ-0,4 Магазин (оп.20) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Администрация Казанского сельского поселения | Пожарный пост  Вагайский район, с.Казанское, ул.Советская, д.10 | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Агитский КТП 1624 [100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.9/10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Администрация Первомайского сельского поселения | Пожарный пост  Вагайский район, п.Первомайский | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3912 [160] ВЛ-0,4 Заречный (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  Вагайский район, п.Комсомольский | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 № ] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Комсомолка ВЛ-10 № Первомайка КТП 3907 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | Базовая станция БС 72-220  Вагайский район, с.Шестовое | ПС-35/10 Ушаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шестовое ТП-3345 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 68 | АО "ПБК" | Базовая станция  Вагайский район, с.Супра, ул.Гагарина, 38а | ПС-110/35/10 Бегишево ВЛ-35 № Супра [яч.-35 №] ПС-35/10 Супра [яч.-10 №] ВЛ-10 № Курья КТП 1747 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Шишкина, ул.Полевая, 7 | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино ВЛ-35 № Птицы [яч.-35 №] ПС-35/10 Шишкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Восток КТП 1696 [630] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Вагай, ул. 1-я Березовская | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык КТП 1537 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, п.Заречный, ул.Дорожная | ПС-110/10/6 Татарка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Мальково КТП 1644 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, д.Ренчики | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ренчики КТП 1770 [100] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Большой Карагай | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное(Аксурка) [яч.-35 №] ПС-35/10 Аксурка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карагай КТП 3245 [100] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Дубровное | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Дубровное [яч.-35 №] ПС-35/10 Дубровное [яч.-10 №] ВЛ-10 № Шапошниково КТП 1750 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Вагайский район, с.Бегитино | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 №] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Первомайка КТП 3911 [160] ВЛ-0,4 (оп.36) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Викуловский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 69 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Викулово КТП-400 №14В "Радищева" ВЛ-0,38 №3 оп.12 БС №72543  ул.Автомобилистов, 8, с.Викулово, Викуловский р-н | ПС-110/35/10 Викулово яч.10 №17 ВЛ-10 Викулово КТП-400 №14В "Радищева" ВЛ-0,38 №3 оп.12 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Райцентр КТП-400 №252В МЖК  с.Викулово | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Райцентр КТП-400 №252В | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  с.Викулово, Викуловский р-н | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Викулово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Каргалы, Викуловский район | ПС-110/10 Каргалы ВЛ-10 Каргалы | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Озерное, Викуловский район | ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Ачиманово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 71 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | ФАП  с. Сартам, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Борки КТП 160 №1583 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Нововяткино, Викуловский район | ПС-110/10 Вяткино ВЛ-10 Вяткино КТП-160 №1421 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Балаганы, Викуловский район | ПС-110/10 Балаганы ВЛ-10 Тюляшев Бор КТП-160 №2225 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Тюляшев Бор, Викуловский район | ПС-110/10 Балаганы ВЛ-10 Тюляшев Бор КТП-63 №1594 ВЛ-0,4 №2 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Зеленая, 15а,с. Одино, Викуловский район | ПС-110/10 Каргалы ВЛ-10 Одино КТП -100 №2028 ВЛ-0,4 №2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  с. Каргалы, Викуловский район | ПС-110/10 Вяткино ВЛ-10 Вяткино КТП-100 №1659 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  с. Ермаки, Викуловский район | ПС-110/10 Ермаки ВЛ-10 Ермаки КТП-160 №1598 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Скрипкино, Викуловский район | ПС-110/10 Ермаки ВЛ-10 Тамакуль КТП-100 №1695 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  с. Озерное, Викуловский район | ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Озерное КТП-100 №1575 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Бородино, Викуловский район | ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Бородино КТП-160 №1653 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Базариха, Викуловский район | ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Бородино КТП-160 №1602 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Комиссаровка, Викуловский район | ПС-110/10 Н.Вяткино ВЛ-10 Серьгино КТП-100 №339 ВЛ-0,4 №3 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Малахово, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Чуртан КТП-63 №1483 ВЛ-0,4 №2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с. Малышево, Викуловский район | ПС-110/10 Каргалы ВЛ-10 Одино КТП-100 №1591 ВЛ-0,4 №3 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦРБ  с. Викулово, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Викулово КТП-400 №1В (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦРБ  с. Викулово, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Викулово КТП-400 №5В (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. 8 Марта, 1, с. Коточиги, Викуловский район | ПС-35/10 Калинино ВЛ-10 Коточиги КТП-250 №1480 ВЛ-0,4кВ №2 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Озерная, 40, с. Ачимово, Викуловский район | ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Ачимово КТП-100 №1487 ВЛ-0,4 №1 (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Клубная, 1а, с. Чебаклей, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Чуртан КТП-63 №1620 ВЛ-0,4 №3 (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Фрунзенская, 37а, с. Чуртан, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Чуртан КТП-250 №1684 ВЛ-0,4 №5 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Поддубровное, Викуловский район | ПС-110/10 Поддубровное ВЛ-10 Поддубровное КТП-250 №1610 ВЛ-0,4 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Колхозная, 17, с. Березино, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Березино КТП-100 №1447 "Поселок" ВЛ-0,38 №3 (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная, 45, с. Боково, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово яч.15 ВЛ-10 Березино КТП-160 №1657 ВЛ-0,38 №4 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Гагарина, 57а, с. Пестово, Викуловский район | ПС-110/10 Балаганы яч.3 ВЛ-10 Чернышево КТП-100 №335 ВЛ-0,38 №2 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Семеновская, 9б, с.Долгушино, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово яч.14 ВЛ-10 Борки КТП-100 №1537 ВЛ-0,38 №2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. 60 лет СССР, 10, с. Калинино, Викуловский район | ПС-35/10 Калинино ВЛ-10 Калинино КТП-100 №1649 ВЛ-0,4 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Ишимская, 2, с.Достовалово, Викуловский район | ПС-110/35/10 Викулово яч.11 ВЛ-10 Чуртан КТП-160 №1499 ВЛ-0,38 №2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 72 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  627580, Тюменская обл, Викуловский р-н, Одино с | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Одино ТП 279 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ООО "ПрофСервис Трейд" | Базовая станция  627597, Тюменская обл, Викуловский р-н, Коточиги с | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-35 ПС-35/10 Калинино ВЛ-10 Коточиги КТП -250 №1468 МТМ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627597, Тюменская обл, Викуловский р-н, Коточиги с | ПС-110/35/10 Викулово ПС-35/10 Озерное ВЛ-10 Озерное КТП -63 №1565 Ефимовка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627594, Тюменская обл, Викуловский р-н, Рябово с | ПС-110/10 Поддубровное ВЛ-10 Восход КТП -100 №1470 ДК | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Викуловский р-н, Викулово с | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Райцентр КТП -400 №208В Центральная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627570, Тюменская обл, Викуловский р-н, Викулово с, Свободы пер | ПС-110/35/10 Викулово ВЛ-10 Льнозавод КТП 220 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627576, Тюменская обл, Викуловский р-н, Нововяткино с, Мира ул | ПС-110/10 Вяткино ВЛ-10 Вяткино КТП -100 №337 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627592, Тюменская обл, Викуловский р-н, Ермаки с, Школьная ул | ПС-110/10 Ермаки ВЛ-10 Ермаки КТП -160 №1598 Школа | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627591, Тюменская обл, Викуловский р-н, Каргалы с, Котельный пер | ПС-110/10 Каргалы ВЛ-10 Каргалы КТП -160 №1511 Школа | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627574, Тюменская обл, Викуловский р-н, Балаганы с, Колхозная ул | ПС-110/10 Балаганы ВЛ-10 Балаганы КТП -250 №2020 МТМ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ПАО МТС | Базовая станция  с.Каргалы, Викуловский район | ПС 110 кВ Каргалы РУ 10 кВ ячейка № 7 ВЛ 10 кВ Каргалы | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС № 72-786 с.Поддубровное, Викуловский район | ПС 110 кВ Поддубровное РУ 10 кВ ячейка №5 ВЛ-10 кВ ф.Восход оп.№32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-134  с.Викулово, Викуловский р-н | ПС 110 кВ Викулово ВЛ 10 кВ Березино отпайка на ТП Сельхозхимия | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ЖКС №11 (г.Тюмень) филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО | Военкомат  с.Викулово, Викуловский р-н | ПС 110 кВ Викулово ВЛ 10 кВ Березино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Ишим | | | | | | | | | | |
| 76 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военный городок № 1 (по паспорту) | ПС 220/110/10кВ "Ишим" ПАО "ФСК ЕЭС" ЮПМЭС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ПС 220/110/10кВ "Ишим" ПАО "ФСК ЕЭС" ЮПМЭС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Ишимский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 220/110/10кВ "Ишим" ПАО "ФСК ЕЭС" ЮПМЭС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области" | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, г.Ишим ул.Республики 74 | ПС 110/10кВ "Стрехнино", ВЛ-10 "Южный", ТП-306П | отсутствует | ПС 110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Южный" | ТП-306П | 0/0 | - | ТП-306П | 0/0 |
| Федеральное казенное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище №253, г.Ишим ул.Республики 74 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Первомайская", ТП-64П | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Первомайская" | ТП-64П | 0/0 | - | ТП-64П | 0/0 |
| 79 | ГБУЗ ТО "Обласная больница №4" г.Ишим | ГБУЗ ТО "Обласная больница №4" г.Ишим ул.Республики 78 | ПС 110/10кВ "Стрехнино", ВЛ-10 "Б.комплекс" ТП-134, ТП-133. | отсутствует | ПС 110/10 "Стрехнино" ВЛ-10 "Б.комплекс" ТП-134, ТП-133. | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Поликлиника №2 г. Ишим, ул. Пономарёва, 26 | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Целинстрой" РП-8 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Детская поликлиника: г. Ишим, ул. Береговая, 25 | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | отсутствует | ПС 110/10 ПАМЯТНЫХ от РП-6 ВЛ-10 "Водоканал" ТП-9 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Терапевтическое отделение поликлиники №1: г. Ишим, ул. Рокоссовского, 24 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Мелькомбинат" ТП-37 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Мелькомбинат" ТП-37 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Женская консультация: г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20а | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-88 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Станция переливания крови: г. Ишим, ул. Паровозная, 131 | ПС 110/10кВ "Стрехнино" , ВЛ-10 "Б.комплекс" ТП-152 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Станция скорой медицинской помощи | станция скорой медицинской помощи, г.Ишим ул.Чкалова д.2 | ПС 110/10кВ "Памятных" , РП-6 ВЛ-10 "Чкалова" ТП-8 | отсутствует | ПС 110/10 ПАМЯТНЫХ от РП-6 ВЛ-10 "Чкалова" ТП-8 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 81 | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети, г.Ишим ул.Шарнова 16 | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "РП-4" ТП-99 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 82 | Ишимский филиал АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | Ишимский филиал АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания", г.Ишим ул.Ершова 4 | Ишимское территориальное производственное отделение филиала АО "ТюменьЭнерго" Тюменские распределительные сети | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-134 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 83 | Государственное автономное учреждение Тюменской области "Ишимский межрайонный центр ветеринарии" | Государственное автономное учреждение Тюменской области "Ишимский межрайонный центр ветеринарии", г.Ишим ул.Бригадная 167 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Первомайская", ТП-176П | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Первомайская" | ТП-176П | 0/0 | - | ТП-176П | 0/0 |
| 84 | Отделение Регионального управления ФСБ Российской Федерации по Тюменской области в г.Ишиме | Отделение Регионального управления ФСБ Российской Федерации по Тюменской области в г.Ишиме, г.Ишим ул.Гагарина 60 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Березка" ТП-63 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Березка" ТП-63 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 85 | ФГКУ "18 ОФПС по Тюменской области" | ФГКУ "18 ОФПС по Тюменской области", г.Ишим ул.8 Марта д.26 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-44 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-44 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Пожарная часть № 53 ФПС ФГКУ "18 ОФПС по Тюменской области" г.Ишим ул. 8 Марта д.26 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-44 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Сельмаш" ТП-44 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 86 | Межмуниципальный отдел МВД России "Ишимский" | Межмуниципальный отдел МВД России "Ишимский" г.Ишим ул.Гагарина д.60 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Березка" ТП-63 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Березка" ТП-63 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 87 | Ишимский Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тюменской области» | Ишимский МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», г.Ишим ул.Карла Маркса д.2А | ПС 220/110/10кВ "Ишим", ВЛ-10 "Березка" ТП-69 | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Березка" ТП-69 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| 88 | АО Водоканал | АО Водоканал г.Ишим ул.Коркинская д.58 | ПС 110/10кВ "Памятных" , РП-6 ВЛ-10 "Водоканал" ТП-124 | отсутствует | ПС 110/10 ПАМЯТНЫХ от РП-6 ВЛ-10 "Водоканал" ТП-124 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| канализиционные очистные сооружения г.Ишим ул.Заводская д.62 | ПС 110/10кВ "Стрехнино". ВЛ-10 "Очистные" ТП-104, ТП-145, ТП-146 | отсутствует | ПС 110/10 "Стрехнино" ВЛ-10 "Очистные" ТП-104, ТП-145, ТП-146 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| станция 1 подъема воды г.Ишим ул. Береговая 20 | ПС 110/10кВ "Памятных"  РП-6 ВЛ-10 "Чкалова" ТП-201 | отсутствует | ПС 110/10 ПАМЯТНЫХ от РП-6 ВЛ-10 "Чкалова" ТП-201 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| Бокаревский водозабор | ПС 110/10кВ "Колос"  ВЛ-10 "Водозабор-1"  ТП-236П, 309П, 235П, 308П, 307П, 310П, 237П | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ишим Филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО "Ростелеком" | МЦТЭТ г. Ишим филиал Тюменской и Курганской областях ОАО "Ростелеком", г.Ишим ул.Гагарина д.63 | ПС 220/110/10кВ "Ишим", | отсутствует | ПС 220/110/10 "ИШИМ ВЛ-10 "Березка" ТП-233 | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 | - | ВРУ-0,4кВ здания | 0/0 |
| ВЛ-10 "Березка" ТП-233 |
| 90 | Железнодорожная станция Ишим Тюменского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Свердловской Дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | Железнодорожная станция Ишим Тюменского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Свердловской Дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги, г.Ишим пл.Привокзальная д. 29 | РЖД России | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 №6 РП - № 1; РУ-0,4 яч.2,7  Станция связи  г.Ишим, ул.Чернышевского,1 | ПС-110/10 Коркино ВЛ-10 №6 РП - № 1; РУ-0,4 яч.2,7 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 №2 ТП-2 фидер "Бойлерная" БС №74118  ул.Путиловская, 1, г.Ишим | ПС-110/10 Коркино ВЛ-10 №2 ТП-2 фидер "Бойлерная" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 №6 ГКТП-12 (РУ-0,4) ВЛ-0,4 "Котельная" БС №71941  ул.Железнодорожная, 14а, г.Ишим | ПС-110/10 Коркино ВЛ-10 №6 ГКТП-12 (РУ-0,4) ВЛ-0,4 "Котельная" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 93 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 ОПУ п.2Н ЗС-0,4 2ЩСН-0,4 КЛ-0,4  Волокно-1  ул. 5-я Северная, 11, г. Ишим, Тюменская область | ПС-220/110/10 Ишим [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ОПУ п.5Н 4С-0,4 2ЩСН-0,4 КЛ-0,4  Волокно-2  ул. 5-я Северная, 11, г. Ишим, Тюменская область | ПС-220/110/10 Ишим [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  ул.Железнодорожная, 14а, г.Ишим | ПС-110/10 Коркино ВЛ-10 №6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| город Тобольск | | | | | | | | | | |
| 95 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Тобольский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 35 Городская ф. Нефтяник - 2 ТП-30 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военкомат | ПС 35 кВ Городская, КВЛ 10 Ермак, ТП-99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 97 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | Областная больница №3 | ПС 110 кВ Волгинская, ф. РП-5-1, ф. РП-5-2. ТП-113, РП-13 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Инфекционное отделение | ПС 35кВ Городская / ТП-32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Консультативно-диагностическое отделение областной больницы №3 (Родильный дом) | ПС 110 кВ Волгинская, ф. РП-5-1, ф. РП-5-2.  ТП-35 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 98 | РТС Тобольск | Телевышка | ПС 110 кВ Тобольская , ф. Биофабрика ТП-38 | имеется | - | - | 0,097/0,097 | - | - | - |
| 99 | АО «СУЭНКО» | Жуковский водозабор | ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб.)\*/ф.Водозабор-1 РП-5-2 яч. 16/ТП-84, ТП-82 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф.Водозабор яч. 13/ТП-84, ТП-82 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сумкинский водозабор | ПС 110 кВ Сумкино , ф. Поселок / ф. Котельная ТП-11 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Городская котельная №1 | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф."РП Гор.котельная" яч. №12 (2 ввод) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф."РП Гор.котельная" яч. №9 (1 ввод) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПНС-1 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Нефтяник-2" яч. № 10/ТП-95 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-95 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Тобольская/ф."Биофабрика" яч. №28/ТП-95 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-95 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПНС-2 | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-9-1" яч. №21/ТП-244 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-244 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-8-3" яч. №13/ТП-218 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 квт ТП-218/ф. "ПНС" (п2,р2)/ПНС-2 вв2 (хознужды) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-9-2" яч. №22/ТП-244 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-244 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПНС-3 | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-5-2" яч. №14/ТП-279 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-279 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-5-1" яч. №7/ТП-279 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-279 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-1 | ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф. Ермак яч. 18/ТП-41 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф. Ермак яч. 18/ТП-74 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-4 | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. МКР-6-1 яч. 35/ТП-186 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-186 (СУЭНКО) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-5 | ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб.)\*/ф. РП-5-1 яч. 7/ТП-113/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-113 (СУЭНКО) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Администрация г. Тобольска | Администрация г. Тобольска | ПС Городская ТП-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 101 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ПС-110/10 кВ Вузгородок, ф. РП-13-1, ПР-13-2 (СУЭНКО) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ПС-110/10 кВ Волгинская, ф. РП-5-1, ф. РП-5-2, ТП-35 (СУЭНКО) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 103 | ТФ ГБУЗ станция переливания крови | ТФ ГБУЗ станция переливания крови (в одном здании: ГБУЗ ТО Обл. больница №3, ГБУЗ ТО Центр профилактики, ГБУЗ ТО Станция переливания крови, ГАУ Тобольский медколледж) | ПС-35/10 кВ Городская, ф. Нефтяник-2, Пивзавод, ТП-32, ПС-35 кВ Городская, ф. Нефтяник-2, ф. Ермак, ТП-74 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 104 | ГЛПУ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер" | ГЛПУ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер" | ПС-35/10 кВ Городская, ф. Нефтяник-2, Пивзавод, ТП-32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 105 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ПС-35/10 кВ Городская, ф. Нефтяник-2, Пивзавод, ТП-32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 106 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (Городская поликлиника) | ПС-110/35/10 кВ Тобольская ф. мкр-8-1, мкр-8-2, ТП-178 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 107 | УВД г. Тобольска | УВД г. Тобольска | ПС-110//35/10 кВ Тобольская ф. мкр-8-1, мкр-8-2, ТП-181 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 108 | АО «СУЭНКО» | Котельная № 2 | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Поселок" яч. №12/ТП-13/С/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-13/С/ф.Октябрьская (яч1а3) ТП-13/С/г Тобольск, пгт Сумкино, ул Октябрьская, дом № 55/Котельная №2, новая | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | Сеть Тобольского отделения/Тобольская/ф. "Семаково"/КТП-2435 оп.16/1 секция шин РУ-0,4 кВ КТП-2435/Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-33/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-33/ф. Семакова (п4,р3)/котельная № 4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Центральный" яч. №14/ТП-11/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-11/ф. Котельная ввод 1 (п2,р1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 6 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Южный-2" яч. №16/ТП-91/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-91/ф. Котельная №6 вв2 (п2,р3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-16/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-16/ф. Столовая (п1,р8)/котельная 1 ввод | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная № 9 п. Сумкино (6,8) Мвт) | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Поселок" яч. №12/ТП-12/С Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-12/С (Котельная №9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Котельная" яч. "20/ТП-12/С Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-12/С (Котельная №9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 10 газовая | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-8/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-8/ф. Котельная № 10 (п1,а1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 10 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-96/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-96/ф. "Дом ребенка" (п1,а4)/котельная №10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 п. Сумкино (9,7 Мвт) | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Поселок" яч. №12/ТП-8/С/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-8/С/ф. ЦТП-2 вв1 (п3р3)/Котельная №11, Сумкино, Мира-10в ЦТП-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 12 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Северный" яч. №13/ТП-40/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-40/ф. Газовая котельная (п2,р2) ТП-40 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 13 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Южный-2" яч. №16/ТП-128/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-128/ф. 3-я Речная (п1,р2)/котельная №13 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 14 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Южный-1" яч. №9/ТП-141/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-141/ф. Котельная 14 вв1 (п1,р3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 | Сеть Тобольского отделения/Затон/ф."База " яч.3/ТП-139/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-139/Л/ф. Котельная (п1р3)/котельная 15 вв1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Затон/ф. "Ермаково" яч. №8/ТП-49/Л/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-49/Л/ф. Котельная/Котельная №15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 16 | Сеть Тобольского отделения/Зверосовхоз/ф. "Дом отдыха" яч. №10/ПКУ на оп.№1 отпайки ВЛ-10 кВ от оп.№31 ВЛ-10/ТП-230/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-230/ф. Крупская (п1р4)/котельная 16 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Ермак" яч. №18/ТП-4 Т-1, Т-2/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-4/ф. Р.Люксембург (п3,р1)/котельная №17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Южный-1" яч. №9/ТП-19 Т-1,Т-2/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-19/ф. Газовая котельная 18 учет № 1 (п1,р1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 19 | Сеть Тобольского отделения/Затон/ф. "Судоверфь-2" яч. 6/ТП-145/Л/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-145/Л/ф. Судостроителей (п6р2)/Котельная №19 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20 | Сеть Тобольского отделения/Речпорт/ф. "Котельная-1" яч. №4/ТП-155/И Т-1/1 Секция шин РУ-0,4 кВ ТП-155/И/ф.Котельная (п1р1)/Котельная №20 вв2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 22 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-6, 7" яч. №33/ТП-7/ф. 1, 2 "Блочная котельная" а-7 яч. №7 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-6, 7" яч. №33/ТП-7/ф. 1, 2 "Блочная котельная" А-6 яч. №8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Центральный" яч. №14/ТП-103/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-103/ф. М. Джалиля (п2,р2)/котельная №24 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 25 | Сеть Тобольского отделения/Знаменская/ф. "Центральный" яч. №14/ТП-103/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-103/ф. Школа № 15 в-3 (п8,р3)/котельная № 25 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 27 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-104/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-104/ф. "Котельная" (п6,р4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 28 | объект МЧС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №29 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Пивзавод" яч. №3/ТП-2/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-2 (Тепло Тюмени)/Промбаза/котельная №29 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 | Сеть Тобольского отделения/Городская/ф. "Драмтеатр" яч. №8/ТП-108/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-108/ф. Школа (п1,р1)/котельная №31 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой пункт 4 | ПС Стройбаза 110/10 кВ/ф. СУ-931 яч. № 24/ТП-39/ф. ТП № 4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой пункт 5 | ПС Стройбаза 110/10 кВ/ВЛ -10 кВ яч. № 8/ТП - 30/ф. ТП № 5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| площадка ТЭЦ (4цк) | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой пункт № 2 | 110/10 ГПП-3 ЦРП-4/РП-401/ТП-403, ПР-6 оп.№7 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| УТ-70, ТК-81, ТК-83 | Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-2-110 ввод 2/2 СШ ОПУ Т-1-110 яч.14/РП-15 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ РП-15/ф. Задвижка ТК-81 (п2р11)/задвижка ТК-81, 15 мкр., уч. 22Д | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-1-110 ввод 1/1 СШ ОПУ Т-1-110 яч.13/РП-15 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ РП-15/ф. Задвижка ТК-83 (п1р12)/задвижка ТК-83, 15 мкр., уч. 22Д | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-1-110 ввод 1/1 СШ ОПУ Т-1-110 яч.13/РП-15 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ РП-15/ф. Задвижка ТК-70 (п1р11)/задвижка ТК-70 15 мкр., уч. 22Д | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 2 | Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-1-110 ввод 1/3 СШ ОПУ Т-1-110 яч.27/ТП-205 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-205/ф. ЦТП (п3,р3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 3 | Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-2-110 ввод 2/4 СШ ОПУ Т-1-110 яч.28/РП-13 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ РП-13/ф. ЦТП ввод №2 (п1р2)/ЦТП-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Проходной коллектор | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. "РП-9-2" яч. №22/ТП-217 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-217/ф. Коллектор (п8,р4)/проходной коллектор вв2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 5-1 | Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-2-110 ввод 2/4 СШ ОПУ Т-1-110 яч.28/РП-14 Т-1/1 секция шин РУ-10 кВ РП-14/ф.ЦТП-5,1 (п3а3)/ЦТП-5-1 - 7 мкр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 5-2 | Сеть Тобольского отделения/ВУЗгородок/ОПУ Т-2-110 ввод 2/4 СШ ОПУ Т-1-110 яч.28/ТП-270 (7.3)/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-270/ф.ЦТП (п8р2)/ЦТП-5,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 15 мкр | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. ПНС-1/ф. "РП-10-1" яч. №31/ТП-133 Т-1/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-133/ф. ЦТП (п1,р1)/ЦТП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 1 | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Поселок" яч. №12/ТП-3/С/1 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-3/С/ф.ЦТП 1 (п3р2) ТП-3/С/ЦТП-1 вв2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП - 2 | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф. "Поселок" яч. №12/ТП-8/С/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-8/С/ф. ЦТП-2 вв1 (п3р3)/ЦТП-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АБК | Сеть Тобольского отделения/Волгинская/ф. ПНС-1/ф. "РП-10-1" яч. №31/ТП-162 Т-2/2 секция шин РУ-0,4 кВ ТП-162/ф. Дом № 5б (п5,р1)/АБК | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-1  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23,40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-2  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23,40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№28 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-3  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№46 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-3  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-4  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№47 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-4  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№54 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-5  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №54 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-5  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №61 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-6  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№68 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-6  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-7  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-7  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №87 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-8  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-8  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №87 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-9  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.23]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп.№80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП-9  Соколовский водозабор | ПС 110/10 кВ "Сырьевая" [яч.40]ВЛ-10кВ "Соколовский водозабор-Сырьевая-I,II" оп. №87 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водозабор "Бекерево" | ПС Затон 110/10 кВ/ф.База комплектации яч. 3/ТП-137/Л/ф. Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водозабор "Савинский затон" | ПС Затон 110/10 кВ/ф. Судоверфь-2 яч. 4/ТП-149/Л/ф. "Крылова" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №1 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-2, 5, 7" яч. №12/ТП-5/Скважина №1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №9 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "РП-1" яч. №2/ТП-9/ф. Скважина №9 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №10 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-2, 5, 7" яч. №12/КТП-63 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №11 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "РП-1" яч. №2/ТП-9/ф. Скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| станция обезжелезования | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-5" яч. №43/ТП-5/Станция обезжелезования | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-5" яч. №43/ТП-5/Насосная станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина и водоочистные сооружения к мусоро перерабатывающему заводу | Сети Тобольского отделения/Волгинская/ф.Ягодный ПКУ оп.№51/ТП-366(2973)/1секция шин РУ-0,4кВ ТП-366/скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-82 | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. МКР-6-1 яч. 35/ТП-185/ф. ВНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БОС | ПС 110/10кВ Речпорт (Тоб.)\*/ф. Очистные яч. 9/ТП-157/И/ф. Очистные | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС 110/10кВ Речпорт/ф. ТНХК-1 яч. 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС | ПС 110/10кВ Сумкино (Тоб)\*/ф. Котельная яч. 20/ТП-7/ф. КОС-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС 110/10кВ Сумкино (Тоб)\*/ф. Котельная яч. 20/ТП-7/ф. КОС-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-2 | П/С Башково 110/10 кВ/ф. "ТП-5" яч. №43/ТП-5/КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-5 ул Кирова | ПС 110/10кВ Знаменская/ф. Центральный яч. 14/ТП-253 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-5А | ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф. Ермак яч. 18/ТП-237 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-7 | ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф. Нефтяник-2 яч. 10/ТП-172/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-7А Сарлин | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. Пединститут яч. 13/ТП-234/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-8 | ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб.)\*/КРУН-10 кВ 1 секция яч. №3; 2 секция яч. №15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-9 | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. КНС-17-2 яч. 26/ТП-229/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-10 | ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб.)\*/ф. РП-10-2 яч. 11/ТП-168 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-11 | ПС 110/10кВ Речпорт/ф. Поселок-2 яч. 23/ТП-158/И/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-12 | ПС 110/10кВ Речпорт (Тоб.)\*/ф. Поселок 1 яч. 7/ТП-151/И/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-13 | ПС 110/10кВ Речпорт/ф. ТНХК-1 яч. 17/ТП-1/И/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-15 | ПС 110/10кВ Речпорт/ф. Филатово/ТП №2162/ф.КНС-15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-16 | ПС 110/10кВ Речпорт (Тоб.)\*/ф. Поселок-4 яч. 2/ТП-233/И/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-17 | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. КНС-17-1 яч. 17/ТП-175 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-20 | Городская/ф Ермак. Яч №18/ТП-94 Т-1,Т-2/ 2 секция шин РУ-0,4кВ, ТП94/ ф-КНС/ КНС-20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-21 | ПС Тобольская ТЭЦ- Тобольская/вл-110Кв/пс110/10кВ Вузгородок/РП-15 оп.77 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-22 | ПС 110/10кВ Знаменская/ф. Северный яч. 13/ТП-256/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-33 | ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб)/ф РП-5-1 яч 7/ТП-125;  ПС 110/10кВ Волгинская (Тоб)/ф РП-5-2 яч 16/ТП-125 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. Семаково яч. 9/ТП-273/ф. КНС-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| фекальный насос (КНС) | ПС 110/35/10кВ Тобольская/ф. Сузгун яч. 36/ТП-224/ф.Терентьева | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-2 | ПС 110/10кВ Сумкино (Тоб)\*/ф. Котельная яч. 20/ТП-4/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-3 | ПС 110/10кВ Сумкино (Тоб)\*/ф. Поселок яч. 12/ТП-15/ф. КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-4 | Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф.Котельная яч.20/ТП-11С Т-1 /1 секция шин РУ-0,4кВ ТП-11/С | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф.Поселок яч.12/ТП-11С Т-2 / 2секция шин РУ-0,4кВ ТП-11/С | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сеть Тобольского отделения/Сумкино/ф.Поселок яч.12/ТП-11С Т-2 / 2секция шин РУ-0,4кВ ТП-11/С | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Промбаза | ПС 35/10кВ Городская (Тоб.)\*/ф. Ермак яч. 18/ТП-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 109 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Поселок КТП 1432 [400] РУ-0,4 КТП-1432 АВ\_  Станция связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/35/10 Тобольская ВЛ-35 № Зверосовхоз [яч.-35 №] ПС-35/10 Зверосовхоз [яч.-10 №] ВЛ-10 № Поселок КТП 1432 [400] РУ-0,4 КТП-1432 АВ\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Ягодный КТП 2187 [250] ВЛ-0,4 Клубничная (оп.4)  Станция связи  Тюменская область Тобольск г Садовая ул | ПС-110/10 Волгинская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Ягодный КТП 2187 [250] ВЛ-0,4 Клубничная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 № РП-207 В-1 КЛ-10 № РП-207 В-2 РП 207 [] КЛ-10 № КТПН Пункт мониторинга №2 РУ-0,4 АВ-0,4 №2 ШР-2, QF-15 (3P25A)  Станция связи  Тюменская область, Тобольск г | ПС-110/10 Сырьевая (ТСБ Северная) [яч.-10 № 22, 37] [яч.-10 № 23] КЛ-10 № РП-207 В-1 КЛ-10 № РП-207 В-2 РП 207 [] КЛ-10 № КТПН Пункт мониторинга №2 РУ-0,4 АВ-0,4 №2 ШР-2, QF-15 (3P25A) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № ТП 15 [ ] РУ-0,4 АВ\_в сторону БС  Станция связи  Тюменская область, Тобольск г | ПС-110/10 Башково [яч.-10 №] ВЛ-10 № ТП 15 [ ] РУ-0,4 АВ\_в сторону БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] КТП - 2261 РУ-0,4  Станция связи  Тюменская область Тобольск г 12 мкр | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] КТП - 2261 РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Чукманка (оп.9)(КТП-2934)  Станция связи  Тюменская область Тобольск г Восточный мкр | ПС-110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка (оп.9)(КТП-2934) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ПС-110/10/6 Строительство ТЭЦ серв.грЩУ-2,сб.0,4Билайн GSM,АВ-0,4  г.Тобольск, промзона, Тобольская ТЭЦ | ПС-110/10/6 Строительство ТЭЦ серв.грЩУ-2,сб.0,4Билайн GSM,АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] РУ-0,4 Р-0,4 №\_\_ базовая станция  г.Тобольск, 7а микрорайон | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] РУ-0,4 Р-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 111 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  г.Тобольск, промзона, ТСБ "Северная" | ПС-110/10 Сырьевая (ТСБ Северная) [яч.-10 № 22, 37] [яч.-10 № 23] КЛ-10 № РП-207 В-1 КЛ-10 № РП-207 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тобольск, 7а микрорайон | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № АБК-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 112 | АО "ПБК" | Базовая станция  г.Тобольск, микрорайон Менделеево | ПС-110/10 Башково [яч.-10 №] ВЛ-10 № РП-1 РП 1 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тобольск, микрорайон Защитино, ул.Ореховая, 2в | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 №] ВЛ-10 Сузгун ВЛ-10 Семаково КТП 273 [2х630] ВЛ-0,4 УО (оп.34) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  Тюменская обл, Тобольск г | ПС-110/10 Речпорт ВЛ-10 № Филатово КТП 2884 [ ] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 114 | ФГП "ВО ЖДТ России" | Стр.34  микрорайон Менделеево, ст.Тобольск, г.Тобольск | ПС-110/10 Башково [яч.\_ ЗРУ-10] ВЛ-10 ТП-2 [ ] яч.4 Р-7 ВЛ-0,4 Контора (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ск-15, казарма  мост через Иртыш, г.Тобольск | ПС-110/10 Башково ВЛ-10 КТП №\_\_ [63] А-1 ф. СК-15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарное депо  ст.Тобольск, г.Тобольск | ПС-110/10 Башково ВЛ-10 ТП-5 [ ] яч.3 А-5 ВЛ-0,4 Пожарный пост (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Сырьевая (ТСБ Северная) [яч.-10 № 22, 37] КЛ-10 № РП-207 В-1 КЛ-10 № РП-207 В-2 РП 207 [] КЛ-0,4 МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Сырьевая (ТСБ Северная) [яч.-10 № 22, 37] КЛ-10 № РП-207 В-1 КЛ-10 № РП-207 В-2 РП 207 [] КЛ-0,4 МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Волгинская [яч.-10 № 19] ВЛ-10 № Ягодный ВЛ-10 № Михайловка КТП 2294 [160] ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ КЛ-0,4 на БС МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Башково [яч.-10 №] ВЛ-10 № РП-1 РП 1 [] РУ-0,4кВ яч.5:А-4 ф. МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка (оп.9) ПКУ (КТП-2934) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Сумкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Медянки КТП 1420 [100] ВЛ-0,4 №5 (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10/6 Строительство ТЭЦ АВ-0,4 №\_ КЛ-0,4 на БС МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 116 | ООО "Зуммер" | Блок-контейнер связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/35/10 Тобольская [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № АБК-1,2 КТП 2261 [2х630] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | имеется | ПС-110/35/10 Тобольская Секция 0,4 ТП №2261 | Блок-контейнер связи | 3 | ПС-110/35/10 Тобольская Секция 0,4 ТП №2261 | Блок-контейнер связи | 3 |
| Блок-контейнер связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 Менделеево 2с-0,4 ЩСН-0,4 АВ-0,4 №21 | имеется | ПС-110/10 Менделеево АВ-21 ЩСН-0,4кВ 2с | Блок-контейнер связи | 2 | ПС-110/10 Менделеево АВ-21 ЩСН-0,4кВ 2с | Блок-контейнер связи | 3 |
| 117 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | ФАП  ул.Верхнефилатовская, 9, мкр.Иртышский, г.Тобольск | ПС-110/35//10 Тобольская ВЛ-10 Семаково КТП №2264 [250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.1/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 118 | АО "Россети Тюмень" | АБК-1  г.Тобольск | ПС 110/35/10 Тобольская ЗРУ-10 (яч.5) [КЛ-10 АБК-1] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АБК-2  г.Тобольск | ПС 110/35/10 Тобольская ЗРУ-10 (яч.4) [КЛ-10 АБК-2\*] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АБК-3  г.Тобольск | ПС 110/35/10 Тобольская ЗРУ-10 (яч.32) [КЛ-10 Рем.база] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гараж  г.Тобольск | ПС 110/35/10 Тобольская ВЛ-10 кВ Сузгун [ КТП-1831] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нежилой объект  г.Тобольск-5 улица 1-Заречная, дом 68В | ПС-110/10 Затон ВЛ-110 Иртыш-Сетово 2 с отпайками | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| База "Склады"  г.Тобольск | ПС 110/10 Башково ВЛ-10 Склады [ТП-2262] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 119 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Базовая станция  Тюменская обл, Тобольск г | ПС Речпорт 110/10 кВ ВЛ-10кВ ф. Зыряново-2 опора №22 ТП-10/0,4 кВ №2471 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область Тобольск г | ПС-110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка (оп.9) ПКУ (КТП-2934) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 120 | ООО "Т2 Мобайл" | Базовая станция  Тюменская обл, Тобольский район, 253 ки=м а/д ХМАО | ПС Речпорт 110/10 кВ ВЛ-10кВ ф. Зыряново-2 ТП-10/0,4 кВ №2474 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская область, Тобольский район, п.Бизино | ПС Сумкино 110/10 кВ ВЛ-10кВ ф. Медянки ТП-2095 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Акционерное общество "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция сотовой связи Тюменская область, Тобольск г, п.Приитышский | ПС-110/10 Речпорт ВЛ-10 Зыряново-2 отпайка Ломаево (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| город Тюмень | | | | | | | | | | |
| 122 | Ямало-Ненецкий окружной специализированный дом ребёнка | Ямало-Ненецкий окружной специализированный дом ребёнка | ПС Загородная/ая 31, РП-62-1 (прием) РУ-0,4кВ ТП-393  ТП 210/2 С.Ш.Р.У. - 0,4 кВ  ТП 210 Дом ребенка, ввод № 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС 110 кВ Загородная, КЛ 10 кВ РП-62-2, КЛ 10 кВ ТП-1021, ТП-393, ТП-210-2  ПС 110 кВ Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦ-строй, ТП-210-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военный городок № 10 (по паспорту) | ПС 35 кВ Белинская, КЛ 10 кВ РП-100-1, РП-2-1, КЛ 10 кВ ТВИУ, ТП-28 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военная часть 96544 | ПС 110 кВ Западная, РП-86-1, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2, ТП-842 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-1, КЛ 10 кВ ТП-807-1, ТП-235 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-1, КЛ 10 кВ ТП-807-1, ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ ТП-104-2, КЛ 10 кВ ТП-239, ТП-265 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-2, КЛ 10 кВ ТП-807-2, ТП-117 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1, КЛ 10 кВ Жилпосёлок, ТП-322 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военкомат | ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-1, КЛ 10 кВ ТП-807-1, ТП-235 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный городок № 10 (по паспорту) | ПС 35 кВ Белинская, КЛ 10 кВ РП-100-1, РП-2-1, КЛ 10 кВ ТВИУ, ТП-28 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный городок № 29 (по паспорту) | ПС 110 кВ Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-2, ТП-409 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военная прокуратура | ПС 110 кВ Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-1, КЛ 10 кВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВОСО | ПС-110/10 ТПС Рощино  [яч. 13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-1 КЛ-0,4 № 12 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Отряд мобильный особого назначения (ОМОН) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | ПС 110 кВ Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2, ТП-477 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Управления | ПС 110 кВ Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2, ТП-477 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тюменской области" | ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1, Приборостроительный-2, РП-9-2, ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Технолог-2, ТП-671 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ОВО по г. Тюмени – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 110 кВ Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦстрой, КЛ 10 кВ №14, ТП-27 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Управление Судебного департамента в Тюменской области | ВРУ 0,4 кВ  Управления Судебного департамента в Тюменской области.  г. Тюмень ул. 8 Марта, 1. | - | имеется | КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-1"; | Охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и оповещения, серверная информационной безопасности, системы жизнеобеспечения.Охранная сигнализация, система контроля доступа. | 12/12 | КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-1"; | Охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и оповещения, серверная информационной безопасности, системы жизнеобеспечения. Охранная сигнализация, система контроля доступа. | 12/12 |
| РП 10/0,4 кВ №35 | КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-2". | КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-2". |
| КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-1"; | (от ПС 110/10 кВ "Центральная") | ВРУ 0,4 кВ | ВРУ 0,4 кВ |
| КЛ 0,4 кВ ф. "Судебный департамент-2" | - | Управления Судебного департамента в Тюменской области. г. Тюмень ул. 8 Марта, 1. | Управления Судебного департамента в Тюменской области. г. |
| 126 | ООО «Тюмень Водоканал» | Метелевские водоочистные сооружения, г. Тюмень, ул. Метелевская, 12 | ПС 110/6 кВ «Метелево» , АО «Тюменьэнерго» | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Велижанские водоочистные сооружения, Нижнетавдинский район, п. Карагандинский, ул. Водозабор, 16 | ПС 110 кВ Караганда,  ВЛ 10 кВ Площадка-1,  ВЛ 10 кВ Площадка-2,  ВЛ 10 кВ Площадка-3, ,  ПС 110 кВ Велижаны,  ВЛ 10 кВ Водозабор,  ПС 110 кВ Чугунаево,  ВЛ 10 кВ Водозабор. | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Городские очистные сооружения, г. Тюмень, ул. Раневской, 12 | ПС 110 кВ Монтажная, КВЛ 10 кВ Очистные-1, КВЛ 10 кВ Очистные-2, РП-КОС-2, РП КОС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-1, ул. Ватутина, 91 | ПС 110 кВ Щербаковская, КВЛ 10 кВ РП-34-1, ПС 110 кВ Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-34-2, ТП-546 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-2, ул. Мельникайте, 2а | ПС 110 кВ Щербаковская, КЛ 10 кВ Зарека-1, КЛ 10 кВ Зарека-2, ТП-66 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-3, ул. Беляева, 21 стр. 1 | ПС 110 кВ Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1, КЛ 10 кВ РП-52-2, ТП-868 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-4, ул. Газовиков, 32 | ПС 110 кВ Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1, КВЛ 10 кВ РП-43-2, РП-43 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-5, ул. Чернышевского, 3 стр. 1 (Полевая) | ПС 35 кВ Белиская, КЛ 10 кВ РП-100-1, РП-2-1, КЛ 10 кВ Спартак, КЛ 10 кВ РП-100-2, РП-2-2, КЛ 10 кВ Сельхозтехника, ТП-619 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-6, ул. Волгоградская, 12 стр. 1 (Мира, 6) | Пс 35 кВ Белинская, КЛ 10 кВ РП-16-1, КЛ 10 кВ Новосибирский, РП Техническая, КЛ 10 кВ РП-99-1, КЛ 10 кВ Мира, ТП-274 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-7, ул. 50 лет Октября, 205 (р-н Гилевской рощи) | ПС 110 кВ Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1, КЛ 10 кВ РП-18-2, ТП-456 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-8, ул. Харьковская, 81г | ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ Приборостроительный-1, КЛ 10 кВ Приборостроительный-2, ПС 10/6 Понижающая | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-36, ул. Камчатская, 115 | ПС 110 кВ ЛПК, КЛ 10 кВ КНС-1, КЛ 10 кВ КНС-2, ТП-18Л | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Филиал РТРС "Урало-Сибирский РЦ | Филиал ФГУП РТРС "Урало-Сибирский РЦ" | ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-1, КЛ 10 кВ Телецентр-2, ТП-1196 | имеется | ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-1 | технологическое оборудование (передатчики), обогрев | 100/100 | ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-1 | технологическое оборудование (передатчики), обогрев | 100/100 |
| ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-2 | ПС 110 кВ Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-2 |
| 128 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Тюменский центр ОВД | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Тюменский центр ОВД | ПС 110 кВ Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2, КЛ 10 кВ ТП-695-2, ТП-205 | имеется | ПС 110 кВ Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2 | ОПС, автоматическая система пожаротушения, аварийное освещение | 1/1 | - | - | - |
| 129 | ГБУЗ ТО "Областная клиническая инфекционная больница" | г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а | ТП-86 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" | г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а | ТП-313 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ГБУЗ ТО "Госпиталь ветеранов войны" | г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а | ТП-183 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России | г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а | ТП-860 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Правительство Тюменской области | Правительство Тюменской области | ПС Центральная,ПС Загородная, ТП-469 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 134 | ООО "М-Энерго" | КЛ-10 ф. РП-75-1 РП-75-1 ТП-51 КЛ-0,4 ф."Котельная-1"  г.Тюмень,  ул. Мельникайте 2 сооружение 2 | ПС 110/10 Щербаковская  [яч.7(20) ЗРУ-10]  ПС 110/10 Алебашево  [яч.33(8) ЗРУ-10]КЛ-10 ф. РП-75-1 РП-75-1 ТП-51 КЛ-0,4 ф."Котельная-1" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 ф. РП-75-2 РП-75-2 ТП-51 КЛ-0,4 ф."Котельная-2"  г. Тюмень,  ул. Мельникайте 2 сооружение 2 | ПС 110/10 Щербаковская  [яч.7(20) ЗРУ-10]  ПС 110/10 Алебашево  [яч.33(8) ЗРУ-10]КЛ-10 ф. РП-75-2 РП-75-2 ТП-51 КЛ-0,4 ф."Котельная-2" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 135 | ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья | ВЛ-10 Учхоз ТП-115 КЛ-0,4 Клуб (оп.10)  г. Тюмень,  ул. Троицкая, д. 4, ул. Троицкая, д. 2А | ПС-110/10 Утяшево  яч. 2 ЗРУ-10] ВЛ-10 Учхоз ТП-115 КЛ-0,4 Клуб (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 136 | УСД в Тюменской области | ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.1  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.1 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.1 | Дежурное (охранное) освещение, охранная сигнализация, пожарная сигнализация | 45 | - | - | - |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.2  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.2 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-1 вв.2 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.1  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.1 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.1 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.2  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.2 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-2 вв.2 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.1  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.1 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.1 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.2  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.2 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-3 вв.2 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.1  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.1 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.1 | - |  |  |
| ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.2  г. Тюмень,  ул. 50 лет Октября 12/1 | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.2 | имеется | ПС-110/10 Загородная  [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кернохранилище ТП-5 КЛ-0,4 ВРУ-4 вв.2 | - |  |  |
| 137 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Судостроитель-1 (2) ТП Правобережный; КЛ-0,4 ул. Мельникайте, 38 ВРУ-0,4  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Мельникайте ул | ПС-110/10 ТТЭЦ-1ВЛ-10 № Судостроитель-1(2) ВЛ-10 Судостроитель-1 (2) ТП Правобережный; КЛ-0,4 ул. Мельникайте, 38 ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жданова-1,2 ТП 19; КЛ-0,4 № (ул.Избышева,8) ВРУ-0,4 АВ  Станция связи  625043, Тюменская обл, Тюмень г, Избышева ул | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 15(28)]ВЛ-10 Жданова-1,2 ТП 19; КЛ-0,4 № (ул.Избышева,8) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ТП 18; КЛ-0,4кВ ВРУ-0,4  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Моторный заводВЛ-10 ТП 18; КЛ-0,4кВ ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Автоцентр ТП 1; КЛ-0,4 № \_ (ул.) ВРУ-0,4 АВ № \_  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Николая Зелинского ул | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 36(41)]ВЛ-10 № Автоцентр ТП 1; КЛ-0,4 (ул.) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 РП-63-1,2 КТП 1375; КЛ-0,4 №\_ (ул. Н.Семёнова 25 к.2)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Николая Семенова ул | ПС-110/10 Суходольская [яч.14(35) ЗРУ-10]КЛ-10 РП-63-1,2 КТП 1375; КЛ-0,4 (ул. Н.Семёнова 25 к.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Ямал-1,2 ТП 3093; КЛ-0,4 ( Федюнинского, 62 к 2) ВРУ-0,4  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 19(32)]ВЛ-10 № Ямал-1,2 ТП 3093; КЛ-0,4 ( Федюнинского, 62 к 2 ) ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП-84-1,2 РП 84 ТП 1334; КЛ-0,4 Базовая станция  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 7(14) ]ВЛ-10 № РП-84-1,2 РП 84 ТП 1334; КЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 РП-96-1(2) РП 96 ТП 1927; КЛ-0,4 (Кремлёвская, 112/4) ВРУ-0,4 АВ№\_  Станция связи  625000, Тюменская обл, Тюмень г, СНТ Текстильщик тер, Кремлевская ул | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 111(208)]КЛ-10 РП-96-1(2) РП 96 ТП 1927; КЛ-0,4 (Кремлёвская, 112/4) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Дом ТП 2; КЛ-0,4 ж.д. Газопромысловая, 9  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Газопромысловая ул | ПС-110/10 Чикча [яч.5 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Дом ТП 2; КЛ-0,4 ж.д. Газопромысловая, 9 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Домостроитель ТП 763; КЛ-0,4 (БС Т2 Мобайл) ВРУ-0,4 АВ  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Нариманово [яч.-10 № 7]ВЛ-10 Домостроитель ТП 763; КЛ-0,4 (БС Т2 Мобайл) ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Новотарманский ТП 924; ВЛ-0,4 (оп.)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Газопромысловая ул | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 2]ВЛ-10 № Новотарманский ТП 924; ВЛ-0,4 (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 Тепличный (1,2) РП 5; КЛ-0,4 ж.д. Беловежская 7 к1 ВРУ-0,4 АВ  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Антипино [яч.8(23) ЗРУ-10]КЛ-10 Тепличный (1,2) РП 5; КЛ-0,4 ж.д. Беловежская 7 к1 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 кВ ЦРП-10 ЦРП 10 ВЛ-10 ЦРП-1-2 ТП 17; КЛ-0,4(11км Ялут.тр-та,уч.4) ВРУ-0,4 БС  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Войновка [яч.-10 № 13] [яч.-10 № 14]КЛ-10 кВ ЦРП-10 ЦРП 10 ВЛ-10 ЦРП-1-2 ТП 17; КЛ-0,4(11км Ялут.тр-та,уч.4) ВРУ-0,4 БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 № Лес-1,2 РП 108 ВЛ-10 № РП-108-1(2) ТП 64л; КЛ-0,4 ж.д. Казачьи Луга, д.8  Станция связи  625047, Тюменская обл, Тюмень г, Беловежская ул | ПС-110/10 Домостроительная [яч.-10 № 15(8)] [яч.-10 № 15(8)]КЛ-10 № Лес-1,2 РП 108 ВЛ-10 № РП-108-1(2) ТП 64л; КЛ-0,4 ж.д. Казачьи Луга, д.8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Торфомассив ТП 196; ВЛ-0,4 Л-4 (оп.28)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Чермет [яч.9 ЗРУ-10]ВЛ-10 Торфомассив ТП 196; ВЛ-0,4 Л-4 (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 РП-101-1(2) РП 101 ВЛ-10 РП-101-1(2) ТП 75; КЛ-0,4 (А. Протозанова, 14) ВРУ-0,4 АВ№\_  Станция связи  625034, Тюменская обл, Тюмень г, Казачьи луга ул | ПС-110/10 Комарово [яч.108 (209) ЗРУ-10] [яч.108 (209) ЗРУ-10]ВЛ-10 РП-101-1(2) РП 101 ВЛ-10 РП-101-1(2) ТП 75; КЛ-0,4 (А. Протозанова, 14) ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Южный ТП 2Д; ВЛ-0,4 Васильковая (оп.)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Бурдун [яч.-10 № 9]ВЛ-10 Южный ТП 2Д; ВЛ-0,4 Васильковая (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Патрушево РП Патрушево ВЛ-10 РП Патрушево ТП 5; ВЛ-0,4 Сибирская (оп.)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Александра Протозанова ул | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 29(30)] [яч.-11]ВЛ-10 № Патрушево РП Патрушево ВЛ-10 РП Патрушево ТП 5; ВЛ-0,4 Сибирская (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Тюмень-2 ТП 9; КЛ-0,4  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 20]ВЛ-10 № Тюмень-2 ТП 9; КЛ-0,4 № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Поселок ТП 2035; ВЛ-0,4 Школа (оп.2)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул | ПС-110/10 Нариманово [яч.-10 № 8]ВЛ-10 № Поселок ТП 2035; ВЛ-0,4 Школа (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Кордон ТП 411; КЛ-0,4 АТС  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 4]ВЛ-10 № Кордон ТП 411; КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Воронино ТП 79; КЛ-0,4 (БС Т2 Мобайл) ВРУ-1 АВ  станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 37]ВЛ-10 № Воронино ТП 79; КЛ-0,4 (БС Т2 Мобайл) ВРУ-1 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Кордон ТП 30А; КЛ-0,4 Ермак  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 28]ВЛ-10 № Кордон ТП 30А; КЛ-0,4 Ермак | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ТП-195, ф. Победа ТП 195; КЛ-0,4 ПАО МТС  станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Загородная [яч.-10 № 32]ВЛ-10 ТП-195, ф. Победа ТП 195; КЛ-0,4 ПАО МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Верхний Бор ТП 985; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.17)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г, Салаирский тракт | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 6]ВЛ-10 Верхний Бор ТП 985; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ЦРП-2-1 ЦРП 2; КЛ-0,4 № 9 (Водяники)  Станция связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Войновка [яч.-10 № 25(26)]ВЛ-10 ЦРП-2-1 ЦРП 2; КЛ-0,4 № 9 (Водяники) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 138 | ФГУП РТРС "Урало-Сибирский РЦ" | РУ-10 яч.12 РТРС  Тюмень ул. Ирбитская, 57 | ПС-110/10 Северная  [яч.12, ЗРУ-10]  РУ-10 яч.12 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № РП 48-1,2 ТП 795 КЛ-0,4 базовая станция  Тюмень пр.Солнечный,5 | ПС-110/10 Алебашево [яч.-10 № 5(34)]  ВЛ-10 № РП 48-1,2 ТП 795 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Слобода-4 ТП 2 КЛ-0,4 ф.ГП-4 ВРУ-2 в.1,2 ул. А.Бушуева базовая станция  г. Тюмень ул. А. Бушуева д.4 корпус 1 | ПС-110/10 Бурдун [яч.-10 № 22]  ВЛ-10 Слобода-4 ТП 2 КЛ-0,4 ф.ГП-4 ВРУ-2 в.1,2 ул. А.Бушуева | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП 33-1-2 ТП 757 КЛ-0,4 ж/д Широтная 126 базовая станция  г. Тюмень Широтная 126 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 8(29)]  ВЛ-10 № РП 33-1-2 ТП 757 КЛ-0,4 ж/д Широтная 126 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Ямал-1,2 ТП 3 ВРУ-0,4 ул. Н.Ростовцева 6 корпус 1 базовая станция  г. Тюмень ул. Н. Ростовцева 6 корпус 1 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 19(32)]  ВЛ-10 № Ямал-1,2 ТП 3 ВРУ-0,4 ул. Н.Ростовцева 6 корпус 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП 63-1-2 КТП 1375 ТП-1375 ВЛ-0,4 ж/дома Семенова 25 кор.2 базовая станция  г. Тюмень Семенова, 25 к.2 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 14(35)] ВЛ-10 № РП 63-1-2 КТП 1375 ТП-1375 ВЛ-0,4 ж/дома Семенова 25 кор.2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 РП 63-1-2 ТП 1090 КЛ-0,4(Пермякова,78,корп.4)ВРУ-0,4 АВ базовая станция  г. Тюмень ул.Пермякова,д.78,кор.4 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 14(35)] ВЛ-10 РП 63-1-2 ТП 1090 КЛ-0,4(Пермякова,78,корп.4)ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП 84-1-2 КТП 1210 КЛ-0,4ж.д.Широтная165 ВРУ-0,4 АВ базовая станция  г. Тюмень ул.Широтная,д.165 /5 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 43(44)] ВЛ-10 № РП 84-1-2 КТП 1210 КЛ-0,4ж.д.Широтная165 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Дом ТП 1 Тюменский строитель КЛ-0,4 Газопромысловая, 4 ВРУ-0,4 АВ базовая станция  г. Тюмень ул.Газопромысловая, 4 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 22(27)] ВЛ-10 № Дом ТП 1 Тюменский строитель КЛ-0,4 Газопромысловая, 4 () ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Дом ТП 1 Тюменский строитель КЛ-0,4 Газопромысловая, 4 ВРУ-0,4 АВ базовая станция  г. Тюмень ул.Газопромысловая,9 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 22(27)] ВЛ-10 № Дом ТП 1 Тюменский строитель КЛ-0,4 Газопромысловая, 4 () ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП-56-1,2 РП 56 [яч.-10 № 17(22)] КЛ-0,4 № ТП-1164-1(2) ТП 1164 ВРЩ-0,4 базовой стан базовая станция  г. Тюмень Василия Гольцова 34 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 23] ВЛ-10 № РП-56-1,2 РП 56 [яч.-10 № 17(22)] КЛ-0,4 № ТП-1164-1(2) ТП 1164 ВРЩ-0,4 базовой стан | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ТП-957-1(2) ТП 957 ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Пароходская,4 базовая станция  г. Тюмень ул.Пароходская 4 | ПС-110/10 Загородная [яч.-10 № 5(16)]  ВЛ-10 ТП-957-1(2) ТП 957 ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Пароходская,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Коттеджи- 1,2 ТП ОЖК КЛ-0,4(Малиновского,6)ВРУ-0,4 АВ№9 базовая станция  г. Тюмень ул.Малиновского,6 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 5(8)] ВЛ-10 № Коттеджи- 1,2 ТП ОЖК КЛ-0,4(Малиновского,6)ВРУ-0,4 АВ№9 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жданова-1,2 ТП 18 КЛ-0,4 Избышева,6 ВРУ4-0,4 вв-1,2 базовая станция  г. Тюмень ул.Избышева,6 | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 15(28)] ВЛ-10 Жданова-1,2 ТП 18 КЛ-0,4 Избышева,6 ВРУ4-0,4 вв-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Автоцентр ТП 1 КЛ-0,4 (Н.Зелинского,5)ВРУ-0,4 АВ базовая станция  г. Тюмень ул.Н.Зелинского,5 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 36(41)]  ВЛ-10 № Автоцентр ТП 1 КЛ-0,4(Н.Зелинского,5)ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПС-110/10 Моторный завод  ВЛ-10 ТП 35; ТП-35 ВЛ-0,4 базовая станция  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Старый Тобольский тракт, ул. Владимира Хуторянского д.1 | ПС-110/10 Моторный завод  ВЛ-10 ТП 35; ТП-35 ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 № РП-75-1(2) ТП 50; ВРУ-0,4 базовой станции 739147 базовая станция  625031, Тюменская обл, Тюмень г, Мельникайте ул, дом 2, корп. 5 | ПС-110/10 Алебашево  [яч.-10 № 33(8)]  КЛ-10 № РП-75-1(2) ТП 50; ВРУ-0,4 базовой станции 739147 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 № Тепличный-1,2 РП 5; ВРУ-0,4 ж/д Беловежская д.7 корп. 2 базовая станция  625047, Тюменская обл, Тюмень г, Беловежская ул, дом 7, корп. 2 | ПС-110/10 Антипино  [яч.-10 № 18(23)]  КЛ-10 № Тепличный-1,2 РП 5; ВРУ-0,4 ж/д Беловежская д.7 корп. 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП 1877; ВРУ-0,4 ул. Хвойная.1 базовая станция  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Хвойная ул, дом 10 | ПС-110/10 Широтная [яч.\_ ЗРУ-10]  ТП 1877; ВРУ-0,4 ул. Хвойная.1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ТП 1492; КЛ-0,4 Билайн базовая станция  625053, Тюменская обл, Тюмень г, Бориса Щербины б-р, дом 14 | ПС-110/10 Широтная [яч.\_ ЗРУ-10]  ТП 1492; КЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП-105 ТП 6; ШУ-0,4 БС №71538 ул.Вересковая,15,кор.2 базовая станция  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Вересковая ул, дом 15, корп. 2 | ПС-110/10 Домостроительная [яч.-10 № 8,21]  ВЛ-10 № РП-105 ТП 6; ШУ-0,4 БС №71538 ул.Вересковая,15,кор.2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Березняки ТП 2040; ВЛ-0,4 Магазин (оп.3) базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, п.Березняки | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 11]  ВЛ-10 Березняки ТП 2040; ВЛ-0,4 Магазин (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Воронино ТП 79; ВЛ-0,4(пр Ворон.горки) РЩ-0,4 АВ№ БС базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, Воронинские горки проезд | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 37]  ВЛ-10 № Воронино ТП 79; ВЛ-0,4(пр Ворон.горки) РЩ-0,4 АВ№ БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Дербыши ТП 1374; КЛ-0,4 базовая станция  625032, Тюменская обл, Тюмень г, Закалужская ул | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 103]  ВЛ-10 Дербыши ТП 1374; КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Решетниково ТП 1079; ВЛ-0,4 'Вымпелком' базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, с.Н. Тарманск | ПС-110/10 Молчаново [яч.-10 № 15]  ВЛ-10 № Решетниково ТП 1079; ВЛ-0,4 'Вымпелком' | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Тюмень-1,2 ТП 7; КЛ-0,4 №4 Зарядная (оп.4) базовая станция  625037, Тюменская обл, Тюмень г, Клары Цеткин ул, дом 14 | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 13(20)] ВЛ-10 № Тюмень-1,2 ТП 7; КЛ-0,4 №4 Зарядная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № ПЭС-1 ТП 24; КЛ-0,4 Вымпел базовая станция  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Волгоградская ул, дом 1 | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 7]  ВЛ-10 № ПЭС-1 ТП 24; КЛ-0,4 Вымпел | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 140 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 № ЛЕД ТП 867 КЛ-0,4 БАЗА ЗУММЕР  г.Тюмень, пр.Воронинские горки, 101, строение 9 | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 25(28)] ВЛ-10 "Лед-1(2)" ТП-867 КЛ-0,4 "База Зуммер" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № КОМАРОВО СТП 1 КЛ-0,4 ЗУММЕР-1  г.Тюмень, д. Патрушева, ул. Трактовая, уч. 1052 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № КОМАРОВО СТП 1 КЛ-0,4 ЗУММЕР-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № КОМАРОВО СТП 1 КЛ-0,4 ЗУММЕР-2  г.Тюмень, д. Патрушева, ул. Трактовая, уч. 1052 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № КОМАРОВО СТП 1 КЛ-0,4 ЗУММЕР-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Якорь ТП 400 КЛ-0,4 АБК  г.Тюмень, узел связи в АБК РПБ-2 | ПС-110/10 Щербаковская [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Якорь ТП 400 КЛ-0,4 АБК | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РП Техническая КЛ 10 ф. Зуммер 1  г.Тюмень, ул.Молодежная, 81; 81 стр.2; 81 стр.3 | ПС-110/10 Мурманская РП Техническая КЛ 10 ф. Зуммер 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РП Техническая КЛ 10 ф. Зуммер 2  г.Тюмень, ул.Молодежная, 81; 81 стр.2; 81 стр.3 | ПС-110/10 Мурманская РП Техническая КЛ 10 ф. Зуммер 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 141 | ГБУ ТО "Объединение АВ И АС | КЛ-10 ТП-2 КЛ-0,4 Автовокзал-1 вв-1  ул. Пермякова 9, г. Тюмень | ПС-110/10 Медик  [яч. 13 ЗРУ-10] КЛ-10 ТП-2 КЛ-0,4 Автовокзал-2 вв-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 ТП-2 КЛ-0,4 Автовокзал-2 вв-2  ул. Пермякова 9, г. Тюмень | ПС-110/10 Медик  [яч. 13 ЗРУ-10] КЛ-10 ТП-2 КЛ-0,4 Автовокзал-2 вв-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Тюменский ЛО МВД России на транспорте | КЛ-10 Рощино-1 ТП-13 ВЛ-0,4 ЛОВД (н.п. Рощино) ЩО-0,4 АВ  п. Рощино, г. Тюмень | ПС-110/10 Утяшево [яч.-4 ЗРУ-10] КЛ-10 Рощино-1 ТП-13 ВЛ-0,4 ЛОВД (н.п. Рощино) ЩО-0,4 АВ №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 Рощино-1(2,4) ВПП-1(2) ТП-29 ВЛ-0,4 Полиция  п. Рощино, г. Тюмень | ПС-110/10 Утяшево  [яч.4(22,30,0,28) ЗРУ-10] КЛ-10 Рощино-1(2,4) ВПП-1(2) ТП-29 ВЛ-0,4 Полиция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ж/Д Вокзал-1,2 ТП-35 КЛ-0,4 СБК, М-4 РЩ-0,4 АВ № \_  ул. 30 лет Победы, 127, г. Тюмень | ПС-110/10 Граничная  [яч. 16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Ж/Д Вокзал-1,2 ТП-35 КЛ-0,4 СБК, М-4 РЩ-0,4 АВ № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-1 КЛ-0,4 № 12 (оп. 12)  ул. Азовская, д. 8, г. Тюмень | ПС-110/10 ТПС Рощино  [яч. 10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-1 КЛ-0,4 № 12 (оп. 12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-1 КЛ-0,4 № 12 (оп. 3)  ул. Привокзальная, д. 36, г. Тюмень | ПС-110/10 ТПС Рощино  [яч. 13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-1 КЛ-0,4 № 12 (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-16 КЛ-0,4 № 17 Спорткомплекс (вв-1, 2)  ул. Первомайская, 55а, г. Тюмень | ПС-110/10 ТПС Рощино  [яч. 13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Тюмень-1 ТП-16 КЛ-0,4 № 17 Спорткомплекс (вв-1, 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 143 | ГБУЗ ТО "ССМП" | ВЛ-10 ТП 39 (1320) КЛ-0,4 Скорая-1 ВРУ-0,4 АВ №\_  ул.Суходольская, 25, г. Тюмень | ПС-110/10 Суходольская [яч.31(26)ЗРУ-10] ВЛ-10 ТП 39 (1320) КЛ-0,4 Скорая-1 ВРУ-0,4 АВ №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ТП 39 (1320) КЛ-0,4 Скорая-2 ВРУ-0,4 АВ №\_  ул.Суходольская, 25, г. Тюмень | ПС-110/10 Суходольская [яч.31(26)ЗРУ-10] ВЛ-10 ТП 39 (1320) КЛ-0,4 Скорая-2 ВРУ-0,4 АВ №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 144 | АО "Тюменский электромеханический завод" | электромеханический завод  ул. Авторемонтная 18  г. Тюмень | ПС 110/35/10 Западная  КЛ-10 ф.ЭМЗ-1 (2) | имеется | ПС 110/35/10 Западная  КЛ-10 ф.ЭМЗ-1 (2) | - | 122,5 / 122,5 | ПС 110/35/10 Западная  КЛ-10 ф.ЭМЗ-1 (2) | - | 639 / 639 |
| 145 | УСД в Тюменской области | Здание Судебного департамента  ул.8 Марта, 1, г.Тюмень | ПС-110/10 Центральная ВЛ-10 РП-35 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Федеральное казенное учреждение "Областная больница управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» | Больница  ул.Авторемонтная, д.23В, г.Тюмень | ПС-110/10 Западная ВЛ-10 Почтовый-1,2 ТП-260 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 147 | АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" | АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [Блок-А, Блок-  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8В, блок-Б,освещение] | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [Блок-А, Блок-В, блок-Б,освещение]  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8 | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [Блок-А, Блок-В, блок-Б,освещение]  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8 | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [Блок-А, Блок-В, блок-Б,освещение]  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8 | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [патологический корпус, хозяйственный корпус, пищеблок, арочный склад]  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8 | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 ТП-696 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [патологический корпус, хозяйственный корпус, пищеблок, арочный склад]  г. Тюмень ул.  Юрия Семовских д. 8 | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 27 ЗРУ-10] КЛ-10  РП-53-1,2 РП-53 ТП-696 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АО "Медико-санитарная часть "Нефтяник" [медсанчасть]  г. Тюмень ул.  Шиллера д. 12 | ПС-110/10 Центральная  [яч. 47 ЗРУ-10] КЛ-10  ОПС ТП-62, ТП-254 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 148 | ПАО "МТС" | Базовая станция  Тюмень г, Республики ул, дом 204в | ПС-110/10 КСК [яч.-10 № 29(30) ЗРУ-10] КЛ-10 Строй Комплект Д-1(2) ТП Строй Комплект-Д | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Мельникайте ул, дом 36 | ПС-110/10 ТТЭЦ-1 ВЛ-10 Судостроитель-1 (2) ТП Правобережный | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Александра Митинского ул, дом 5 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 9(6) ЗРУ-10] КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3059 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 58, корп. 1 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 9(6) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 62, корп. 1 | ПС-110/10 Суходольская [яч. 14(25) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-3,4 РТП 2 "Ямал" ТП 3093 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 60 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10] КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3094 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 60, корп. 1 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3094 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 60, корп. 2 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3094 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 62 | ПС-110/10 Суходольская [яч. 14(25) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3093 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 58, | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Митинского ул, дом 7/1 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Созидателей ул, дом 14 | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 306(406) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-113-1(2) РП 113 ТП 1942; КЛ-0,4 (Созидателей, 14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюниского ул, 62/2 | ПС-110/10 Суходольская [яч. 14(25) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3093 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Митинского ул, дом 7 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3059 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 58, | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Николая Семенова ул, дом 25, корп. 2 | ПС-110/10 Суходольская [яч.14(35) ЗРУ-10]КЛ-10 РП-63-1,2 КТП 1375; КЛ-0,4 ф.МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Московский тракт ул, дом 150 | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 111(208) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-96-1(2) РП 96 ТП 1928; КЛ-0,4 (Московский тракт, 150) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Митинского ул, дом 3 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3059 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Митинского ул, 3/1 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3059 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, дом 9 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, 9/1 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, 7 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, 7/1 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3060 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 62 | ПС-110/10 Широтная [яч. 7(8) ЗРУ-10] ВЛ-10 РТП-2-I-II ТП 3093 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Пермякова ул, дом 68, корп. 2 | ПС-110/10 Суходольская [яч.14(35) ЗРУ-10]КЛ-10 РП-63-1,2 ТП 975 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Пермякова ул, дом 68, корп. 2 | ПС-110/10 Широтная [яч. 5(26) ЗРУ-10]КЛ-10 КЛ-10 РП-110-1,2 РП 110 ТП 1335 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, 5 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3259 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Шарова ул, 3 | ПС-110/10 Ожогино [яч. 10 ) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-123-I-II ТП 3259 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул,56 | ПС-110/10 Широтная [яч. 7(8) ЗРУ-10] ВЛ-10 РТП-2-I-II ТП 3096 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 56, корп. 1 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3096 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ДУС  Тюмень г, Федюнинского ул, дом 56, корп. 2 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10]КЛ-10 Ямал-1,2 РТП 2 "Ямал" ТП 3096 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Широтная ул, дом 96, корп. 3 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 9 ЗРУ-10] ВЛ-10 № РП-56-1 ТП 1038 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Николая Гондатти ул, дом 2 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 9 ЗРУ-10]ВЛ-10 № РП-56-1 ТП 1158 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Василия Гольцова ул, дом 34, стр. 1 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.15(8) ЗРУ-10]ВЛ-10 РП-107 ТП 1654 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Тополиная ул, дом 4, стр. 4 | ПС-110/10 Монтажная [яч.-10 № 2 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Зайково КТП 1015; ВЛ-10 Зайково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Тюменский район , ТОО" Команское" | ПС-110/10 Кулаково [яч.-10 № 1 ЗРУ-10]ВЛ-10 Речкино ТП 1418 КЛ-0,4 "МТС" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Беловежская ул, дом 3, корп. 1 | ПС-110/10 Антипино [яч.-10 № 18(23)]КЛ-10 № Тепличный-1,2 РП 5; КЛ-0,4 (Беловежская,3 к.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Мельникайте ул, дом 2 | ПС-110/10 Алебашево [яч.-10 № 33(8) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-75-1(2) РП 75; КЛ-0,4 (Мельникайте 2 к4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Ставропольская ул, дом 160 | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 111(208) ЗРУ-10]КЛ-10 РП-96-1(2) ТП 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Малая Боровская ул, 5 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 31(30) ЗРУ-10]ВЛ-10 № РП-74 ТП 1530; КЛ-0,4 МТС (Малая Боровская, 5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, Елочка тер.СОСН, Абрикосовая ул | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 21 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Дачи ТП 3337 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, Салаирский 11 км тракт | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 2 Зру-10]ВЛ-10 № Новотарманский ТП 1023 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Широтная ул, дом 170 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 7(14) ЗРУ-10]КЛ-10 № РП-84 ТП 1439 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл.п. Казарово, тер. СНТ" Салют" | ПС-110/10 Казарово [яч.- ЗРУ-10] ВЛ-0,4 КТП 1106 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл.п. Казарово, ул. Дорожная | ПС-110/10 Казарово [яч.- ЗРУ-10]ВЛ-10 Дружба КТП 363 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл.п. Казарово, уч. 4 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Новотарманский ТП 3174 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Трубная ул, дом 29 | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 37 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Воронино КТП 76 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл.Тюмень г, проезд Воронинские горки | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 37 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Воронино КТП 79 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г. Тюмень, тер. Аэропорта " Рощино" | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Тюмень г, Ковалева ул, дом 1 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 2 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Учхоз ТП 1454; КЛ-0,4 ф.МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Таллинская ул, дом 6, корп. 3 | ПС-110/10 Войновка [яч.-10 № 25(26)] [яч.-10 № 3(16) ЗРУ-10]ВЛ-10 ЦРП-2-1 ЦРП 2 ВЛ-10 ЦРП-2 ТП 907 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 149 | ФКУ УК УФСИН России по Тюменской области | Административное здание  ул.Механизаторов, д.71/2, г.Тюмень | ПС-110/10 Утяшево [яч. 2 ЗРУ-10] ВЛ-10 Учхоз (оп. 27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Общежитие  ул.Авторемонтная, д.23В, г.Тюмень | ПС-110/10 Западная [яч. 14 ЗРУ-10] ВЛ-10 Почтовый-2 ТП-260 КЛ-0,4 ЦБ-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 150 | ФАУ ДПО Тюменский учебный центр ФПС | Учебный центр  п.В.Бор, 11 км Салаирского тракта | ПС-110/10 Казарово [яч.9 ЗРУ-10] ВЛ-10 Дружба (оп.146а) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 151 | ФКУ "ЦУКС МЧС России по ТО | ПУОН  ул. Пермякова, 9, г. Тюмень | ПС-110/10 Медик [яч.1(12) ЗРУ-10]КЛ-10 яч.1(12) ЗРУ10 ТП-2 "Медико" КЛ-0,4 Автовокзал-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Тюменский областной суд | здание суда  г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1 | ПС-110/10 ВЛ-10 РП-35 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| здание суда  г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1 | ВЛ-10 РП-35-1 РП-35 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 153 | ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" | Медицинский центр  г.Тюмень, ул.Юрия Семовских, 12 | ПС-110/10 Ожогино ВЛ-10 РП-106-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Медицинский центр  г.Тюмень, ул. Юрия Семовских, 12, стр.2 | ПС-110/10 Ожогино КЛ-10 РП-106-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Медицинский центр  г.Тюмень, ул. Юрия Семовских, 12, стр.3 | ПС-110/10 Ожогино КЛ-10 РП-106-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 154 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  г.Тюмень, ул.Зелинского, 3 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 36(41)] ВЛ-10 № Автоцентр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Избышева, 6 | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 15(28)] ВЛ-10 Жданова-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Мельникайте, 36 к.1 | ПС-110/10 ТТЭЦ-1 ВЛ-10 № Судостроитель-1(2) ВЛ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.2-й км СтароТобольского тракта, 8, стр. 2 | ПС-110/10 Моторный завод [яч.47 ЗРУ-10] КЛ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Н.Семенова, 27/3 | ПС-110/10 Суходольская [яч.14(35) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-63-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Энергостроителей, 23 | ПС-110/10 Широтная [яч. 5(26) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-110-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Широтная, 167/2 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 7(14)] ВЛ-10 № РП-84-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Широтная, 192/1 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 27(28)] КЛ-10 РП-97-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, Федюнинского, 62/1 | ПС-110/10 Широтная [яч. 7(8) ЗРУ-10] ВЛ-10 РТП-2-I-II | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень ул.Широтная, 173 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 7(14)] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень ул.Кремлевская, 110, к.3 | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 111(208)] КЛ-10 РП-96-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Широтная, 136 к .4] | ПС-110/10 Суходольская [яч. 29(8) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-33-1-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, Пермякова, 74 | ПС-110/10 Суходольская [яч.14(35) ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-63 (1,2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Созидателей, 16 | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 306(406)] КЛ-10 РП-113-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Широтная, 168 | ПС-110/10 Широтная [яч.-10 № 7(14)] КЛ-10 № РП-84 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Газопромысловая, 4 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 22(27)] ВЛ-10 № Дом | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Гольцова, 22 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 23] ВЛ-10 № РП-56-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Широтная, 104 корп.6 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 9] ВЛ-10 № РП-56-1 ТП 980 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Малиновского, 8 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 5(8)] ВЛ-10 № Коттеджи- 1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Коммунистическая, 70 | ПС-110/10 Северная ВЛ-10 Промстрой-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул. Казачьи луга, 8 | ПС-110/10 Домостроительная [яч.-10 № 15(8)] КЛ-10 № Лес-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Беловежская, 7 к.1 | ПС-110/10 Антипино [яч.-10 № 18(23)] КЛ-10 № Тепличный-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, В.Подшибякина, 19 | ПС-110/10 Комарово [яч.108 (209) ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-101-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул. 9-е Января, 4 | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 13(20)] ВЛ-10 № Тюмень-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 5 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 5(32)] ВЛ-10 № РП 68-1-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Эрвье, 10 к 1] | ПС-110/10 Алебашево [яч.-10 № 29(32)] ВЛ-10 РП-69 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Вересковая, 15 к.1 | ПС-110/10 Домостроительная [яч.-10 № 8,21] ВЛ-10 № РП-105 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Волгоградская, 70 | ПС-110/10 Мурманская [яч.5(6) ЗРУ-10] КЛ-10 Техническая (1,2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, Василия Гольцова, 9 | ПС-110/10 Суходольская [яч.-10 № 5(32)] ВЛ-10 № РП 68-1-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, д.Патрушева | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 29(30)] ВЛ-10 № Патрушево | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, п.Андреевский | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, д.Зырянка | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 47] ВЛ-10 № Зырянка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Мальково, ТОО "Мальковское" | ПС-110/10 Чикча [яч.3 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мальково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Каскара, ул.Советская | ПС-110/10 Каскара [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Жилпоселок-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, п.Андреевский, ул.Школьная | ПС-110/10 Чикча [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Созоново | ПС-110/10 Созоново [яч.9 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Созоново-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, Богандинское с | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Марай | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Плеханово | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Учхоз | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Каменка, ул. Новая, д. 15 строение 2 | ПС-110/10 Кулаково [яч.№ 7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Каменка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, д.Решетникова | ПС-110/10 Молчаново [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Решетниково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Созоново | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Птичник | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, Червишево с, ул.Южная, 4, стр.1 | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Червишево-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция, Тюменский р-н, с.Перевалово | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Перевалово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г. Тюмень, Бушуева, 4 к.1 | ПС-110/10 Бурдун [яч.-10 № 22] ВЛ-10 Слобода-4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г. Тюмень, М.Сперанского, 19 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10] КЛ-10 Ямал-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г. Тюмень, Н. Ростовцева, 20 | ПС-110/10 Широтная [яч. 19(32) ЗРУ-10] КЛ-10 Ямал-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Молодежная, 52а | ПС-110/10 Казарово [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Казарово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Воронинские горки проезд | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 37] ВЛ-10 № Воронино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, п.Верхний бор | ПС-110/10 Казарово [яч.-10 № 6] ВЛ-10 Верхний Бор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюмень г, Сергея Ильюшина ул, дом 27, стр. 1 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, 9-ый км автодороги Тюмень-Курган | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 28] ВЛ-10 № Кордон | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 155 | АУ ТО "КЦСОН Тюменского района» | КНС (2 объекта)  г.Тюмень, 4-й км Червишевского тракта, 3 строение 2 | ПС-110/10 Ожогино [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-106-1 ТП-1607 КЛ-0,4 КНС ввод-1, ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 156 | ГАУЗ ТО "Городская поликлинника № 17" | учреждение здравоохранения — поликлиника  ул. Широтная,102/1, город Тюмень | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.23(34) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-56 КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 кВ Ввод-1 (Ввод-2) ул.Широтная, 102/1" ВРУ-0,4 нежилого помещения | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| учреждение здравоохранения- поликлиника  ул. Широтная, 94/1, город Тюмень | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.23(34) ЗРУ-10] КЛ-10 РП-56-1 ТП-1037 КЛ-0,4 "ВРУ-0,4кВ Ввод-1(Ввод-2) ул. Широтная, 94/1" ВРУ-0,4 нежилого помещения | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 157 | ГБУЗ ТО "ОКПБ" | учреждение здравоохранения-административное здание  ул. Республики, д.251, город Тюмень | ПС-110/10 Промбаза [яч.13(32) ЗРУ-10] КЛ-10 ДСК1 ДСК2 ТП-2 КЛ-0,4 (Республики, 251) ВРУ-0,4 административного здания ввод-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| учреждение здравоохранения -административное здание  ул. Республики, д.251, город Тюмень | ПС-110/10 Промбаза [яч.13(32) ЗРУ-10] КЛ-10 ДСК1 ДСК2 ТП-2 КЛ-0,4 (Республики, 251) ВРУ-0,4 административного здания ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 158 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" | Больница  ул.Авторемонтная, д.2, г.Тюмень | ПС-110/10 Западная [яч. 3(28) ЗРУ-10] КЛ-10 КПО-1,2 ТП 2 ООО "Завод "Сибнефтегазмаш" КЛ-0,4 фидер № 1 Тюменская ЦРБ ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Салехардский филиал ООО "АК "Ямал" | Ангар  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Рощино п | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 Рощино ТП-31 КЛ-0,4 Здание ангара Ямала | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 160 | ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер" | Рентген кабинет  625019, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом 251 | ПС-110/10 Промбаза [яч.15(32) ЗРУ-10] ВЛ-10 ДСК-1(2) ТП-2 КЛ-0,4 Здание ТО КПБ ВРУ-0,4 АВ № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 161 | ГКУ ТО "УКС" | Строительство лечебного корпуса на 150 мест  625058, Тюменская обл, Тюмень г, Сказочная ул, дом 26 | ПС-110/10 Тараскуль ВЛ-10 Надежда-1 яч. 19 | имеется | ПС-110/10 Тараскуль ВЛ-10 Надежда-1 | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 90 / 150 | - | - | - |
| ПС-110/10 Тараскуль ВЛ-10 Надежда-2 яч. 20 | имеется | ПС-110/10 Тараскуль ВЛ-10 Надежда-2 | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 90 / 150 | - | - | - |
| 162 | Федеральное казенное учреждение "Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области" | Административное здание  ул. Механизаторов, 71/18, г. Тюмень | ПС-110/10 Утяшево [яч. 2 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф. "Учхоз" ТП 848 КЛ-0,4 ф. "ЦИТОВ УФСИН" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Тюменский филиал ФГАУ Оборонлес Минобороны России | КПП  мкр Лесной,  в/г 51,  г.Тюмень | ПС-110/10 Антипино [яч.-10 № 20] ВЛ-10 Антипино ТП 987 ВРУ-0,4 КПП руб.1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Федеральное казенное учреждение "База материально-технического и военногоо снабжения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» | административное здание, склад  г. Тюмень, улица Механизаторов 71, стр.17,8,9 | ПС-110/10 Утяшево [яч. 2 ЗРУ-10] ВЛ-10 Учхоз ТП 848; КЛ-0,4 ФКУ БМТиВС УФСИН | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 165 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция сотовой связи  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Ялуторовский тракт | ПС-110/10 Моторный заводВЛ-10 ТП 11; ВЛ-0,4 проходная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Ялуторовский тракт | ПС-110/10 Моторный заводВЛ-10 ТП 33; ВЛ-0,4 база отдыха Рубин | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Ялуторовский тракт, 28км | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 15]ВЛ-10 Домостроитель ТП 763; КЛ-0,4 (28 км Ялут тр) ЩУ-0,4 АВ №БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625000, Тюмень г, СНТ Липовый остров | ПС-110/10 Чермет [яч.9 ЗРУ-10]ВЛ-10 Торфомассив КТП 1 (106) СНТ Липовый остров; ВЛ-0,4 Б/станция (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625000, Тюмень г, СНТ Салют | ПС-110/10 КазаровоКТП 1106; КЛ-0,4 (оп.№\_ СНТ Салют) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюмень г, Аэропорт Рощино | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4]ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 13; КЛ-0,4 БиЛайн ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-35/10 Белинская [яч.-10 № 9]ВЛ-10 Ж/Д Вокзал ТП 21; КЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 166 | ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 3" | медпункт  ул.Аграрная, д.14, г.Тюмень | ВЛ-10 ф. Учхоз КТП-115 КЛ-0,4 ф. Быт (оп. б/н) | имеется | - | - | - | ПС-110/10 Утяшево  [яч. 2 ЗРУ-10]  ВЛ-10 ф. Учхоз КТП-115 КЛ-0,4 ф. Быт (оп. б/н) | - | - |
| медпункт  ул.Ковалёва, д.9, г.Тюмень | ВЛ-10 ф. Учхоз КТП-47 КЛ-0,4 ф. Быт (оп. 7) | имеется | - | - | - | ПС-110/10 Утяшево  [яч. 2 ЗРУ-10]  ВЛ-10 ф. Учхоз КТП-47 КЛ-0,4 ф. Быт (оп. 7) | - | - |
| медпункт  ул. Анатолия Замкова, д. 6, г.Тюмень | ВЛ-10 Утяшево КТП-135 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 АВ № \_ | имеется | - | - | - | ПС-110/10 Утяшево  [яч. 26 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Утяшево КТП-135 КЛ-0,4 | - | - |
| 167 | АО "ПБК" | БС 720268  ул. Еловая, 7 стр. 1, с. Утяшево | ВЛ-10 ОПХ ТП-858 КЛ-0,4 (ул. Еловая, 7 строение 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720568  ул. Ирисовая, 48, г.Тюмень | ВЛ-10 Ермак ТП-10/0,4 кВ №598/1876-250 кВА ВЛ-0,4 Ирисовая (оп.б/н) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Урал" | Пукт связи  г. Тюмень, ул. Волгоградская, 1. | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 7], ВЛ-10 № ПЭС-1 ТП 24 КЛ-0,4 № 3 Урал-ТрансТелеком | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 169 | УМВД России по  г. Тюмени | Пост милиции УВД на привокзальной площади ст. Тюмень  г. Тюмень, ст.Тюмень | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.-10 № 13(20)] ВЛ-10 № Тюмень-1,2 ТП-1 ВЛ-0,4 Стадион (оп. 12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | ПУОН на площади железнодорожного вокзала ст. Тюмень  г. Тюмень, ст.Тюмень | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.18 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Тюмень-1 ТП-16 КЛ-0,4 № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  г. Тюмень,  2 км Старотобольского тракта, дом 4, корп.3 | ВЛ-10 РП-5, РП-5, ТП-22 яч.01,  КЛ-0,4 №01 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  г. Тюмень,  2 км Старотобольского тракта, дом 4, корп.3 | ВЛ-10 РП-5, РП-5, ТП-22 яч.16,  КЛ-0,4 №16 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  Тюмень,  2 км Старотобольского тракта, дом 4, корп.3 | ВЛ-10 РП-5, РП-5, ТП-22 яч.09,  КЛ-0,4 №09 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 171 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Тюменской области» | Административное помещение  г.Тюмень, ул.Харьковская, 72 | ВЛ-10 РЭП-1,4 КТП-2 КЛ-0,4 Тюмень-Дизель (ввод-1,2) РУ-0,4 ПП-1 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 172 | ООО "Тюмень Водоканал" | КНС-13  Таллинская,4 стр.2 ( п.Войновка) | ЦРП-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-16 А  Мельзаводская | ТП-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-18  п.Рощино (Учхоз) ул.Юбилейная,22 стр.1 | ТП-440 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-26  Игримская, 31 стр.1 (п.Тарманы) | ТП-165 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-29  Бирюзова,10 стр.1 (п.Тарманы) | ТП-35 оп. 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-45  м-н Лесной,6 стр.1 | КТП-757 ЮРЭС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-49  п. Рощино (Учхоз 2) | ТП-168 СРЭС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-51  с. Утяшево | ТП-123 ТП-128 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-61  Широтная 199 (м-н Восточный-2) | ТП-1466 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-62  Бунина, 2, стр. 1 | ТП-2004 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-65  Пермякова, 84, корп. 3, стр. 1 | ТП-1091 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-66  4-ый км. Червишевского тракта, 3, стр.3 | ТП-1788 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-67  Широтная, 192, стр. 1 | ТП-1472 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-69  Избышева, 6 | ТП-18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-72  Широтная — Линейная | ТП-12 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-74  Губернская-Закалужская-Московский тракт м-н Ямальский-2 | ТП-78 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-79  п. Березняки, Новоуральская, 50 | ТП-2144 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-80  п. Березняки, Чимеевская, 43 | ТП-2145 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-81  п. Березняки, Александровская, 4 | ТП-2146 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-82  п. Березняки, Восточная, 23 (Казаровская, 107) | ТП-2178 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-83  д. Казарово ул. Михаила Баранова, 10 | ТП-2179 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-84  д. Казарово ул. 1-я Молодежная, 78 | ТП-2178 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-85  д. Казарово ул. 1-я Западная, 3 | ТП-2179 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-87  Суходольская, 25 | ТП-39 (1320) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-88  Академика Сахарова, 34 (Северный квартал) | ТП-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-92  Воронинские горки | ТП-867 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-69  Пржевальского, 41 стр.1 | ТП-Рижская, 59, стр.1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-81  Таллинская, 14 стр.1 (п.Войновка) | ТП-34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-83  Малиновского, 6, стр.1 | ТП-ОЖК | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-93  Широтная, 108, стр. 1 | ТП-750 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-96  Три сосны, ул. Липовая, д.63 | ТП-819 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-98  Губернская-Закалужская-Московский тракт | ТП-5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПНС-103  ул. Ковалева, 5А, Плеханово | ТП-3441, оп. 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 173 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Штаб 22  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная 600  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС 506  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водоподготовка  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водоподготовка 44  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| МНС  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция обезжелезования 17  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважины и Насосная станция  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная 45 вв1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ШР-0,4 ДЭС  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Караульное помещение 7  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.32 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 4 Котельная вв2 Насосная станция  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.32 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.32 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 3  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 4  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 5  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 6  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Лесничество  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Казарма 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Караульное помещение  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение АХТ 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение АХТ 2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение жилой зоны  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение жилой зоны 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение жилой зоны 2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП 63  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП 41, 42  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение автопарка  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарное депо 60  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Хранилище 547, 548, 549, 568  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Автомойка  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Столовая вв1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Столовая вв2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Вагончик охраны  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.32 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП (БУОП)  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение БУОП  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение БУОП старого парка  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| (ПТОР) 550  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Казарма 528  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Карпом 543  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП 540  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Хранилище 533, 534, 535, 536  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Штаб 553, Гараж 563  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Хранилище 591  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| аварийного освещения  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 1  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Освещение периметра 2  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Штаб  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.31 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Штаб  Тюменская обл., г.Тюмень, п.Озеро Андреевское вч.32 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 174 | ФКУ ИК- 4 УФСИН России по Тюменской области | [казарма]  г.Тюмень, ул.Механизаторов, 71/3 | ПС-110/10 Утяшево [яч. 2 ЗРУ-10] ВЛ-10 Учхоз ТП-848 КЛ-0,4 ИК-4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 175 | ФКУ ИК-4 УФСИН России по ТО | [исправительная колония]  г. Тюмень, ул.Авторемонтная, д. 29 | ПС-110/35/10 Западная [яч. 9 ЗРУ-10] ВЛ-10 Почтовый-1 | имеется | - | - | 0,8 / 1,1 | - | - | 0,1 / 0,1 |
| 176 | АО "Автотеплотехник» | Котельная вв.1 ул.Т.Чаркова, 8  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Тимофея Чаркова ул, 8 | ПС-110/10 Щербаковская [яч.-10 № 22] ВЛ-10 № Котельная-2 ТП Котельная; яч.19 РУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная вв.2 ул.Т.Чаркова, 8  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Тимофея Чаркова ул, 8 | ПС-110/10 Щербаковская [яч.-10 № 22] ВЛ-10 № Котельная-2 ТП Котельная; яч.22 РУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Тюменская Таможня | Кинологический отдел г. Тюмень  625000, Тюменская обл, Тюмень г, район аэропорта Рощино | ПС-110/10 Утяшево [яч. № 24 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Московский ТП 31; КЛ-0,4 Кинологический отдел ШС-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 178 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Тюменский центр ОВД | СДП-034  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 26; ТП-26 КЛ-0,4 СДП-34 Ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ОРЛ-Т, ВРЛ  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 18; ТП-18 КЛ-0,4 ОРЛ-Т, ВРЛ | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 18; ТП-18 КЛ-0,4 ОРЛ-Т, ВРЛ | ОРЛ-Т, ВРЛ | 1 / 7 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 18; ТП-18 КЛ-0,4 ОРЛ-Т, ВРЛ | ОРЛ-Т, ВРЛ | 35 / 60 |
| ГРМ-301  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП КТПН 4; КЛ-0,4 ГРМ-301 Ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БПРМ-121  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 10; ТП-10 КЛ-0,4 БПРМ-121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ГРМ-301  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП КТПН 4; КЛ-0,4 ГРМ-301 Ввод-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БПРМ-214  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 27; ТП-27 КЛ-0,4 Ввод-1 БПРМ-214, КРМ-34 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 27; ТП-27 КЛ-0,4 Ввод-1 БПРМ-214, КРМ-34 | БПРМ-214 | 1 / 5 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 27; ТП-27 КЛ-0,4 Ввод-1 БПРМ-214, КРМ-34 | БПРМ-214 | 25 / 15 |
| БПРМ-121  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 10; ТП-10 КЛ-0,4 БПРМ-121 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 10; ТП-10 КЛ-0,4 БПРМ-121 | БПРМ-121 | 1 / 3 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 10; ТП-10 КЛ-0,4 БПРМ-121 | БПРМ-121 | 10 / 15 |
| БПРМ-214  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 27; ТП-27 КЛ-0,4 Ввод-2 БПРМ-214, КРМ-34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| СДП-214  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 25; ТП-25 КЛ-0,4 СДП-214 Ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 25; ТП-25 КЛ-0,4 СДП-214 Ввод-1 | СДП-214 | 1 / 5 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 25; ТП-25 КЛ-0,4 СДП-214 Ввод-1 | СДП-214 | 10 / 25 |
| СДП-214  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 25; ТП-25 КЛ-0,4 СДП-214 Ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| СДП-034  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 26; ТП-26 КЛ-0,4 СДП-34 Ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 26; ТП-26 КЛ-0,4 СДП-34 Ввод-1 | СДП-034 | 3 / 15 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 26; ТП-26 КЛ-0,4 СДП-34 Ввод-1 | СДП-034 | 15 / 45 |
| Здание "КДП-1"  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 9/29; ТП-29 КЛ-0,4 КДП-1 Ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 9/29; ТП-29 КЛ-0,4 КДП-1 Ввод-1 | Здание "КДП-1" | 1 / 10 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 9/29; ТП-29 КЛ-0,4 КДП-1 Ввод-1 | Здание "КДП-1" | 50 / 70 |
| Здание "КДП-1"  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 9/29; ТП-29 КЛ-0,4 КДП-1 Ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КДП-2  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 1; ТП-1 КЛ-0,4 Диспетчерская ПВД (КДП-2) | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 1; ТП-1 КЛ-0,4 Диспетчерская ПВД (КДП-2) | КДП-2 | 1 / 1 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 1; ТП-1 КЛ-0,4 Диспетчерская ПВД (КДП-2) | КДП-2 | 1 / 1 |
| [ДПРМ-121  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 12; ТП-12 КЛ-0,4 ДПРМ-121 | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 12; ТП-12 КЛ-0,4 ДПРМ-121 | [ДПРМ-121 | 1 / 3 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 12; ТП-12 КЛ-0,4 ДПРМ-121 | [ДПРМ-121 | 5 / 10 |
| ОРЛ-А, АРП  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24] ВЛ-10 № Московский ТП 7; КТПН-7 КЛ-0,4 ОРЛ-А, АРП | имеется | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24] ВЛ-10 № Московский ТП 7; КТПН-7 КЛ-0,4 ОРЛ-А, АРП | ОРЛ-А, АРП | 1 / 5 | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24] ВЛ-10 № Московский ТП 7; КТПН-7 КЛ-0,4 ОРЛ-А, АРП | ОРЛ-А, АРП | 30 / 40 |
| ОРЛ-А, АРП  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина,стр 1, | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24] ВЛ-10 № Московский ТП 7; КТПН-7 КЛ-0,4 ОРЛ-А, АРП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КТПН-5  625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 42, стр. 1 | ПС-110/10 Утяшево [яч. № 4 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП КТПН 5; ТП-5 центра ЕС ОрВД ввод-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КТПН-5  625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 42, стр. 1 | ПС-110/10 Утяшево [яч. № 4 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП КТПН 5; ТП-5 центра ЕС ОрВД ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 179 | АО "Аэропорт Рощино" | Цех бортового питания  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево [яч. № 4 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 1; КЛ-0,4 (ввод 2)Цех бортового питания | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.0 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ВИАЛ-5000ГЗ  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 10] ВЛ-10 № Аэропорт ТП Ангар; КЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Аэропорт Рощино  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.30 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.28 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Аэропорт Рощино  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.22 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание "Док Ли-2"  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево ТП Ангар; КЛ-0,4 Колонка СК-100 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Цех бортового питания  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Рощино-1,2,4, ВПП ТП 1; КЛ-0,4 (ввод 1)цех бортового питания | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Аэропорт Рощино  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.4 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Аэропорт Рощино  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Утяшево яч.10 ЗРУ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦРЭС  625017,Тюменская область,Тюмень,Сергея Ильюшина | ПС-110/10 Сибжилстрой ТП 23; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 180 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  625014, Тюменская обл, Тюмень г, Вересковая ул, дом 15, корп. 2 | ПС-110/10 Домостроительная ВЛ-10 № РП-105 ТП 6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625041, Тюменская обл, Тюмень г, Радистов ул | ПС-110/10 Сибжилстрой ВЛ-10 № Труфаново КТП 879 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюмень г | ПС-110/10 Казарово ВЛ-10 Березняки ТП 2040 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Огарева ул | ПС-35/10 Белинская ВЛ-10 Ж/Д Вокзал ТП 21 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625002, Тюменская обл, Тюмень г, Пароходская ул | ПС-110/10 Загородная ВЛ-10 ТП-957-1(2) ТП 957 КЛ-0,4 (Параходская,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625000, Тюменская обл, Тюмень г, Дубравушка тер.СОСН, Центральная ул | ПС-110/10 ТПС Рощино ВЛ-10 № Дачи ТП 45/1699 ДНТ Дубравушка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625017, Тюменская обл, Тюмень г, Медовая ул | ПС-110/10 Утяшево ВЛ-10 № Учхоз ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 181 | ЗАО МПФК "Алькор" | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 44 | ПС-110/10кВ "Щербаковская" ф.РП-20-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 44 | ПС-110/10кВ "Тарманская" ф.РП-20-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 182 | АО "ТЭМЗ" | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная 18 | ПС 110/10 "западная" ф.ЭМЗ-1, яч. №11 ф.ЭМЗ-2, яч. №20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 183 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  г.Тюмень, ул.Закалужская | ПС 110/10 Комарово ВЛ-10 ф.Дербыши ТП-1374 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, д.Плеханова, ул.Ковалева, д.1 | ПС 110/10 Комарово РП-Плеханово ф.Плеханово оп.53 ТП-1454 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 184 | ПАО "МТС" | Базовая станция  г.Тюмень, д.Плеханова | ПС 110/10 Комарово РП-Плеханово ф.Плеханово оп.53 ТП-1454 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  г.Тюмень, ул.Закалужская | ПС 110/10 Комарово ВЛ-10 ф.Дербыши ТП-1374 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 185 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Базовая станция  г.Тюмень, ул.Закалужская | ПС 110/10 Комарово ВЛ-10 ф.Дербыши ТП-1374 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 186 | ООО "Техноцентр" | г. Тюмень, ул. Беловежская, сооружение 27 | ПС 110/10кВ Антипино ТП-305 | отсутствует | ПС 110 кВ Антипино ТП-305, КЛ 0,4 кВ Котельная- 1 (2) | Технологическое оборудованние, котельные | - | - | Технологическое оборудованние, котельные | - |
| 187 | АО "АКВА" | г. Тюмень, ул. Мельникайте, 2, сооружение 2 | ПС 110/10кВ Алебашево ТП-51 | отсутствует | ПС 110 кВ Алебашево, ТП-51, КЛ 0,4 кВ Котельная-1 (2) | Технологическое оборудованние, котельные | - | - | Технологическое оборудованние, котельные | - |
| Голышмановский городской округ р.п. Голышманово | | | | | | | | | | |
| 188 | ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово) | Тюменская область Голышмановский городской округ р.п.Голышманово ул. Карла Маркса, 1 | ТП-13г «ТЭ» | отсутствует | ПС РЩ-2 | Отделение хирургии | 100\100 | - | Опер.блок | 100 |
| ИТП-13г |
| 189 | ГАУ ТО «Голышмановский ветцентр» | ул.Гагарина 50 | ПС 220/110/10 | отсутствует | ВЛ 10 | - | - | - | - | - |
| ул. Советская 45 | ПС 220/110/10 | отсутствует | ВЛ 10 | - | - | - | - | - |
| 190 | ФГКУ "27 ОФПС по Тюменской области" | здание, ул.Вокзальная, д.85, р.п.Голышманово | ПС-220/110/10 Голышманово | отсутствует | ВЛ-10 РЦ-1, КТП51Г ф.МЧС | здание ПСЧ, пункт связи части | 20/30 | - | здание ПСЧ, пункт связи части | 25/40 |
| 191 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Голышмановский» | р.п. Голышманово ул. Комсомольская,д. 87 | ПС 220/110/10 | отсутствует | ВЛ-10 РЦ-2 | Здание полиции | 5 | - | Здание полиции | 11 |
| 192 | ООО «Голышмановотеплоцентр» | РЭ скважина на воду №1Э, Голышмановское МПВ | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Гладилово ТП 1172Г | скважина на воду | 13,5 | - | скважина на воду | 13,5 |
| РЭ скважина на воду №2Э, Голышмановское МПВ | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Гладилово ТП 1172Г | скважина на воду | 13,5 | - | скважина на воду | 13,5 |
| РЭ скважина на воду №3Э, Голышмановское МПВ | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Гладилово ТП 1172Г | скважина на воду | 13,5 | - | скважина на воду | 13,5 |
| станция второго подъема, р.п Голышманово пер. Водопроводный,1 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 15Г | станция второго подъема | 7,5 | - | станция второго подъема | 7,5 |
| КОС р.п. Голышманово, ул. Островского 4А | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 3Г | КОС | 55 | - | КОС | 55 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Красноармейская, 2Д | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП13Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Садовая, 182А | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 1 ТП 67Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 75 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 1102Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 93Б | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 19Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Юбилейная, 1 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Южный ТП 59Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 85 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 1 ТП 68Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Садовая, 69 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 17Г | КНС | 4 | - | КНС | 4 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Пролетарская, около д.126 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Гладилово ТП 77Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул.Пролетарская, около д.110 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 3Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Северная, около д.1А | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 2 ТП 15Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| КНС р.п. Голышманово, ул. Садовая, около №128 | ПС 220/110/10 Голышманово | отсутствует | фидер Райцентр 1 ТП 74Г | КНС | 3 | - | КНС | 3 |
| 193 | ООО «СибГазСервис» | с.Голышманово, ул.Молодежная, сооружение 19А | ПС 110/10 кВ Гладилово | отсутствует | фидер Кузнецово ТП 1263 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| д.Боровлянка, ул.60 лет Октября, сооружение 24А | ПС 110/10 кВ Горбуново | отсутствует | фидер Боровлянка ТП 1308 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Бескозобово, ул.Пролетарская, сооружение 8А | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | фидер Н-Селковский ТП 1271 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Гладилово, ул.Кормильцева А.Е., сооружение 1Г | ПС 110/10 кВ Гладилово | отсутствует | фидер Кутырёво ТП 1124 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Гладилово, ул.Набережная, сооружение 53А | ПС 110/10 кВ Гладилово | отсутствует | фидер Кутырево ТП 1185 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| д.Скарединка, ул.Пролетарская, сооружение 1А | ПС 110/10 кВ Земляная | отсутствует | фидер Брованово ТП 1753 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Евсино, ул.Первомайская, сооружение 5А | ПС 110/10 кВ Евсино | отсутствует | фидер Терёхино ТП 1267 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Евсино, ул.Садовая, сооружение 1А | ПС 110/10 кВ Евсино | отсутствует | фидер Евсино ТП 1130 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| д. Земляновская, ул.Советская, сооружение 10Б | ПС 110/10 кВ Земляная | отсутствует | фидер Земляная ТП 1160 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Королево, ул.Ленина, сооружение 27В | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | фидер Королёво ТП 2244 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| п.Ламенский, ул.Лермонтова, сооружение 1Б | ПС 110/10 кВ Ламенка | отсутствует | фидер Ситниково ТП 1188 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| д.Михайловка, ул.Лесная, сооружение 1А | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | фидер Хмелевка ТП 1276 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Малышенка, ул.Комарова, сооружение 34А | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | фидер Малышенка ТП 1273 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Малышенка, ул.Северная, сооружение 16А | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | фидер Малышенка ТП 1273 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Медведево, ул.Советская, сооружение 101А | ПС 110/10 кВ Земляная | отсутствует | фидер Брованово ТП 1111 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| 700 м. юго-западнее с.Ражево, сооружение 1 | ПС 35/10 кВ Чирки | отсутствует | фидер Ражевский ТП 1152 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| 700 м. юго-западнее с.Ражево, сооружение 2 | ПС 35/10 кВ Чирки | отсутствует | фидер Ражевский ТП 1152 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Усть-Ламенка, ул.Северная, сооружение 3А | ПС 110/10 кВ Ламенка | отсутствует | фидер Горбуново ТП 1200 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| с.Средние Чирки, ул. Первомайская, сооружение 45А | ПС 35/10 кВ Чирки | отсутствует | фидер Мелкозёрово ТП 1144 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение -скважина | 3 |
| д. Лапушина, ул. Путилова С.А., сооружение 26А | ПС 35/10 кВ Чирки | отсутствует | фидер Овцекомплекс ТП 957 | водозаборное сооружение — скважина | 3 | - | водозаборное сооружение — скважина | 3 |
| 194 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Ишимская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-336 ТЯГ.П/СТ 110/10 СТЕПНАЯ (ЛАМЕНСКАЯ), ст.Ламенская | ТП «2339 км» (Дорожная), ТП «Омутинская» (Кошевая) | имеется | ВЛ-110 кВ Дорожная-Степная, ВЛ-110 кВ Кошевая-Степная | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Дорожная-Степная,  ВЛ-110 кВ Кошевая-Степная | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3552/4093 |
| ЭЧЭ-337 ТЯГ.П/СТ 110/10 ДОРОЖНАЯ (2339 КМ), ст.2339 км | РП «Голышманово», ТП «Ламенская» (Степная) | имеется | ВЛ-110 кВ Голышманово-Дорожная, ВЛ-110 кВ Степная-Дорожная | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Голышманово-Дорожная, ВЛ-110 кВ Степная-Дорожная | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3066/4078 |
| ЭЧЭ-338 ТЯГ.П/СТ 110/10 ПЕТУХОВО (ГОЛЫШМАНОВО), ст.Голышманово | РП «Голышманово», ТП «Скакуново» | имеется | ВЛ-110 кВ Голышманово-Петухово, ВЛ-110 кВ Скакуново-Петухово | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Голышманово-Петухово, ВЛ-110 кВ Скакуново-Петухово | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4389/4163 |
| имеется | Ф. ДПКС -10 кВ | 92/92 | Ф. ДПКС -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 138/138 |
| ЭЧЭ-339 ТЯГ.П/СТ 110/10 разъезд СКАКУНОВО | ТП «Карасульская», ТП «Голышманово» (Петухово) | имеется | ВЛ-110 кВ Никольская-Скакуново, ВЛ-110 кВ Петухово-Скакуново | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Никольская-Скакуново, ВЛ-110 кВ Петухово-Скакуново | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3785/3228 |
| 195 | Публичное акционерное общество "Вымпел-коммуникации" | ВЛ-10 Земляная КТП-25 б/н БС №71513  с.Ражево, Голышмановский район | ПС-110/10 Земляная ВЛ-10 Земляная КТП-25 б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Горбуново КТП-25 б/н БС №71546  с.Усть-Ламенка, Голышмановский район | ПС-110/10 Ламенка ВЛ-10 Горбуново КТП-25 б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Райцентр-2 КТП-25 б/н БС №71904  с.Голышманово, Голышмановский район | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр-2 КТП-25 б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 196 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 ОПУ п.2Н 3С-0,4 ЩСН 39АВ-0,4 КЛ-0,4 Волокно-1  ул. Промышленная, д28а, с. Голышманово, Голышманоский район, Тюменская область | ПС-220/110/10 Голышманово [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ОПУ п.5Н 4С-0,4 ЩНС 2АВ-0,4 КЛ-0,4 Волокно-2  ул. Промышленная, д28а, с. Голышманово, Голышманоский район, Тюменская область | ПС-220/110/10 Голышманово [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 197 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  ул.Садовая, д.81, строение 1, рп.Голышманово, Голышмановский р-н | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  ул.Молодежная, 1, помещение 2, этаж 1, с.Медведево, Голышмановский район | ПС-110/10 Земляная ВЛ-10 Брованово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  ул.Центральная,с.Ражево, Голышмановский р-н | ПС-110/10 Земляная ВЛ-10 Земляная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  ул.Центральная,д.20А, с.Малышенка, Голышмановский р-н | ПС-110/10 Малышенка ВЛ-10 Малышенка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Голышмановский район,с.Голышманово | ПС-110/10 Гладилово ВЛ-10 Кузнецово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 198 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71561  ул.Центральная, 20А, с.Малышенка, Голышмановский район | ПС-110/10 Малышенка ВЛ-10 Малышенка (оп.11) КТП-25 б/нБС №71561 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 199 | ПАО "Мегафон" | [БС №720456 ]  ул.Молодежная, д.Горбуново, Голышмановский район | ПС-110/10 Горбуново ВЛ-10 Комплекс | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720180]  ул.Пушкина, 84, р.п.Голышманово, Голышмановский р-н | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720109]  ул. Комсомольская, д.3А,с.Усть-Ламенка, Голышмановский р-н | ПС-110/10 Ламенка ВЛ-10 Горбуново | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720182]  ул. Советская,27Б, д.Черемшанка, Голышмановский р-н | ПС-110/10 Гладилово ВЛ-10 Кошары | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС №720370 ]  с.Евсино, Голышмановский район | ПС-110/10 Евсино ВЛ-10 Терехино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 200 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  Тюменская обл, Голышмановский р-н, Голышманово рп | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр 2 КТП -100 № 39г | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627320, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Голышманово с | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр 2 КТП - 400 № 18Г | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627308, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Ражево с, Центральная ул | ПС-110/10 Земляная ВЛ-10 Земляная КТП -63 № 1154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627312, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Новая Хмелевка д, Школьная ул | ПС-110/10 Малышенка ВЛ-10 Хмелевка КТП -160 № 1255 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627330, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Ламенский п, Толстого ул | ПС-110/10 Ламенка ВЛ-10 Ситниково КТП -250 № 1188 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627311, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Малышенка с, Центральная ул | ПС-110/10 Малышенка ВЛ-10 Малышенка КТП б/н РТ Мобайл | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627321, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Гладилово с, Кормильцева А.Е. ул | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Гладилово КТП -400 № 1124 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627306, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Медведево с, Садовая ул | ПС-110/10 Земляная ВЛ-10 Брованово КТП -160 № 1111 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627309, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Средние Чирки с, Советская ул | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-35 голышманово-чирки ПС-35/10 Чирки ВЛ-10 Мелкозерово КТП -100 № 1144 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627314, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Евсино с | ПС-110/10 Евсино ВЛ-10 Евсино КТП -250 № 2237 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627320, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Голышманово с, Московская ул | ПС-110/10 Гладилово ВЛ-10 Кузнецово КТП - 160 № 1254 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 201 | МУП ЖКХ "Вагай" | Водонапорная башня  Голышмановский р-н Комсомольский п | ПС-110/6 Новопетрово [яч.-6 №] [яч.-10 № ] ВЛ-6 № Совхозная-1(2) ПС-6/10 Совхозная ВЛ-10 № Комсомолка ВЛ-10 № Первомайка КТП 3907 [250] ВЛ-0,4 Центральный (оп.56) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 202 | ООО "Екатеринбург-2000" | Базовая станция связи  Голышмановский район, р.п.Голышманово, ул.Комсомольская, 193А | ПС-220/110/10 Голышманово [яч.-10 № 23] ВЛ-10 Райцентр 1 КТП -250 №53Г ВЛ-10 Райцентр-1 КТП-250 №53Г ВЛ-0,4 №2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 203 | ООО "Сибирия" | Тюменская область, Голышманоский район, д. Горбунова | ПС-110/10 кВ "Горбунова" отпайка на КТП-24 ВЛ-10 кВ ф.Боровлянка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тюменская область, Голышманоский район, с. Аромашево | ПС-110/10 кВ "Аромашево" отпайка на ТП№25 ВЛ/10 кВ ф. Заготзерно | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 204 | ПАО "МТС" | БС № 72-065 Голышмановский район, с. Усть-Ламенка | ПС Ламенка ф. Горбуново ТП №б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-352 д.Черемшанка, Голышмановский р-н | ПС-110/10 Гладилово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-256 р.п. Голышманово | ПС-220/110/10 Голышманово ВЛ-10 Райцентр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС № 72-516 с.Гладилово, Голышмановский р-н | ПС Голышманово ф. Гладилово ТП №б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-234 с.Ражево, Голышмановский р-н | ПС 110 кВ Земляная РУ 10 кВ ячейка №3 ВЛ 10 кВ Земляная отпайка на КТП № 1154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 205 | ЖКС №11 (г.Тюмень) филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО | Военкома  ул.Ленина, сооружение 97 | ПС 110/10 кВ Малышенка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Заводоуковский городской округ | | | | | | | | | | |
| 206 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военкомат | ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковск КВЛ-10кВ Лесозавод ТП №676 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Заводоуковский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковск КВЛ-10кВ Элеватор ТП №663 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 208 | АСУСОН ТО "Щучинский психоневрологический интернат" | Интернат н.п.Щучье, ул. Приозерная 1 | ПС 35/10 кВ Тумашево | имеется | ВЛ-10 Карьер | внутреннее освещение, пож. сигнализация | 2,3/2,1 | ВЛ-10 Карьер | Столовая, БПК | 90/100 |
| 209 | ФБУ "Следственный изолятор №2 УФСИН России по Тюменской области" | Следственный изолятор н.п.Заводоуковск, ул. Б-Перевозкиных 29 | ПС 35/10 кВ Арболитовая | имеется | ВЛ-10 ЛТП-1 | внутреннее и внешнее освещение, газовая котельная | 92/56 | ВЛ-10 ЛТП-1 | Столовая, пекарня | 83/83 |
| 210 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-062 н.п Новая Заимка | ВЛ-10кВ Совхоз 1, ТП №031 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-458 н.п Гилево | ПС 220/110/35/10 кВ Заводоуковск ВЛ-10кВ Правда ТП №53 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-337 н.п Мичуринский | ПС 110/10 кВ Озерки ВЛ-10кВ Спорткомплекс ТП №505 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-218 н.п Сунгурово | ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ-10кВ Сунгурово ТП №025 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-339 н.п Першино | ПС 110/10 кВ Дроново ВЛ-10кВ Хорзово ТП №208 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-378 н.п Тумашово | ПС 35/10 кВ Тумашево ВЛ-10кВ Тумашево ТП №94 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-379 н.п Тумашово | ПС 110/10 кВ Горюново ВЛ-10кВ Центральный ТП №75 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-164 н.п Колесниково | ПС 110/10 кВ Колесниково ВЛ-10кВ Колесниково ТП №003 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 211 | ООО "Вектор" | Скважина н.п Горюново | ПС 110/10 кВ Горюново | имеется | ВЛ-10 Горюново | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 | ВЛ-10 Горюново | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 |
| Скважина н.п Центральный | ПС 110/10 кВ Горюново | имеется | ВЛ-10 Центральный | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 | ВЛ-10 Центральный | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 |
| Скважина н.п Дроново ул. Новая | ПС 110/10 кВ Дроново | имеется | ВЛ-10 Дроново-2 | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 | ВЛ-10 Дроново-2 | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 |
| Скважинад.Дронова, ул.Лесная, 1А | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина д.Дронова, пер.Школьный 7, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п.Мичуринский. ул.Новая, 10 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина с.Колесниково, ул,Первомайская, 2а, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина с. Колесниково, ул. Первомайская, 2а, сооружение 2 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Артизианская скважина п.Центральный, ул.Солнечная 2, сооружение 2 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Центральный, ул. Солнечная, 2, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Озерки, ул. 1-ая Озерная, 2А | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Лесной, ул. Школьная, 25 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина н.п Дроново ул. Теплякова | ПС 110/10 кВ Дроново | имеется | ВЛ-10 Дроново-2 | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 | ВЛ-10 Дроново-2 | Насос ЭЦВ-6-10-80 | 5 |
| 212 | АО «СУЭНКО» | Котельная н.п. Гилево | ПС 220/110/35/10 кВ Заводоуковск | имеется | ВЛ-10 Правда | Охранная сигнализация | 0,001 | ВЛ-10 Правда | насос | 5,5 |
| Котельная "Пригородная" | ПС 220/110/35/10 кВ Заводоуковск | имеется | ВЛ-10 Сельэнерго | Охранная сигнализация | 0,001 | ВЛ-10 Сельэнерго | насос | 18,5 |
| Скважина н.п Заводоуковск пригород | ПС 220/110/35/10 кВ Заводоуковск | имеется | ВЛ-10 Сельэнерго | - | - | ВЛ-10 Сельэнерго | насос ЭЦВ | 4 |
| Станция очистных сооружений, г.Заводоуковск, тер. КОС, 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 1 куст № 1, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 4 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 3 куст № 1г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 6 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 2 куст № 2, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 8 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 2 куст № 3, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 11 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 2 куст № 1, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 5 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 1 куст № 2, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 7 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 3 куст № 2, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 9 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 1 куст № 3, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 10 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 2 куст № 3, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 11 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Наблюдательная буровая скважина № 3 куст № 3, г. Заводоуковск, мкр. Новый 1,6 км. автомобильной подъездной дороги АД1, сооружение 12 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Сунгурово, ул. Садовая, 7А | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, Заводоуковский район, 5 км. автодороги Заводоуковск - Пономарева, 3 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина, с.Гилево, ул. Новая, 12А | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина № 73 Возрождение, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, 9К | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| г. Заводоуковск, водозабор "Южный" | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| г.Заводоуковск, мкр. Новый, 1,6 км. Автомобильной подъездной дороги АД1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с Новолыбаево, ул. Совхозная, 8, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, Новолыбаево, ул. Мира, 16, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, г. Заводоуковск, 1 км влево от объездной дороги Заводоуковск- Упорово, 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина н.п Заводоуковск пригород | ПС 220/110/35/10 кВ Заводоуковск | имеется | ВЛ-10 Сельэнерго | - | - | ВЛ-10 Сельэнерго | насос ЭЦВ | 4 |
| 213 | ГУ 25 ОФПС МЧС по Тюменской области | н.п. Колесниково | ПС 110/10 кВ Колесниково | имеется | ВЛ-10кВ ф.Комплекс ТП №125 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Комплекс ТП №125 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| н.п. Першино | ПС 110/10 кВ Дроново | имеется | ВЛ-10кВ ф.Хорзово ТП №432 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Хорзово ТП №432 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| 214 | ООО "Жилсервис" | Скважина н.п. Шестаково | ПС 110/10 "Боровинка" | имеется | ВЛ-10кВ Шестаково ТП №127 | Водоснобжение(глубинный насос ЭВЦ-5) | 4,6 | - | - | - |
| Скважина, с.Боровинка, ул.Ленина | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п.Лебедевка, ул.Толстого | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Сосновка, ул.Центральная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Марково, ул.Новая | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Артизианская скважина с.Старая Заимка, ул. Заречная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Старая Заимка, ул. Школьная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Старая Заимка, ул. Заречная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Старая Заимка, ул. Береговая | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Шестаково, ул. Шоссейная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, д. Покровка, ул. Покровская | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Ишимская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-331 ТЯГ.П/СТ 110/10 УКОВО, ст.Уково | РП «Заводоуковск», ТП «Ольховка» (Новая Заимка) | имеется | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Уково, ВЛ-110 кВ Ольховка-Уково | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Уково, ВЛ-110 кВ Ольховка-Уково | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4033/3639 |
| ЭЧЭ-332 ТЯГ.П/СТ 110/10 ОЛЬХОВКА (НОВАЯ ЗАИМКА), ст.Новая заимка | ЭЧЭ-332 ТЯГ.П/СТ 110/10 ОЛЬХОВКА (НОВАЯ ЗАИМКА), ст.Новая заимка | имеется | ВЛ-110 кВ Бригадная-Ольховка, ВЛ-110 кВ Уково-Ольховка, | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Бригадная-Ольховка, ВЛ-110 кВ Уково-Ольховка, | ТВ 1,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3631/2677 |
| 216 | Федеральное государственное унитарное предприятие "российская телевизионная и радиовещательная сеть" | г. Заводоуковск, ул. Декабристов 43 А | ПС 35/10 Комсомольская | имеется | ВЛ-10 кВ ф. Санаторий ТП-10/0,4 кВ № 742 | Оборудование связи, ОВ (обогрев и вентиляция) | 16/18 | ВЛ-10 кВ ф. Механический ТП-10/0,4 кВ № 742 | Оборудование связи, ОВ (обогрев и вентиляция) | 16/18 |
| ВЛ-10 кВ ф. Санаторий ТП-10/0,4 кВ № 742 |
| 217 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение Тюменской области "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | г. Заводоуковск, ул Пушкина, дом № 19 | ПС 220 кВ Заводоуковск | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 кВ ф. Элеватор ТП-10/0,4 кВ №684 |
| 218 | Муниципальное предприятие “Заводоуковское ЖКХ” | Скважина, с.Падун, ул.Свободы | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Степной, ул. Механизаторов, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Падун , ул.Молодежная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п.Урожайный | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Падун, ул.Октябрьская | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| артизианская скважина с. Падун, ул. Школьная, 31, сооружение 1 | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор с.Падун, ул.Заводская, 41а | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Комсомольский, ул. Молодежная, 6а | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, п. Комсомольский, ул. Трудовая, 2Д | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор, с.Першино | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор, с.Бигила | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с. Першино, ул. Центральная | - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 219 | ООО НЭП “Универсал” | с. Новая Заимка Водозабор №2, ул. 40 лет Победы 1А | ПС 110/10кВт Новая Заимка ВЛ-10кВ КРС-1 | имеется | ВЛ -10кВ Новая Заимка КРС-1 ТП№458 | Водоснабжение (глубинный насос ЭЦВ | 20/20 | ВЛ -10кВ Новая Заимка КРС-1 ТП№458 | Насос ЭЦВ -6-10-110 | 20/20 |
| Скважина, с. Новая Заимка Водозабор №1 ул. Молзоводская 1А | ПС 110/10 Новая Заимка | имеется | ВЛ-10 Котельный ТП-194 | Водоснабжение (глубинный насос ЭЦВ | 20/20 | ВЛ-10 Котельный ТП-194 | Насос ЭЦВ -6-10-110 | 20/20 |
| Скважина, с. Новая Заимка КНС 1 ул.Чапаева1 | ПС 110/10 кВ Новая Заимка (ЮЖ)\*/ф. Котельный (Юж)\*/ТП №774 (Юж)\*/ф..Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 220 | ООО "Т2 Мобайл" | КЛ-10 Машзавод(Термопласт-1);ТП 9  [станция связи]  н.п.Заводоуковск, ул.Заводская | ПС-110/10 Сельмаш;КЛ-10 Машзавод(Термопласт-1);ТП 9 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Школьный;ТП 407  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Лыбаево | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево;ПС-35/10 Лыбаево;ВЛ-10 Школьный;ТП 407 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Бигила;ТП 409  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Бигила | ПС-110/10 Дроново;ВЛ-10 Бигила;ТП 409 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Зерновой;ТП 197  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Урожайный | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск;ВЛ-10 Зерновой;ТП 197 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Тумашово;ТП 135  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Тумашово | ПС-35/10 Тумашово;ВЛ-10 Тумашово;ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Молзавод;ТП 12  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Боровинка Полевая 13А | ПС-110/10 Боровинка;ВЛ-10 Молзавод;ТП 12 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Сосновка;ТП 037  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Сосновка | ПС-110/10 Новая Заимка;ВЛ-10 Сосновка;ТП 037 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Падун;ТП 038  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п.Падун ул.Заводская 21 | ПС-35/10 Арболитовая;ВЛ-10 Падун;ТП 038 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 МСО ТП-001  [станция связи]  Заводоуковский район, н.п. Комсомольский | ПС-35/10 Комсомольская;ВЛ-10 МСО ТП-001 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Колесниково-2;ТП 410  [станция связи]  Заводоуковский район н.п.Колесниково,ул.Первомайская | ПС-110/10 Колесниково;ВЛ-10 Колесниково-2;ТП 410 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Дроново-2;ТП 133  [станция связи]  Заводоуковский район н.п.Дроново,пер.Школьный | ПС-110/10 Дроново;ВЛ-10 Дроново-2;ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Авазбакеево;ТП 269  [станция связи]  Заводоуковский район н.п.Н-Атьялово,ул.Почтовая | ПС-110/35/10 Красный Яр;ВЛ-10 Авазбакеево;ТП 269 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Горюново;ТП 17  [станция связи]  Заводоуковский район н.п.Горюново | ПС-110/10 Горюново;ВЛ-10 Горюново;ТП 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 База;ТП 500  [станция связи]  н.п..ЗаводоуковскУковск,ул.Энергетиков,8 | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск;ВЛ-10 База;ТП 500 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | КЛ-10 Машзавод(Термопласт-1) ТП 9; ВРУ-0,4 [базовая станция]  н.п.Заводоуковск | ПС-110/10 Сельмаш КЛ-10 Машзавод(Термопласт-1) ТП 9; ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Правда ТП 53; ВРУ-0,4 [базовая станция]  Заводоуковский райн, н.п.Гилево | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Правда ТП 53; ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Падун ТП 038; ВЛ-10кВ [базовая станция]  Заводоуковский райн, н.п.Падун | ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун ТП 038; ВЛ-10кВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 222 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 ОПУ п.2Н 5С-0,4 ЩСН 35АВ-0,4 КЛ-0,4 Волокно-1  ул. Энергетиков, 8, г. Заводоуковск, Тюменская область | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ОПУ п.6Н 6С-0,4 ЩСН 44АВ-0,4 КЛ-0,4 Волокно-2  ул. Энергетиков, 8, г. Заводоуковск, Тюменская область | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск [яч\_ ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 223 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, г.Заводоуковск | ПС-110/10 Сельмаш КЛ-10 Машзавод(Термопласт-1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Гилево с | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Правда | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Першино с | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720233  с.Комарово | ТП ВЛ-10 Комарово ТП-3 ВЛ-0,4 Быт (оп. 17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720430  Тюменская обл., Заводоуковский р-н, н.п.Тумашово, ул.Дорожная, 37А | ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Ферма ТП 95 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720353  Тюменская обл., Заводоуковский р-н, н.п.Боровинка, ул.Прифермская | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 ферма ТП 438 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Администрация городского округа | Опорный пункт  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Комплекс-2 ТП 125 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 225 | АО "Почта России» | Почтамт  627121, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сосновка с, Школьная ул, дом 17 | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 136 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627103, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Бигила с, Советская ул, дом 2 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Бигила ТП 428 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627114, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Першино с, Центральная ул, дом 17 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово ТП 433 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627122, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Боровинка с, Ленина ул, дом 26 | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Боровинка ТП 476 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627113, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Шестаково с, Шоссейная ул, дом 17Б | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Шестаково ТП 127 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Октябрьская ул, дом 29 | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с, Советская ул, дом 76 | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Колесниково-2 ТП 410 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новолыбаево с, Советская ул, дом 22 | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Лыбаево-2(Школьный) ТП 115 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Тумашово с, Школьная ул, дом 9 | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Тумашово ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Тумашово с, Школьная ул, дом 9 | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Тумашово ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 226 | ООО "Вектор" | Водозабор  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Дронова д, Лесная ул | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Дроново-2 ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Озерки п, 1-ая Озерная ул | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Озерки-2 ТП 161 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Дронова д, Теплякова ул | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Дроново-2 ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Школьная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 430 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Шоссейная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 430 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Октябрьская ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 70 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Лесной п, Школьная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Лесной ТП 15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Центральный п, Солнечная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Центральный ТП 437 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Центральный п, Солнечная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Центральный ТП 437 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с, Первомайская ул | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Колесниково-2 ТП 410 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Мичуринский п, Новая ул | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Спорткомплекс ТП 004 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Мичуринский п, терр. МТМ ЗАО Тобол | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Спорткомплекс ТП 004 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Дронова д, Лесная ул | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Дроново-2 ТП 215 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Дронова д | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Дроново-1 ТП 480 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 227 | МУ "ЕРЦ" | Пожарный пост  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Механизаторов ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Речной ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 228 | ООО "Жилсервис" | Скважина  627122, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Боровинка с, Школьная ул | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Боровинка ТП 206 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627113, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Шестаково с, Шоссейная ул | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Шестаково ТП 127 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627104, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Старая Заимка с, Школьная ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Марково ТП 45 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627104, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Старая Заимка с, Школьная ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Марково ТП 45 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Тумашово с, Школьная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Тумашово ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 229 | МП "Заводоуковское ЖКХ" | Блочная станция подготовки питьевой воды  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Степной п, Механизаторов ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Зерновой ТП 418 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Октябрьская ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун ТП 405 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Свободы ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун ТП 401 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Заводская ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Завод ТП 23 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Молодежный пер | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Завод ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 230 | ИП Матвеева Елена Сергеевна | Павильон подготовки воды ТСВ  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сунгурово с, Клубная ул, дом 3а | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Сунгурово ТП 20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Пономарева д, Луговая ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Гилево ТП 457 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627121, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сосновка с, Центральная ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 439 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627121, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Кошелева д | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 427 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627104, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Марково с, Центральная ул | ПС-110/10 Полевая ВЛ-10 Заимка ТП 80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627103, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Бигила с, Советская ул | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Бигила ТП 428 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627143, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Гилево с, Речная ул, дом 3 | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Правда ТП 226 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с, Советская ул | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Колесниково-2 ТП 410 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новолыбаево с, Первомайская ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Школьный ТП 407 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новолыбаево с, Ялуторовская ул, дом 3А | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Лыбаево-2(Школьный) ТП 412 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 231 | МО МВД РФ "Заводоуковский" | Пункт полиции  627103, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Бигила с, Советская ул, дом 2 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Бигила ТП 428 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Октябрьская ул, дом 29 | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с, Первомайская ул, дом 2 | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Комплекс-2 ТП 148 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание ГИБДД  627144, Тюменская обл, Заводоуковск г, Ромашковая ул, дом 33 | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Зерновой ТП 228 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции, Пункт милиции  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новолыбаево с, Кооперативная ул, дом 28 | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Лыбаево-2(Школьный) ТП 115 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 232 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  627143, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Гилево с, Молодежная ул, дом 14 | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Правда ТП 226 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627103, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Бигила с, Первомайская ул, дом 1 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Бигила ТП 36 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Дронова д, Школьный пер, дом 9 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Дроново-2 ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627102, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Красная д, Красная ул, дом 33 | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Красная ТП 140 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627114, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Першино с, Центральная ул, дом 17Г | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово ТП 433 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627122, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Боровинка с, Ленина ул, дом 22 | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Боровинка ТП 476 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627113, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Шестаково с, Шоссейная ул | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Шестаково ТП 127 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627104, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Старая Заимка с, Молодежная ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Марково ТП 91 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627121, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Кошелева д, Береговая ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 427 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627110, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новозаимская д, Пионерская ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Южный ТП 19 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Марково с | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Видоново ТП 256 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Озерки п | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Поселок ТП 179 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Мичуринский п, Полевая ул | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Спорткомплекс ТП 456 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Горюново с, Почтовая ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Горюново ТП 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Колесниково-2 ТП 410 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Комиссарово с, Лесная ул | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Крашенинино ТП 113 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627114, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сединкино с, Первомайский пер | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Сединкино ТП 32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Урожайный п, Новая ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Зерновой ТП 489 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Степной п, Механизаторов ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Зерновой ТП 419 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627103, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Яковлево с, Набережная ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Сельэнерго ТП 118 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сунгурово с, Центральная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Сунгурово ТП 20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Нижнеингал д | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Шиликуль ТП 473 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Шиликуль с, Приозерная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Шиликуль ТП 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новолыбаево с, Мира ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Школьный ТП 193 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Школьная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун ТП 411 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Семеново с, Новая ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Речной ТП 423 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Тумашово с, Школьная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Тумашово ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627104, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Марково с, Центральная ул | ПС-110/10 Полевая ВЛ-10 Заимка ТП 80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Центральный п, Новая ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Центральный ТП 18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Речной п, Садовая ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Комсомольская ВЛ-10 Речной ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 233 | ГБУЗ ТО "ОКПБ" | Больница  627130, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Лебедевка п | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Лебедевка ТП 796 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 234 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Станция сотовой связи  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Центральный п, Центральная ул, дом 30 | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Центральный ТП 13 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627110, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новая Заимка с, 30 лет ВЛКСМ ул, дом 49 | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 КРС-1 ТП 486 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 235 | ООО НЭП "Универсал" | Водозабор  627111, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новая Заимка с, Молзаводская ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Котельный ТП 194 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627111, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новая Заимка с, Молзаводская ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Котельный ТП 194 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627111, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новая Заимка с, Молзаводская ул | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 КРС-1 ТП 458 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627115, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Колесниково с, Октябрьская ул, дом 18А | ПС-110/10 Колесниково ВЛ-10 Крашенинино ТП 42 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция  Тюменская обл, Заводоуковск г, Энергетиков ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Заводоуковск г, Энергетиков ул | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627106, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Сунгурово с | ВЛ-35 Заводоуковск-Лыбаево ПС-35/10 Лыбаево ВЛ-10 Сунгурово ТП 025 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Тумашово с, Центральная ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Тумашово ТП 94 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627140, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Мичуринский п, Лесная ул | ПС-110/10 Озерки ВЛ-10 Спорткомплекс ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Гилево с | ПС-220/110/35/10 Заводоуковск ВЛ-10 Правда ТП 53 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627144, Тюменская обл, Заводоуковск г, Заводская ул | ПС-110/10 Сельмаш КЛ-10 Машзавод-1(Термопласт-2) ТП 5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627101, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Центральный п, Центральная ул | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Центральный ТП 75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Новая Заимка с | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Совхоз-1 ТП 031 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627105, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Падун с, Заводская ул | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Арболитовая ВЛ-10 Падун ТП 038 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 238 | АСУСОНТО "Щучинский психоневрологический интернат» | Интернат  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Щучье д, Приозерная ул, дом 1 | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Карьер ТП 164 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Интернат  627120, Тюменская обл, Заводоуковский р-н, Щучье д, Приозерная ул, дом 1 | ВЛ-35 Заводоуковск-Комсомольская ПС-35/10 Тумашово ВЛ-10 Карьер ТП 188 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 239 | МП "Стройсервис" | Скважина  Заводоуковский р-н Щучье д | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Щучье ТП 513 [] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Заводоуковский р-н Гилево с | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 546 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Заводоуковский р-н Гилево с | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 651 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 240 | ПАО Мегафон | БС 720322 п Колесниково | ПС Колесниково ф. Колесниково-2 ТП № 003 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Исетский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 241 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-ненецкого автономного округа "Психиатрическая больница" | Газовая котельная, 626096, Тюменская область, Исетский район, с. Соболево | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" ПС-35/10 Минино (яч. 13 ЗРУ-10) | имеется | ПС-35/10 Минино (яч. 13 ЗРУ-10) ВЛ-10 Красногорка (оп. 1) | Газовая котельная | 22.3/45.5 | - | - | - |
| Водозаборные сооружения, 626096, Тюменская область, Исетский район, с. Соболево | ПС-35/10 Минино (яч. 13 ЗРУ-10) ВЛ-10 Красногорка (оп. 1) | Водозаборные сооружения | - | - | - |  |  |  |
| Канализационно-очистные сооружения, 626096, Тюменская область, Исетский район, с. Соболево | ПС-35/10 Минино (яч. 13 ЗРУ-10) ВЛ-10 Красногорка (оп. 19) | Канализационно-очистительные сооружения | - | - | - |  |  |  |
| Насосы пожаротушения. 626096, Тюменская область, Исетский район, с. Соболево | ПС-35/10 Минино (яч. 13 ЗРУ-10) ВЛ-10 Красногорка (оп. 19) | Насосы пожаротушения | - | - | - |  |  |  |
| 242 | МУП ЖКХ «Заречье» | Котельная с. Исетское, ул. Кирова | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Больница ТП-212 | - | - | - | - | 30 |
| Котельная с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ | ПС-110/35/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Теренкуль ТП-440 | - | - | - | - | 15 |
| Котельная с. Исетское, ул. Механизаторов | ПС-110/35/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Больница ТП-121 | - | - | - | - | 15 |
| Скважины (водозабор) п. Новиково | ПС-110/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Ишимский ТП-79 | - | - | - | - | 40 |
| Котельная с. Исетское, ул. Первомайская | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Больница ТП-224 | - | - | - | - | 30,8 |
| Котельная с. Исетское, ул. Кирова | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Мичурино ТП-190 | - | - | - | - | 47 |
| Котельная с. Исетское, ул. Кирова | ПС-110/35/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Больница ТП-212 | - | - | - | - | 15 |
| Котельная с. Исетское, ул. Шадринская | ПС-110/35/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Исетский ТП-423 | - | - | - | - | 67 |
| Водозабор с. Исетское, ул. 40 лет Победы | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Исетский ТП-553 | - | - | - | - | 510 |
| Водозабор с. Исетское, ул. 40 лет Победы | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Исетский ТП-553 | - | - | - | - | 510 |
| Водонапорная башня с. Исетское, ул. 40 лет Победы | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Исетский ТП-208 | - | - | - | - | 82,2 |
| Котельная с. Исетское, ул. Кирова | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Больница ТП-99 | - | - | - | - | 37,8 |
| КНС с. Исетское | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 КНС ТП-415 | - | - | - | - | 64 |
| Котельная с. Исетское, ул. Строителей | ПС-110/10 Мичурино | отсутствует | ВЛ-10 Исетский ТП-209 | - | - | - | - | 90 |
| КОС с. Исетское | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Молзавод (оп.1) ТП-566 | - | - | - | - | 167 |
| КНС-1 п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Кировский ТП-15 | - | - | - | - | 45 |
| КНС-2 п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Кировский ТП-15 | - | - | - | - | 45 |
| Скважина №1 п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Водозабор ТП-18 | - | - | - | - | 7,6 |
| Скважина №2 п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Водозабор ТП-19 | - | - | - | - | 7,6 |
| Скважина №3 п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 ВодозаборТП-20 | - | - | - | - | 7,6 |
| Насосная станция п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Кировский ТП-17 | - | - | - | - | 25 |
| Котельная п. Кировский | ПС-35/10 Кировская | отсутствует | ВЛ-10 Пром.зона ТП-9 | - | - | - | - | 165 |
| Скважина с. Денисово | ПС/110/35/10 Коммунар | отсутствует | ВЛ-10 Таловка ТП-524 | - | - | - | - | 6,5 |
| Котельная с. Денисово | ПС/110/35/10 Коммунар | отсутствует | ВЛ-10 Таловка ТП-426 | - | - | - | - | 18,7 |
| Скважина д. Лога | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 Красногорка ТП-309 | - | - | - | - | 5,5 |
| Скважина №2 с. Минино | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 ф. Лога ТП-162 | - | - | - | - | 5,5 |
| Котельная с. Минино | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 ф. Лога ТП-165 | - | - | - | - | 15 |
| Котельная с. Минино | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 Заречный ТП-459 | - | - | - | - | 55 |
| Скважина с. Минино | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 Заречный ТП-299 | - | - | - | - | 5,5 |
| Скважина №1 с. Минино | ПС-110/10 Минино | отсутствует | ВЛ-10 Лога ТП-162 | - | - | - | - | 5,5 |
| Котельная с. В.Ингал | ПС-35/10 Турнаевская | отсутствует | ВЛ-10 Ингала ТП-111 | - | - | - | - | 30 |
| Скважина с. В.Ингал | ПС-35/10 Турнаевская | отсутствует | ВЛ-10 Ингала ТП-168 | - | - | - | - | 8 |
| Водонапорная башня с. Солобоево | ПС-110/10 Солобоево | отсутствует | ВЛ-10 Солобоево ТП-346 | - | - | - | - | 11,5 |
| Котельная с. Солобоево | ПС-110/10 Солобоево | отсутствует | ВЛ-10 Солобоево ТП-336 | - | - | - | - | 44 |
| Насосная станция с. Солобоево | ПС-110/10 Солобоево | отсутствует | ВЛ-10 ПТФ-1 ТП-335 | - | - | - | - | 35 |
| Водоочистка с. Рафайлово | ПС-110/10 Рафайлово | отсутствует | ВЛ-10 Рафайлово ТП-184 | - | - | - | - | 34 |
| Насосная станция (водокачка) с. Рафайлово | ПС-110/10 Рафайлово | отсутствует | ВЛ-10 Рафайлово ТП-325 | - | - | - | - | 15,5 |
| Скважины с. Рафайлово урочище «Журавли» | ПС-110/10 Рафайлово | отсутствует | Оп.28 к ТП-121776 ф. «Артскважины» | - | - | - | - | 20 |
| Котельная с. В. Бешкиль | ПС-35/10 В. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 В. Бешкиль ТП-292 | - | - | - | - | 23 |
| Водозабор с. В. Бешкиль | ПС-35/10 В. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 В. Бешкиль ТП-234 | - | - | - | - | 102 |
| Котельная с.Архангельское | ПС/110/35/10 Коммунар через РП-10/10 Архангельское | отсутствует | ВЛ-10 Поселок ТП-420 | - | - | - | - | 270 |
| Водозабор с. Архангельское | ПС/110/35/10 Коммунар через РП-10/10 Архангельское | отсутствует | ВЛ-10 Поселок ТП-264 | - | - | - | - | 65 |
| Котельная с. Рассвет | ПС/110/35/10 Коммунар через РП-10/10 Архангельское | отсутствует | ВЛ-10 Рассвет ТП-282 | - | - | - | - | 115 |
| Водозабор с. Рассвет | ПС/110/35/10 Коммунар через РП-10/10 Архангельское | отсутствует | ВЛ-10 Рассвет ТП-265 | - | - | - | - | 8 |
| Водонапорная башня с. Рассвет | ПС/110/35/10 Коммунар через РП-10/10 Архангельское | отсутствует | ВЛ-10 Рассвет ТП-266 | - | - | - | - | 2 |
| Котельная с. Сл. Бешкиль | ПС-110/10 Сл. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Сл. Бешкиль ТП-504 | - | - | - | - | 60 |
| Водозабор с. Слобода-бешкиль | ПС-110/10 Сл.Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Исеть ТП-76 | - | - | - | - | 29 |
| Станция обезжелезивания с. Слобода-бешкиль | ПС-110/10 Сл.Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Исеть ТП-273 | - | - | - | - | 35 |
| Котельная с. Шорохово | ПС-110/10 Шорохово | отсутствует | ВЛ-10 Шорохово ТП-497 | - | - | - | - | 88 |
| Водозабор с. Шорохово | ПС-110/10 Шорохово | отсутствует | ВЛ-10 Водоем ТП-318 | - | - | - | - | 60 |
| Скважина с. Шорохово | ПС-110/10 Шорохово | отсутствует | ВЛ-10 Шорохово ТП-533 | - | - | - | - | 7 |
| Скважина с. Шорохово | ПС-110/10 Шорохово | отсутствует | ВЛ-10 СунгуровоТП-539 | - | - | - | - | 7 |
| Котельная с. Коммунар | ПС/110/35/10 Коммунар | отсутствует | ВЛ-10 Коммунар ТП-241 | - | - | - | - | 31 |
| Котельная с. Коммунар | ПС/110/35/10 Коммунар | отсутствует | ВЛ-10 Коммунар ТП-95 | - | - | - | - | 1 |
| Водозабор с. Коммунар | ПС-35/10 В. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Кукушки ТП-253 | - | - | - | - | 4 |
| Котельная д. Кукушки | ПС-35/10 В. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Кукушки ТП-289 | - | - | - | - | 12,5 |
| Водозабор д. Кукушки | ПС-35/10 В. Бешкиль | отсутствует | ВЛ-10 Кукушки ТП-289 | - | - | - | - | 4 |
| Котельная с. Бобылево | ПС-35/10 Бобылево | отсутствует | ВЛ-10 Бобылево ТП-438 | - | - | - | - | 20 |
| Скважина с. Бобылево | ПС-35/10 Бобылево | отсутствует | ВЛ-10 Бобылево ТП-438 | - | - | - | - | 10 |
| Котельная с. Красново | ПС-35/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Ершино ТП-392 | - | - | - | - | 18 |
| Скважина с. Красново | ПС-35/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Ершино ТП-378 | - | - | - | - | 8,5 |
| Котельная с. Новиково | ПС-35/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Ишимский ТП-481 | - | - | - | - | 8 |
| Насосная с. Новиково | ПС-35/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Ишимский ТП-373 | - | - | - | - | 8,5 |
| Котельная с. Бархатово | ПС-35/10 Красново | отсутствует | ВЛ-10 Бархатово ТП-367 | - | - | - | - | 50 |
| Скважина с. Бархатово | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Гаево ТП-488 | - | - | - | - | 8,5 |
| Скважина с. Бархатово | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Гаево ТП-488 | - | - | - | - | 8,5 |
| Водозабор с. Бархатово | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Гаево ТП-488 | - | - | - | - | 8,5 |
| Водозабор с. Гаево | ПС-35/10 Бархатово | отсутствует | ВЛ-10 Гаево ТП-488 | - | - | - | - | 5 |
| 243 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Коммунар; ТП 242  [станция связи]  Исетский район, н.п.Коммунар, ул.Ленина 40а | ПС-110/35/10 Коммунар;ВЛ-10 Коммунар;ТП 242 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ёршино; ТП 378  [станция связи]  Исетский район, с.Красново, Первомайская 37а | ПС-35/10 Красново;ВЛ-10 Ёршино;ТП 378 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Станичное; ТП 333  [станция связи]  Исетский районс.Станичное, Курганская, 108 | ПС-110/10 Солобоево;ВЛ-10 Станичное;ТП 333 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Публичное акционерное общество "Вымл-Коммуниаци" | ПС-110/10 СолобоевоВЛ-10 Станичное ТП 557; РУ-0,4 [базовая станция]  Исетский район, н.п.Станичное | ПС-110/10 СолобоевоВЛ-10 Станичное ТП 557; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 245 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 Исетский ТП 422 КЛ-0,4 Блок-контейнер  ул. Строителей, с. Исетское, Тюменская область | ПС-110/35/10 Мичурино  [яч. ЗРУ-10] ВЛ-10 Исетский ТП 422 КЛ-0,4 Блок-контейнер | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 246 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Исетский р-н, Коммунар п, Ленина ул | ПС-35/10 Верхний Бешкиль [яч.-16] ВЛ-10 Кукушки | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, 50 лет ВЛКСМ ул | ПС-110/35/10 Мичурино [яч.-10] ВЛ-10 Исетское | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с | ПС-110/10 Шорохово [яч.-10 № 18] ВЛ-10 № Шорохово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 247 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция  Исетский район, н.п.Шорохово | ПС-110/10 Шорохово [яч.-10 № 18] ВЛ-10 № Шорохово ТП 494; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 248 | АО "ПБК" | БС-720212  Тюменская обл., Исетский р-н, н.п.Рафайлово, ул.Ботвиновых | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т [яч.-7] ВЛ-10 Рафайлово ТП 326 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720293  Тюменская обл., Исетский р-н, н.п.Кировский, ул.Центральная, 37 | ПС-35/10 Кировская [яч.-8] ВЛ-10 Промзона ТП 5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720174  Тюменская обл., Исетский р-н, н.п.Станичное, ул.Озерная, 1А | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Станичное ТП 557 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 249 | ООО "Инфодом" | Базовая станция  Исетский район, н.п.Рассвет | ПС-110/35/10 Коммунар ВЛ-10 Рассвет ТП 282; ВЛ-0,4кВ ТП 282 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Администрация Исетского муниципального района | Павильон подготовки воды ТСВ  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с | ПС-35/10 Турнаевская ВЛ-10 Ингала ТП 111 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  626392, Тюменская обл, Исетский р-н, Архангельское с, Лермонтова ул | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Посёлок ТП 420 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Исетский р-н, Станичное с | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Станичное ТП 401 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 251 | АО "Почта России" | Почтамт  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с, Октябрьская ул, дом 41, стр. 2 | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 518 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626391, Тюменская обл, Исетский р-н, Коммунар п, Ленина ул, дом 27 | ПС-110/35/10 Коммунар ВЛ-10 Коммунар ТП 95 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626390, Тюменская обл, Исетский р-н, Верхнебешкиль с, Революции ул, дом 8 | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Верхнебешкиль ТП 292 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626392, Тюменская обл, Исетский р-н, Архангельское с, Лермонтова ул, дом 2 | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Посёлок ТП 281 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул, дом 20 | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Кировский ТП 16 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Минино с, Молодежная ул, дом 39 | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Заречный ТП 310 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626385, Тюменская обл, Исетский р-н, Красново с, Первомайская ул, дом 9, стр. 2 | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 392 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626393, Тюменская обл, Исетский р-н, Рассвет с, Ленина ул, дом 39 | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Рассвет ТП 546 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  626395, Тюменская обл, Исетский р-н, Кукушки д, Первомайская ул, дом 35 | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Кукушки ТП 518 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 252 | ООО "АСС" | Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 431 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 431 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 431 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 431 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, 50 лет ВЛКСМ ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Строителей ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Строителей ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Свердлова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Свердлова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Свердлова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 224 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 347 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 Школьный ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 Школьный ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Свердлова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 212 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 212 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 212 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 КНС ТП 204 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 КНС ТП 204 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 КНС ТП 204 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 КНС ТП 204 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 КНС ТП 223 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Узел связи, КПД  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Федосова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 99 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 253 | АСУСОН ТО "Исетский дом-интерная для престарелых и инвалидов» | Интернат  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, им Старцева ул, дом 125 | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ВЛ-10 КРС ТП 150 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Интернат  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, им Старцева ул, дом 125 | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ВЛ-10 КРС ТП 150 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 254 | ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая больница" | Больница  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с, Буракова ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Красногорка ТП 531 | имеется | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Красногорка (оп. №1, №9) | Охранно-пожарная сигнализация, газовая котельная, водозаборные сооружения, канализационные очистные сооружения, насосы пожаротушения | 22,3 / 45,5 | - | - | - |
| Больница  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с | ПС-35/10 Турнаевская ВЛ-10 Ингала ТП 111 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Пожарная часть  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, 50 лет ВЛКСМ ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 130 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с, Мира ул | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Сунгурово ТП 236 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Жилзона ТП 4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 256 | МУП ЖКХ "Заречье" | Нежилое помещение  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Механизаторов ул, дом 23б | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 203 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, 40 лет Победы ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 Теренкуль ТП 208 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Механизаторов ул, дом 23, корп. 4 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Исетское ТП 218 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 № Теренкуль ТП 553 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 № Теренкуль ТП 553 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, 40 лет Победы ул | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ишимский ТП 79 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 № Солобоево ВЛ-10 № КНС ТП 415 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  626393, Тюменская обл, Исетский р-н, Рассвет с, Революции ул | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Рассвет ТП 266 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, им Старцева ул | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ТП 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ТП 76 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626392, Тюменская обл, Исетский р-н, Архангельское с, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Посёлок ТП 264 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626393, Тюменская обл, Исетский р-н, Рассвет с, Революции ул | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Рассвет ТП 265 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626390, Тюменская обл, Исетский р-н, Верхнебешкиль с, Кирова ул | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Верхнебешкиль ТП 234 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626384, Тюменская обл, Исетский р-н, Бобылево с, Олимпийская ул | ПС-35/10 Бобылево ВЛ-10 Бобылево ТП 438 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626395, Тюменская обл, Исетский р-н, Кукушки д | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Кукушки ТП 289 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Исетский р-н, Новикова п, С.Новикова ул | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Новиково ТП 373 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626385, Тюменская обл, Исетский р-н, Красново с, Мира ул | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 378 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Сунгурово ТП 539 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Исетский р-н, Коммунар п | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Кукушки ТП 253 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Водоем ТП 318 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Шорохово ТП 533 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Бархатово с, Гагарина ул | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Гаёво ТП 488 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Гаева д | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Турушево ТП 178 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с | ПС-110/10 Рафайлово ВЛ-10 НПС- 5 ТП 563 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с | ПС-110/10 Рафайлово ВЛ-10 НПС- 5 ТП 563 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с, Первомайская ул | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 346 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с, Новая ул | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Рафайлово ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул, дом 3б, сооружение 2 | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Кировский ТП 15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул, дом 3б, сооружение 2 | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Кировский ТП 15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Водозабор ТП 18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Водозабор ТП 20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Водозабор ТП 20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Кировский ТП 17 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626395, Тюменская обл, Исетский р-н, Денисово с, Механизаторов ул | ПС-110/35/10 Коммунар ВЛ-10 Таловка ТП 524 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Лога д, Совхозная ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Красногорка ТП 309 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Рафайлово ТП 184 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Исетский р-н, Верхний Ингал с | ПС-35/10 Турнаевская ВЛ-10 Ингала ТП 168 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Минино с, Мира ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Заречный ТП 299 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Минино с, Мира ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Лога ТП 162 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Минино с, Мира ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Лога ТП 162 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Молзавод ТП 566 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Молзавод ТП 566 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 257 | АУ ДО "ИДШИ" | Нежилое помещение  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул, дом 39 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 347 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 258 | МО МВД России "Ялуторовский" | Пункт полиции  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул, дом 43 | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 Школьный ТП 217 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 259 | ГБУЗ ТО "Областная Больница № 13" (с. Исетское) | Больница  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул, дом 91 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 407 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626384, Тюменская обл, Исетский р-н, Бобылево с, Мира ул, дом 32 | ПС-35/10 Бобылево ВЛ-10 Бобылево ТП 359 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Исетский р-н, Ишимский п, Интернациональная ул | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ишимский ТП 260 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626385, Тюменская обл, Исетский р-н, Красново с, Первомайская ул, дом 40 | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 392 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626384, Тюменская обл, Исетский р-н, Лобанова д, Озерная ул, дом 1 | ПС-35/10 Бобылево ВЛ-10 Лобаново ТП 361 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626396, Тюменская обл, Исетский р-н, Солобоево с, Советская ул, дом 54 | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 336 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с, Школьный пер | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Шорохово ТП 494 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Гаева д, 60 лет Октября ул, дом 1 | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Турушево ТП 136 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626390, Тюменская обл, Исетский р-н, Верхнебешкиль с, Ленина ул, дом 4 | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Верхнебешкиль ТП 292 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Мед. Пункт  626391, Тюменская обл, Исетский р-н, Коммунар п, 8 Марта ул | ПС-110/35/10 Коммунар ВЛ-10 Коммунар ТП 244 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626393, Тюменская обл, Исетский р-н, Рассвет с, Революции ул | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Рассвет ТП 282 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Батени д, 50 лет Октября ул | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Батени ТП 330 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Битюки д, Горная ул, дом 8 | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Батени ТП 406 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Зерновой п, Полевая ул | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Сунгурово ТП 399 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Исетский р-н, Кукушки д, Северная ул | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Кукушки ТП 289 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Красногорское с, Выползова ул | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Красногорка ТП 303 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Лога д, Совхозная ул, дом 1а | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Красногорка ТП 297 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Малыши д, Береговая ул | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Малыши ТП 345 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Онуфриево д, Школьная ул, дом 3 | ПС-35/10 Турнаевская ВЛ-10 Онуфриево ТП 314 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, Мира ул, дом 9 | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Слобода-Бешкиль ТП 271 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Турушево д, Полевая ул | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Турушево ТП 366 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Исетский р-н, Станичное с, Курганская ул | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Станичное ТП 401 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Сизикова д, Механизаторов ул, дом 7а | ПС-35/10 Бобылево ВЛ-10 Бобылево ТП 355 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626392, Тюменская обл, Исетский р-н, Архангельское с, Лермонтова ул, дом 2 | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Посёлок ТП 281 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626399, Тюменская обл, Исетский р-н, Минино с, Трактовая ул, дом 11 | ПС-35/10 Минино ВЛ-10 Заречный ТП 160 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с, Исаковых ул, дом 55 | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Рафайлово ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626388, Тюменская обл, Исетский р-н, Новикова п, Мира ул, дом 2а | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Новиково ТП 373 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул, дом 1 | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Кировский ТП 16 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626385, Тюменская обл, Исетский р-н, Кирсанова д, Новая ул, дом 1 | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 383 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626383, Тюменская обл, Исетский р-н, Бархатово с, Новая ул, дом 2 | ПС-35/10 Бархатово ВЛ-10 Бархатово ТП 100 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 260 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Станция сотовой связи  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, им Старцева ул | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ТП 172 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626393, Тюменская обл, Исетский р-н, Рассвет с, Революции ул, дом 2А | ПС-110/35/10 Коммунар ВЛ-10 Рассвет ТП 282 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  626386, Тюменская обл, Исетский р-н, Рафайлово с | ПС-110/10 Рафайлово РП 10/10 Рафайлово 21Т ВЛ-10 Рафайлово ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626372, Тюменская обл, Исетский р-н, Шорохово с, Калинина ул, дом 13 | ПС-110/10 Шорохово ВЛ-10 № Шорохово ТП 494 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Горького ул, дом 8 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Заготзерно ТП 122 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 261 | ГКУ ЯНАО "Сияние Севера" | Больница  626389, Тюменская обл, Исетский р-н, Кировский п, Центральная ул, дом 10 | ПС-35/10 Кировская ВЛ-10 Жилзона ТП ТП-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 262 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области» | Нежилое помещение  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул, дом 43, стр. 1 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Школьный ТП 217 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Первомайская ул, дом 43, стр. 1 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Школьный ТП 217 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 263 | УСД в Тюменской области | Здание  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Горького ул | ПС-110/35/10 Мичурино РП 10/10 Исетское ВЛ-10 Школьный ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 264 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | Контейнер  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул, дом 3 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 579 | имеется | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 579 | Оборудование связи | 18 | ПС-110/35/10 Мичурино ВЛ-10 Больница ТП 579 | СОМ | 14 |
| Контейнер  626380, Тюменская обл, Исетский р-н, Исетское с, Кирова ул, дом 3 | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 584 | имеется | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 584 | Оборудование связи | 18 | ПС-110/10 Солобоево ВЛ-10 Солобоево ТП 584 | СОМ | 14 |
| 265 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  626384, Тюменская обл, Исетский р-н, Бобылево с | ПС-35/10 Бобылево ВЛ-10 Бобылево ТП 438 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626387, Тюменская обл, Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с, им Старцева ул, дом 88А | ПС-110/10 Слобода Бешкиль ВЛ-10 Исеть ТП 172 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626390, Тюменская обл, Исетский р-н, Верхнебешкиль с, Революции ул, дом 8 | ПС-35/10 Верхний Бешкиль ВЛ-10 Верхнебешкиль ТП 292 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  626392, Тюменская обл, Исетский р-н, Архангельское с, Революции ул, дом 2А | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Посёлок ТП 263 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 266 | ООО "Екатеринбург-2000" | Радиобашня  Исетский район, с.Шорохово | ПС-110/10 Шорохово [яч.-10 № 18] ВЛ-10 № Шорохово ТП 573 ВЛ-0,4 №2 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Исетский район, с.Станичное | ПС-110/10 Солобоево [яч.-6] ВЛ-10 Станичное ТП 333 РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 267 | ООО "ЗапСибХлеб-Исеть" | Тбменская область, Исетский район, 4 км. на север от д. Ершино | ПС-35/10 кВ "Красново" ВЛ-10 кВ ф. Ершино на КТП 576 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тбменская область, Исетский район, с. Красново (ферма) | ПС-35-10 кВ "Бобылево" ВЛ-10 кВ ф. Красново, отпайка на КТП-389, КТП-390 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тбменская область, Исетский район, с. Красново (ферма) | ПС-35-10 кВ "Бобылево" ВЛ-10 кВ ф. Ишимский, отпайка на КТП-393; ПС-35/10 кВ ф. Красново, ВЛ-10 кВ ф. Фкрма отпайка на КТП 393 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тбменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Элеваторная, 1 | ПС-110/35/10 кВ "Мичуринеа" ВЛ-10 кВ ф. Школьный отпайка на ТП-210; ПС-110/35/10 кВ "Мичурина" вл-10 Кв Ф. Ферма отпайка на КТП-210 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 268 | ООО "Эвика-Агро" | Тюменская область, Исетский район, с. Рассвет | РП-10 кВ "Архангельское" ВЛ-10 кВ ф. Рассвет, отпайка на КТП-570, КТП-77; ПС-110/10 кВ "Сл-Бешкиль" ВЛ-10 кВ ф. Ноябрьский, отпайка на КТП-570, КТП-77. | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10 кВ "Архангельское" ВЛ-10 кВ ф. Архангельское, отпайка на КТП-564, КТП-112, КТП-565; РП-10 кВ "Агрокомплекс" ВЛ-10 кВ ф. Архангельское, отпайка на КТП-564,КТП-565. | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 269 | ПАО МТС | Базовая станция № 72-376 Исетский район, п.Кировский | ПС Кировская ф. Водозабор оп.4 ТП -575 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| № 72-376  Тюменская обл., Исетский р-н, н.п.Станичное, ул.Озерная, 1А | ПС "Солобоево" ф. Станичное ТП № 557 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-033 Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с | ПС Сл-Бешкиль ф. Исеть оп.17/1 ТП № 172 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 270 | ПАО Мегафон | БС 720128 Исетский р-н, Слобода-Бешкиль с | ПС Сл-Бешкиль ф. Исеть оп.17/1 ТП № 173 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ишимский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 271 | МУП Коммунальщик | Водозабор Боровое | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Колос КТП63 №198 | - | 5 | - | - | 5 |
| Водозабор Борисовка | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП400 №И626 | - | 1 | - | - | 1 |
| Водозабор Бутусово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП400 №И642 | - | 1 | - | - | 1 |
| Водозабор Второпесьяново | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП №639 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Гагарино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 100 №733 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Десятово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 63 №25 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Ершово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 100 №2040 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Кр.Озерки | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 250 №616 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Новокировский | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Омская КТП 63 №И639 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Октябрьский | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП №И2293 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Клепиково | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП №550 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Воронино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП №123 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Лариха | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП 63 №2062 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Неволино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Прокутка КТП 40 б/н | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Новотравное | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 63 №247 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Пахомова | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 47 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Быкова | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Памятных КТП 250 №2035 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Первопесьяново | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 П-Песьяново КТП 250 №508 | - |  | - | - | - |
| Водозабор Плешково | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 М.Остров КТП 63 №533 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Кошкарогай | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Равнец КТП 250 №2131 | - |  | - | - | - |
| Водозабор Макарова | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Равнец КТП 250 №2131 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Равнец | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Равнец КТП 100 №651 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Тоболово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 100 №153 | - | 6 | - | - | 6 |
| Водозабор Савина | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 63 №И2292 | - | 3 | - | - | 3 |
| Водозабор Черемшанка | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 160 №103 | - | 3 | - | - | 3 |
| котельные п.Октябрьский | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 160 №244 | - | 10 | - | - | 10 |
| котельные п.Новокировский | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Омская КТП №639 | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| котельные с.Десятово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП №102 | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| котельные с.Тоболово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 100 №131 | - | 30 | - | - | 30 |
| котельные д.Борисовка | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 400 №И626 | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| котельные с.Бутусово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Карасуль КТП 400 №И642 | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| котельные с.Черемшанка | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 160 №И2036 | - | 5 | - | - | 5 |
| котельные д.Савина | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 63 №И2292 | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| котельные с.Стрехнино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Стрехнино КТП 2\*400 б/н | - | 40 | - | - | 40 |
| котельные д.Бокаревка | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Прокутка КТП 160 №23434 | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| котельные с.Боровое | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Колос КТП 63 №198 | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| котельные с.Плешково | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 М.Остров КТП 250 №741 | - | 30 | - | - | 30 |
| котельные с.Ершово | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/110/10 Ишим КТП 100 №2040 | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| котельные п.Заозерный | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 П-Песьяново КТП 250 №508 | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| котельные с.Гагарино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 63 б/н | - | 22 | - | - | 22 |
| котельные п.Плодопитомник | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 47 | - | 30 | - | - | 30 |
| котельные с.Шаблыкино | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Октябрь КТП №2060 | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| котельные с.Пахомова | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС220/10 Ишим КТП 47 | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| котельные д.Синицына | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 250 б/н | - | 3 | - | - | 3 |
| котельные санаторий Сосновый | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 250 б/н | - | 18 | - | - | 18 |
| котельные с.Лариха | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП №246 | - | 40 | - | - | 40 |
| котельные с.Клепиково | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Гагарино КТП 250 №629 | - | 30 | - | - | 30 |
| котельные с.Новотравное | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП 86 | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| котельные с.Второпесьяново | эл.сети Ишимского района | имеется | ПС110/10 Лариха КТП №636 | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 272 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Ишимская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-340 ТЯГ.П/СТ 110/10 НИКОЛЬСКАЯ (КАРАСУЛЬСКАЯ), ст.Карасульская | РП «Гладилово», РП «Омская», ТП «Скакуново», ТП «Опеновка» | имеется | ВЛ-110 кВ Голышманово-Никольская, ВЛ-110 кВ Омская-Никольская, ВЛ-110 кВ Скакуново-Никольская, ВЛ-110 кВ Опеновка-Никольская | ф. ТСН-1,2,3,4 | 250/250 | ВЛ-110 кВ Голышманово-Никольская, ВЛ-110 кВ Омская-Никольская, ВЛ-110 кВ Скакуново-Никольская, ВЛ-110 кВ Опеновка-Никольская | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3035/2403 |
| ЭЧЭ-341 ТЯГ.П/СТ 110/10 ОПЕНОВКА, ст.Опеновка | ТП «Безруково», ТП «Карасульская» (Никольская) | имеется | ВЛ-110 кВ Безруково-Опеновка, ВЛ-110 кВ Никольская-Опеновка | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Безруково-Опеновка, ВЛ-110 кВ Никольская-Опеновка | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3616/2891 |
| ЭЧЭ-342 ТЯГ.П/СТ 110/10 БЕЗРУКОВО, ст.Безруково | ТП «Опеновка», РП «Ишим» | имеется | ВЛ-110 кВ Опеновка-Безруково, ВЛ-110 кВ Ишим-Безруково | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Опеновка-Безруково, ВЛ-110 кВ Ишим-Безруково | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3823/2598 |
| ЭЧЭ-343 ТЯГ.П/СТ 110/10 КОРКИНО (ИШИМ), ст.Ишим | ТП «Малый Остров», РП «Ишим» | имеется | ВЛ-110 кВ Малый Остров-Коркино, ВЛ-110 кВ Ишим-Коркино | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Малый Остров-Коркино, ВЛ-110 кВ Ишим-Коркино | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 5256/3718 |
| имеется | Ф-2 -10 кВ | 257/257 | Ф-2 -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 344/344 |
| имеется | Ф-5 -10 кВ | 248/248 | Ф-5 -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 248/248 |
| имеется | Ф-6 -10 кВ | 132/132 | Ф-6 -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 176/176 |
| имеется | Ф-8 -10 кВ | 240/240 | Ф-8 -10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 320/320 |
| ЭЧЭ-344 ТЯГ.П/СТ 110/10 МАЛЫЙ ОСТРОВ, ст.Малый остров | ТП «Ишим» (Коркино), ТП «2462 км» (Октябрь) | имеется | ВЛ-110 кВ Коркино-Малый остров, ВЛ-110 кВ Октябрь-Малый Остров | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Коркино-Малый остров, ВЛ-110 кВ Октябрь-Малый Остров | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4064/3718 |
| ЭЧЭ-345 ТЯГ.П/СТ 110/10 ОКТЯБРЬ (2462 КМ), ст2462 км | ТП «Малый Остров», ТП «Маслянская» (Майка) | имеется | ВЛ-110 кВ Малый Остров-Октябрь, ВЛ-110 кВ Майка-Октябрь | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Малый Остров-Октябрь, ВЛ-110 кВ Майка-Октябрь | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3178/2415 |
| ЭЧЭ-346 ТЯГ.П/СТ 110/10 МАЙКА (МАСЛЯНСКАЯ), ст.Маслянская | ТП «2462 км», РП «Маслянка», РП «Выстрел», ПС «Ченчерь», ТП «Мангут» | имеется | ВЛ-110 кВ Октябрь-Майка, ВЛ-110 кВ Маслянка-Майка, ВЛ-110 кВ Н-Андреевская-Майка, ВЛ-110 кВ Ченчерь-Майка, ВЛ-110 кВ Мангут-Майка, | ф. ТСН-1,2,3,4 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Октябрь-Майка, ВЛ-110 кВ Маслянка-Майка, ВЛ-110 кВ Н-Андреевская-Майка, ВЛ-110 кВ Ченчерь-Майка, ВЛ-110 кВ Мангут-Майка, | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4389/4224 |
| имеется | Ф-5 10 кВ | 30/30 | Ф-5 10 кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 40/40 |
| ЭЧЭ-347 ТЯГ.П/СТ 110/10 НОВО-АНДРЕЕВСКАЯ, ст.Ново-Андреевская | ТП «Майка» (Маслянская), ТП «2529 км» | имеется | ВЛ-110 кВ Майка-Н.Андреевская, ВЛ-110 кВ Н.Андреевская-2529 км | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Майка-Н.Андреевская, ВЛ-110 кВ Н.Андреевская-2529 км | ТВ 1,2 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3698/3110 |
| 273 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Агитский КТП 1624 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.4)  [станция связи]  Ишимский р-н Казанка д | ПС-110/10 Митькино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Агитский КТП 1624 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 274 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Шаблыкино КТП-25 б/н (ОАО "МТС") БС №71918  с.Шаблыкино, Ишимский район | ПС-110/10 Октябрь ВЛ-10 Шаблыкино КТП-25 б/н (ОАО "МТС") | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ершово КТП-25 б/н "МТС" БС №71508  с.Ершово, Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Ершово КТП-25 б/н "МТС" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Кр.Озерки КТП-100 №134 ВЛ-0,4 БС №71545  ул.Магистральная, 15, с.Тоболово, Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Кр.Озерки КТП-100 №134 ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 275 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  с.Шаблыкино, Ишимский р-н | ПС-110/10 Октябрь ВЛ-10 Шаблыкино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  ул.Береговая,сооружение №1, с.Лариха, Ишимский р-н | ПС-110/10 Лариха ВЛ-10 Лариха | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  сооружение №1,с.Прокутка, Ишимский район | ПС-110/10 Прокутка ВЛ-10 Прокутка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 276 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71562  ул.Ленина, 64б, п.Октябрьский, Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Заготзерно (оп.30) КТП-25 б/нБС №71562 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС №71567  ул.Ленина, 104Б, с.Новолокти, Ишимский район | ПС-110/10 Н.Локти ВЛ-10 Александровский (оп.40) КТП-25 б/нБС №71567 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС №71564  ул.Береговая, сооружение 1, с.Лариха, Ишимский район | ПС-110/10 Лариха ВЛ-10 Лариха (оп.3) КТП-25 б/нБС №71564 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС №71557  сооружение 1, с.Прокуткино, Ишимский район | ПС-110/10 Прокутка ВЛ-10 Прокутка (оп.4) отпайки на КТП-100 №664 "Быт"БС №71557 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 277 | АО "ПБК" | [БС 720117]  с.Тоболово, Ишимский р-н | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Озерки | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720102]  с.Равнец, Ишимский р-н | ПС-110/10 Равнец ВЛ-10 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 278 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | Лариха [стационар]  ул.Сибирская, 1, с.Лариха, Ишимский район | ПС-110/10 Лариха ВЛ-10 Лариха КТП-250 №645 ВЛ-0,4 (оп.\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Черемшанка [ФАП]  ул.Центральная, 60/1, с.Черемшанка Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Черемшанский КТП-160 №103 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Десятово [ФАП]  ул.Центральная, 38/2, с.Десятово Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Десятово КТП-400 №102 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Октябрьский [лаборатория]  п.Октябрьский Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Карасульский КТП-2\*400 №2125 (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Октябрьский [стационар]  п.Октябрьский Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Карасульский КТП-2\*400 №2125 (РУ-0,4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Первопесьяново [стационар]  ул.Победы, 38, с.Первопесьяново Ишимский район | ПС-110/10 Песьяново ВЛ-10 Песьяново КТП-100 №216 ВЛ-0,4 (оп.\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Первопесьяново [котельная]  с.Первопесьяново Ишимский район | ПС-110/10 Песьяново ВЛ-10 Песьяново КТП-100 №216 ВЛ-0,4 (оп.\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Новотравное [ФАП]  ул.Советская, 38/3, с.Новотравное Ишимский район | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Кислое КТП-160 №166 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Первотроицк [ФАП]  ул.Троицкая, 22/1, д.Первотроицк Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Черемшанский КТП-100 №193 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Синицына [ФАП]  ул.Южная, 25, д.Синицына Ишимский район | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Симаново КТП-63 №47 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Булановка [ФАП]  ул.Центральная, 19-1, д.Булановка Ишимский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Березняки КТП-100 №429 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Н.Локти [ФАП]  ул.Советская, 5/1, с.Н.Локти Ишимский район | ПС-110/10 Н.Локти ВЛ-10 Н.локти КТП-100 №41 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ожогино [ФАП]  ул.Школьная, 2-1, д.Ожогино Ишимский район | ПС-110/10 Н.Локти ВЛ-10 Ожогино КТП-63 №186 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Бутусово [ФАП]  ул.Центральная, 5, д.Бутусово Ишимский район | ПС-110/10 КарасульВЛ-10 Бутусово КТП-400 №642 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ершово [ФАП]  д.Ершово Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Ершово КТП-100 №28 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| М.Удалово [ФАП]  ул.Центральная, 24-1, д.М.Удалово Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Ершово КТП-160 №11 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Савино [ФАП]  ул.Димитрова, 20, д.Савино Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Черемшанский КТП- №83 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тоболово [ФАП]  ул.Мира, 9, с.Тоболово Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Кр.Озерки КТП--2\*400 №91 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Михайловка [ФАП]  д.Михайловка Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Десятово КТП-100 №157 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Боровое [ФАП]  ул.Советская, 6, с.Боровое Ишимский район | ПС-110/10 Колос ВЛ-10 Боровое КТП-160 №57 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Бокаревка [ФАП]  ул.Павла Чернова, 1а/4, с.Бокаревка Ишимский район | ПС-110/10 Колос ВЛ-10 Бокаревка КТП-160 №2343 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Орловка [ФАП]  ул.Центральная, 20-1, д.Орловка Ишимский район | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Клепиково КТП-100 №67 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Клепиково [ФАП]  ул.Победы, 8, с.Клепиково Ишимский район | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Клепиково КТП-100 №38 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Прокуткино [ФАП]  ул.Центральная, 24, с.Прокутка Ишимский район | ПС-110/10 Прокутка ВЛ-10 Прокутка (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нерпино [ФАП]  ул.Центральная, 36а, д.Нерпино Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 ОПХ КТП-100 №256 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Мезенка [ФАП]  д.Мезенка Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Ершово КТП-100 №182 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ваньковка [ФАП]  ул.Дорожная, 24-1, д.Ваньковка Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Гагарино КТП-160 №И738 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пахомово [ФАП]  ул.Северная, 2-1, с.Пахомово Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Гагарино КТП-160 №129 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Плешково [кухня]  ул.Почтовая, 4, с.Плешково Ишимский район | ПС-110/10 М.Остров ВЛ-10 Плешково КТП-250 №741 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Плешково [стационар]  с.Плешково Ишимский район | ПС-110/10 М.Остров ВЛ-10 Плешково КТП-250 №741 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Плешково [корпус]  с.Плешково Ишимский район | ПС-110/10 М.Остров ВЛ-10 Плешково КТП-250 №741 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Б.Остров [ФАП]  ул.Южная, 27/1, д.Б.Остров Ишимский район | ПС-110/10 Стрехнино ВЛ-10 Сажино КТП-100 №2158 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Равнец [ФАП]  ул.Школьная, 2, с.Равнец Ишимский район | ВЛ-10 Равнец КТП-100 №89 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Макарово [ФАП]  ул.Васильева, 44, д.Макарово Ишимский район | ВЛ-10 Макарово КТП-100 №650 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Шаблыкино [ФАП]  ул.Ленина, 62, с.Шаблыкино Ишимский район | ПС-110/10 Октябрь ВЛ-10 Шаблыкино КТП-160 №2060 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Зырянка [модуль ФАП]  ул.Дзержинского, 9А, д.Зырянка, Ишимский район | ПС-110/10 Стрехнино ВЛ-10 Зырянка КТП-100 №121 ВЛ-0,4 №2 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Кошкарагай [модуль ФАП]  ул.Ишимская, 48а, д.Кош-Карагай Ишимский район | ПС-110/10 Равнец ВЛ-10 Макарово КТП-100 №92 ВЛ-0,4 №3 (оп.37) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Быково [модуль ФАП]  ул.Большая, 1, д.Быково Ишимский район | ПС-110/10 Памятных ВЛ-10 Быково КТП-160 №2035 ВЛ-0,4 №1 (оп.32) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Лозовое [модуль ФАП]  ул.Надежд, 1б, д.Лозовое Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим ВЛ-10 Птицефабрика КТП-100 №60 ВЛ-0,4 №3 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Опеновка [модуль ФАП]  ул.Центральная, 29б, д.Опеновка Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Кр.Озерки КТП-63 №176 ВЛ-0,4 №2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гагарино [модуль ФАП]  ул.Гагарино, д.38а, с.Гагарино, Ишимский район | ПС-110/10 Гагарино яч.10кВ №8 ВЛ-10 РТС (РУ-0,4) в КТП-250 №5 "Быт" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Кукарцево [ ФАП]  ул.Победы, д.32а/2, д.Кукарцево, Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль яч.10кВ №13 ВЛ-10 Тоболово ТП-63 №46 "Быт" ВЛ-0,4 №3 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Центральная, д.34, д.Воронино, Ишимский район | ПС-110/10 Лариха яч.10 №17 ВЛ-10 [Воронино] КТП-63 №628 "Быт" ВЛИ-0,38 №1 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Береговая, д.28Б, с.Второпесьяново, Ишимский район | ПС-110/10 Лариха яч.10 №3 ВЛ-10 [2-Песьяново] ТП-2\*400 №86 "Котельная. Быт" ВЛ-0,4 №2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Центральная, д.29, д.Локти, Ишимский район | ПС-110/10 Н.Локти яч.10 №6 ВЛ-10 [Ожогино] КТП-160 №972 "Быт" ВЛ-0,4 №1 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Мира, д.26а, д.Казанка, Ишимский район | ПС-110/10 Песьяново яч.10 №1 ВЛ-10 [Речка] КТП-63 №114 "Быт" ВЛ-0,4 №2 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Советская, д.26А, д.Завьялово, Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим яч.10 №29 ВЛ-10 [Ершово] КТП-100 №2208 "Быт" ВЛ-0,4 №1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Центральная, 29А, д.Голдобино, Ишимский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 [Березняки] КТП-160 №401 ВЛ-0,38 Село-2 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Новая, д.2Б, д.Большеудалово, Ишимский район | ПС-220/110/10 Ишим яч.10 №24 ВЛ-10 [Черемшанский] ТП-160 №52 "Быт" ВЛ-0,4 №3 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [модуль ФАП]  ул.Новая, д.32А, д.Неволина, Ишимский район | ПС-110/10 Прокутка яч.10 №5 ВЛ-10 [Неволино] ТП-160 №160 "Быт" ВЛИ-0,38 №1 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| нежилое строение  ул. Центральная, д.23 д. Борисовка, Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль яч. 10 № 1 ВЛ-10 Бутусово КТП-63 № 2199 "Быт" ВЛ-0,4 №2 "Дет. Сад" (оп.11.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Новокировский [модуль ФАП]  ул.Животноводов, 18Б, п.Новокировский Ишимский район | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Промбаза-1 КТП-2\*630 №И641 ВЛ-0,4 №4 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 279 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Блок-контейнер  627720, Тюменская обл, Ишимский р-н, Карасуль с | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Карасуль КТП 535 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627713, Тюменская обл, Ишимский р-н, Гагарино с, Новая ул | ПС-110/10 Памятных ВЛ-10 Гагарино КТП 2049 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627719, Тюменская обл, Ишимский р-н, Шаблыкино с | ПС-110/10 Октябрь ВЛ-10 Шаблыкино КТП КТП -25 б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627741, Тюменская обл, Ишимский р-н, Заозерный п | ПС-110/10 Песьяново ВЛ-10 Песьяново КТП 169 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  Тюменская обл, Ишимский р-н, Симонова д | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Симаново КТП КТП б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627747, Тюменская обл, Ишимский р-н, Клепиково с, Солнечная ул | ПС-110/10 Гагарино ВЛ-10 Клепиково КТП -160 № 737 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627711, Тюменская обл, Ишимский р-н, Новолокти с, Новая ул | ПС-110/10 Камышенка ВЛ-10 Восток КТП -100 №356 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627714, Тюменская обл, Ишимский р-н, Лариха с, Западный пер | ПС-110/10 Лариха ВЛ-10 Огнево КТП - 100 № б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ишимский р-н, Новолокти с | ПС-110/10 Н.Локти ВЛ-10 Новолокти КТП - 63 № 517 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627708, Тюменская обл, Ишимский р-н, Прокуткино с, Центральный пер | ПС-110/10 Прокутка ВЛ-10 Прокутка КТП -100 № 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627720, Тюменская обл, Ишимский р-н, Карасуль с | ПС-110/10 Карасуль ВЛ-10 Заготзерно КТП 534 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 280 | ПАО МТС | БС 72-074  с.Равнец, Ишимский р-н | ПС-110/10 Равнец ВЛ-10 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-133 с.Новолокти, Ишимский район | ПС-110/10 Н.Локти ВЛ-10 Александровский | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-1226 с.Прокутка, Ишимский район | ПС-110/10 Прокутка ВЛ-10 Прокутка ) ТП №664 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС № 72-795 с.Гагарино, Ишимский район | ПС 110 кВ Гагарино РУ 10 кВ ячейка №8 ВЛ-10 кВ РТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС № 72-362 д.Бутусово Ишимский район | ПС Карасуль ф. Бутусово ТП № б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-067 п.Октябрьский, Ишимский район | ПС 110 кВ Карасуль РУ 10 кВ ячейка № 3 ВЛ 10 кВ ф. Заготзерно | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-077, с.Лариха, Ишимский район | ПС 110 кВ Лариха ф. Лариха отпайка на ТП № 525 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-068 с.Ершово, Ишимский район | ПС 220 кВ Ишим РУ 10 кВ ячейка № 29 ВЛ 10 кВ ф. Ершово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-144 с.Шаблыкино, Ишимский район | ПС 110 кВ Октябрь ВЛ 10 кВ Шаблыкино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-361 Ишимский р-н, Заозерный п | ПС 110 кВ Песьяново ВЛ 10 кВ ф. Песьяново | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Казанский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 281 | МУП ЖКХ Казанского муниципального района | ВОС, Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул. Пушкина, д. 70 | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, технологическое оборудование. | - | - | насосы, технологическое оборудование. | - |
| Водозабор 1 пруд на р. Алабуга (с.Казанское) | Казанский РЭС | отсутствует | КТП-160 кВА №82к ВЛ-10кВ Сырзавод ячейка 10кВ№18, ПС 110/35/10 кВ Казанска | насосы, отопление. | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 2 пруд на р.Алабуга | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 3 пруд на р.Алабуга (п.Новоселезнево) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 4 пруд на р.Алабуга | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 5 пруд на р. Алабуга (п.Новоселезнево) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление. | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 6 р.Алабуга (Гагарье) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насос, отопление | - | - | насос, отопление | - |
| Водозабор 7озеро Большое (с.Дубынка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 8 озеро Чихово (д.Грачи) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 9 озеро Артомоново (д.Новоалександровка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 10 озеро Песчаное (д.Кугаево) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отпление | - | - | насосы, отпление | - |
| Водозабо 11 река Ишим (д.Шагалово) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 12 река Ишим (д.Песчаное) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 13 река Ишим (с.Ильинка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 14 река Ишим (д.Ельцово) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 15 река Ишим (д.Баландина) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 16 озеро Бугровое (д.Благодатное) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 17 озеро Сладкое (д.Сладчанка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 18 озеро Яровское (с.Яровское) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 19 озеро Татарское (д.Дальнетравное) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 20 озеро Чирковское (с.Чирки) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 21 озеро Песьяное (с.Смирное) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 22 озеро Ченчерь (д.Малая Ченчерь) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 23 озеро Прорва (с.Афонькино) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабр 24 озеро Фальково (д.Новогеоргиевка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 25 Перейма (д.Викторовка) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 26 река Ишим (с.Пешнево) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| Водозабор 27 пруд на реке Морковичи (п.Челюскинцев) | Казанский РЭС | отсутствует | - | насосы, отопление | - | - | насосы, отопление | - |
| 282 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Хлебозавод. КТП-25 "ТО ТРТЦ" БС №71937  ул.Ишимская, 48б, с.Казанское, Казанский район | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-10 Хлебозавод КТП-25 "ТО ТРТЦ" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ельцово КТП-63 №979 "Быт" БС №71510  с.Ельцово, Казанский район | ПС-110/10 Ильинка ВЛ-10 Ельцово КТП-63 №979 "Быт" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 283 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  пер.МТМ, 12А, с.Дубынка, Казанский район | ПС-110/10 Дубынка ВЛ-10 МТМ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Ельцово, Казанский район | ПС-110/10 Ильинка ВЛ-10 Ельцово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 284 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71594  ул.Монтажников, 3а, с.Казанское, Казанский р-н | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-10 Маяк КТП-250 №76к (АВ)БС №71594 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 285 | АО "ПБК" | [БС №720305]  ул.Октябрьская, 13, с.Казанское, Казанский район | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-Казанка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 286 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  Тюменская обл, Казанский р-н, Казанское с | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-10 Казанка КТП - 250 № 78к | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627432, Тюменская обл, Казанский р-н, Ильинка с | ПС-110/10 Ильинка ВЛ-10 Ильинка КТП - 250 № 846 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627411, Тюменская обл, Казанский р-н, Чирки д, Полевая ул | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-10 Чирки КТП - 630 № 2168 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627437, Тюменская обл, Казанский р-н, Новоалександровка д, Ленина ул | ПС-110/10 Дубынка ВЛ-10 Пионер КТП - 160 № 725 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627431, Тюменская обл, Казанский р-н, Дубынка с, Ленина ул | ПС-110/10 Дубынка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер  627432, Тюменская обл, Казанский р-н, Благодатное д, Мира ул | ПС-110/10 Ильинка ВЛ-10 Ельцово КТП - 100 № 883 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627435, Тюменская обл, Казанский р-н, Пешнево с, Северная ул | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-35 ПС-35/10 Копотилово ВЛ-10 Пешнево КТП 695 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 287 | МП "Стройсервис" | Передвижная котельная  Казанский р-н Новопокровка д | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 13 6] ВЛ-10 № Покровка ВЛ-10 № Комплекс ТП 531 [] ВЛ-0,4 Больница (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 288 | ПАО МТС | БС № 72-513с. Новоселезнево, Казанский р-н | ПС 110 кВ Казанка РУ 10 кВ ячейка № 15 ВЛ-10 кВ ф. Ярки | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 289 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Военкомат, Новоселезнево, Казанский р-н | ПС-110/35/10 Казанка ВЛ-35 ПС-35/10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нижнетавдинский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 290 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Тюменская дистанция электроснабжения | ПС 110/10 Картымская | РП «КС-10», РП «Торгили» | отсутствует | ВЛ-110 КС-10 - Картымская, ВЛ-110 Торгили - Картымская | ф. ТСН-1,2 | 128/64 | ВЛ-110 КС-10 - Картымская, ВЛ-110 Торгили - Картымская | ф. ТСН-1,2 (технологический процесс ж.д. транспорта) | 250/125 |
| 291 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Поселок-1-2 КТП 3 [2\*160] КЛ-0,4 АТС Ростелеком  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Карагандинский п | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Поселок-1-2 КТП 3 [2\*160] КЛ-0,4 АТС Ростелеком | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Новотроицк ТП 862 [] ВЛ-0,4 С/совет (оп. 6)  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Новотроицкое с | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Новотроицк ТП 862 [] ВЛ-0,4 С/совет (оп. 6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Девятково ТП 821 [250] ВЛ-0,4 МТМ (оп. 2)  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Андрюшино с | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 821 [250] ВЛ-0,4 МТМ (оп. 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Конченбург ТП 198 [] АВ-6 КЛ-0,4 Базовая станция  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Картымский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург ТП 198 [] АВ-6 КЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 221 [] ВРУ-0,4 КТП 221  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Озеро Разбахта тер | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 221 [] ВРУ-0,4 КТП 221 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 750 [ ] РУ-0,4 АВ-0,4 ф.БС  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Нижняя Тавда с Дзержинского ул | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 750 [ ] РУ-0,4 АВ-0,4 ф.БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Подхоз-1 ВЛ-10 № Тюнево ТП 196 [] ВЛ-0,4 С/совет (оп. 8)  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Средние Тарманы с | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 2 15] ВЛ-10 № Подхоз-1 ВЛ-10 № Тюнево ТП 196 [] ВЛ-0,4 С/совет (оп. 8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Салаирка ТП 75 [] ВЛ-0,4 Почта  [станция связи]  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Бухтал с | ПС-35/10 Бухтал [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Салаирка ТП 75 [] ВЛ-0,4 Почта | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Березово ТП 26 [] ВЛ-0,4 Школа (оп. 6)  [станция связи]  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Березовка п | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 №] ВЛ-10 № Березово ТП 26 [] ВЛ-0,4 Школа (оп. 6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Соколовка ТП 892 [] ВЛ-0,4 Быт (оп. 4)  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Чугунаево п | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Соколовка ТП 892 [] ВЛ-0,4 Быт (оп. 4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Паченка ВЛ-10 № Н-Тавда ТП 770 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп. 3)  [станция связи]  Нижнетавдинский р-н Киндер с | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ВЛ-10 № Н-Тавда ТП 770 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Конченбург ТП 33 [] ВЛ-0,4 № \_ н.п.Троицкое  [станция связи]  Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, Троицкое с | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург ТП 33 [] ВЛ-0,4 № \_ н.п.Троицкое | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 292 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 243 [25] РУ-0,4 КЛ-0,4 Базовая станция сот. Связи [базовая станция]  Нижнетавдинский район, с.Тюнево | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 243 [25] РУ-0,4 КЛ-0,4 Базовая станция сот. Связи | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 221 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 [базовая станция]  Нижнетавдинский район, территория Озеро Разбахта | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 221 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Сенное ТП 288 [] ВЛ-0.4 №1 (оп.3) [базовая станция]  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Сенное ТП 288 [] ВЛ-0.4 №1 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 293 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области | ВЛ-10 Мияги КТП 679; (оп.180) КТП-679 РУ-0,4  Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Тангач | ПС-110/10 Торгили [яч.-10 № 12] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 294 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Нижнетавдинский район, 17км Велижанского тракта | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Иска, ул.МТС, 8 | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Велижаны | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 295 | АО "ПБК" | Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Тюнево, ул.Центральная, 1г | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 243 [25] РУ-0,4 отходящие болтовые соединения ТТИ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Антипино, ул.Новопашина, 72 В | ПС-110/10 Антипино [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Елань ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 853 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Андрюшино, ул.Молодежная, 1а | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 821 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Бухтал, ул.Трактовая, 34 | ПС-35/10 Бухтал [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Салаирка ТП 731 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Нижнетавдинский район, 23км Велижанского тракта, СПК "Лебедушка" | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 265 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ КЛ-0,4 Мегафон | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 296 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, Тюнево с | ПС-110/10 Караганда ВЛ-10 № Тюнево ТП 68 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, Нижняя Тавда с | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 894 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, Велижаны с | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 № Поселок ВЛ-10 № КРС ТП 845 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 297 | ГАПОУ ТО "АТК" | колледж  ул.Строителей, д.2, с.Н-Тавда, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Сенное (Оп.58) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Общежитие №1  с.Н-Тавда, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Сенное (Оп.58) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Общежитие №2  с.Н-Тавда, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Сенное (Оп.58) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 298 | Прокуратура Тюменской области | Здание прокуратуры  с.Н-Тавда, ул.Ульянова, д.5 | ПС 110/35/10 кВ Н-Тавда ВЛ-10 Н-Тавда КТП-56 ВЛ-0,4 кВ Администрация ЩЭ-0,4 АВ №\_\_ | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 299 | Администрация Миясского сельского поселения | Водонапорная башня  ул.Зеленая, 7, с.Мияссы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП-2 [ ] ВЛ-0,4 Зеленая (оп.28) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  ул.Кольцевая, 7, с.Мияссы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП-2 [ ] ВЛ-0,4 Береговая (оп.7А) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  ул.Молодежная, 6, с.Мияссы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП-8 [ ] ВЛ-0,4 Молодежная (оп.2) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  ул.Новая, 8, с.Мияссы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП-887 [ ] ВЛ-0,4 Деревня (оп.4) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 300 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" (г.Тюмень) | Кунчурский ФАП  ул.Молодежная, 12, п.Кунчур, Нижнетавдинский район | ПС 21 Торгили 110/10 ВЛ-10 Кунчур-2 ТП №217 [160] ВЛ-0,4 Молодежная (оп.3) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 301 | Администрация Новоникольского с.п. | Колодец  ул. Советская, 4А, с.Новоникольское, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Чугунаево ТП-80 ВЛ-0,4 С/совет (оп.46) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  ул. Советская, 44А, с.Новоникольское, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Чугунаево ТП-62 ВЛ-0,4 Деревня (оп.9) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  ул. Школьная, 10А, с.Новоникольское, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Чугунаево ТП-80 ВЛ-0,4 Магазин (оп.17) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  ул.Центральная, 4А, с.Новоникольское, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Чугунаево ТП-80 ВЛ-0,4 С/совет (оп.32) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  ул.Центральная,3А, п.Ахманский, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Чугунаево ТП-120 ВЛ-0,4 Быт (оп.7) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 302 | ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области | Тюменский межмуниципальный филиал, дислокация  ул. 8 Марта 5,  с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район | ПС 110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Содружество ТП № 51 ВЛ-0,4 С/совет, оп. №1 | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Тюменский межмуниципальный филиал, дислокация  ул. 8 Марта 5,  с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район | ПС 110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Содружество ТП № 51 ВЛ-0,4 С/совет, оп. №1 | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 303 | Администрация Тюневского сельского поселения | пожарный пост  ул. Мира 12,с.Тюнево, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-2 ТП-210 КЛ-0,4 Пожарный пост | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 304 | Администрация Тавдинского сельского поселения | Колодец  с. Конченбург | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-95 ВЛ-0,4 Школа (оп.9) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  с. Конченбург | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-880 ВЛ-0,4 Новая (оп.4) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Колодец  с. Сартово | ПС-110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Сартово ТП-772 ВЛ-0,4 ф.Деревня (оп.18) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 305 | ГБУЗ ТО "Областная больница №15" (с.Нижняя Тавда) | Больница  пер. Больничный 1, с.Велижаны, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-131 КЛ-0,4 Больница-1 | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Больница  пер. Больничный 1, с.Велижаны, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-131 КЛ-0,4 Больница-2 | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Больница  с.Антипино, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино ВЛ-10 Троицк ТП-96 КЛ-0,4 Больница | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Механизаторов 6, с.Мияссы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП-875 КЛ-0,4 Школа | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Больница  ул. Дзержинского, 20. с. Нижняя Тавда Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Ермачиха (Оп.19) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Больница  ул. Дзержинского, 20. с. Нижняя Тавда Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Н-Тавда (оп.1) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Полевая д. 27 пом.1, д.Петрунькино, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Сартово ТП-774 ВЛ-0,4 Магазин (оп.22) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Больница  с. Чугунаево, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Соколовка ТП-711 ВЛ-0,4 Деревня (Оп.19) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская 19а, д.Новотроицк, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Новотроицк ТП-862 ВЛ-0,4 Больница (Оп.№28) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная, 27, п.Березовка, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Березово ТП-26 ВЛ-0,4 Деревня-2 (Оп.1а) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Садовая 7, с.Тюнево, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Караганда ВЛ-10 Тюнево ТП-63 КЛ-0,4 Д/Сад | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Девятково, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Черепаново ВЛ-10 Девятково ТП-29 ВЛ-0,4 Клуб (оп.7) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская 12, с.Черепаново, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Черепаново ВЛ-10 Черепаново ТП-833 ВЛ-0,4 Школа (оп.14) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная 2а, с.Торгили, Нижнетавдинский р-он | ПС-21Т Торгили 10/10 ВЛ-10 Кунчур-2 ТП-202 ВЛ-0,4 Баня (оп.11) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д. Канаш, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 ЧугунаевоВЛ-10 Ю-Иска ТП-707 ВЛ-0,4 Д/сад (Оп.5) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д. Канаш, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Черепаново ВЛ-10 Девятково ТП-832 ВЛ-0,4 Д/сад (оп.3) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Зеленая 11, д.Сартово, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Н-ТавдаВЛ-10 Сартово ТП-755 ВЛ-0,4 Клуб (оп.19) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  Красноармейская 11, с.Конченбург, Нижнетавдинский р-он | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-775 ВЛ-0,4 Д/сад (Оп.№9) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира 28а, с.Красный Яр, Нижнетавдинский р-он | ПС-21Т Торгили 10/10ВЛ-10 Красный Яр ТП-893 КЛ-0,4 Деревня ВРУ-0,4 Фап АВ-Фап | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. К.Маркса 120, с.Иска, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Велижаны ТП-788 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.25) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Ленина 5, д.Ключи, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-153 ВЛ-0,4 Школа (Оп.№4) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Садовая 6, д.Тукман, Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Н-ТавдаВЛ-10 Паченка ТП-111 ВЛ-0,4 Центральная (оп.2) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Садовая 6, д.Тукман, Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Н-ТавдаВЛ-10 Паченка ТП-111 ВЛ-0,4 Деревня (оп.4) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул Центральная 42А, д.Большая Заморозовка, Нижнетавдинского района | ПС-110/10 Чугунаево ВЛ-10 Заморозовка ТП-808 ВЛ-0,4 Деревня ВРУ-0,4 Фап АВ-Фап | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Клубная 22 стр. 1, с. Антропово , Нижнетавдинский район | РП-10/10 Соколовка ВЛ-10 Антропово ТП-30 ВЛ-0,4 Магазин (оп.13) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира, д.М- Хутор Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Велижаны ТП-696 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.23) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная 41А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинского района | ПС-110/10 КарагандаВЛ-10 Подхоз-1 ТП-196 КЛ-0,4 Котельная | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Чапаева, 4, с.Бухтал, Нижнетавдинкий район | ПС-35/10 Бухтал ВЛ-10 Салаирка ТП-47 КЛ-0,4 Фап ВРУ-0,4 Фап АВ-Фап | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская, 2а, п.Лесозаводский, Нижнетавдинский р-н | ПС-110/10 КарагандаВЛ-10 ф.Подхоз-1 ТП-116 ВЛ-0,4 ф. Деревня (оп.14) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира 1а, д.Новопокровка Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Александровка ТП-121 ВЛ-0,4 №1 (оп.4/1) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Хохлова 28, с. Паченка Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Н-ТавдаВЛ-10 Паченка ТП-764 ВЛ-0,4 ф. Деревня (оп.21) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира 28А, д. Красный Яр, Нижнетавдинский р-он | ПС-110/10 Торгили ВЛ-10 Красный Яр ТП-685 ВЛ-0,4 ф. Деревня-1(оп.2) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная 2А, п. Торгили, Нижнетавдинский р-он | ПС-110/10 Торгили ВЛ-10 Мияги ТП-202 ВЛ-0,4 ф. д. сад(оп.43) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Водозабор, 2, п. Карагандииский, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Караганда ТП-3 КЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 ФАП АВ-ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира 1а, д.Новопокровка Нижнетавдинский р-он | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Александровка ТП-204 ВЛ-0,4 №1 (оп.15) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Железнодорожников д. 20 п. Картымский Нижнетавдинский р-н | ПС 110/10 Картымская ВЛ-10 ТП-2 []ВЛ-0,4 Дом18А(оп.9) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 306 | Администрация Тарманского сельского поселения | скважина  ул.Лесная, 13А, д.Нижние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №191 ВЛ-0,4 Деревня (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Дружбы, 11А, д.Нижние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №192 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Дружбы, 27А, д.Нижние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №192 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Береговая, 2А, д.Нижние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №191 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Школьная, 6А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №814 ВЛ-0,4 №2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Мира, 6А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №232 ВЛ-0,4 №1 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Мира, 113А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №811 ВЛ-0,4 Магазин (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Мира, 116А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №811 ВЛ-0,4 Быт (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Мира, 181А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №815 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Мира, 131А, с.Средние Тарманы, Нижнетавдинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №815 ВЛ-0,4 Быт (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Администрация Ключевского сельского поселения | Колодец  ул. М.Джалиля, 24 А, соор.1, с.Ипкуль, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-70 ВЛ-0,4 Деревня (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Колодец  ул. Молодежная, 1 А, п.Кунчур, Нижнетавдинский район | ПС-10/10 21Т Торгили ВЛ-10 Кунчур-2 ТП-217 ВЛ-0,4 Молодежная (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водонапорная башня  ул. Ленина, 4 А, п.Ключи, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП-686 ВЛ-0,4 Ленина (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул. Новая, 8А, соор. 1, п.Кунчур, Нижнетавдинский район | ПС-10/10 21Т Торгили ВЛ-10 Кунчур-2 ТП-912 ВЛ-0,4 №1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области | Административное здание  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Кирова, д.26 | ПС-110/35/10 Н.Тавда [яч.4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Сенное ТП №771(\_) ВЛ-0,4 Сети (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Нижнетавдинский р-н Средние Тарманы с Мира ул | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 2 15] ВЛ-10 № Подхоз-1 ВЛ-10 № Тюнево ТП 196 [] ВЛ-0,4 №1 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Нижнетавдинский р-н Лесозаводский п | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Подхоз-1 ТП 908 [] ВЛ-0,4 №2 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Нижнетавдинский р-н Черепаново с Рабочая ул | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Комплекс-2 ТП 866 [] КЛ-0,4 ф.МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | Контейнер связи  Нижнетавдинский р-н Нижняя Тавда с 8 Марта ул | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Содружество ТП 51 [] КЛ-0,4 Телецентр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер связи  Нижнетавдинский р-н Нижняя Тавда с 8 Марта ул | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 309 [] ВЛ-0,4 ф. №1 (оп. №3) | имеется | ф.Сенное ТП-10/0,4 №288 ф.№1 ВЛ-0,4 оп.№2 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.Сенное ТП-10/0,4 №288 ф.№1 ВЛ-0,4 оп.№2 АВР | Контейнер связи | 24 |
| Контейнер связи  Нижнетавдинский р-н Нижняя Тавда с 8 Марта ул | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Сенное ТП 288 [] ВЛ-0,4 ф. № 1 (оп. 2) | имеется | ф.Сенное ТП-10/0,4 №288 ф.№1 ВЛ-0,4 оп.№2 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.Сенное ТП-10/0,4 №288 ф.№1 ВЛ-0,4 оп.№2 АВР | Контейнер связи | 24 |
| 311 | ГУП ТО "ТРТЦ" | Мачта связи  Нижнетавдинский р-н Нижняя Тавда с Горького ул | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Сенное ТП 758 [] ВЛ-0,4 Д.Сад (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Администрация Велижанского сельского поселения | Скважина  Нижнетавдинский р-н ул. Свердлова, 5 А, соор.1 с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Велижаны ТП-702 ВЛ-0,4 Свердлова (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский р-н ул. Фрунзе, 14 А, соор. 1 с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-690 ВЛ-0,4 Фрунзе-2 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский р-н ул. Ленина, 72 Б, соор. 1 с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-704 ВЛ-0,4 Ленина (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский р-н ул. Ленина, 63 А, соор. 1 с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-704 ВЛ-0,4 Ленина (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский р-н ул. Кирова, с.Велижаны, ул.Кирова | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-704 ВЛ-0,4 Полевая (оп. 33) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул.Центральная,13Б,д.Аракчина | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Аракчино ТП-782 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул.Советская,11А,с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Велижаны ТП-18 ВЛ-0,4 Магазин (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул.Ленина,89Б,с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Велижаны ТП-129 ВЛ-0,4 Быт (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина пр-кт. Кольцевой, 1А, д.Московка | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Аракчино ТП-269 ВЛ-0,4 №2 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул,Центральная, 5А, д.Московка | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Аракчино ТП-698 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.30) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина ул,Центральная, 8Б, д.Московка | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Аракчино ТП-698 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Нижнетавдинский р-н ул. Кирова, с.Велижаны, ул.Кирова | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП-704 ВЛ-0,4 Полевая (оп. 33) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 313 | Администрация Искинского сельского поселенияУправление Судебного департамента в Тюменской области | Скважина  ул.Береговая, 11А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №685 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.1-е Мая, 9А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №136 ВЛ-0,4 1-е Мая (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  пер.Сиреневый, 6А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №847 ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.70 лет Октября, 11А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №847 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.Мира, 26А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №685 ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.70 лет Октября, 3А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №847 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.Мира, 11А, д.Красный Яр, Нижнетавдинский район | ПС-110/10 Торгили ПС-10/10 21Т Торгили [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Красный Яр ТП №136 ВЛ-0,4 Мира (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Управление Судебного департамента в Тюменской области | административное здание  ул.Ульянова, д. 8, с.Н-Тавда, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Н-Тавда ТП-901 ВЛ-0,4 Дом (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Администрация Бухтальского сельского поселения | скважина  ул.Советская, №16, с.Ахманы, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Бухтал ВЛ-10 Салаирка ТП-726 ВЛ-0,4 №1 (оп.36) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  ул.Дачная, с.Новопокровка, Нижнетавдинский район | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Александровка ТП-123 ВЛ-0,4 Деревня-1 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Администрация Антипинского сельского поселения | Больница  с.Антипино, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино ВЛ-10 Троицк ТП-96 КЛ-0,4 Больница | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 317 | ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» | лаборатория  с.Нижняя Тавда, ул. Первомайская, д.46 | ПС-110/35/10 Н-Тавда [яч.9 ЗРУ-10] ВЛ-10 Ермачиха ТП-734 ВЛ-0,4 Новая (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Административное здание ветстанции  с.Нижняя Тавда, ул. Первомайская, д.46 строение 1 | ПС-110/35/10 Н-Тавда [яч.9 ЗРУ-10] ВЛ-10 Ермачиха ТП-734 ВЛ-0,4 Новая (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 318 | СПК «Артамоновский» | Водонапорная башня  с.Щетково Н.Тавдинский район | ПС-110/10 Ярково РП-10 Щетково ВЛ-10 КРС КТП-10/0,4 №456 [] ВЛ-0,4 Водокачка (оп. 16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Администрация Антипинского сельского поселения | Скважина  ул. Горького, с.Антипино, Нижнетавдинский район | ВЛ-10 Елань ТП-40, ВЛ-0,4 насос (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. 8 Марта, с.Антипино,Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-39, ВЛ-0,4 водокачка (оп.33) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.Новопашина, с.Антипино,Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-34, ВЛ-0,4 водокачка (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Горького, с.Антипино,Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-40, ВЛ-0,4 водокачка (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул.Горького, с.Антипино,Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-853 ВЛ-0,4 водокачка (оп.48) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Новопашина, с.Антипино,Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-36, ВЛ-0,4 вод. башня (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Зеленая, д. Турнаева, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-45 ВЛ-0,4 №2 (оп. 17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Пролетарская, 30А, д. Турнаева, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-45 ВЛ-0,4 №1 (оп. 9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Октябрьская, д. Елань, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-41 ВЛ-0,4 №1 (оп. 27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Полевая, д. Елань, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Елань ТП-41 ВЛ-0,4 №1 (оп. 17) ВЛ-0,4 №1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  ул. Коммунаров, 8А, с. Троицкое, Нижнетавдинский район | ПС-35/10 Антипино [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 Троицк ТП-33 ВЛ-0,4 Деревня (оп. 4 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 320 | МАУ ДО НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЦДО" | Административное здание  ул.Калинина, д.61, с.НижняяТавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Н-Тавда ТП-901 ВЛ-0,4 ф.Спортзал (оп.7А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 321 | ГУ МЧС России по Тюменской области | Пожарный пост  с.Н.-Тавда, Нижнетавдинский район | ПС 35/10 Антипино ВЛ-10 Ермачиха ТП №732 ВЛ-0,4 МЧС (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Антипино, Нижнетавжинский район | ПС 35/10 Антипино ВЛ-10 Елань ТП №36 ВЛ-0,4 Гараж (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Мияссы, Нижнетавжинский район | ПС 35/10 Мияссы ВЛ-10 Мияссы ТП №796 ВЛ-0,4 Гараж (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Ключи, Нижнетавжинский район | ПС 110/10 Картымская ВЛ-10 Конченбург ТП №153 ВЛ-0,4 Школа (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Средние Тарманы, Нижнетавжинский район | ПС 110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 ТП №196 ВЛ-0,4 Котельная (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Новоникольская, Нижнетавжинский район | ПС 110/10 Чугунаево ВЛ-10 Юрта-Иска ТП №80 ВЛ-0,4 Д/сад (оп.30) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Тукман, Нижнетавжинский район | ПС 110/35/10 Н-Тавда ВЛ-10 Паченка ТП №101 ВЛ-0,4 Поселок правый (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Бухтал, Нижнетавжинский район | ПС 35/10 Бухтал ВЛ-10 Салаирка ТП №47 ВЛ-0,4 Котельная (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул. Горького, 4, с.Велижаны, Нижнетавдинский район | ПС 110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП №22 [250] ВЛ-0,4 Пожарка (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул. Горького, 4, с.Велижаны, Нижнетавдинский район | ПС 110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок ТП №22 [250] ВЛ-0,4 Пожарка (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 322 | МО МВД России "Тюменский" | Административное здание  с. Н-Тавда, ул.Ленина, 15 | ПС-110/35/10 Н-Тавда [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Н-Тавда ТП-901 ВЛ-0,4 Магазин (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гараж  с. Н-Тавда, ул.Ленина, 15 | ПС-110/35/10 Н-Тавда [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Н-Тавда ТП-901 ВЛ-0,4 Магазин (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Административное здание  Н-Тавда, ул.Октябрьская | ПС-110/35/10 Н-Тавда [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Н-Тавда (оп.72) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 323 | ООО "Екатеринбург-2000" | Радиобашня  Нижнетавдинский район, .Тюнево | ПС-110/10 Караганда ВЛ-10 Подхоз-1 (оп.118) отп. на ТП №300 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Нижнетавдинский район, с.Велижаны, ул.Лесная, 1В | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № КРС ТП 721 [] ВЛ-0,4 Деревня-2 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Администрация Черепановского сельского поселения | Скважина  Нижнетавдинский район, с.Черепаново | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 13 7] ВЛ-10 № Черепаново ВЛ-10 № Комплекс 2 ТП 833 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Администрация Новотроицкого сельского поселения | Скважина  Нижнетавдинский район, с.Паченка | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 91 [] ВЛ-0,4 Хохлова (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Колодец  Нижнетавдинский район, с.Паченка | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 886 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Киндер | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ВЛ-10 № Н-Тавда ТП 770 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Паченка | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 886 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Киндер, ул.Механизаторов | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ВЛ-10 № Н-Тавда ТП 770 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Киндер, ул.Механизаторов | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ВЛ-10 № Н-Тавда ТП 770 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, д.Байкал, ул.Мира | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 768 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Киндер, ул.Советская | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 829 [] ВЛ-0,4 Насосная (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Киндер, ул.Советская | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 829 [] ВЛ-0,4 Насосная (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Администрация Нижнетавдинского сельского поселения | Колодец  Нижнетавдинский район, с.Черноярка | ПС-35/10 Черноярка [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Черноярка ТП 12 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.36) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 327 | Администрация Андрюшинского сельского поселения | Скважина  Нижнетавдинский район, с.Антропово | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 3] [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Соколовка РП Соколовка [] ВЛ-10 № Антропово ТП 794 [63] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Нижнетавдинский район, с.Антропово, ул.Заовражная, 1а | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 3] [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Соколовка РП Соколовка [] ВЛ-10 № Антропово ТП 794 [63] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Девятково, ул.Заовражная | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 29 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.23) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Девятково, ул.Клубная | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 29 [] ВЛ-0,4 Клуб (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Девятково, ул.Кузнечная, 4а | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 29 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 328 | ООО "Тавда — Уют" | Насосная  Нижнетавдинский район, д.Новопокровка | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Александровка ТП 122 [] ВЛ-0,4 Ферма (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная школы  Нижнетавдинский район, п.Берёзовка | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Березово ТП 26 [] ВЛ-0,4 Школа (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Иска | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Велижаны ТП 150 [] КЛ-0,4 Насосная (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №1  Нижнетавдинский район, с.Иска | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Велижаны ТП 150 [] КЛ-0,4 Скважина-1 (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Нижнетавдинский район, с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Велижаны ТП 818 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ В/забор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Андрюшино | ПС-110/35/10 Велижаны ПС-35/10 Черепаново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Девятково ТП 832 [] ВЛ-0,4 Школа (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4 7] ВЛ-10 № Сенное ВЛ-10 № Нижняя-Тавда ТП 889 [] ВЛ-0,4 Мысовая (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Велижаны | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 7 17] ВЛ-10 № Поселок ВЛ-10 № КРС ТП 845 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Нижнетавдинский район, п.Торгили | ПС-110/10 Торгили [яч.-10 № 12 4] ВЛ-10 № Мияги ВЛ-10 № Кунчур-2 ТП 202 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня №4  Нижнетавдинский район, с.Мияссы | ПС-35/10 Мияссы [яч.-10 № 11] ВЛ-10 № Мияссы ТП 8 [] ВЛ-0,4 Молодежная (оп.30) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня №2  Нижнетавдинский район, с.Мияссы | ПС-35/10 Мияссы [яч.-10 № 11] ВЛ-10 № Мияссы ТП 791 [] ВЛ-0,4 МТМ (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Новотроицкое | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Новотроицк ТП 862 [] ВЛ-0,4 С/Совет (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  Нижнетавдинский район, с.Паченка | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 764 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Паченка | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Паченка ТП 886 [] ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Тарманы | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 2 15] ВЛ-10 № Подхоз-1 ВЛ-10 № Тюнево ТП 196 [] ВЛ-0,4 Школа (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 12 7] ВЛ-10 № Сартово ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 125 [] ВЛ-0,4 Сакко (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная №8  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 12 7] ВЛ-10 № Сартово ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 125 [] ВЛ-0,4 Сакко (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Сартово ТП 203 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ В/забор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Содружество ТП 51 [] ВЛ-0,4 С/совет (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Очистные  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Содружество (оп.37) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Очистные  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда ВЛ-10 Паченко (оп.37) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Нижнетавдинский район, п.Чугунаево | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 3] ВЛ-10 № Соколовка ТП 213 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ В/забор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №2  Нижнетавдинский район, п.Картымский | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург КЛ-10 № ТП-2 ТП 2 [] ВЛ-0,4 №8 Очистные сооружения (оп.77) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Нижнетавдинский район, п.Картымский | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург КЛ-10 № ТП-2 ТП 2 [] ВЛ-0,4 Очистные сооружения (оп.128) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Нижнетавдинский район, п.Картымский | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Конченбург КЛ-10 № ТП-2 ТП 2 [] ВЛ-0,4 №8 Очистные сооружения (оп.78) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Нижнетавдинский район, п.Картымский | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 №5 КНС (оп.128) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция обезжелезивания воды  Нижнетавдинский район, п.Картымский | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 №9 станция ОБЖ (оп.128) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Черепаново | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Черепаново ТП 833 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 901 [] КЛ-0,4 Насосная (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-3  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Мира, 4 | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 69 [] ВЛ-0,4 Квартал (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Октябрьская | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4 7] ВЛ-10 № Сенное ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 720 [] ВЛ-0,4 Октябрьская (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-7  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Калинина | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 901 [] ВЛ-0,4 Калинина (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-5  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Калинина | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 843 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-6  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Калинина | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 901 [] ВЛ-0,4 Дом (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-4  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Ленина | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 901 [] ВЛ-0,4 Дом (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-1  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Ленина | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 52 [] ВЛ-0,4 Ленина (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-2  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.Ленина, 21 | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Нижняя Тавда ТП 69 [] ВЛ-0,4 Баня (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная школы интернат  Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.М.Горького | ПС-110/35/10 Нижняя Тавда [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Сенное ТП 761 [] КЛ-0,4 насосная школа интернат (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция подготовки питьевой воды  Нижнетавдинский район, п.Торгили, ул.Лесная, 7а | ПС-110/10 Торгили [яч.-10 № 12 4] ВЛ-10 № Мияги ВЛ-10 № Кунчур-2 ТП 202 [] ВЛ-0,4 Баня (оп.40) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Нижнетавдинский район, с.Весёлая Грива | ПС-110/10 Чугунаево [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Чугунаево ТП 233 [] КЛ-0,4 Котельная (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 329 | ООО "ПК "Молоко" | Тюменская область, Нижне-Тавдинский район, с. Киндер | ПС 110/35/10 кВ "н-Тавда" отпайка на ТП-256, ТП-275 ВЛ-10 кВ ф. Паченка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тюменская область, Исетский район, с. Шорохово | ПС-110/10 кВ "Шорохово" ВЛ-10 кВ ф. Водоем | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 330 | ПАО "Мегафон" | Нижнетавдинский район, территория Озеро Разбахта | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 221 РУ-0,4 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 331 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Тюнево, ул.Центральная | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 243 РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 332 | ПАО "МТС" | Базовая станция  Нижнетавдинский район, с.Тюнево, ул.Центральная | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Подхоз-2 ТП 243 РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 333 | АО "Национальная Башенная Компания” | Базовая станция сотовой связи  Нижнетавдинский р-н с.Велижаны | ПС 110/10 кВ «Велижаны», ВЛ 10 кВ «Поселок», опора №15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Нижнетавдинский р-н Карагандинский п Водозабор ул - | ПС-110/10 Караганда [яч.-10 № 10] ВЛ-10 № Щитовая-1 ТП 1 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Нижнетавдинский р-н Велижаны с Фрунзе ул - | ПС-110/35/10 Велижаны ВЛ-10 Поселок (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Омутинский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 334 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-063 н.п Вагай | ПС-35/10 Вагай ВЛ-10кВ Вагайский, ТП №П-82 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-064 н.п Омутинское | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10кВ Прогресс-2, ТП №082 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-260 н.п Ситниково | ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10кВ Савиново, ТП №П-565 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-469 н.п Омутинское | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10кВ Школа, ТП №336 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 335 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Ишимская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-335 ТЯГ.П/СТ 110/10 КОШЕВАЯ (ОМУТИНСКАЯ), ст.Омутинская | ТП «2291 км» (Садовая), ТП «Ламенская» (Степная), РП «Омутинка», РП «Ламенка» | имеется | ВЛ-110 кВ Садовая-Кошевая, ВЛ-110 кВ Степная-Кошевая, ВЛ-110 кВ Омутинка-Кошевая, ВЛ-110 кВ Ламенка-Кошевая | ф. ТСН-1,2,3,4 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Садовая-Кошевая, ВЛ-110 кВ Степная-Кошевая, ВЛ-110 кВ Омутинка-Кошевая, ВЛ-110 кВ Ламенка-Кошевая | ТВ 1,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4521/3432 |
| 336 | ООО “Ромист” | Водозабор Омутинское | Омутинка 337 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 1 Омутинское | Омутинка 319 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 2 Омутинское | Омутинка 322 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 3 Омутинское | Омутинка 348 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 4 Омутинское | Омутинка П6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс КОС Омутинское | Омутинка П10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 337 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Окуневский;ТП 505  [станция связи]  Омутинский район, н.п.Окуневское | ВЛ-35 Омутинка-Жданово;ПС-35/10 Жданово;ВЛ-10 Окуневский;ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Червянка;ТП 108  [станция связи]  Омутинский район, н.п. Ю-Плетнево | ПС-110/35/10 Омутинка;ВЛ-10 Червянка;ТП 108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Омутинский;ТП 542  [станция связи]  Омутинский район, н.п.Б-Краснояр | ПС-110/35/10 Омутинка;ВЛ-10 Омутинский;ТП 542 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Окуневский;ТП 505  [станция связи]  Омутинский район, н.п. Окуневское | ПС-35/10 Жданово;ВЛ-10 Окуневский;ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Дмитриево;ТП 751  [станция связи]  Омутинский район Ситниково,ул.Победы, 40 | ПС-35/10 Ситниково;ВЛ-10 Дмитриево;ТП 751 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Журавли;ТП 595  [станция связи]  Омутинский район с.Журавли,ул.Школьная, 3 | ПС-35/10 Ситниково;ВЛ-10 Журавли;ТП 595 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Прогресс-1;ТП 776  [станция связи]  н.п.Омутинка | ПС-110/35/10 Омутинка;ВЛ-10 Прогресс-1;ТП 776 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Публичное акционерное общество "Вымпел-коммуникации" | ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 330; РУ-0,4 [базовая станция]  н.п.Омутинское | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 330; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 2; ВЛ-0,4 [базовая станция]Омутинский район, н.п.Вагай | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 2; ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 339 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Калинина ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 340 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция  Омутинский район, н.п.Сл.Бешкиль,ул.Старцева | ПС-110/10 Слобода Бешкиль [яч.-5]ВЛ-10 Исеть ТП 172; ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Омутинский район, н.п.Прогресс | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-2 ТП П38; ВЛ-10 (оп.63) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 341 | АО "ПБК" | БС-720140  Тюменская обл., Омутинский р-н, н.п.Ситниково, ул.Победы, 133 | ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Савиново ТП 565 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720124  Тюменская обл., Омутинский р-н, н.п.Южный Вагай, ул.Кирова, 58 | ПС-110/10 Бригадная ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 342 | Администрация Вагайского сельского поселения | Станция очистки воды  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Крутинская д, Центральная ул | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Б-Крутая ТП 669 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 343 | Администрация Окуневского сельского поселения | Станция очистки воды  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Новодеревенская д, Первомайская ул | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Новая Деревня ТП 526 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 344 | Администрация Омутинского муниципального района | Водозабор  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Кашевская д, Центральная ул, дом 40А | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 537 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Администрация Рассветского сельского поселения | Пожарный пост  Тюменская обл, Омутинский р-н, Рассвет п | ПС-110/35/10 Коммунар КЛ-10 РП-1(2) РП 10/10 Архангельское ВЛ-10 Рассвет ТП 546 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Администрация Южно-плетневского сельского поселения | Станция очистки воды  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Червянка д, Российская ул, дом 61 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 535 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 347 | АО "Почта-России" | Почтамт  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Вагайская д | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Заготзерно ТП 288 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Советская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Райцентр ТП 317 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Вагайская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 530 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Южно-Плетнево с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Шоссейная ул, дом 57 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 346 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Омутинский р-н, Большой Краснояр с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Победы ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево ТП 751 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 348 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Пожарная часть  Тюменская обл, Омутинский р-н, Журавлевское с, Школьная ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Журавли ТП 595 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-1 ТП 776 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 680 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 349 | ЖКС №11 (г.Тюмень) филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Россиии по ЦВО | Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Советская ул, дом 128, дом 129 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Райцентр ТП 356 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 350 | МО МВД России «Омутинский» | ФАП  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Крутинская д, Центральная ул, дом 1А | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Б-Крутая ТП 669 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Малая Крутая д, Центральная ул, дом 49 | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Вагайский ТП 648 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Вагайская д | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Вагайский ТП 682 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 351 | ГБУЗ ТО "Областная больница №11" (р.п. Голышманово) | ФАП  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Зимовье-Вагай с, Ленина ул, дом 55 | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Зимовье ТП 630 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Новодеревенская д, Первомайская ул, дом 36 | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Новая Деревня ТП 526 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с, Советская ул, дом 63 | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Дмитриевка д, Дмитриевская ул, дом 20 | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Комплекс-2 ТП 660 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Кашевская д, Школьная ул, дом 2 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 537 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Свобода д, Мира ул, дом 33 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 539 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Слободская д | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Южно-Плетнево с, Строительная ул, дом 20 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Червянка д, Российская ул, дом 59 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 535 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Большекрутинская д, Центральная ул, дом 25Б | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Б-Крутая ТП 656 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Русаково д, Русаково д, дом 4 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Кудрино ТП 512 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627085, Тюменская обл, Омутинский р-н, Большой Краснояр с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627085, Тюменская обл, Омутинский р-н, Большой Краснояр с, Школьная ул, дом 1А | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 542 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Вагайская ул, дом 2А | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 530 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Журавлевское с, Школьная ул, дом 18А | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Журавли ТП 671 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Пиньгина д, дом 18А | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Савиново ТП 584 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 352 | ГБУЗ ТО "ОБСМЭ" | Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Луначарского ул, дом 22, корп. 6 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Райцентр ТП 318 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Луначарского ул, дом 22, корп. 6 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Райцентр ТП 318 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Луначарского ул, дом 22, корп. 6 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 319 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Прокуратура Тюменской области | Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Шоссейная ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 345 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 354 | ООО "ПрофСервисТрейд" | АТС  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Вагай с, Ленина ул, дом 151 | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Вагайский ТП 628 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Калинина ул, дом 8 | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 336 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Свердлова ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 331 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 355 | ООО "Ромист" | Скважина  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 735 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Первомайская ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево(Ситниково) ТП 561 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Интернат  Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево(Комплекс-2) ТП 122 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Лесная ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево ТП 562 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Журавлевское с | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Журавли ТП 595 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Набережная ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Ситниково ТП 599 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Заводская ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Ситниково ТП 752 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 337 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 339 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 340 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Кашевская д, Лесная ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 775 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Южно-Плетнево с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 547 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ВЛ-110 Омутинка-КошеваяВЛ-110 Кошевая-Ст ПС-110/10 Кошевая ВЛ-10 ПЭС-2 ТП ДПКС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627060, Тюменская обл, Омутинский р-н, Большекрутинская д | ПС-110/10 Вагай ВЛ-10 Б-Крутая ТП 179 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 322 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Лермонтова ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 348 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 338 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Северная ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП 319 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Новостройка д | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 531 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 304 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Кашевская д | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 537 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Свобода д, Мира ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Горьковский ТП 539 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Большой Краснояр с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 712 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Шабановская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 514 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Шабановская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 514 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с, Шабановская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 514 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Слободская д | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 777 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВОС  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Южно-Плетнево с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 575 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Червянка д, Российская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 536 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 607 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 592 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Леонова ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево ТП 734 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627081, Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с, Леонова ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Дмитриево ТП 734 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Омутинский р-н, Шаньгина д, Молодежная ул | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Журавли ТП 614 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 АРЗ-2 ТП П6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-2 ТП П10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-2 ТП П10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 356 | УСД в Тюменской области | Здание  627070, Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 348 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 357 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 850 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 850 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 358 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Прогресс-2 ТП П81 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Омутинский р-н, Большой Краснояр с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Омутинский ТП 712 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627084, Тюменская обл, Омутинский р-н, Шабаново с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Свинокомплекс ТП 514 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627064, Тюменская обл, Омутинский р-н, Южно-Плетнево с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Червянка ТП 575 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Омутинский р-н, Омутинское с | ПС-110/35/10 Омутинка ВЛ-10 Школа ТП 336 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627087, Тюменская обл, Омутинский р-н, Окуневское с | ВЛ-35 Омутинка-Жданово ПС-35/10 Жданово ВЛ-10 Окуневский ТП 505 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Омутинский р-н, Ситниково с | ВЛ-35 Омутинка-Ситниково ПС-35/10 Ситниково ВЛ-10 Савиново ТП 565 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 359 | МУП ЖКХ "Вагай" | Водозабор  Омутинский р-н Вагай с | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино [яч.-35 №] ПС-35/10 Птицы [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык (оп.49) КТП 3314 [250] АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Омутинский р-н Вагай с | ПС-110/35/10 Ульяновская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полино-Ашлык (оп.49) КТП 3313 [250] АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 360 | ПАО МТС | БС 72-064 Омутинский р-н, Омутинское с | ПС Омутинка ф. Прогресс-2 оп. 75/4 ТП № П81 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сладковский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 361 | Публичное акционерное общество “Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Сладково-2 КТП-2\*250 №514 бокс РТПЦ  с.Сладково, ул.Ленина, 151 | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Сладково-2 КТП-2\*250 №514 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 362 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  с.Рождественка, Сладковский р-н | ПС-110/10 Менжинка ВЛ-10 Рождественка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  п.Маслянский, Сладковский район | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Вознесенка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 363 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС №71576  2-ой Советский переулок, 10А, п.Маслянский, Сладковский р-н | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Вознесенка КТП №1914 ВЛИ-0,4 "Вышка" (РУ-0,4)БС №71576 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 364 | АО "ПБК" | [БС 720210]  ул.Школьная, д.12а, с.Новоандреевка, Сладковский р-н | ПС-110/10 Выстрел ВЛ-10 Новоандреевка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БC 720311]  8 м на север ул.Вдовицкой, д.7 с.Усово, Сладковский р-н | ПС-35/10 Усово ВЛ-10 Усовский | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720434]  24 м на ю-з от школы по ул.Школьная д.20, с.Александровка, Сладковский р-н | ПС-35/10 Усово ВЛ-10 Александровский | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720480]  20 м на север от магазина по ул.Центральная, д.30, с.Майка, Сладковский р-н | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Майка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720483]  50 м на восток от дома по ул.Новая, 40, с.Никулино, Сладковский р-н | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Никулино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720484]  12 м на запад от школы по ул.Садовая, д.9, с.Лопазное, Сладковский р-н | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Лопазное | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720485]  30 м на север от школы по ул.Центральная, д.27, с.Новоказанка, Сладковский р-н | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Новоказанка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720486]  12 м на с-в от школы по ул.Школьная, д.2, с.Степное, Сладковский р-н | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Комплекс | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720487]  34м на запад от школы по ул.Гагарина, д.2, с.Менжинское, Сладковский р-н | ПС-110/10 Менжинка ВЛ-10 Менжинка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 365 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  Тюменская обл, Сладковский р-н, Сладково с | ПС-110/35/10 Сладково ВЛ-10 Сладково-1 КТП - 2\*400 № 510 Сл | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627600, Тюменская обл, Сладковский р-н, Маслянский п | ПС-110/10 Маслянка ВЛ-10 Поселок КТП - 160 № 491 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  Тюменская обл, Сладковский р-н, Новоандреевка д | ПС-110/10 Выстрел ВЛ-10 НовоАндреевский КТП КТП 1912 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627624, Тюменская обл, Сладковский р-н, Усово с | ПС-110/35/10 Сладково ПС-35/10 Усово ВЛ-10 Усовский КТП - 160 № 1861 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  Тюменская обл, Сладковский р-н, Александровка с | ПС-110/10 Челюскинцы ВЛ-10 Челюскинцы КТП - 100 № 829 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 366 | ПАО МТС | БС № 72-151 с.Рождественка, Сладковский р-н | ПС-110/10 Менжинка ВЛ-10 Рождественка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-163 с.Сладково | ПС 110 кВ Сладково РУ 10 кВ ячейка № 9 ВЛ 10 кВ Каравай | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Сорокинский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 367 | ООО "СКС" | Водозабор Сорокино, с. Сорокино, Тюменской области | Водозабор Сорокино | отсутствует | ПС 110/10 Сорокино ВЛ-10 село КТП № 17С | Водозабор Сорокино | 46/46 | - | Водозабор Сорокино | - |
| Скважина Готопутово, с. Готопутово, Тюменской области | Скважина Готопутово | отсутствует | ПС 110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье КТП 160 № 1435 | Скважина Готопутово | 12/12 | - | Скважина Готопутово | - |
| Скважина Осиновка, с. Готопутово, Тюменской области | Скважина Осиновка | отсутствует | ПС 110/10 Сорокино ВЛ-10 Осиновка КТП 160 № 1424 | Скважина Осиновка | 18/18 | - | Скважина Осиновка | - |
| Скважина Знаменщиково, с.Знаменщиково, Тюменской области | Скважина Знаменщиково | отсутствует | ПС 110/10 Вяткино ВЛ-10 Сергино КТП-250 № 1613 | Скважина Знаменщиково | 8/8 | - | Скважина Знаменщиково | - |
| Скважина Пинигино, с. Пинигино, Тюменской области | Скважина Пинигино | отсутствует | ПС 110/10 Пинигино ВЛ-10 Пинигино КТП-250 № 1632 | Скважина Пинигино | 14/14 | - | Скважина Пинигино | - |
| 368 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Лебяжье оп.8 БС №71926  с.Готопутово, Сорокинский район | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье оп.8 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Село КТП-250 №32С БС №71597  с.Б.Сорокино, пер.Матросова | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Село КТП-250 №32С | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 369 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  с.Сорокино, Сорокинский р-н | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Село | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  с.Готопутово, Сорокинский р-н | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720252]  с.Преображенка, Сорокинский р-н | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Ворсиха | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [БС 720255]  с.Рядовичи, Сорокинский р-н | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Рядовичи | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 370 | ГБУЗ ТО ОБ №4 (г. Ишим) | [Осиновка, ФАП]  с. Осиновка, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Осиновка КТП 160 №1424 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Новотроицк, ФАП]  с. Новотроицк, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Осиновка КТП 100 №1422 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Александровка, ФАП]  с. Александровка, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Александровка КТП-100 №1584 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Покровка, ФАП]  с. Покровка, Сорокинский район | ПС-110/10 Лотовка ВЛ-10 Покровка КТП-250 №2013 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Жидоусово, ФАП]  с. Жидоусово, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Жидоусово КТП-160 №1505 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Буньково, ФАП]  с. Буньково, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Жидоусово КТП-63 №1423 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Лебяжье, ФАП]  ул. Центральная, 11, с. Лебяжье, Сорокинский район | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье КТП-100 №1635 ВЛ-0,4 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Готопутово, больница]  с. Готопутово, Сорокинский район | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье КТП-250 №2014 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Тиханиха, ФАП]  ул. Центральная, 6а, д. Тиханиха, Сорокинский район | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Тиханы КТП-63 №1582 ВЛ-0,4 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Рядовичи, ФАП]  с. Рядовичи, Сорокинский район | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Рядовичи КТП-100 №1405 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Калиновка, ФАП]  с. Калиновка, Сорокинский район | ПС-110/10 Лотовка ВЛ-10 Калиновка КТП-250 №1999 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Желнино, ФАП]  с. Желнино, Сорокинский район | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Желнино КТП-63 №1597 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Сорокино, больница]  с. Сорокино, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 ХПП КТП-400 №8С (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Воскресенка, ФАП]  с. Воскресенка, Сорокинский район | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Рядовичи КТП-100 №1404 ВЛ-0,4 №1 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Новониколаевка, ФАП]  с.Новониколаевка, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Ворсиха КТП-100 №1508 ВЛ-0,4 №2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Нижнепинигино, ФАП]  с.Нижнепинигино, Сорокинский район | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Пинигино КТП-100 №1573 (вв.зд) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Городище, ФАП]  ул. Рябошапко, 25а, с. Городище, Сорокинский район | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Городище КТП-160 №1433 ВЛ-0,4 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Вознесенка, ФАП]  ул. Центральная, 8а, с. Вознесенка, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 Ворсиха КТП-160 №1605 ВЛ-0,4 кВ №1 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Ворсиха, ФАП]  ул.Центральная 2, с. Ворсиха, Сорокинский район | ПС-110/10 Сорокино яч.3 ВЛ-10 Ворсиха КТП-160 №1646 "Школа" ВЛИ-0,4 №1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 371 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  627506, Тюменская обл, Сорокинский р-н, Готопутово с, Набережная ул | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье КТП б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  627510, Тюменская обл, Сорокинский р-н, Нефтяник п | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-6 РРС ТП ЛЭП-110 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  627503, Тюменская обл, Сорокинский р-н, Нижнепинигино с | ПС-110/10 Пинигино ВЛ-10 Пинигино КТП - 100 № 1578 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 372 | ПАО МТС | Базовая станция  с.Готопутово, Сорокинский р-н | ПС-110/10 Желнино ВЛ-10 Лебяжье | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72-135 с. Б. Сорокино, Сорокинский р-н | ПС 110 кВ СорокиноВЛ 10 кВ Село | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тобольский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 373 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Тюменский центр ОВД Тобольское отделение | Объекты радионавигации, радиолокации и электросвязи ОРЛ-Т, совмещенного с АРП и АРТР (Тобольский район, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, 13) | ПС 110/10 кВ Сумкино | отсутствует | ВЛ-10 кВ ф. Медянки | - | 0/0 | - | Оборудование радионавигации, радиолокации и электросвязи объекта ОРЛ-Т, совмещенного с АРП и АРТР | - |
| Объекты радионавигации, радиолокации и электросвязи ПРЦ, совмещенного с ОПРС (Тобольский район, с. Бизино, ул. 50 лет Октября, 21) | ПС 110/10 кВ Сумкино | отсутствует | ВЛ-10 кВ ф. Медянки | - | 0/0 | - | Оборудование радионавигации и электросвязи объекта ПРЦ, совмещенного с ОПРС | - |
| 374 | Федеральное казенное учреждение «Колония поселение №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области | Федеральное казенное учреждение «Колония поселение №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области д. Лыткина | НПС-2 ЛПДС Аремзяны ЗРУ-10кВт «Жилпоселок» яч.№3 27/ТП-1ф магазин | отсутствует | ВЛ-10кВ фидера «Жилой поселок» с проводами отпайки к ТП -1 на опоре №44 | - | 2676 | - | - | 267,6 |
| НПС-2 ЛПДС Аремзяны ЗРУ-10 кВт «Жилпоселок» яч №3 27/ТП 5ф колония | отсутствует | ВЛ-10кВ Панушкова оп.№298 (КТП-400) №2032 РУ-0,4вВ в ТП №2032 РУ №2 в ТП №2032 | - | - | - | - | - |
| ПС-110/10 Шестаково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 375 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Тюменская дистанция электроснабжения | ПС 110/10 Башково (Тобольск) | РП «Иртыш», РП «Тобольская» | отсутствует | ВЛ-110 Иртыш - Тобольская1, ВЛ-110 Иртыш - Тобольская2 | ф. ТСН-1,2 | 128/64 | ВЛ-110 Иртыш - Тобольская1, ВЛ-110 Иртыш - Тобольская2 | ф. ТСН-1,2 (технологический процесс ж.д. транспорта) | 250/125 |
| 376 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Карачино КТП 1592 [160] АВ-0,4 №\_\_ ЩУ на контейнере ПАО Мегафон  [станция связи]  Тобольский р-н Дегтярево с Центральная ул | ПС-110/10 Блинниково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карачино КТП 1592 [160] АВ-0,4 №\_\_ ЩУ на контейнере ПАО Мегафон | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Преображенка ВЛ-10 № Абалак КТП 1865 [250] ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.1)  [станция связи]  Тобольский р-н Абалак с | ПС-110/10 Епанчинский водозабор [яч.-10 №] ВЛ-10 № Преображенка ВЛ-10 № Абалак КТП 1865 [250] ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Надцы КТП 2248 [160] АВ-0,4 №\_ КТП-2248  [станция связи]  Тобольский р-н Пенья п | ПС-110/10 Ингаир [яч.-10 №] ВЛ-10 № Надцы КТП 2248 [160] АВ-0,4 №\_ КТП-2248 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № ТП 1 РРС ВЛ-0,4 Базовая станция  [станция связи]  Тобольский р-н Овсянникова д | ПС-110/10 КС-9 [яч.-10 №] ВЛ-10 № ТП 1 РРС ВЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Полуяново КТП 1496 [250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.13)  [станция связи]  Тобольский р-н Полуянова д Центральная ул | ПС-110/10 Епанчинский водозабор [яч.-10 №] ВЛ-10 № Полуяново КТП 1496 [250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чукманка КТП 2237 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.4/1)  [станция связи]  Тобольский р-н Верхние Аремзяны с Школьная ул | ПС-110/10 КОС [яч.-10 №] ВЛ-10 № Чукманка КТП 2237 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.4/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 377 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Елань (оп.137) КТП 2496 [25] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн [базовая станция]  Тобольский район, п.Сетово | ПС-110/10 Сетово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Елань (оп.137) КТП 2496 [25] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Медянки КТП 1403 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ [базовая станция]  Тобольский район, с.Карачино | ПС-110/10 Сумкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Медянки КТП 1403 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № М.Зоркальцева КТП 1922 [100] ВЛ-0,4 МТМ (оп.6) [базовая станция]  Тобольский район, с.Малая Зоркальцева | ПС-110/10 Шестаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № М.Зоркальцева КТП 1922 [100] ВЛ-0,4 МТМ (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Дегтярево КТП 2816 [25] РУ-0,4 АВ-0,4 Билайн [базовая станция]  Тобольский район, с.Кутарбитка | ПС-110/10 Кутарбитка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Дегтярево КТП 2816 [25] РУ-0,4 АВ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Звероферма КТП 2114 [250] РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-1 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн [базовая станция]  Тобольский район, п.Прииртышский | ПС-110/35/10 Тобольская ВЛ-35 № Зверосовхоз [яч.-35 №] ПС-35/10 Зверосовхоз [яч.-10 №] ВЛ-10 № Звероферма КТП 2114 [250] РУ-0,4 КЛ-0,4 РЩ-1 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Панушково (оп.328) КТП 2452 [25] КЛ-0,4 БС №72-114 (МТС) ВРУ-0,4 РЩ-1 [базовая станция]  Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | ПС-110/10 Шестаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Панушково (оп.328) КТП 2452 [25] КЛ-0,4 БС №72-114 (МТС) ВРУ-0,4 РЩ-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Преображенка КТП 1486 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.12) ЩР-1 АВ-0,4 №\_\_ [базовая станция]  Тобольский район, с.Абалак, ул.Советская | ПС-110/10 Епанчинский водозабор [яч.-10 №] ВЛ-10 № Преображенка КТП 1486 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.12) ЩР-1 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 378 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тобольский район, с.Кутарбитка, ул.Новая, 3А | ПС-110/10 Кутарбитка [яч.-10 №] ВЛ-10 № Дегтярево | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, с.Малая Зоркальцева | ПС-110/10 Шестаково [яч.-10 №] ВЛ-10 № М.Зоркальцева | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, п.Прииртышский | ПС-110/35/10 Тобольская ВЛ-35 № Зверосовхоз [яч.-35 №] ПС-35/10 Зверосовхоз [яч.-10 №] ВЛ-10 № Поселок | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 379 | АО "ПБК" | Базовая станция  Тобольский район, с.Абалак, ул.Советская, 48 | ПС-110/10 Епанчинский водозабор [яч.-10 №] ВЛ-10 № Преображенка КТП 1486 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.12) ЩР-1 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, д.Овсянникова, ул.Советская, 1а | ПС-110/10 Затон [яч.-10 №] ВЛ-10 № Кугаево КТП 1466 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, п.Сетово, пер.Новый, 1Б | ПС-110/10 Сетово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Елань КТП 2526 [25] РУ-0,4 зажимы ПУ Меркурий 236 ART-02 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, с.Карачино, ул.Мира, 84 | ПС-110/10 Сумкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Медянки КТП 1403 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, с.Дегтярево, ул.Рабочая | ПС-110/10 Блинниково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карачино КТП 1592 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тобольский район, п.Пенья | ПС-110/10 Ингаир [яч.-10 №] ВЛ-10 № Надцы КТП 2248 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 380 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  626121, Тюменская обл, Тобольский р-н, Октябрьский п | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Октябрьский ТП 571 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 381 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  626113, Тюменская обл, Тобольский р-н, Карачино с, Мира ул | ПС-110/10 Сумкино ВЛ-10 № Медянки КТП 1408 [400] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  626142, Тюменская обл, Тобольский р-н, Малая Зоркальцева с | ПС-110/10 Шестаково ВЛ-10 № М.Зоркальцева КТП 1922 [100] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 382 | МУП ЖКХ Тобольского района | Водонапорная скважина над артскважиной с наземным павильоном  ул.Пушкина, 1Б, с.Ермаково, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Ермаково КТП №1958 [100] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная скважина над артскважиной с наземным павильоном  д.Суклём ,5Б, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Ермаково КТП №1476 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 383 | Администрация Ушаровского сельского поселения | пожарное депо  ул.Советская, с.Ушарова, Тобольский район | ПС 110/10 Ушарово ВЛ-10 Ушарово КТП №1457 [ ] ВЛ-0,4 Школа (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 384 | Администрация Малозоркальцевского сельского поселения | пожарная часть  ул.Учителей, 16Б, с.Малая Зоркальцева, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 М.Зоркальцево КТП №1921 ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 385 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Шишкина д | ПС-110/35/10 Ульяновская ВЛ-35 № Шишкино ВЛ-35 № Птицы [яч.-35 №] ПС-35/10 Шишкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Восток КТП 1716 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.25 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Ингаир п | ПС-110/10 Туртас [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭ-1 ТП Ингаир [] ВРУ-0,4 БС АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Прииртышский п | ПС-110/35/10 Тобольская ВЛ-35 № Зверосовхоз [яч.-35 №] ПС-35/10 Зверосовхоз [яч.-10 №] ВЛ-10 № Звероферма КТП 2114 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ ЛЭП на БС МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Соколовка д | ПС-110/35/10 Велижаны [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Велижаны ТП 788 [] ВЛ-0,4 Деревня 2 (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Верхние Аремзяны с Менделеева ул | ПС-110/10 КОС [яч.-10 №] ВЛ-10 № Чукманка КТП 2217 [100] ВЛ-0,4 Вышка от ЩУ-КТП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тобольский р-н Булашово с | ПС-110/10 Байкалово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Булашово КТП 2219 [250] ВЛ-0,4 Башня (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 386 | ООО "Зуммер" | Блок-контейнер связи  Тобольский р-н Байкалово с | ПС-110/10 Байкалово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Бачелино КТП 1489 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | имеется | ПС-110/10 Байкалово Секция 0,4 ТП №1489 | Блок-контейнер связи | 2 | ПС-110/10 Байкалово Секция 0,4 ТП №1489 | Блок-контейнер связи | 3,/3 |
| 387 | ГУП ТО "ТРТЦ" | блок-бокс связи  Тобольский р-н Ингаир п | ПС-110/10 Башково [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭ-2 ТП Ингаир РУ-0,4 яч.№1 ВЛ-0,4 №1 ГУП ТО ТРТЦ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 388 | АСУСОН ТО "Михайловский специализированный дом-интерная для престарелых и инвалидов» | Дом-интернат  Тобольский район, д.Михайловка, 17, 4а строение 6 | ПС-110/10 Волгинская ВЛ-10 Михайловка (оп.130) отп. на КТП №1847 [250] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 389 | АО "Ютэйр — Инжиниринг" | Производственная база  Тобольский район н.п Татарский Медянки | ПС-110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки (оп. 87) КТП № 1859 [630] РУ-0,4 АВ\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Администрация Надцынского сельского поселения | Водонапорная башня над артскважиной с наземным павильоном  ул.Механическая, 12, п.Надцы, Тобольский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Надцы КТП №2253 [250] ВЛ-0,4 Насосная (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня над артскважиной с наземным павильоном  ул.Механическая, 14, п.Надцы, Тобольский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Надцы КТП №2253 [250] ВЛ-0,4 Насосная (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| наземный павильон (скважина №3)  п.Ингаир, Тобольский район | ПС-110/10 Башково ВЛ-10 ПЭ-2 ТП Ингаир РУ-0,4 яч.№1 ВЛ-0,4 №3 "Очистные, КНС, скважина" (оп.101) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 391 | ГБУЗ ТО "Областная больница №3" | амбулатория  п.Надцы, Тобольский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Надцы КТП №2251 [250] ВЛ-0,4 Мечеть (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  п.Надцы, Тобольский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Надцы КТП №2251 [250] ВЛ-0,4 Мечеть (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Ворогушино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Маслово КТП №1812 [160] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Медянки, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №1859 [630] секция-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Бизино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №2451 [160] ВЛ-0,4 Больница (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Блинникова, Тобольский район | ПС 110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №1411 [100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Дегтярево, Тобольский район | ПС 110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП №2137 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.М.Зоркальцева, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 М.Зоркальцева КТП №1921 [63] ВЛ-0,4 Дет.сад (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Шестаково, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 Панушково КТП №1809 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Башкова, Тобольский район | ПС 110/10 Речпорт ВЛ-10 Зыряново-2 КТП №2227 [400] ВЛ-0,4 Быт (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Ломаева, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 Шестаково КТП №1445 [250] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Черкашина, Тобольский район | ПС 110/10 Ушарово ВЛ-10 Македоново КТП №2004 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.41) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Ушарова, Тобольский район | ПС 110/10 Ушарово ВЛ-10 Ушарово КТП №1456 [160] Быт (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Корикова, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Кугаево КТП №1499 [60] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  с.Овсянниково, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Кугаево КТП №2044 [63] ВЛ-0,4 Больница (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| больница  с.Овсянниково, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Кугаево КТП №2044 [63] ВЛ-0,4 Больница (оп.8/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| больница  с.Абалак, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Преображенка КТП №2203 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Загваздина, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП №1493 [160] ВЛ-0,4 Клуб (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Преображенка, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП №1488 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Епанчино, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуяново КТП №2138[100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Байгара, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуяново КТП №1502[100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Полуяново, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуяново КТП №2182[100] ВЛ-0,4 Школа (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная  с.Абалак, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Преображенка КТП №2203 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  с.Кутарбитка, Тобольский район | ПС 110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Турба КТП №1744[100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Чебурга, Тобольский район | ПС 110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Чебурга КТП №2151[250] ВЛ-0,4 №1 (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Тахтагул, Тобольский район | ПС 110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Чебурга КТП №2195[250] ВЛ-0,4 №2 (оп.15/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Маслово, Тобольский район | ПС 110/10 Маслово ВЛ-10 Пушнятские КТП №2065 [160] РУ-0,4 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Новая, 6, с.Санниково, Тобольский район | ПС 110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №2076 [400] ВЛ-0,4 Администрация (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Старицкие, Тобольский район | ПС 110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №1580 [100] ВЛ-0,4 ФАП (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Хмелева, Тобольский район | ПС 110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП №2158 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.28) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Елань, Тобольский район | ВПС 110/10 Байкалово Л-10 Тахтаир КТП №1707 [60] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  п.Сибиряк, Тобольский район | ПС 35/10 Зверосовхоз ВЛ-10 Поселок КТП №2178 [160] ВЛ-0,4 Кочегарка (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  п.Прииртышский, Тобольский район | ПС 35/10 Зверосовхоз ВЛ-10 Поселок КТП №2122 [250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Сетово ВЛ-10 Елань КТП №2243 [250] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Лесная, 3/2, д.Ростошь, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №1849 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Центральная, 24/2, д.Чукманка, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №1579 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Зеленая, д.10, п.Октябрьский, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №2259 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.11 - на ТО Тоб.ТПО) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Озерная, 14, д.Соколовка, Тобольский район | ПС 110/10 Волгинская ВЛ-10 Михайловка КТП №2295 [160] РУ-0,4 ВЛ-0,4 Быт (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Турбинская, Тобольский район | ПС 110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Дегтярево КТП №1536 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Тоболтура, Тобольский район | ПС 110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №2130 [160] ВЛ-0,4 Школа (оп.21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Мира, 19, с.Ермаково, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Ермаково КТП №1958 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Молодежная, д.1 А, с.Верхние Аремзяны, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №2237 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.6/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Блюхера, д.2, с.Карачино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №2067 [ ] ВЛ-0,4 №2 (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Пролетарская, д.1 "б", с.Загваздино, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП №1493 ВЛ-0,4 БЫТ-2 оп.№18 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Новая, д.4 "а", с.Хмелева, Тобольский район | ПС 110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП №2158 ВЛ-0,4 БЫТ опора №30 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул.Победы, д.1, с.Полуяново, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуяново КТП №2182 ВЛ-0,4 Школа опора №2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер.Школьный, д.2 "б", с.Санниково, Тобольский район | ПС 110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №2428 ВЛ-0,4 Быт опора №13/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 392 | МУП Байкаловский ККП | Водобашня  н.п.Ахманай, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП №1710 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Куприна, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП №1652 [100] ВЛ-0,4 Башня (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Центральная, н.п.Хмелева,Тобольский район | ПС-110/10 БайкаловоВЛ-10 Тахтаир КТП №1709 [160] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Центральная, н.п.Хмелева,Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП №1709 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Алга, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бачелино КТП №1651 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Ирек, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бачелино КТП №1650 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.40) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Бишура, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бишура КТП №2214 [100] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Нерда, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бишура КТП №1985 [160] ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  ул.Рабочая, 48а, н.п.Булашово, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бишура КТП №1588 [250] ВЛ-0,4 Администрация (оп.38) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Рабочая 31а, н.п.Булашово, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бишура КТП №1588 [250] ВЛ-0,4 Администрация (оп.8/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Редькина, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Бишура КТП №1584 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Рабочая, 63, н.п.Булашово, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Булашово КТП №2219 [160] ВЛ-0,4 Котельная (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Фомино, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Булашово КТП №1585 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Булашово, Тобольский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Булашово КТП №1705 [250] ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Меримовская, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №1412 [63] ВЛ-0,4 Деревня (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Тоболтура, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №2047 [160] ВЛ-0,4 Башня (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Дачная, н.п.Блинникова, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №1411 [100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп. 18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Правобережная, н.п.Качипова, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Карачино КТП №1596 [63] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Новая, н.п.Дегтярево, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП №2137 [250] ВЛ-0,4 Подстанция (оп.30) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Сосновая, н.п.Дегтярево, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП №2137 [250] ВЛ-0,4 Подстанция (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Береговая, н.п.Ушаково, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП №1590 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.46) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Сибирская, н.п.Ушаково, Тобольский район | ПС-110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП №1590 [63] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Карачино, Тобольский район | ПС-110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №1403 [63] ВЛ-0,4 Деревня (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Худякова, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Дегтярево КТП №1535 [100] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Юрты Турбинские, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Дегтярево КТП №1536 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.33) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Молодежная, н.п.Кутарбитка, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Дегтярево КТП №1540 [250] ВЛ-0,4 Детсад (оп.5/6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Школьная, н.п.Кутарбитка, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Дегтярево КТП №1540 [250] ВЛ-0,4 Детсад (1) (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  н.п.Кутарбитка, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Турба КТП №1540 [250] ВЛ-0,4 №2 (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  н.п.Дегтярево, Тобольский район | ПС-110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Кутарбитка КТП №2137 [250] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Центральная, н.п.Санниково, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №1966 [ ] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Санниково, Тобольский райо | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №2076 [ ] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  пер.Школьный, н.п.Санниково, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №2428 [ ] ВЛ-0,4 Быт (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Старицкие, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №1580 [100] ВЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Симоново, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Санниково КТП №1531 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Маслово, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Пушнятские КТП №2065 [160] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  ул.Северная, н.п.Пушнятские, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Пушнятские КТП №1433 [63] ВЛ-0,4 Быт -2 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Ю.Иртышатские, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Маслово КТП №1419 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Ворогушино, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Маслово КТП №2069 [630] ВЛ-0,4 Быт 1 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Центральная, н.п.Ворогушино, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Маслово КТП №2063 [ ] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул. Ленина, д.17, н.п.Бизино, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №1857 [400] ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Дорожный, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №1949 [160] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  н.п.Т.Медянки, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Меденки КТП №2505 [ ] ВЛ-0,4 Быт 2 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  н.п.Т.Медянки, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №1859 [630] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  н.п.Т.Медянки, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №1859 [630] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Новая, 15а, н.п.Карачино,Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №2311 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция водоочистки  ул.Ленина, 5Г, н.п.Бизино, Тобольский район | ПС-110/10 Маслово ВЛ-10 Медянки КТП №1857 [400] ВЛ-0,4 Быт-4 (оп.10/2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 393 | МУП "Ремжилстройсервис" | Водобашня  Тобольский р-он н.п. Митькино ул. Дорожная,5 | ВЛ-10 Сулеймени  КТП [100] № 1600  ВЛ-0,4 Водобашня (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 394 | ГУ МЧС России по Тюменской области | Пожарный пост  с.Дегтярево, Тобольский район | ПС 110/10 Блинниково ВЛ-10 Кутарбитка КТП № 2137 [250] ВЛ-0,4 Школа (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Кутарбитка, Тобольский район | ПС 110/10 Кутарбитка ВЛ-10 Турба КТП № 2495 [100] ВЛ-0,4 Пож.часть (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Молодежная, 15, д.Загваздина, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП [160] № 1493 ВЛ-0,4 Д.Культуры (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Таежная, 46, с.Санниково, Тобольский район | ВЛ-10 Санниково КТП №1984 ВЛ-0,4 Быт (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Абалак,  Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор [яч.\_ЗРУ-10] ВЛ-10 Преображенка КТП № 1432 [160] секция-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 395 | МУП ЖХК Тобольского района | скважина  н.п.Сузгун, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 ТП-1 [ ] яч.1 АВ №3 ВЛ-0,4 "Насосная вод. башня" (оп.27) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| станция обезжелезивания  н.п.Сузгун, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 ТП-1 [ ] яч.5 АВ №8 ВЛ-0,4 "Хоз. Постройки" (оп.31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  н.п.Сузгун, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 ТП-1 [ ] яч.5 АВ №7 ВЛ-0,4 "Поселок" (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  н.п.Сузгун, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 КТП [100] АВ №1 ВЛ-0,4 "Очистные" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| скважина  н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 ТП-2 [ ] яч.5 АВ №8 ВЛ-0,4 ф.2 "Компрессорная" на вводе в здание | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| станция обезжелезивания  н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 ТП-2 [ ] яч.5 АВ №9 ВЛ-0,4 "Блок обезжелезивания" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Башкова ВЛ-10 ф.1,2 ПЭ-10 КТП-516/4 АВ №1 ВЛ-0,4 "Быт" | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| установка водоподготовки  ул.Мельникова, н.п.Овсянникова, Тобольский район | ПС 110/10 ЗатонВЛ-10 Кугаево КТП №2043 [160] ВЛ-0,4 Магазин (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| установка водоподготовки  ул.Строителей, н.п.Башково, Тобольский район | ПС 110/10 Речпорт ВЛ-10 Зыряново КТП №2227 [400] ВЛ-0,4 Котельная (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| установка водоподготовки  ул.Молодежная, н.п.Верхние Аремзяны, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №2237 [63] ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| установка водоподготовки  н.п.Малое Зоркальцево, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаков ВЛ-10 М.Зоркальцева КТП №1921 [63] ВЛ-0,4 Д.Сад (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  пер.Строителей, 1, н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Усть-Тавда ВЛ-10 ПЭС 1(2) КТП №2468 [250] ВЛ-0,4 Котельная (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Усть-Тавда ВЛ-10 ПЭС 1(2) КТП №2468 [250] ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Сетово ВЛ-10 Леспромхоз КТП №2291 [ ] ВЛ-0,4 Быт (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул.Центральная, 6а, н.п.Сетово, Тобольский район | ПС 110/10 Сетово ВЛ-10 Елань КТП №2243 [250] ВЛ-0,4 Администрация (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  н.п.Медведчикова, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 Шестаково КТП №1842 [250] ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул.Новая, 1а, н.п.Полуяново, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуяново КТП №2046 [ ] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  н.п.Прииртышский, Тобольский район | ПС 35/10 ЗверосовхозВЛ-10 Поселок КТП №2122 [250] ВЛ-0,4 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  н.п.Октябрьский, Тобольский район | ПС 110/10 КОС ВЛ-10 Чукманка КТП №1584 [250] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Набережная, 10а, н.п.Бизино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №1949 [250] ВЛ-0,4 №1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул.Октябрьская, н.п.Надцы, Тобольский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Надцы КТП №2253 [ ] ВЛ-0,4 Магазин (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул.Молодежная, д.19а, н.п.Загваздина, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП №1493 [ ] ВЛ-0,4 Дом Культуры (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| МКД  ул.Учителей, д.12, с.Малая Зоркальцева, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 Малая Зоркальцево КТП №1928 [ ] ВЛ-0,4 Жилой дом (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  д.Ломаева, Тобольский район | ПС 110/10 Речпорт ВЛ-10 ф.Зырянова-2 КТП №1445 РУ-0,4 ВЛ-0,4 ф.Быт-2 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  д.Медведчикова, Тобольский район | ПС 110/10 Шестаково ВЛ-10 ф.Шестаково КТП №2234 РУ-0,4 ВЛ-0,4 ф.Быт-3 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул.Береговая, 19, с.Преображенка, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Абалак КТП №1488 [ ] ВЛ-0,4 ф.Магазин (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  ул,Б.Муслимова 52, д.Епанчина Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Полуянво КТП №2138 [ ] ВЛ-0,4 ф.Мечеть (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул,Мелиораторов, д. Башкова Тобольский район | ПС 110/10 Речпорт ВЛ-10 Зыряново КТП №1444 ВЛ-0,4 Котельная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция подготовки питьевой воды  н.п.Ермаково, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Ермаково, КТП №1958, ВЛ-0,4 Водобашня, (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Портовая, д.8б, н.п.Татарские Медянки, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №1859 ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Советская, д.22в, н.п.Прииртышский, Тобольский район | ПС 35/10 Зверосовхоз ВЛ-10 Поселок КТП №2122 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп. 6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  ул.Строителей, д.10а, н.п.Башкова, Тобольский район | ПС 110/10 Речпорт ВЛ-10 Зыряново-2 КТП №2227 ВЛ-0,4 Кеотельная (оп. 35) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Ремонтников, 23а, н.п.Бизино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №1836 [160] ВЛ-0,4 ЖКХ (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Трактовая, 31, п.Прииртышский, Тобольский район | ПС 35/10 Зверосовхоз яч.14 2СШ 10 кВ (ВЛ-10 Школа КТП №2475 [2х250]) (ввод 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Трактовая, 31, п.Прииртышский, Тобольский район | ПС 35/10 Зверосовхоз ВЛ-10 Поселок оп.6 (КТП №2475 [2х250]) (ввод 1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул. Октябрьская, д.36/1, с.Абалак, Тобольский район | ПС 110/10 Епанчинский водозабор ВЛ-10 Преображенка КТП №1865 [160] ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Мельникова,13, д.Овсянникова, Тобольский район | ПС 110/10 Затон ВЛ-10 Кугаево КТП №1466 [160] ВЛ-0,4 Школа оп.15/2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Юбилейная, д.1, стр.2, с.Бизино, Тобольский район | ПС 110/10 Сумкино ВЛ-10 Медянки КТП №2060 [250] ВЛ-0,4 кВ Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  д.29, д.Подрезова, Тобольский район | ПС 110/10 Сетово ВЛ-10 Леспромхоз КТП №2945 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  н.п.Ингаир, Тобольский район | ПС 110/10 Башково ВЛ-10 ПЭ-2 ТП [Ингаир] ВЛ-0,4 ф.3 "Очистные, КНС, скважина №3" ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| станция обезжелезивания, скважина №2  н.п.Ингаир, Тобольский район | ПС 110/10 Башково ВЛ-10 ПЭ-2 ТП [Ингаир] ВЛ-0,4 ф.8 "ПЧ-29,скважина №2, АБК ВОДЧ, скважина №1, ст. обезжелезивания" на вводе в здание | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  н.п.Ингаир, Тобольский район | ПС 110/10 Туртас ВЛ-10 ПЭ-1 ТП [Ингаир] ВЛ-0,4 ф.7 Котельная №1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  н.п.Ингаир, Тобольский район | ПС 110/10 Турта ВЛ-10 ПЭ-1 ТП [Ингаир] ВЛ-0,4 ф.4 Котельная №2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 396 | ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области | свинарник, вагон-рефрижератор  д.Абрамова, Тобольский район | ПС110/10 Шестакова ВЛ-10 Пионерлагерь 1 КТП №1803 [160] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 397 | ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области | Колония-поселение №9  д.Лыткина, Тобольский район | ПС-110/10 Шестаково ВЛ-10 Панушково оп.№309 (КТП [400] №2032) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 398 | АО "Россети Тюмень" | Нежилой объект  Тобольский район с.Байкалово, ул.Энергетиков, 9 | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-110 Бачкун- Байкалово с отпайками | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Нежилой объект  Тобольский район Ворогушенская С/А ПС, 228км, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, правый поворот 3км | ПС-110/10 Сумкино ВЛ-110 Тобольская-Кутарбитка с отпайками | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 399 | ООО "Екатеринбург-2000" | Вышка связи  Тобольский район, с.Дегтярево, ул.Рабочая, 7а | ПС-110/10 Блинниково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карачино КТП 1592 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | Отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Вышка связи  Тобольский район, с.Малая Зоркальцева, ул.Учителей, 45 б | ПС-110/10 Шестаково ВЛ-10 КРС-1 (оп.3) отп. КТП-2851 | Отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 400 | ПАО "МТС" | Базовая станция  Тобольский район, п.Сетово, | ПС-110/10 Сетово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Елань КТП 2526 [25] РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция БС 72-114  Тобольский р-н Нижние Аремзяны | ПС Шестаково ВЛ-10кВ ф. Панушково опора №339 ТП-10/0,4 кВ №2452 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 401 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Базовая станция БС  Тобольский р-н Нижние Аремзяны | ПС Шестаково ВЛ-10кВ ф. Панушково опора №339 ТП-10/0,4 кВ №2452 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 402 | Акционерное общество "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция сотовой связи Тобольский р-н Бизино с Ремонтников ул - | ПС-110/10 Сумкино [яч.-10 №] ВЛ-10 № Медянки КТП 1836 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Тобольский р-н Санниково с Таежная ул - | ПС-110/10 Маслово [яч.-10 №] ВЛ-10 № Санниково КТП 1984 [250] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Тобольский р-н Дегтярево с Центральная ул - | ПС-110/10 Блинниково [яч.-10 №] ВЛ-10 № Карачино КТП 1592 [160] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Тюменский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 403 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Тюменский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 110 кВ Боровое, КВЛ 10 уВ Боровое-2, КВЛ 10 кВ Холодильник-1, ТП-28Б | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 404 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Тюменская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-312 ТЯГ.П/СТ 110/10 ГУЖЕВОЕ, ст.Гужевое | РП «Утяшево», ТП «Кармак» | имеется | ВЛ-110 кВ Утяшево-Гужевое, ВЛ-110 кВ Кармак-Гужевое | ф. ТСН-1,2 | 250/250 | ВЛ-110 кВ Утяшево-Гужевое, ВЛ-110 кВ Кармак-Гужевое | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 1742/3314 |
| ЭЧЭ-313 ТЯГ.П/СТ 110/10 РОЩИНО (УТЯШЕВО), ст.Утяшево | РП «Ожогино», РП «Утяшево» | имеется | ВЛ-110 кВ Ожогино-Рощино, ВЛ-110 кВ Утяшево-Рощино | ф. ТСН-1,2 | 250/250 | ВЛ-110 кВ Ожогино-Рощино, ВЛ-110 кВ Утяшево-Рощино | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 9728/5230 |
| имеется | Ф.3 - 10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 1100/1100 |
| имеется | Ф.4 - 10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 880/880 |
| имеется | Ф.7 - 10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 13/13 |
| ЭЧЭ-314 ТЯГ.П/СТ 110/10 ВОЙНОВКА, ст.Войновка | РП «Ожогино», РП «ТТЭЦ-1» | имеется | ВЛ-110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-1-Войновка | ф. ТСН-1,2 | 250/250 | ВЛ-110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-1-Войновка | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 5181/5414 |
| имеется | Ф. 1 - ЦРП 1-1-10 кВ | 760/760 | Ф.8-ЦРП 2-1-10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 380/380 |
| имеется | Ф. 2 - ЦРП 1-2-10 кВ | 245/245 | Ф.9-ЦРП 2-2-10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 1260/1260 |
| имеется | Ф. 5 - 10 кВ | 1200/1200 | Ф.4-ТП-23 - 10 кВ (технологический процесс ж.д. тренспорта) | 1020/1020 |
| ЭЧЭ-315 ТЯГ.П/СТ 110/10 ПРИОЗЁРНАЯ , ст.Озеро Андреевское | РП «Кыштырла», РП «ТТЭЦ-2» | имеется | ВЛ-110 кВ Кыштырла-Приозёрная, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-2-Приозёрная | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Кыштырла-Приозёрная, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-2-Приозёрная | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3758/2757 |
| ЭЧЭ-316 ТЯГ.П/СТ 110/10 БОГАНДИНКА, ст.Богандинская | РП «КС-11», РП «Княжево» | имеется | ВЛ-110 кВ Богандинка-КС-11, ВЛ-110 кВ Княжево-Богандинка | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Богандинка-КС-11, ВЛ-110 кВ Княжево-Богандинка | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3784/2490 |
| имеется | Ф. 1 – 10кВ (технологический процесс ж.д. транспорта) | 192/192 |
| 405 | ООО МУП Винзилинское ЖКХ | Очистные сооружения, пос. Винзили, 26 км окр. дороги Тюмень - Богандинка | ПС 110 кВ Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные, ТП-12В | имеется | ПС Пышминская, КВЛ 10 Очистные, | воздуходувка, насосное оборудование | 230 | - | - | - |
| Холманский водозабор 22 км окр. дороги Тюмень - Богандинка | ПС 110 кВ Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4-2, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, ТП-24В | имеется | ПС Пышминская, КЛ РП-4В-2, КВЛ 10 ПЛК-2 | насосное оборудование | 100 | - | - | - |
| КНС Заводская, 14 | ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4-1, КВЛ 10 кВ РП-4-2, ТП-10В | имеется | ПС Пышминская, КЛ РП-4В-1, КЛ 10 ТП-20-1 | насосное оборудование | 30 | - | - | - |
| ПС Пышминская, КЛ РП-4В-2, КЛ 10 ТП-20-2 |
| котельная №1, ул. Заводская, 15 | ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4-1, КВЛ 10 кВ РП-4-2, ТП-10В | имеется | ПС Пышминская, КЛ РП-4В-1, КЛ 10 ТП-20-1 | насосное оборудование | 65 | - | - | - |
| ПС Пышминская, КЛ РП-4В-2, КЛ 10 ТП-20-2 |
| котельная №2, ул. Мичурина | ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4-1, КВЛ 10 кВ ПЛК-1, КВЛ 10 кВ РП-4-2, КВЛ 10 кВ Посёлок, ТП-11В | имеется | ПС Пышминская, КЛ РП-4В-1, КЛ 10 посёлок | насосное оборудование | 65 | - | - | - |
| ПС Пышминская, КЛ РП-4В-2, КВЛ 10 ПЛК-1 |
| КНС, ул. Гагарина, 26 | ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4-1, КВЛ 10 кВ РП-4-2, РП-4В | имеется | ПС Пышминская, КЛ РП-4В-1, | насосное оборудование | 3 | - | - | - |
| ПС Пышминская, КЛ РП-4В-2 |
| 406 | МКУ «Управление обеспечения жизнедеятельности служба муниципальной пожарной охраны | очистные сооружения, пос. Винзили, 26 км окр. дороги Тюмень - Богандинка | ПС-110/10 Перевалово [яч. 4 ЗРУ-10];ВЛ-10 ф. "Перевалово" ТП 405 ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" (оп.12) | отсутствует | - | Электрокотёл  Стационарная  Радиостанция | 20/40 | - | Электрокотёл  Стационарная  Радиостанция | 20/40 |
| Пожарная часть, с. Созоново, Трактовая ул, дом 8 | ПС-110/10 Созоново [яч. 4 ЗРУ-10]; ВЛ-10 ф. "Созоново-2" ТП 240 ВЛ-0,4 ф."Д/сад" (оп.5) | отсутствует | - | Энергозависимый газовый котёл Стационарная  Радиостанция | 3/9 | - | Энергозависимый газовый котёл Стационарная  Радиостанция | 3/9 |
| Пожарная часть, с. Червишево, Южная ул, дом 2-А | ПС-110/10 Червишево [яч. 18 ЗРУ-10]; ВЛ-10 ф. "Червишево" КТП 268 КЛ-0,4 ф."Котельная" (оп.7) | отсутствует | - | Энергозависимый газовый котёл Стационарная  Радиостанция | 3/9 | - | Энергозависимый газовый котёл Стационарная  Радиостанция | 3/9 |
| 407 | ГКУ ТО "ТОСЭР" | ВЛ-10 Щербак (оп.12)  Тюменский район, с. Борки, Текутьева, д. 10, стр. 1 | ПС-110/10 Борки [яч.1 ЗРУ-10] ВЛ-10 Щербак (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 408 | ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья | ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-1  Тюменский район, д. Черная речка, ул. Федеральная,  д. 11, | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-2  Тюменский район, д. Черная речка, ул. Федеральная,  д. 11, | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-3  Тюменский район, д. Черная речка, ул. Федеральная,  д. 11, | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 котел-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 быт  Тюменский район, д. Черная речка, ул. Федеральная,  д. 11, | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-289 КЛ-0,4 быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 409 | ФГБУ "Управление «ТюменьМелиоводхоз» | ВЛ-10 Мальково (оп.5)  Тюменский район,  с.Мальково | ПС 110/10 Чикча [яч. 3 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мальково (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Луговая ТП-73 КЛ-0,4 Водозабор  Тюменский район,  с.Луговое | ПС 110/10 Кулаково [яч. 5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Луговая ТП-73  КЛ-0,4 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 410 | АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитаци" | ВЛ-10 Судостроитель-1 (оп.147)  35 км а/д Старо-Тобольский тракт, Тюменский р-н | ПС-110/10 Созоново [яч.8(19) ЗРУ-10] ВЛ-10 Судостроитель-1 (оп.147) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Судостроитель-2 (оп.148)  35 км а/д Старо-Тобольский тракт, Тюменский р-н | ПС-110/10 Созоново [яч.8(19) ЗРУ-10] ВЛ-10 Судостроитель-2 (оп.148) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Судостроитель-1 (оп.6 )  35 км а/д Старо-Тобольский тракт, Тюменский р-н | ПС-110/10 Созоново [яч.8(19) ЗРУ-10] ВЛ-10 Судостроитель-1 (оп.6 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 411 | ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" | ВЛ-10 Жемчужина (Оп.358)  45 км автодороги "Богандинский-Червишево-Чаплык" стр.22, Тюменский район, Тюменская область | ПС-110/10 Червишево [яч.23 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жемчужина (Оп.358) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 412 | МУП "ЖКХ п.Боровский" | ]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830; ВЛ-0,4 Быт (оп.3) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Криводанова д | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 8(19)]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830; ВЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чикча ТП 254; ВЛ-0,4 Полевая (оп.8а) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Якуши д, Полевая ул | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Чикча ТП 254; ВЛ-0,4 Полевая (оп.8а) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Есаулы КТП 245; ВЛ-0,4 Быт (оп.13) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Есаулова д | ПС-110/10 Чикча [яч.4 ЗРУ-10]ВЛ-10 Есаулы КТП 245; ВЛ-0,4 Быт (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Мальково ТП 232; ВЛ-0,4 Быт (оп. 1) [теплопункт]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Чикча [яч.3 ЗРУ-10]ВЛ-10 Мальково ТП 232; ВЛ-0,4 Быт (оп. 1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 Котельная (оп.4) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с, Новая ул | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 Котельная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.8) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП Чикча ТП 427; ВЛ-0,4 Клуб (оп.2) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 7]ВЛ-10 № РП Чикча ТП 427; ВЛ-0,4 Клуб (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 Быт (оп. 31) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с, Новая ул | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 Быт (оп. 31) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Т-1 ТП 600; ВЛ-0,4 Котельная (оп.3) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Т-1 ТП 600; ВЛ-0,4 Котельная (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 (Теплицы) ВРУ-0,4 АВ №\_[скважина]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с, Береговая ул | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Чикча КТП 247; ВЛ-0,4 (Теплицы) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чикча ТП 255; ВЛ-0,4 Скважина (оп. 2) [скважина]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Якуши д | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Чикча ТП 255; ВЛ-0,4 Скважина (оп. 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830; ВЛ-0,4 Водозабор [скважина]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Криводанова д | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 8(19)]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830; ВЛ-0,4 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП Чикча ТП 427; ВЛ-0,4 Клуб (оп. 3) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 7]ВЛ-10 № РП Чикча ТП 427; ВЛ-0,4 Клуб (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.10) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.17) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.15) [котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Т-1 ТП 232; ВЛ-0,4 Котельная (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830 ВЛ-0,4 ф.Быт (оп.3); ВЛ-0,4 ф.Быт (оп.3) [бсп]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Криводанова д, Центральная ул, дом 9 | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 8(19)]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 830 ВЛ-0,4 ф.Быт (оп.3); ВЛ-0,4 ф.Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 413 | ООО "МУП Московское ЖКХ" | ВЛ-10 № Московский ТП 450; ВЛ-0,4 Котельная-2 (оп.\_) [Котельная №2]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п, Плодовая ул | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский ТП 450; ВЛ-0,4 Котельная-2 (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Водозабор]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п, Новая ул | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский ТП 8; ВЛ-0,4 Центральная (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Московский ТП 8; ВЛ-0,4 Центральная (оп.\_) [Котельная]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п, Новая ул | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский ТП 7; ВЛ-0,4 котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Московский ТП 420; ВЛ-0,4 котельная №3 (оп.\_) [Котельная №3]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п, Садовая ул | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский ТП 420; ВЛ-0,4 котельная №3 (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Московский ТП 414; КЛ-0,4 котельная [Котельная]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский ТП 414; КЛ-0,4 котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № ПЭС-1 ТП 2; ВЛ-0,4 Котельная [Котельная]  625061, Тюменская обл, Тюменский р-н, Утешевский п | ПС-110/10 ТПС Рощино [яч.7 ЗРУ-10]ВЛ-10 № ПЭС-1 ТП 2; ВЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 414 | Каскаринское МУП ЖКХ | ВЛ-10 № Созоново-2 ТП-240 ВЛ-0,4 (оп.17) [Скважина №3]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Молодежная ул, дом 2а | ПС-110/10 Созоново [яч.-4 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Созоново-2 ТП-240 ВЛ-0,4 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [Водонапорная башня]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Щербак с, Новая ул, сооружение 1 | ПС-110/10 Борки [яч.-1 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Щербак ТП-216 ВЛ-0,4 Водокачка (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Щербак ТП-216 ВЛ-0,4 Водокачка (оп.8) [Котельная №3]  625541, Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с, Источник ул | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-190 ВЛ-0,4 Котельная-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Созоново-2 ТП-240 КЛ-0,4 Котельная [Котельная]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Трактовая ул, дом 6в | ПС-110/10 Созоново [яч.-4 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Созоново-2 ТП-240 КЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Созоново-1(2) ТП-223 ВЛ-0,4 Советская (оп.7) [БСП]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Мира ул | ПС-110/10 Созоново [яч.-9 ЗРУ-10]ВЛ-10 Созоново-1(2) ТП-223 ВЛ-0,4 Советская (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-150 ВЛ-0,4 Котельная-5 [Котельная №5]  625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с, М.Джалиля ул | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-150 ВЛ-0,4 Котельная-5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-150 ВЛ-0,4 Котельная-6 [Котельная №6]  625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с, М.Джалиля ул, дом 72 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-150 ВЛ-0,4 Котельная-6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-607 ВЛ-0,4 Котельная-2 [Котельная №2]  625541, Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с, Строителей ул | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-607 ВЛ-0,4 Котельная-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-607 ВЛ-0,4 Котельная-2 [БСП]  625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, Тураева д, Аширбекова ул, дом 3 | ПС-110/10 Туринская [яч.-1 ЗРУ-10]ВЛ-10 Ембаево КТП- 218 ВЛ-0,4 Л-1 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-04 Теплопункт-1 (ввод-1) [Тепплопункт №1]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, Ленина ул, дом 1 | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-04 Теплопункт-1 (ввод-1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-04 Теплопункт-1 (ввод-2) [Теплопункт №1]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, Ленина ул, стр. 1а | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-04 Теплопункт-1 (ввод-2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2023 ВЛ-04 Теплопункт-5 [Теплопункт №5]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, 9 Мая ул | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2023 ВЛ-04 Теплопункт-5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-0,4 Садовая [Котельная]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, Садовая ул, дом 25А | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2025 ВЛ-0,4 Садовая | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Мияги ТП-197 ВЛ-0,4 Водокачка (оп.6) [Скважина]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Янтык д, Северная ул, дом 1а | ПС-110/10 Торгили [яч.-12 ЗРУ-10]ВЛ-10 Мияги ТП-197 ВЛ-0,4 Водокачка (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Борки ТП-211 ВЛ-0,4 Быт-1,2 (оп.2) [Водонапорная башня]  625513, Тюменская обл, Тюменский р-н, Борки с, Советская ул, дом 10 | ПС-110/10 Борки [яч.-13 ЗРУ-10]ВЛ-10 Борки ТП-211 ВЛ-0,4 Быт-1,2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Борки ТП-355 КЛ-0,4 Котельная-1,2 [Котельная]  625513, Тюменская обл, Тюменский р-н, Борки с, Центральная ул, дом 22 | ПС-110/10 Борки [яч.-13 ЗРУ-10]ВЛ-10 Борки ТП-355 КЛ-0,4 Котельная-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Щербак ТП-372 ВЛ-04 Котельная (оп.3)[Центральная котельная]  625513, Тюменская обл, Тюменский р-н, Борки с, Советская ул, дом 47 | ПС-110/10 Борки [яч.-13 ЗРУ-10]ВЛ-10 Щербак ТП-372 ВЛ-04 Котельная (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Щербак ТП-372 ВЛ-04 Котельная (оп.3) [Скважина №1,2]  625513, Тюменская обл, Тюменский р-н, Борки с, Центральная ул, дом 71 | ПС-110/10 Борки [яч.-13 ЗРУ-10]ВЛ-10 Щербак ТП-372 ВЛ-0,4 Котельная (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Щербак ТП-215 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.2) [БСП]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Щербак с, Центральная ул, дом 45/1 | ПС-110/10 Борки [яч.-1 ЗРУ-10]ВЛ-10 Щербак ТП-215 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Созоново-1(2) ТП-223; КЛ-0,4 Котельная [Котельная]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Советская ул, дом 8б | ПС-110/10 Созоново [яч.-9 ЗРУ-10]ВЛ-10 Созоново-1(2) ТП-223; КЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Янтык ТП 431; ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.14) [Котельная]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Янтык д, Молодежная ул | ПС-110/10 Каскара [яч.-23 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Янтык ТП 431; ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-152 ВЛ-0,4 Котельная-4 [Котельная №4]  625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с, Калинина ул, дом 27 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-152 ВЛ-0,4 Котельная-4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2023 ВЛ-04 Теплопункт-5 [Теплопункт №5]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, 9 Мая ул | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2023 ВЛ-04 Теплопункт-5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-749 ВЛ-0,4 Котельная-1 [Котельная №1]  625541, Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с, Источник ул, дом 6/2 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-749 ВЛ-0,4 Котельная-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-607 ВЛ-0,4 Водоочистка [БСП]  625541, Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с, Строителей ул, дом 17 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-607 ВЛ-0,4 Водоочистка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП 2023 ВЛ-04 Теплопункт-2 [Теплопункт №2]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, 67 лет Октября ул, дом 2 | ПС-110/10 Каскара [яч.-14 ЗРУ-10]ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП 2023 ВЛ-04 Теплопункт-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Яр ТП-152 ВЛ-0,4 Водоочистка [БСП]  625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с, Калинина ул, дом 27 | ПС-110/10 Тарманы [яч.-17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП-152 ВЛ-0,4 Водоочистка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 593 ВЛ-0,4 Насосная [БСП]  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Дачная ул, дом 2б | ПС-110/10 Созоново [яч.-19 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 593 ВЛ-0,4 Насосная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ембаево КТП- 218 ВЛ-0,4 Л-1 (оп.4) Котельная  625505, Тюменская обл, Тюменский р-н, Новотуринский п | ПС-110/10 Туринская [яч.-1 ЗРУ-10]ВЛ-10 Ембаево КТП- 218 ВЛ-0,4 Л-1 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 415 | ООО "Т2 Мобайл" | КЛ-10 РП-113-1(2) РП 113 ТП 1940; КЛ-0,4 (ул.Созидателей,3) ВРУ-0,4 БС  [станция связи]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Дударева д, Созидателей ул | ПС-110/10 Комарово [яч.-10 № 306(406)]КЛ-10 РП-113-1(2) РП 113 ТП 1940; КЛ-0,4 (ул.Созидателей,3) ВРУ-0,4 БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ермак ТП 598(1876); ВЛ-0,4 (оп.\_)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н | ПС-110/10 Широтная [яч.25 ЗРУ-10]ВЛ-10 Ермак ТП 598(1876); ВЛ-0,4 (оп.\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 РП-33-1-2 ТП 757; КЛ-0,4 Широтная 128 (ул.) ВРУ-0,4 АВ № \_  [станция связи]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Дербыши д | ПС-110/10 Суходольская [яч. 29(8) ЗРУ-10]КЛ-10 РП-33-1-2 ТП 757; КЛ-0,4 Широтная 128 (ул.) ВРУ-0,4 АВ № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Марай ТП 517; ВЛ-10 ф.Марай ТП-517 (ООО "Порт-Сервис")  [станция связи]  625062, Тюменская обл, Тюменский р-н, Патрушева д, Весенняя ул | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10]ВЛ-10 Марай ТП 517; ВЛ-10 ф.Марай ТП-517 (ООО "Порт-Сервис") | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Юрты ТП 201; КЛ-0,4 АТС  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Андреевский п | ПС-110/10 Чикча [яч.5 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Юрты ТП 201; КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Салаирка ТП 342; КЛ-0,4 АТС  [станция связи]  625550, Тюменская обл, Тюменский р-н, Салаирка с | ПС-110/10 Нариманово [яч.-10 № 7]ВЛ-10 № Салаирка ТП 342; КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Ембаево ТП 467; КЛ-0,4 АТС (оп.3)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с | ПС-110/10 Туринская [яч.-10 № 13]ВЛ-10 № Ембаево ТП 467; КЛ-0,4 АТС (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Янтык ТП 335; КЛ-0,4 Дом культуры  [станция связи]  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Янтык д, Молодежная ул | ПС-110/10 Каскара [яч.-10 № 23]ВЛ-10 № Янтык ТП 335; КЛ-0,4 Дом культуры | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Успенка ТП 50; КЛ-0,4 Быт (оп.3)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Успенка с | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 12]ВЛ-10 № Успенка ТП 50; КЛ-0,4 Быт (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Каменка ТП-140; КЛ-0,4 Быт (оп.9а)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Каменка с | ПС-110/10 Кулаково [яч.№ 7 ЗРУ-10]ВЛ-10 Каменка ТП-140; КЛ-0,4 Быт (оп.9а) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Луговая ТП 350; ВЛ-0,4 Л-1 (оп.2)  [станция связи]  625526, Тюменская обл, Тюменский р-н, Кулаково с, Советская ул | ПС-110/10 Кулаково [яч.5 ЗРУ-10]ВЛ-10 Луговая ТП 350; ВЛ-0,4 Л-1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Перевалово ТП 29; ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.1)  [станция связи]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Гусево с, Зеленая ул | ПС-110/10 Тополя [яч.-10 № 5]ВЛ-10 № Перевалово ТП 29; ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Борки ТП 211; ВЛ-0,4 ф. Л-1 (оп.8)  [станция связи]  625513, Тюменская обл, Тюменский р-н, Борки с, Советская ул | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 13]ВЛ-10 № Борки ТП 211; ВЛ-0,4 ф. Л-1 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Водозабор ТП-232; КЛ-0,4 Контора (оп.\_)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Мальково с | ПС-110/10 Чикча [яч.8 ЗРУ-10]ВЛ-10 Водозабор ТП-232; КЛ-0,4 Контора (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Яр ТП 629; КЛ-0,4 Быт (оп.6)  [станция связи]  625541, Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с, Трактовая ул | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 302]ВЛ-10 № Яр ТП 629; КЛ-0,4 Быт (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Московский КТП 1304; ВЛ-0,4 Водозабор (оп.6)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Княжево с | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Московский КТП 1304; ВЛ-0,4 Водозабор (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Космаково КТП 214; КЛ-0,4 Быт (оп.6)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Зырянка д | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 17]ВЛ-10 № Космаково КТП 214; КЛ-0,4 Быт (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Леваши ТП 2068; КЛ-0,4 Связь (оп.7)  [станция связи]  625519, Тюменская обл, Тюменский р-н, Леваши с | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 13]ВЛ-10 № Леваши ТП 2068; КЛ-0,4 Связь (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Котельная ТП 426; КЛ-0,4 АТС  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Чикча с | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 9]ВЛ-10 № Котельная ТП 426; КЛ-0,4 АТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 284; КЛ-0,4 АТС (оп. 3)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Онохино с | ПС-110/10 Онохино [яч.-10 № 24]ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 284; КЛ-0,4 АТС (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Комарово ТП 421; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.6)  [станция связи]  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Падерина д, Заречная ул | ПС-110/10 Тополя [яч.-10 № 4]ВЛ-10 № Комарово ТП 421; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 831; ВЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП № 831  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Криводанова д | ПС-110/10 Созоново [яч.8 (19) ЗРУ-10]ВЛ-10 № Судостроитель 1,2 ТП 831; ВЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП № 831 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Речкино ТП 99; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.10А)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Кулига с, Транспортная ул | ПС-110/10 Кулаково [яч.-10 № 1]ВЛ-10 Речкино ТП 99; ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.10А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Перевалово ТП 3123; ВЛ-0,4 Связь (оп.3)  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Елань д | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 4]ВЛ-10 № Перевалово ТП 3123; ВЛ-0,4 Связь (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 КСМ ТП 17; КЛ-0,4 № \_ (ул.) ВРУ-0,4 АВ № \_  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 28]ВЛ-10 КСМ ТП 17; КЛ-0,4 № \_ (ул.) ВРУ-0,4 АВ № \_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Решетниково ТП-1494 (ИП Гейн В.К.) ВЛ-0,4 ф.Л-1 (оп.13) | ПС-110/10 Молчаново [яч.15 ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Марай ТП-562 ВЛ-0,4 ф.Л-1 (оп.2) | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Марай ТП-668 ВЛ-0,4 ф.Первомайский (оп.7) | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Костылево ТП 976; КЛ-0,4 Ютел  [станция связи]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Черная Речка д | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 10]ВЛ-10 № Костылево ТП 976; КЛ-0,4 Ютел | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 416 | ФКУ "Следственный изолятор №4 УФСИН по Тюменской области | ВЛ-10 ВТК-1 ТП-966 КЛ-0,4 РК-1 режимный копус №1  Тюменский район, п. Винзили, ул. Вокзальная, д.3 строение 4,5,,6 | ПС-110/10 Винзили [яч.21(12) ЗРУ-10] ВЛ-10 ВТК-1 ТП-966 КЛ-0,4 РК-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ВТК-2 ТП-966 КЛ-0,4 РК-2 режимный копус №2  Тюменский район, п. Винзили, ул. Вокзальная, д.3 строение 4,5,,6 | ПС-110/10 Винзили [яч.21(12) ЗРУ-10] ВЛ-10 ВТК-2 ТП-966 КЛ-0,4 РК-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ВТК-1 ТП-966 КЛ-0,4 РК-2 (Резерв) административное здание  Тюменский район, п. Винзили, ул. Вокзальная, д.3 строение 4,5,,6 | ПС-110/10 Винзили [яч.21(12) ЗРУ-10] ВЛ-10 ВТК-1 ТП-966 КЛ-0,4 РК-2 (Резерв) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 417 | ФГУП РТРС "Урало-Сибирский РЦ" | ВЛ-10 Труфаново (Оп.15) РТРС  Тюменский район д.Труфаново | ПС-110/10 Сибжилстрой  [яч.27 ЗРУ-10] ВЛ-10 Труфаново (Оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 418 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Юрты ТП 1190 РУ-0,4 КТП-2 (оп.8) [базовая станция]  Тюменский район 23 км Ялутр. Тр-та | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 5]  ВЛ-10 № Юрты ТП 1190 РУ-0,4 КТП-2 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Тюлькино ТП 7; ВЛ-0,4(Заводская,15)РЩ-0,4 АВ №30 [базовая станция]  625530, Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп, Заводская ул, дом 15 | ПС-110/10 Пышминская [яч.-10 № 10]  ВЛ-10 № Тюлькино ТП 7; ВЛ-0,4(Заводская,15)РЩ-0,4 АВ №30 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Есаулы ТП 2064; ВЛ-10 Якуши КТПН-2064 ВЛ-0,4 Билайн [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Якуши д | ПС-110/10 Чикча [яч.4 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Есаулы ТП 2064; ВЛ-10 Якуши КТПН-2064 ВЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Каменка ТП-94; ТП-94 ВЛ-0,4 БС Каменка [базовая станция]  625525, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каменка с, Новая ул, дом 15 | ПС-110/10 Кулаково [яч.№ 7 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Каменка ТП-94; ТП-94 ВЛ-0,4 БС Каменка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Комарово ТП 10; ТП-10 ВЛ-0,4 Падерино [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Падерина д | ПС-110/10 Тополя [яч.-10 № 4]  ВЛ-10 № Комарово ТП 10; ТП-10 ВЛ-0,4 Падерино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Кордон ТП 30А; ВЛИ-0,4 Связь [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Червишево с | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 28]  ВЛ-10 № Кордон ТП 30А; ВЛИ-0,4 Связь | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Головино ТП 753; ВЛ-0,4 Гаражи [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Онохино с | ПС-110/10 Онохино [яч.-10 № 24]  ВЛ-10 № Головино ТП 753; ВЛ-0,4 Гаражи | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Леваши ТП МТС; ВЛ-0,4(п.Леваши)ВРУ-0,4 АВ №БС [базовая станция]  625519, Тюменская обл, Тюменский р-н, Леваши с | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 13]  ВЛ-10 № Леваши ТП МТС; ВЛ-0,4(п.Леваши)ВРУ-0,4 АВ №БС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Винзили ТП Винзили; Базовая ст.сот.связи с.Муллаши [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Муллаши с | ПС-110/10 Винзили [яч.\_]  ВЛ-10 Винзили ТП Винзили; Базовая ст.сот.связи с.Муллаши | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Костылево ТП 976; КЛ-0,4 №71929 [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Черная Речка д | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 10]  ВЛ-10 № Костылево ТП 976; КЛ-0,4 №71929 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Торфомассив; ТП-б/н [базовая станция]  Тюменская обл, Тюменский р-н, Золотая Осень снт, ул. Центральная д. 23 | ПС-110/10 Чермет [яч.9 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Торфомассив; ТП-б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 419 | ООО "Зуммер" | ВЛ-10 ТСН-1,2 КЛ-0,4 Блок-бокс  с. Каскара, Тюменский район, Тюменская область | ПС-110/10 Каскара [яч.\_ ЗРУ-10] ВЛ-10 ТСН-1,2 КЛ-0,4 Блок-бокс | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 420 | ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по Тюменской области | ВЛ-10 Домостроитель (оп.10)  Тюменский район, п.Винзили | ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 РП-Промзона яч.12 ВЛ-10 ВТК-1  Тюменский район, п.Винзили | ПС-110/10 Винзили [яч.11(21) ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-Промзона яч.12 ВЛ-10 ВТК-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 РП-Промзона яч.24 ВЛ-10 ВТК-2  Тюменский район, п.Винзили | ПС-110/10 Винзили [яч.11(21) ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-Промзона яч.24 ВЛ-10 ВТК-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 421 | ГБУ ТО "Объединение АВ И АС | ВЛ-10 № 10 ТП-2027 КЛ-0,4 Автостанция  ул. Ломоносова 8/1, п. Богандинский, | ПС-110/10 Кыштырла  [яч. 21 ЗРУ-10] ВЛ-10 № 10 ТП-2027 КЛ-0,4 Автостанция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 422 | ГБУЗ ТО "ССМП" | ВЛ-10 Марай ТП 686 КЛ-0,4 Жилой дом ВРУ-0,4 АВ №\_  ул. Энергетиков, 4, п.Богандинский | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Марай ТП 686 КЛ-0,4 Жилой дом ВРУ-0,4 АВ №\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Колос ТП 483 КЛ-0,4 ф.Станция  295 км федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень, с. Успенка | ПС-110/10 Перевалово [яч.37 ЗРУ-10] ВЛ-10 Колос ТП 483 КЛ-0,4 ф.Станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 423 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области | Подсобное хозяйство Тангач  Тюменский район, д.Тангач | ПС-10/10 21Т Торгили [ яч.12 ЗРУ-10 ] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 424 | ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по Тюменской области | Воспитательная колония  ул. Вокзальная, д. 3, стр. 8, п.Винзили | ПС-110/10 Винзили ВЛ-10 РП-ИСС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Администрация Винзилинского МО | КНС  ул.60 лет Октября  п.Винзили | ПС-110/10 Винзили  ВЛ-10 ф. Насосная (оп.48) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 426 | ПАО "МТС" | Базовая станция  Тюменский р-н, Горьковка с, Совхозная ул, дом 28 | ПС-110/10 Горьковка [яч.-10 № 3(6,10) ЗРУ-10]ВЛ-10 Комплекс 2,5,6 ТП 3; КЛ-0,4 ф.Рыбник РЩ-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл рп. Винзили,ул.Южная 311 | ПС-110/10 Пышминская [яч.-10 № 10 ЗРУ-10,]ВЛ-10 № Тюлькино ТП 916 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, Червишево с, Южная ул. 4 | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 5 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Червишево-1 ТП 312 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, п. Новотарманский тер. СНТ " Строитель" | ПС-110/10 Тарманы [яч.-10 № 2 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Новотарманский ТП 1038 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, тер. Д. Труфаново | ПС-110/10 Сибжилстрой [яч.-10 № 2 ЗРУ 107]ВЛ-10 № Труфаново ТП 127 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл., Тюменский р-н тер. Д. Якуши | ПС-110/10 Борки [яч.-10 № 13 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Борки ТП 3056 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл., Тюменский р-н тер. Д. Есаулово | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 7 ЗРУ-10]ВЛ-10 № РП Чикча ТП 3045 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл., Тюменский р-н. п. Боровое, ул. Островского 1а | ПС-110/10 Боровое [яч.-10 № 6(17,33 ЗРУ-10)]ВЛ-10 Инкубцех 1,2,3 ТП 28 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл., Тюменский р-н тер. с. Гусево | ПС-110/10 Тополя [яч.-10 № 5 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Перевалово ТП 13 ТП ф.Перевалово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл., Тюменский р-н тер. д. Перевалово | ПС-110/10 Горьковка [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 МосквичкаТП-744 РП Перевалово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл. Тюменский р-н Подъем,тер. СНТ " Лесник-2" | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 4 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Перевалово ТП 535 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл. Тюменский р-н , тер. с. Большие Акияры | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 10 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Костылево КТП 305 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл. Тюменский р-н , тер. д. Перенконо | ПС-110/10 Чикча [яч.3 ЗРУ-10 ЗРУ-10]ВЛ-10 Мальково ТП 319 ВЛ-0,4 ф.Л-1; ВЛ-10 Мальково ТП 319 ВЛ-0,4 Л-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл. Тюменский р-н , тер. д. Малиновка | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 17 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Космаково ТП 1215 ВЛ-0,4 ф.Л-1; ВЛ Космаково ТП-1215 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 427 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  п.Винзили, ул. Заводская, 16 | ПС-110/10 Пышминская [яч.-10 № 10] ВЛ-10 № Тюлькино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  д.Патрушева | ПС-220/110/10 Ожогино [яч.-10 № 29(30)] ВЛ-10 № Патрушево | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, п.Андреевский | ПС-110/10 Чикча [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, д.Зырянка | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 47] ВЛ-10 № Зырянка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Мальково, ТОО "Мальковское" | ПС-110/10 Чикча [яч.3 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мальково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Каскара, ул.Советская | ПС-110/10 Каскара [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Жилпоселок-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, п.Андреевский, ул.Школьная | ПС-110/10 Чикча [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Юрты | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Созоново | ПС-110/10 Созоново [яч.9 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Созоново-1(2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, Богандинское с | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Марай | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Плеханово | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Учхоз | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Каменка, ул. Новая, д. 15 строение 2 | ПС-110/10 Кулаково [яч.№ 7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Каменка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, д.Решетникова | ПС-110/10 Молчаново [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Решетниково | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Созоново | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Птичник | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, Червишево с, ул.Южная, 4, стр.1 | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Червишево-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Перевалово | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Перевалово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 428 | МУЖЭП с. Онохино | водозабр  Тюменский район, д. Головино, водозабор | ПС-110/10 Онихино [яч.24 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.Головино ТП-275 КЛ-0,4 ф.Быт ВРУ-0,4 скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| блочная станция очистки питьевой воды  ул.Мира, д.11, д.Головина,Тюменский район | ПС-110/10 Онихино [яч.24 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.Головино ТП-680 ВЛ-0,4 ф.Быт(оп.41) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 429 | ГАУЗ ТО "ЛРЦ "Градостроитель» | учреждение здравоохранения ТО  санаторий, 28 км Ялуторовского тракта, тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч. 15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель ТП-763 КЛ-0,4 Градостроитель | имеется | ПС-110/10 [яч. 16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мулаши Винзили [яч. 15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель ТП-763 КЛ-0,4 Градостроитель | - | 0,13 / 0,15 | - | - | - |
| учреждение здравоохранения ТО  санаторий, 28 км Ялуторовского тракта, тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч. 16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мулаши ТП-763 КЛ-0,4 Градостроитель |
| 430 | ГБУЗ ТО "ОКПБ" | медико-реабилитационный центр  27 км Ялуторовского тракта, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.Мулаши (оп. 46) ввод-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| медико-реабилитационный центр  27 км Ялуторовского тракта, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.Домостритель (оп. 46) ввод-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| психиатрическая больница  ул. Сосновая, 19, п. Винзили, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель ТП-707В | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| психиатрическая больница  ул. Сосновая, 19, п. Винзили, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель ТП-660В | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 431 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" | Богандинский ФАП  ул. Советская, 14Б, с.Богандинское, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Муллаши ТП-345  КЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Амбулатория ОВП Богандинский  ул.Гагарина, д.27, п.Богандинский, Тюменский район | ПС 110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Марай ТП-369  ВЛ-0,4 Контора (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Успенская участковая больница  ул.Московский тракт, д.10а стр.1, с Успенка, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово  [яч.37 ЗРУ-10] ВЛ-10 Колос ТП-630  КЛ-0,4 Больница ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Онохинская амбулатория  ул.Советская, д.10, с.Онохино, Тюменский район | ПС-110/10 Онохино [яч.11 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-1 ТП-309 КЛ-0,4 Амбулатория I | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Онохинская амбулатория  ул.Советская, д.10, с.Онохино, Тюменский район | ПС-110/10 Онохино [яч.11 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-1 ТП-309 КЛ-0,4 Амбулатория II | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Логувский ФАП  ул.Плодовая, д.2А, с.Луговое, Тюменский район | ПС-110/10 Метелево [яч.6 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Луговая ТП-82 Гараж КЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Падеринский ФАП  ул.Центральная,д.32/1, д.Падерина,Тюменский район | ПС-110/10 Ожогино  [яч.3 ЗРУ-10] ВЛ-10 Комарово ТП-411 КЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 АВ№\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Муллашинский ФАП  ул.Советская, д.23, с.Муллаши, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Муллаши ТП-663 ВЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновский ФАП  ул.Советская, д.16, с.Зырянка, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово [яч.17 ЗРУ-10] ВЛ-10 Космаково ТП-59 КЛ-0,4 Школа (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Княжевский ФАП  ул. Ленина, 1А, с.Княжево Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Головино ТП-329 КЛ-0,4 Котельная ВРУ-0,4 АВб/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Борковская участкова больница  ул.Центральная , д.13, с.Борки, Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Борки ТП-212 КЛ-0,4 Больница ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Борковская участковая больница Борковская участковая больница корпус-2  ул.Центральная , д.13, с.Борки, Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Борки ТП-212 КЛ-0,4 Больница ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП с.Щербак  ул.Трактовая, д.17,с.Щербак,Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.1 ЗРУ-10] ВЛ-10 Щербак ТП-124 КЛ-0,4 ФАП (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Созоновский ФАП  ул.Трактовая, д.10 с.Созоново, Тюменский район | ПС -110/10 Созоново [яч.4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Созоново-2 ТП-240 КЛ-0,4 ФАП (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Акияровский ФАП  ул.Кооперативная, уч.85а, д.Большие Акияры, Тюменский район | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-304 КЛ-0,4 ФАП (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП с.Мичурино  ул.Центральная, д.3а, с.Мичурино, Тюменский район | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-307 КЛ-0,4 Насосная (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП с.Чикча  ул.Новая, 18, с.Чикча, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча  [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Чикча ТП-247 КЛ-0,4 ФАП (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП д.Якуши  ул.Файзи, д.2ф, д.Якуши, Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.17 ЗРУ-10] ВЛ-10 Чикча ТП-256 КЛ-0,4 Школа (оп. 6 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Мальковская врачебная амбулатория  ул.Строителей, д.3, с.Мальково, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча  [яч.8 ЗРУ-10] ВЛ-10 Водозабор ТП-232 КЛ-0,4 Садик ФАП ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Поликлиника п.Богандинский  ул.Школьная, д.2а, п.Богандинский, Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.№10 ТП-2027 КЛ-0,4 ЖКО поликлиника ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Рентген-кабинет с.Богандинский  ул.Юбилейная, д.3Б п.Богандинский, Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.№10 ТП-2027 КЛ-0,4 ЖКО рентген-кабинет ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Лаборатория с.Богандинский  ул.Юбилейная, д.3Б п.Богандинский, Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.№10 ТП-2027 КЛ-0,4 ЖКО Лаборатоия 1, 2 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Физио-кабинет п.Богандинский  ул.Юбилейная, д.3Б, п.Богандинский, Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.№10 ТП-2027 КЛ-0,4 ЖКО физио-кабинет ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Марайский ФАП  ул.Школьная, д.30А, д.Марай, Тюменский район | ПС-110/10 Кыштырла [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Марай ТП-364 ВЛ-0,4 Школа ФАП (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ж-Переборский ФАП  ул.Мира, д.10, д.Железный Перебор,Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мулаши ТП-667 ВЛ-0,4 Быт ФАП (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Андреевский ФАП  ул.Булатова, д.45, пос.Андреевский, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча  [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Юрты ТП-797 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП с.Кулаково  ул.Советская, д.3а, с.Кулаково, Тюменский район | ПС-110/10 Кулаково  [яч.5 ЗРУ-10] ВЛ-10 Луговая ТП-100 КЛ-0,4 ФАП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория с.Ембаево  ул.Биктимирова, д.15, с.Ембаево, Тюменский район | ПС-110/10 Ембаево [яч.8 ЗРУ-10] ВЛ-10 Калинина ТП-193 КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Новотарманская больница  ул.Сосновая, д.3, п.Новотарманский, Тюменский район | ПС-110/10 Молчаново [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Торфяник ТП-2021 КЛ-0,4 Ввд-1 Больницы ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Новотарманская больница  ул.Сосновая, д.3, п.Новотарманский, Тюменский район | ПС-110/10 Молчаново [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Торфяник ТП-2021 КЛ-0,4 Ввод-2 Больницы ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Новотарманская больница, гараж  ул.Сосновая, д.3, п.Новотарманский, Тюменский район | ПС-110/10 Молчаново [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Торфяник ТП-2020 КЛ-0,4 Больницы (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Молчановский ФАП  ул.Новая, д.7, д. Молчаново, Тюменский район | ПС-110/10 Молчаново [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Молчаново ТП-104  КЛ-0,4 Быт ФАП (оп. 4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Салаирский ФПА  ул.Новая, д.35а, с.Салаирка, Тюменский район | ПС-110/10 Нариманово [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 Салаирка ТП-333  КЛ-0,4 Почта (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП д.Драгуново  ул.Школьная, д.15, д.Драгуново, Тюменский район д.Друганово | ПС-110/10 Червишево  [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-293  КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Каскаринская амбулатория-ЦСО)  ул.Ленина, д.5/1, с.Каскара, Тюменский район | ПС-110/10 Каскара [яч.41 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-3 ТП-2025  КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Каскаринская амбулатория-1 этаж  ул.Ленина, д.5/1, с.Каскара, Тюменский район | ПС-110/10 Каскара  [яч.41 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-3 ТП-2025  КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Лаборатория  ул.Ленина, д.5/1, с.Каскара, Тюменский район | ПС-110/10 Каскара  [яч. 41 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-3 ТП-2025  КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Каскаринская амбулатория, 2 этаж  ул.Ленина, д.5/1, с.Каскара, Тюменский район | ПС-110/10 Каскара  [яч.41 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-3 ТП-2025  КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Борковская участковая больница  ул.Центральна, 13, с.Борки, д.Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Борки ТП-212  КЛ-0,4 Больница ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП д.Чалык  пер.Центральный д.16, Б д.Чаплык, Тюменский район | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Костылево ТП-301 ф.Быт  КЛ-0,4 Быт (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ушаковский ФАП  ул.Новая, д.14а, д.Ушакова, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово [яч.4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Перевалово ТП-25 А ф.Быт КЛ-0,4 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Левашовский ФАП  ул.Рабочая, д.34а, с.Леваши, Тюменский район | ПС-110/10 Червишево [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Леваши КТП-326 ф.Быт  ВЛ-0,4 (оп.3 ) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Переваловский ФАП  ул.Школьная, д.11а, с Перевалово, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово [яч.4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Перевалово КТП-35 КЛ-0,4 Поликлиника ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пышминский ФАП  д.Пишминка, ул.Береговая, д.27, Тюменский район | ПС-110/10 Винзили [яч.16 ЗРУ-10] ВЛ-10 Муллаши ТП-665 КЛ-0,4 Школа (оп.20) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Криводановский ФАП  ул.Заречная , уч.10а, с.Криводанова Тюменский район | ПС-110/10 Созоново [яч.8 ЗРУ-10] ВЛ-10 Судостроитель-2 ТП-831 КЛ-0,4 Быт-1 (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП с.Чикча  ул.Гагарина, 18а, с.Чикча, Тюменский район | ПС-110/10 Борки  [яч.17 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Чикча ТП-247 ВЛ-0,4 Пилорама (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦСО Мальково  ул.Строителей, д.3, с.Мальково, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча  [яч.8 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Водозабор ТП-232 КЛ-0,4 Новая (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Каскаринский ФАП  ул.Ленина, д.5/1, с.Каскара, Тюменский район | ПС-110/10 Каскара  [яч.4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Жилпосёлок-1,2 ТП-2025 ВЛ-0,4 ф.Л-3 (оп.2а) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП мобильный с.Каменка  ул.Новая уч.№218б, с. Каменка, Тюменский район | ПС-110/10 Кулаково [яч.7 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.Каменка ТП-№140  КЛ-0,4 ФАП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП Новотуринский  п.Новотуринский, ул.Туринская ст.9, Тюменский район | ПС-110/10 Туринская [яч.10 ЗРУ-10] РП-10кВ №2 ВЛ-10 ф.Быт-1,2 ТП-10/0,4кВ №2132 ВЛ-0,4 ф.№2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| стоматологическая поликлиника  ул.Бурлаки, д.5, п.Московский, Тюмеснкий район | ПС-110/10 Утяшево  [яч. 24 ЗРУ-10] ВЛ-10 Московский ТП-7 КЛ-0,4 Контора (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Молодежный ФАП  ул.Трактова, 20/1 мкр.Молодежный, д.Ушакова, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово  [яч.5(6) ЗРУ-10] ВЛ-10 "РП Подьем-1,2" РП- Подъем  ТП 2091 КЛ-0,4 Л-1 (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП Ембаево  ул. Биктимирова,  15, с. Ембаево, Тюменский район | ПС-110/10 Тарманы  [яч.17 ЗРУ-10] ВЛ-10 Яр КТП-193 ВЛ-0,4кВ ф. ФАП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Кулаковский ФАП  ул.Транспортная, д.37, с.Кулига, Тюменский район | ПС-110/10 Кулаково  [яч.1 ЗРУ-10] ВЛ-10 Речкино ТП-114 КЛ-0,4 Магазин ФАП (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Червишевская больница  Юбилейный квартал, д.9а, с.Червишево, Тюменский район | ПС-110/10 Червишево [яч.10 ЗРУ-10] ВЛ-10 Червишево-1 ТП-433 КЛ-0,4 ФАП ВРУ-0,4 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Горьковская врачебная амбулатория  ул.Совхозная, стр.2а, с.Горьковка, Тюменский район | ПС-110/10 Горьковка [яч.12 ЗРУ-10] ВЛ-10 Школьный  ТП-317 КЛ-0,4 Амбулатория  ВРУ-0,4 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория д.Нариманово  Большое кольцо, 13, д.Нариманова, Тюменский район | ПС-110/10 Нариманово [яч.2 ЗРУ-10] ВЛ-10 Салаирка ТП-344 КЛ-0,4 Быт ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Яровский ФАП  ул.Строителей д.17а, п.Яр, Тюменский район | ПС-110/10 Тарманы  [яч.17 ЗРУ-10] ВЛ-10 Яр ТП-607 КЛ-0,4  ФАП д. Яр | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Решетниковский ФАП  ул.Свободы д.5а, д.Решетникова Тюменский район | ПС-110/10 Казарово [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 В.Бор КТП-133 КЛ-0,4 ФАП (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Есауловский ФАП  ул.Гайдара, уч. к/н:72:17:2403001:416, д.Есаулова, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча [яч. 7 ЗРУ-10] ВЛ-10 РП-Чикча ТП-245 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп. 35) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Янтыковский ФАП  ул.Северная, к/н: 72:17:0904001:439, д.Янтык, Тюменский райо | ПС-110/10 Каскара [яч. 47 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Янтык ТП-430 ВЛ-0,4 Л-1 (оп. 8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Субботинский ФАП  ул.Школьная, д.5а, д. Субботина, Тюменский район | ПС-110/10 Чикча  [яч.3 ЗРУ-10] ВЛ-10 Мальково ТП-244 ВЛ-0,4 Быт ФАП (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гусевский ФАП  ул. Рабочая № 1 б, с.Гусево Тюменский район | ПС-110/10 Тополя [яч 5 ЗРУ-10]  ВЛ-10 Первелово К ТП-29 КЛ-0,4 ФАП (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Малиновский ФАП  ул.Лесная, д.503, д.Малиновка, Тюменский район | ПС-110/10 Перевалово [яч. 47 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Зырянка КТП 63 ВЛ-0,4 Быт-2 (оп. 13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Московская амбулатория  ул.Бурлаки, 14 А, п.Московский, Тюменский район | ПС-110/10 Утяшево [яч.6 ЗРУ-10] ВЛ-10 ф.ОПХ РП-ОПХ ф.Физкорпус  ТП-846 ВЛ-0,4 Лоза-1 (Лоза-2) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 432 | МУП "ЖКХ п. Боровский" | Котельная № 2  625521, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Кирова ул, дом 3 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.21 ЗРУ-10] ВЛ-10 № 10 ТП-2029 ВЛ-0,4 Котельная (оп. № 12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  625520, Тюменская обл, Тюменский р-н, Княжево с, Ленина ул, дом 1 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Головино ТП-329 ВЛ-0,4 Водозабор (оп. № 6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5  625520, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Энергетиков ул, дом 7 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 16] ВЛ-10 Марай ТП-399(686) КЛ-0,4 (Энергетиков, 7) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3  625521, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Космонавтов ул, дом 19 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 12] ВЛ-10 ГФИ ТП-2033 РУ-0,4 КЛ-0,4 Котельная-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4  625521, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Школьная ул, дом 6 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № 10 ТП-2030(2028) ВЛ-0,4 Котельная (оп. № 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блочная станция подготовки питьевой воды  625506, Тюменская обл, Тюменский р-н, Княжево с, Ленина ул | ПС-110/10 Кыштырла [яч.20 ЗРУ-10] ВЛ-10 Головино КТП-329 ВЛ-0,4 Водозабор (оп. 5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 2 (вв-1,2)  625521, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Профсоюзная ул, дом 20А | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 12] ВЛ-10 ГФИ ТП-2033 ВЛ-0,4 КНС (оп. № 1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП  625521, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Юбилейная ул, дом 2Б | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № 10 ТП-2030 РУ-0,4 КЛ-0,4 ЦТП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 433 | МУЖЭП с.Онохино | Газовая котельная  625502, Тюменская обл, Тюменский р-н, Ушакова д, Молодежный мкр., Центральный б-р, дом 9, А, стр. 1 | ПС-110/10 Перевалово [яч.5(6) ЗРУ-10] РП-10 Подъём ВЛ-10 № 11 ТП-3534 КЛ-0,4 Л-1 ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 434 | Тюменский филиал ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России | офис  ул.Октября д.14,  п. Богандинский | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 13(17)] ВЛ-10 № 5(7) ТП 2 ВРУ-0,4 офиса Октября 14 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 435 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция сотовой связи  625000, Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп, Южный мкр. | ПС-110/10 Пышминская [яч.-10 № 10]ВЛ-10 № Тюлькино ТП 916; ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625514, Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с, Советская ул | ПС-110/10 Созоново [яч.-10 № 7]ВЛ-10 № Птичник КТП 143; РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Ембаево с | ПС-110/10 Туринская [яч.-10 № 13]ВЛ-10 № Ембаево ТП 417; КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Перевалово с | ПС-110/10 Перевалово [яч.-10 № 4]ВЛ-10 № Перевалово ТП 405; ВЛ-0,4 Котельная (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  625061, Тюменская обл, Тюменский р-н, Утешевский п | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 26 ЗРУ-10]ВЛ-10 № Утяшево ТП 128; ВЛ-0,4 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Яр с | ПС-110/10 Тарманы [яч.17 ЗРУ-10]ВЛ-10 Яр ТП 142; ВЛ-0,4 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп, 60 лет Октября ул | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 9]ВЛ-10 Насосная ТП 1115; (оп.46) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл,Тюменский р-н, Плеханова д | ПС-110/10 Утяшево [яч.-10 № 2]ВЛ-10 № Учхоз ТП 1454; ВЛ-10 Учхоз (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Подъем п | ПС-110/10 Гужевое [яч.-10 № 8]ВЛ-10 № ПЭС-2 КТП 4; КЛ-0,4 (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 436 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Городская поликлиника №5" | фельдшерского-акушерский пункт  д. Патрушева, ул. Ветеранов, 16 | ПС-220/110/10 Ожогино [яч. 4 ЗРУ-10] ВЛ-10 Кордон ТП-2 ВЛ-0,4 Ветеранов (оп. 4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 437 | Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Винзилинский психоневрологический интернат" | Интернат  27 км Ялуторовского тракта, строение 9, п. Винзили | ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Уличное освещение | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Котельная | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Спальный корпус на 80 мест | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Спальный корпус на 120 мест ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Спальный корпус на 120 мест ввод-2 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | - | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Спальный корпус на 200 мест ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Спальный корпус на 200 мест ввод-2 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Водонапорная башня | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Насосная ввод-1 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Насосная ввод-2 | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Скважина №1 ВРУ-0,4 ввод-1 АВ | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Скважина №1 ВРУ-0,4 ввод-2 АВ | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Скважина №2 ВРУ-0,4 ввод-1 АВ | имеется | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Скважина №2 ВРУ-0,4 ввод-2 АВ | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Спортивный зал ВРУ-0,4 ввод-1 АВ | имеется | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Спортивный зал ВРУ-0,4 ввод-2 АВ | имеется | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.16 ЗРУ-10] КЛ-10 Муллаши ТП-704/68В КЛ-0,4 Хозяйственный блок ВРУ-0,4 ввод-1 АВ | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Муллаши | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| ПС-110/10 Винзили  [яч.15 ЗРУ-10] КЛ-10 Домостроитель ТП-68В КЛ-0,4 Хозяйственный блок ВРУ-0,4 ввод-2 АВ | имеется | ПС-110/10 Винзили  КЛ-10 Домостроитель | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 30 / 50 | - | - | - |
| 438 | ФГБУ "ФЦН" Минздрава России (г. Тюмень) | КЛ-10 РП-106-1 РП-106 РУ-10 яч. №2  4 км Червишевского тракта, стр. 5, д. Патрушево | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 13 ЗРУ-10] КЛ-10 РП-106-1 РП-106 РУ-10 яч. №2 | имеется | ПС-110/10 Ожогино  КЛ-10 РП-106-1 РП-106 РУ-10 яч. №2 | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 0,48167 / 0,48167 | - | - | - |
| КЛ-10 РП-106-2 РП-106 РУ-10 яч. №11  4 км Червишевского тракта, стр. 5, д. Патрушево | ПС-110/10 Ожогино  [яч. 18 ЗРУ-10] КЛ-10 РП-106-2 РП-106 РУ-10 яч. №11 | имеется | ПС-110/10 Ожогино  КЛ-10 РП-106-2 РП-106 РУ-10 яч. №11 | аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализации, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время | 0,48167 / 0,48167 | - | - | - |
| 439 | АО "ПБК" | БС 720520  ул.Дорожная, д.18, участок 1, с.Каскара | ВЛ-10 Жилпоселок-2 ТП-2022 ВЛ-0,4 Модуль-1 (оп. 21) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БЗ 720309  ул.Центральная, уч. 156, д.Речкина | ВЛ-10 Речкино ТП-170 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп. 10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720213  ул. Несговорова, уч. № 448, с.Салаирка | ВЛ-10 Салаирка ТП-344 КЛ-0,4 (БС ПАО Мегафон) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720503  ул. Мира, 20, д.Головина | ВЛ-10 Головино ТП-275 КЛ-0,4 Центральный (оп. 5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720073  с.Успенка, пер.Вишневый | ВЛ-10 Успенка ТП-460 КЛ-0,4 Зеленогорская (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 72098  ул. Полевая, д.26, д.Падерина | ВЛ-10 Комарово ТП-66 ВЛ-0,4 ф.Л-1 (оп. №13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720383  д.Ожогина, ул. Садовая, д. 29 | ВЛ-10 Ермак ТП-1 КЛ-0,4 Быт-3 (оп. 1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720455  с.Успенка, ул.Майская, уч.789 | ВЛ-10 Ушаково ТП-473 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп. 25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720240  п.Молодежный, уч. № 16а | ВЛ-10 Подъем-1,2 КТП-2015 КЛ-0,4 Л-2 (оп. 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720155  ул.Колхозная, 2б, д.Мулаши | ВЛ-10 Мулаши ТП-651 КЛ-0,4 Станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720172  ул.Мира, с.Онохино | ВЛ-10 ТП-753 КЛ-0,4 Гаражи (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720611  ул. Тихая, 1, д. Патрушево | ВЛ-10 Кордон ТП-411 КЛ-0,4 (ул. Тихая, 1) ВРУ-0,4 АВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720130  с.Кулаково | ВЛ-10 Луговая ТП 807 КЛ-0,4 Мегафон | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720291  ул.Островского, д.1, п.Боровский | ВЛ-10 Инкубцех-2 ТП-28 ЩУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720244  ул. Трудовая, уч. №209, СПК "Приозерное" | ВЛ-10 Юрты КТП-1018 ВЛ-0,4 ул.Трудовая, уч. №209 (оп.) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС 720131  Новотарманский, Тюменский район | ВЛ-10 ф. Решетниково КТП-1079 КЛ-0,4 БС №720131 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 440 | ОЦПР ГАУ ТО | Ребилетационнй центр  Тюменский район, Салаирский тракт, 14-й километр, 16 | ПС-110/10 Молчаново [яч.-10 № 15], ВЛ-10 № Решетниково ТП 859 Центр профил.и реабил. РУ-0,4кВ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 441 | Администрация Богандинского МО | Опорный пункт полиции  Тюменский район, рп. Богандинский, ул. Энергетиков. 4А | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 21], ВЛ-10 № 10 ТП 2027 ВЛ-0,4 ф. Архитектура | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 442 | Главное управление МЧС России | пожарная часть  Тюменский район,  п. Винзили,  ул. Заводская, 17 | ВЛ-10 ЦСП-1 РУ-0,4 КТП-6  КЛ-0,4 Пожарная часть | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  Тюменский район,  п. Богандинский,  ул. Кирова, 9 | ВЛ-10 КСМ, КТП-13  КЛ-0,4 Контора (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  Тюменский район,  с. Каменка,  территория МТФ | ВЛ-10 Каменка, ТП-94,  ВЛ-0,4 Л-2 (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  Тюменский район,  д. Нариманова,  ул. Ленина, 1А | ВЛ-10 Промзона, ТП-2037,  ВЛ-0,4 №4 (оп.1/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| пожарная часть  Тюменский район,  п. Новотарманский,  ул. Рабочая, 58 | ВЛ-10 Торфяник, ТП-2018,  ВЛ-0,4 Л-2, (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 443 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Тюменской области» | котельная  д.Патрушево ул.Сибирская, 8 | ВЛ-10 Кордон ТП-30 КЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Кордон ТП-30 КЛ-0,4 Освещение | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| отделение судебно-психиатрической экспертизы  п.Винзили 27 км Ялуторовского тракта | ВЛ-10 Насосная (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 444 | ООО "Тюмень Водоканал" | КНС-202  КНС-1 ул. Набережная 5А, п.Бровский | ПС 110/10кВ Боровое/ ф.Боровое II ТП-28Б ф.КНС, оп.4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-203  КНС-2 ул.Советская 15б, п.Бровский | ПС 110/10кВ Боровое ф.Боровое II ТП-17Б ф.КНС-2, МП ЖКХ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-3  КНС-3 ул.Мира 15А, п.Бровский | ПС 110/10кВ Боровое/ ф.Боровое I ТП-21Б, ф.КНС-3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-205  КНС-5 ул.Заречная, п.Бровский | ПС Боровое, ф.Холодильник-2 ТП-39Б, ф.КНС-5 по ул.Заречная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-9  КНС-9 ул.Вокзальная в районе д.18, п.Боровский | ПС Боровое ф.Боровое II ТП-4Б ф.Вокзальная-I, оп.10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  КОС ул.Герцена 116, п.Боровский | ПС 110/10кВ Боровое, ф. Боровое-2, Холодильник(1,2)  ТП-49Б | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-204  КНС, Боровский ул.Мира КП-2 | ПС 110/10кВ Боровое, ф. Боровое-2, Холодильник(1,2)  ТП-80 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-211  КНС-1 Центральная с.Каскара, ул.40 лет Победы, 3А | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-212  КНС-2 с.Каскара, ул. Советская, 3А | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| НСВ-213  КНС-3 с.Каскара, ул. Садовая, 27А | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| НСВ-214  КНС-4 с.Каскара, ул. Садовая, 2Б | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-215  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция обезжелезивания  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина -насосы  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина -отопление  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина № 1 отопление  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина № 1 освещение  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-201  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Тюменская обл., Тюменский район, ст. Туринская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина -6 (школа)  Скважина водопроводная №3, с. Яр, ул. Источник, 95, соор. 1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция  Скважина водопроводная №1, с. Яр, ул. Источник, 7, соор. 1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина 7,8,9  с.Ембаево, ул.Лесная, 27, стр.1, стр.2, стр.3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина-11  с.Тураева, ул.Аширбекова, 5, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина-10  с.Ембаево, ул.Биктимирова, 12, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор д.Ушакова (скаважина)  Тюменская обл., Тюменский район, д.Ушакова | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор д.Ушакова (скаважина)  Тюменская обл., Тюменский район, д.Ушакова | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Система глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  д. Ушаково м-н Молодежный | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважины мкр.Молодежный  Тюменская обл., Тюменский район, д.Зубарева | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение малоэтажной застройки (ВОС)  д. Ушаково м-н Молодежный | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №6  Тюменская обл., Тюменский район, д.Зубарева | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №5  Тюменская обл., Тюменский район, д.Зубарева | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №8  Тюменская обл., Тюменский район, д.Зубарева | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция второго подъема  Станция второго подъема с.Перевалово | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция ВОС  с. Онохино, ул. 8 Марта, здание | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Онохино  17 км. автомобильной дороги "Богандинский-Червишев-Чаплык", соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Онохино  5 км. автомобильной дороги "Подъезд к санаторию Сибирь" соор.2 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Онохино  5 км. автомобильной дороги "Подъезд к санаторию Сибирь" соор.3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Онохино  5 км. автомобильной дороги "Подъезд к санаторию Сибирь" соор.4 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина, с.Онохино  5 км. автомобильной дороги "Подъезд к санаторию Сибирь" соор.5 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-225  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино ул.Касьянова | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-222  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино ул.Полевая | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-224  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино ул.40 лет Победы | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-221  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино ул. Новая | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-220  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино, ул. 70 лет Октября | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-223  Тюменская обл., Тюменский район, с. Онохино, ул. Центральная (школа) | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание водозабора (в составе объекта 7 скважин, РЧВ-2шт., очистные сооружения) Скважина №1  Тюменская обл., Тюменский район 168км. Подъезда к г. Тюмеи от автомобильной догоги Байкал, стр. 3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание водозабора (в составе объекта 7 скважин, РЧВ-2шт., очистные сооружения) Скважина №5  Тюменская обл., Тюменский район 168км. Подъезда к г. Тюмеи от автомобильной догоги Байкал, стр. 3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание водозабора (в составе объекта 7 скважин, РЧВ-2шт., очистные сооружения) Скважина №5,7  Тюменская обл., Тюменский район 168км. Подъезда к г. Тюмеи от автомобильной догоги Байкал, стр. 3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание водозабора (в составе объекта 7 скважин, РЧВ-2шт., очистные сооружения) Скважина №7  Тюменская обл., Тюменский район 168км. Подъезда к г. Тюмеи от автомобильной догоги Байкал, стр. 3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание водозабора (в составе объекта 7 скважин, РЧВ-2шт., очистные сооружения) Скважина №4  Тюменская обл., Тюменский район 168км. Подъезда к г. Тюмени от автомобильной догоги Байкал, стр. 3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-229  КНС  Тюменская обл., Тюменский район, с. Червишево. Ул. Трактовая КНС-1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-230 Нежилое строение (КНС-канализационная станция, лит. А)  Тюменская обл., Тюменский район, МО Червишевское, 182 км., подъезда к г. Тюмени от автодороги «Байкал» строение 1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-3  Тюменская обл., Тюменский район, с. Червишево, ул. Строителей КНС-3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция 2-го подъема  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Установка для очистки воды  с.Горьковка, ул. Парковая,6 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  с.Горьковка | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  с.Горьковка | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл., Тюменский район с.Кулаково, ул.Комсомольская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная  Башня  Тюменская обл., Тюменский район с.Кулаково, ул.Кисилевых | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл., Тюменский район с.Кулаково, ул.Кисилевых | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл., Тюменский район с.Луговое, ул.Животноводов | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная  Башня  Тюменская обл., Тюменский район с.Луговое, переулок Солдатский | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водопроводная башня  Тюменская обл., Тюменский район с.Каменка, ул.Ирбитская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина  Тюменская обл., Тюменский район с.Каменка, ул.Ирбитская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор Черемуховый куст  Тюменская обл., Тюменский район с.Каменка | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Башня  Тюменская обл., Тюменский район с.Каменка, пересечение ул.Северная и ул.Березовая | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл., Тюменский район п.Московский, ул.Лесная, 2, стр. 2 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор (2 скважины и НС (на скважине)+станция 2 подъема НС, ВОС, Водонапорная башня, РЧВ-1 шт.  Тюменская обл., Тюменский район с. Гусево, водозабо №3 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл., Тюменский район, д. Падерино ул. Полевая, 27 А | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор (Водопроводная башня, арт. Скважина, Скважина 1, РЧВ-1 шт.)  Тюменская обл., Тюменский район, с. Утешево | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-216  Тюменская обл., Тюменский район, пос. Московский ул. Парковая | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-218  Тюменская обл., Тюменский район, пос. Московский ул. Лиственная, 21, стр. 2 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-219  Тюменская обл., Тюменский район п.Московский, ул.Урожайная, ул. Бурлаки, ул. Озерная, ул. Южная, ул. Новая | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-217  Тюменская обл., Тюменский район, пос. Московский ул. Восточная, 96 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-226  Тюменская обл., Тюменский район, д.Патрушева, ул.Московская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-227  Тюменская обл., Тюменский район, д.Патрушева, ул.Московская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-228  Тюменская обл., Тюменский район, д.Патрушева, ул. Сибирская | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор, скважина  Скважина п. Андреевский, ул. Военная | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Насосная станция п. Андреевский ул. Школьная, 7 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня  с. Мальково, ул.  Школьная | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  с. Мальково, ул.  Школьная | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водонапорная башня и 5 скважин  Тюменская обл., Тюменский р-н, с.Мальково, ул.Лесная, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина артезианской воды  Тюменская обл., Тюменский р-н, д.Ошкукова, ул.Сельская, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина артезианской воды  Тюменская обл., Тюменский р-н, д.Субботина, ул.Водопроводная, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина артезианской воды  Тюменская обл., Тюменский р-н, д.Падерина, ул.Береговая, соор.1 | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС  Тюменская обл., Тюменский р-н, с.Ембаево | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВРК  Тюменская обл., Тюменский р-н, д.Падерина, Полевая, 2а | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Тюменская обл., Тюменский р-н, 320 км. Трассы Екатеринбург-Тюмень | ПС-110/10 Каскара [яч.14 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 375 ф.КНС ВРУ-0,4 КНС-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-52  п. Горьковка | ТП-2062 ТП-130 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-53  Строителей, 49 п.Матмасы | РП-630 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС-73  Васильковая, д.Дударева | ТП-2Д | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС-85  ул. Ягодная, с. Луговое | ТП-3139 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПНС-101  ул.Восточная-ул.Московская, д.Патрушева | ТП-3 (ТП-2171 Россети Тюмень) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 445 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Котельная  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС 5  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС 16 вв1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС 16 вв2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВНС 16 вв3  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная вв1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная вв2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная вв3  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная вв4  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РЛС-1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РЛС-2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Командный пункт вв1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Командный пункт вв2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ШР-1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ШР-2 вв1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ШР-2 вв2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ПДРЦ  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Спортзал 93  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Караульное помещение 38  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Баня прачечная 22  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП 198  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| АТС 14  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гараж  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Казарма 2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п.Горьковка вч.20 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП-1  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КПП-2  Тюменская обл., Тюменский р-он, п. Богандинский, п/о Княжево вч.36 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 22 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный городок  Тюменская обл., Тюменский р-он, п/о Соснвое вч.33 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 33 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный городок  Тюменская обл., Тюменский р-он, п/о Соснвое вч.34 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный городок  Тюменская обл., Тюменский р-он, п/о Соснвое вч.35 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.13(17) ЗРУ-10] ВЛ-10 № 5(7) ТП 3 ВРУ-0,4 Штаб 36 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 446 | МУЖЭП с.Онохино | блочная станция подготовки питьевой воды]  Тюменский район, д.Малиновка ул. Центральная, д.13 | ВЛ-10 Космаково ТП 65 КЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [скважина]  Тюменский район, д.Малиновка | ВЛ-10 Космаково ТП 65 КЛ-0,4 Быт (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [скважина №1 ]  Тюменский район, с.Успенка | ВЛ-10 Успенка ТП 53 КЛ-0,4 Быт (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [скважина №2 ]  Тюменский район, д.Зырянка | ВЛ-10 Зырянка КТП-384 КЛ-0,4 Быт (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [скважина №1]  Тюменский район, д.Зырянка | ВЛ-10 Перевалово (Космаково) КТП 434 КЛ-0,4 Школа-2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [котельная больницы]  Тюменский район, с.Успенка, ул.Московский тракт, 10а | ВЛ-10 Колос КТП 630 КЛ-0,4 Больница (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [блочная станция]  Тюменский район, д.Зырянка, ул. М. Горького, д.20 | ВЛ-10 Перевалово (Космаково) КТП 434 КЛ-0,4 Школа-2 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [топочная детского сада]  Тюменский район, с.Перевалово, ул.Школьная район д.11 | ВЛ-10 Перевалово ТП 405 ВЛ-10 Детский сад (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| [блочная станция подготовки питьевой воды]  Тюменский район, д.Ушакова, ул.Новая, 14 | ВЛ-10 Перевалово ТП 25А ВЛ-0,4 ф. Ленина (оп.2Г) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 447 | ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | [санаторий]  Тюменский район, п.Тараскуль | ПС 110/10 Тараскуль [яч.13 ЗРУ-10] [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 ТП-3-1 | имеется | - | - | 163 / 178 | - | - | - |
| 448 | АУСОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" | [реабилитационный центр]  28-й км Ялуторовского тракта, Тюменский район, Тюменской области | ПС-110/10 Винзили [яч. 15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Домостроитель (Оп.163) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 449 | ООО "Инфодом" | Базовая станция  625501, Тюменская обл, Тюменский р-н, Гусево с | ПС-110/10 Тополя [яч. № 5 ЗРУ-10] ВЛ-10 № Перевалово ТП 13; ВЛ-0,4 Кузница (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 450 | ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" | ДПРМ-214  625507,Тюменская область,Тюменский район, с. Луговое, ул. Приводная, 8 | ПС-110/6 Метелево [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Луговая ТП 3138; КЛ-0,4 Приводная станция | имеется | ПС-110/6 Метелево [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Луговая ТП 3138; КЛ-0,4 Приводная станция | ДПРМ-214 | 1 / 5 | - | - | - |
| 451 | МУП "ЖКХ п. Боровский" | Водозабор  625520, Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп, Советская ул | ПС-110/10 Богандинка ВЛ-10 ПЭС-2 ТП 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 452 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  Тюменская обл, Тюменский р-н, Каменка с | ПС-110/10 Боровинка ВЛ-10 Шестаково ТП 200 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 453 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 13" (с. Исетское) | ФАП  625509, Тюменская обл, Тюменский р-н, Решетникова д, Свободы ул, дом 6 | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 496 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  625509, Тюменская обл, Тюменский р-н, Решетникова д, Свободы ул | ПС-35/10 Красново ВЛ-10 Ёршино ТП 496 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 454 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Московский п | ПС-110/10 Утяшево ВЛ-10 № Московский ТП 450 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Созоново с | ПС-110/10 Созоново ВЛ-10 № Созоново-1(2) ТП 241 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Тюменский р-н, Перевалово с | ПС-110/10 Перевалово ВЛ-10 № Перевалово ТП 406 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Новотарманский п | ПС-110/10 Молчаново ВЛ-10 Торфяник ТП 2017 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625512, Тюменская обл, Тюменский р-н, Каскара с, Ленина ул | ПС-110/10 Каскара ВЛ-10 № Жилпоселок-2 ТП 36 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Богандинский рп | ПС-110/10 Кыштырла ВЛ-10 Марай ТП 443 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп | ПС-110/10 Пышминская ВЛ-10 № РП-ДСК-1(2) ТП 6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  625507, Тюменская обл, Тюменский р-н, Луговое с, Губернская ул | ПС-110/10 Кулаково ВЛ-10 Луговая ТП 122 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  625519, Тюменская обл, Тюменский р-н, Червишево с, Южная ул | ПС-110/10 Червишево ВЛ-10 № Червишево-1 ТП 312 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Луговое с | ПС-110/6 Метелево ВЛ-10 Луговая ТП 84 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 455 | ООО "Екатеринбург-2000" | Базовая станция сотовой связи  Тюменский район, , р.п.Богандинский, ул.Гагарина, д.38 | ПС-110/10 Кыштырла [яч.-10 № 16] ВЛ-10 Марай ТП 358 ВЛ-0,4 Титова (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Тюменский район, с.Леваши | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Леваши ТП 2068 ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Тюменский район, с.Каскара | ПС-110/10 Каскара [яч.-10 № 35] ВЛ-10 № Орошение ТП 2124 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Тюменский район, с.Червишево | ПС-110/10 Червишево [яч.-10 № 5(18)] ВЛ-10 № Червишево КТП 265 [] ВЛ-0,4 МТМ (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Тюменский район, с.Перевалово | ПС-110/10 Перевалово ВЛ-10 Перевалово (оп.14) отп. на ТП-1357 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Тюменский район, с.Созоново | ПС-110/10 Созоново ВЛ-10 Птичник-1 (оп.4) отп. на КТП №1339 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 456 | ЗАО "Агропромышленный кролиководческий комплекс"Рощинский" | Тюменская область, Тюменский район, с, Грьковка, ул. Совхозная 28 | ПС-110/10 "Горьковка" яч. №3, яч. №6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 457 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменский р-н, с.Черая речка | ПС Червишево ВЛ-10 ф.Костылево ТП-976 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменский р-н, с.Леваши | ПС Червишево ВЛ-10 ф.Леваши ТП-1048 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 458 | ПАО "МТС" | Базовая станция №72-146  Тюменский р-н, с.Леваши | ПС Червишево РП-10 Горошинка ВЛ-10 ф.Леваши отпайка на ТП-327 (ТП-1048) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция №72-031  Тюменский р-н, п.Богандинский | ПС 110/10 Кыштырла ВЛ-10 ф.КСМ ТП-б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция №72-051  Тюменский р-н, с.Черная речка | ПС 110/10 Червишево ВЛ-10 ф.Костылево ТП-976 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп, 60 лет Октября ул | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 9]ВЛ-10 Насосная ТП 1115; | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС № 72-165  Новотарманский, Тюменский район | ВЛ-10 ф. Решетниково КТП-1079 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 459 | ООО "Т2 Мобайл" | Базовая станция  Тюменский р-н, п.Богандинский | ПС 110/10 Кыштырла ВЛ-10 ф.КСМ ТП-б/н | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 460 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Базовая станция сотовой связи  Тюменская обл, Тюменский р-н, Винзили рп, 60 лет Октября ул | ПС-110/10 Винзили [яч.-10 № 9]ВЛ-10 Насосная ТП 1115; | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС  Новотарманский, Тюменский район | ВЛ-10 ф. Решетниково КТП-1079 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 461 | АО "Национальная Башенная Компания" | БС г.Тюмень, д.Плеханова, ул.Ковалева, д.1 | ПС 110/10 Комарово, РП-Плеханово ф.Плеханово оп.53 ТП-1454 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Уватский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 462 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № ТП РРС-1 [] РЩ-0,4 ТП РРС-1 ВЛ-0,4 Базовая станция  [станция связи]  Уватский р-н Демьянка п | ПС-110/10 КС-7 [яч.-10 №] ВЛ-10 № ТП РРС-1 [] РЩ-0,4 ТП РРС-1 ВЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КС-8 ВЛ-0,4 Базовая станция  [станция связи]  Уватский р-н Туртас п | ПС-110/10 КС-8 Узел связи КС-8 ВЛ-0,4 Базовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 ВЛ-10 № Администрация ВЛ-10 № Ивановка КТП 2448 [2\*630] ВЛ-0,4 ф.Коттеджи (оп.2)  [станция связи]  Уватский р-н Уват с | ПС-110/10 Кирсарай [яч.-10 № 18] ВЛ-10 ВЛ-10 № Администрация ВЛ-10 № Ивановка КТП 2448 [2\*630] ВЛ-0,4 ф.Коттеджи (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № 1(2) жилпоселок ТП РРС-1; РУ-0,4 АВ-0,4  [станция связи]  Тюменская обл, Уватский р-н, Уват с | ПС-110/10 КС-6 [яч.-10 № 107(208)]ВЛ-10 № 1(2) жилпоселок ТП РРС-1; РУ-0,4 АВ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 463 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Горнослинкино КТП 2447 [40] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн [базовая станция]  Уватский район, с.Горнослинкино | ПС-110/10 Ингаир [яч.-10 №] ВЛ-10 № Горнослинкино КТП 2447 [40] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Демьянск КТП 1013 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.2) [базовая станция]  Уватский район, с.Демьянское | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Демьянск КТП 1013 [100] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Уватское ДРСУ КТП 2 [630] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн [базовая станция]  Уватский район, п.Туртас | ПС-110/10 Туртас [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Уватское ДРСУ КТП 2 [630] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 Билайн | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Солянка КТП 2446 [ ] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 [базовая станция]  Уватский район, д.Солянка | ПС-110/10 Юровская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Солянка КТП 2446 [ ] РУ-0,4 АВ-0,4 КЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 464 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Уватский район, с.Горнослинкино | ПС-110/10 Ингаир [яч.-10 №] ВЛ-10 № Горнослинкино | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, п.Демьянка | ПС-110/10 КС-7 [яч.-10 №] ВЛ-10 № ТП | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, п.Демьянка | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 №] ВЛ-10 № ТП-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, д.Солянка | ПС-110/10 Юровская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Солянка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, Нелымский лицензионный участок, район радиомачты | ПС-110/35/6 Нюрымская [яч.-6 №] ВЛ-6 № Мехдобыча | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 465 | АО "ПБК" | Базовая станция  Уватский район, с.Красный Яр | ПС-110/10 Косач [яч.-10 №] ВЛ-10 № Красный Яр КТП 2008 [100] ВЛ-0,4 Мегафон (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, с.Уват, ул.Тополинный остров, 2б | ПС-110/10 Кирсарай [яч.-10 № 4] КЛ-10 № ФОК-1 КЛ-10 № ФОК-2 КТП 2488 [ ] ВЛ-0,4 №1 (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Уватский район, п.Туртас, ул.Путейцев, 10 | ПС-110/10 Туртас [яч.-10 № 25] ВЛ-10 № ИЖС ТП 1 [] ВЛ-0,4 №1 (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 466 | ООО "Аква-Проф" | Станция очистки воды  626192, Тюменская обл, Уватский р-н, Яр д | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 102 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Уватский р-н, Ивановка с | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 290 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 467 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Опорный пункт  626182, Тюменская обл, Уватский р-н, Першино п, Новая ул | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово ТП 432 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 468 | МП "Заводоуковское ЖКХ" | Водозабор  Тюменская обл, Уватский р-н, Першино п | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово ТП 432 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Уватский р-н, Першино п | ПС-110/10 Дроново ВЛ-10 Хорзово ТП 432 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 469 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 23" (г. Ялуторовск) | ФАП  626192, Тюменская обл, Уватский р-н, Яр д | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 102 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Уватский р-н, Ивановка с | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 287 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  626174, Тюменская обл, Уватский р-н, Красный Яр с | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 167 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 470 | МП "Строй-Проект" Ялуторовского района | Скважина  Тюменская обл, Уватский р-н, Ивановка с | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 285 | имеется | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 285 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Уватский р-н, Ивановка с | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 290 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Уватский р-н, Ивановка с | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 290 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 471 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Военный комиссариат  ул.Дорожная,2а,  с.Уват,  Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай ВЛ-10 Лесхоз оп.6 КТП №2513 [2х400] РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Военный комиссариат  ул.Дорожная,2а,  с.Уват,  Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай ВЛ-10 Лесхоз оп.6 КТП №2513 [2х400] РУ-0,5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 472 | ФГП "ВО ЖДТ России" | пожарное депо  п. Демьянка, Уватский район | ПС-110/10 Кедровая ВЛ-10 ТП-2 [ ] яч.2 ВЛ-0,4 ф.№1 Пожарное депо (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| часть пожарного депо с проживающими  п. Демьянка, Уватский район | ПС-110/10 Кедровая ВЛ-10 ТП-2 [ ] яч.2 ВЛ-0,4 ф.№1 Пожарное депо (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 473 | Прокуратура Тюменской области | Офис прокуратуры  ул.Иртышская, 19, с.Уват, Уватский район | ПС-110/10 Кирсарай ВЛ-10 Лесхоз КТП №2448 [ ] ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 474 | МП "Туртасское КП" | Водобашня  ул.Нагорная, 36а, н.п.Горнослинкино, Уватский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Горнослинкино КТП №1885 [ ] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водобашня  пер. Набережный, стр.1, н.п.Уки, Уватский район | ПС 110/10 КС-8 ВЛ-10 Уки КТП №1891 [160] ВЛ-0,4 Водобашня (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 475 | МП "Демьянское КП" | водобашня  Уватский район н.п. Ищик, ул. Мирная, 16 | ПС-110/10 Юровская ВЛ-10 Солянка КТП [] 1025 ВЛ-0,4 Быт оп.5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Уватский район  н.п. Солянка | ПС-110/10 Юровская ВЛ-10 Солянка КТП [100] 1022 ВЛ-0,4 №1 Водозабор (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район н.п. Демьянское  ул. Подгорная | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская ВЛ-10 Демьянск КТП [100] 1015 ВЛ-0,4 №Быт-2 (оп. 1/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район  н.п. Демьянское  ул. Шоссейная | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская ВЛ-10 Демьянск КТП [] 1013 ВЛ-0,4 Быт оп.2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №5  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 Школа-1 ТП №1 ВЛ-0,4 №7 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №4  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 Школа-1 ТП №1 ВЛ-0,4 №2 (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина №1  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 Котельная-2 ТП №2 ВЛ-0,4 №6 (оп.4/1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| станция обезжелезивания воды  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 Котельная-2 ТП №2 ВЛ-0,4 №6 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| очистные сооружения  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 Котельная-2 ТП №2 ВЛ-0,4 №6 (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 №10 ТП №1 ВЛ-0,4 №7 (оп.11) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 №10 ТП №4 ВЛ-0,4 №12 (оп.8/4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водонапорная башня  н.п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая КЛ-10 №2 ТП №4 ВЛ-0,4 №14 (оп.2/3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 476 | ОМВД России по Уватскому району | комплекс зданий ОМВД России по Уватскому району  ул.Речная, 62, с.Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай ВЛ-10 Лесхоз (оп.2) КТП №2527 [2х400] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 477 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Уватский р-н Осинник с | ПС-110/10 Горная [яч.-10 №] [яч.-10 №] ВЛ-10 № НПС Уват-3 ВЛ-10 № Уват-Север ТП РРС-9 [160] АВ-0,4 №\_ ЛЭП-0,4кВ на БС МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Осинник с | ПС-110/10 Горная [яч.-10 №] [яч.-10 №] ВЛ-10 № НПС Уват-3 ВЛ-10 № Уват-Север ТП РРС-9 [160] АВ-0,4 №\_ ЛЭП-0,4кВ на БС МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Демьянка п | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № ДСУ-3 ТП 2291 [ ] РУ-0,4 АВ\_ КЛ-0,4 ф. МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Ивановка с | ПС-110/10 Кирсарай [яч.-10 №] ВЛ-10 № Администрация ВЛ-10 № Ивановка ТП 1 [] ВЛ-0,4 ф.МТС (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Демьянка п Железнодорожный мкр | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 № 25 яч.-10 № 18] ВЛ-10 № Школа-1 ВЛ-10 № Школа-2 КТП 2297 [160] ВЛ-0,4 Быт-1 А-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н - | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭС КТП ПЭС [630] РУ-0,4 АВ\_ (на Базовую станцию МТС) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 478 | ООО "Зуммер" | Блок-контейнер связи  Уватский р-н Демьянское с Нагорная ул | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская [яч.-6 №] ВЛ-6 № Котельная ТП 1 [] ВРУ-2 АБК ЩСН-0,4 2с-0,4 АВ-0,4 №21 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер связи  Уватский р-н Демьянское с Карбышева ул | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Демьянск КТП 1006 [160] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.16) | имеется | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская ВЛ-6кВ ф.Котельная ТП-1 Котельная ВРУ-0,4 "АБК" | Блок-контейнер связи | 3 | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская ВЛ-6кВ ф.Котельная ТП-1 Котельная ВРУ-0,4 "АБК" | Блок-контейнер связи | 3 |
| Блок-контейнер связи  Уватский р-н Демьянское с | ПС-110/10 Горная 1с-0,4 ЩСН-0,4 Панель П.2Н АВ-0,4 Резерв | имеется | ПС-110/10 Горная АВ-резерв панель П2Н ЩСН-0,4 кВ 1с | Блок-контейнер связи | 2 | ПС-110/10 Горная АВ-резерв панель П2Н ЩСН-0,4 кВ 1с | Блок-контейнер связи | 3 |
| Блок-контейнер связи  Уватский р-н Муген п | ПС-220/110/10 Снежная ЩСН,панель 1Н 1С-0,4 АВ Волокно-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер связи  Уватский р-н Муген п | ПС-220/110/10 Снежная ЩСН, панель 5Н 5С-0,4, АВ Волокно-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 479 | ГУП ТО "ТРТЦ" | блок-бокс связи  Уватский р-н Демьянское с | ПС-500/220/110/10/6 Демьянская [яч.-10 №] ВЛ-10 № Демьянск КТП 1013 [100] ВЛ-0,4 Вышка (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 480 | ГБУЗ ТО "Областная больница №20" | отделение скорой медицинской помощи  мкр.Железнодорожный, п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 ТП-1 ВЛ-0,4 №1, Дом 5, бригадный дом | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| амбулатория  мкр.Железнодорожный, п.Демьянка, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 ТП-1 ВЛ-0,4 №11 Дом 9, общежитие | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| трассовый пункт скорой медицинской помощи  493км. ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск, Уватский район | ПС 110/10 Кедровая [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 ПЭ КТП ПЭ [63] РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| гараж  д.14а, мкр.Железнодорожный,  п.Демьянка,  Уватский район | ПС 110/10 Кедровая [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 ТП-1 ф.7 "КНС, скважина 5" (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Алымка,  Уватский район | ПС 110/10 Косач [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 Алымка КТП [160] №2098 ВЛ-0,4 Котельная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Красный Яр, Уватский район | ВЛ-10 Красный Яр КТП [160] №2009 ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Яр,  Уватский район | ВЛ-10 Алымка КТП [160] №2001 ВЛ-0,4 Клуб (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Ивановка, Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 Ивановка КТП [160] №2001 ВЛ-0,4 Администрация (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Осинник, Уватский район | ВЛ-10 Осинник КТП №1960 ВЛ-0,4 Школа (оп.8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Горнослинкино, Уватский район | ПС 110/10 Ингаир [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 Горнослинкино КТП [250] №2239 ВЛ-0,4 Детский сад (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  н.п.Уки,  Уватский район | ПС 110/10 КС-8 [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10 Уки КТП №1892 ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.11, кв.1,  н.п.Муген,  Уватский район | ПС 220/110/10 Снежная ЗРУ-10 кВ НПС Муген-2 яч.22 Муген-3 яч.5 КТП 2х630 кВА "Жилой Поселок" яч.9 РУ-0,4 №1, QF14, 1РП-0,4 №1, QF2, РП дома №11 QF3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Октябрьская, д.6,  п.Першино,  Уватский район | ПС 110/10 Юровская [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10кВ Першино КТП [] №2057 ВЛ-0,4 Быт (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Береговая, д.18а,  с.Солянка,  Уватский район | ПС 110/10 Юровская [яч.\_ ЗРУ-10]ВЛ-10кВ Солянка КТП [160] №2514 ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 481 | Администрация Красноярского сельского поселения | Пожарный пост  ул.Лесная, д.6, с.Красный Яр, Уватский район | ПС 110/10 Косач ВЛ-10 Красный Яр КТП № 2008 [250] ВЛ-0,4 Гараж (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 482 | Администрация Горнослинкинского сельского поселения | пожарное депо  ул.Северная, д.5а, с.Горнослинкино, Уватский район | ПС 110/10 Ингаир ВЛ-10 Горнослинкино КТП №2240 ВЛ-0,4 Котельная оп.2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 483 | МАУДО "ДШИ Уватского муниципального района» | Нежилое помещение  Железнодорожный мкр., д.1, станция Демьянка, Уватский район, Тюменская область | ПС-110/10 Кедровая ВЛ-10 Котельная-2 КТП №2802 ВЛ-0,4 АБК | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 484 | ГУ МЧС России по Тюменской области | Пожарный пост  н.п.Демьянка, Уватский район | пс 110/10 Кедровая ВЛ-10 Поселок КТП №2299 [160] ВЛ-0,4 1 Быт (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Дорожная, д.4А, с.Уват, Уватский район | ВЛ-10 Лесхоз оп.6 КТП №2513 [2х400] РУ-0,4  ВЛ-10 Лесх оз оп.6 КТП №2513 [2х400] РУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 485 | МП "Ивановское КП" | котельная  Уватский район, с.Ивановка | ПС 110/10 Кирсарай ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 2101 ВЛ-0,4 Котельная (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район,  д. Остров  ул. Маевская | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 1829 ВЛ-0,4 Водобашня (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  Уватский район, с.Осинник | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Осинник КТП-[] 1960 ВЛ-0,4 Котельная (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Ивановка | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 2101 ВЛ-0,4 Вобобашня (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Ивановка | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 2466 ВЛ-0,4 Водобашня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Ивановка | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 1825 ВЛ-0,4 Быт (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Осинник | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Ивановка КТП-[] 1960 ВЛ-0,4 Котельная (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, д.Алымка | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Алымка КТП-[] 1994 ВЛ-0,4 Водобашня (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, д.Сафьянка | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Красный яр КТП-[] 2011 ВЛ-0,4 ф.-1 (оп.17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Красный яр | ВЛ-10 Красный яр КТП-[] 2009 ВЛ-0,4 Быт-3 (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Сергеевка | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Красный яр КТП-[] 2007 ВЛ-0,4кВ Быт-1 (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район,  с.Яр | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Красный яр КТП-[] 2001 ВЛ-0,4 Быт- 1 (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  Уватский район, д.Алымка | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Алымка КТП-[] 2098 ВЛ-0,4 Котельная (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  Уватский район, с.Красный Яр | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Красный яр КТП-[] 2185 ВЛ-0,4 Котельная (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  Уватский район, с.Красный Яр, ул.Лесная, д.13 | ПС-110/10 Косач ВЛ-10 Красный Яр КТП №2058 ВЛ-0,4 МТФ (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  с. Уват, мкр.Мишино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай КЛ-10 ФОК-1,2 ТП №2490 ВЛ-0,4 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Речная, 62, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Лесхоз ТП №2527 ВЛ-0,4 Котельная-1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Дорожная, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Лесхоз ТП №2513 ВЛ-0,4 КНС-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Промышленная, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1 ТП №2493 ВЛ-0,4 №3 Хвойная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Речная, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1 ТП №2487 ВЛ-0,4 КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Тополиный остров, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-2 ТП №2488 ВЛ-0,4 КНС-1,2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  ул.Просторная, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1 ТП №2493 ВЛ-0,4 КНС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Дорожная, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1,2 ТП №2489 ВЛ-0,4 Котельная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| котельная  ул.Иртышская, 19, с. Уват, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Лесхоз ТП №2448 ВЛ-0,4 Сибнефтебанк | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  с. Уват, мкр.Мишино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1,2 ТП №2490 ВЛ-0,4 Водобашня №1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  с. Уват, мкр.Мишино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1,2 ТП №2490 ВЛ-0,4 Водобашня №2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  с. Уват, мкр.Мишино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара КЛ-10 ФОК-1,2 ТП №2490 ВЛ-0,4 Водобашня №3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  ул.Мира, с.Першино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Першино ТП №2055 ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  ул.Коммунальная, 1, с.Першино, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Першино ТП №2057 ВЛ-0,4 Гараж | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| водобашня  ул.Прямская, д.Малый Нарыс, Уватский район | ПС 110/10 Кирсара ВЛ-10 Красный Яр ТП №2156 ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 486 | АО "Россети Тюмень" | База РЭП  Уватский район | ПС 110/10 Кирсарай ВЛ-10 РЭБ (яч.2) [КТП-2473] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Высоковольтный РЭС  Уватский район | ПС 500/220/110/10/6 Демьянская ЗРУ-6 (яч.10) [ВЛ-0,4 Скважина] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Высоковольтный РЭС  Уватский район | ПС 500/220/110/10/6 Демьянская ЗРУ-6 (яч.10) [ВЛ- 0,4 Вагон"Кедр"] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Высоковольтный РЭС  Уватский район | ПС 500/220/110/10/6 Демьянская ЗРУ-6 (яч.10) [ВЛ-6 Котельная] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 487 | ООО "Екатеринбург-2000" | Радиобашня  Уватский район, п.Муген | ПС-220/110/10 Снежная [яч.-10 № 10 11] [яч.-10 № 22] ВЛ-10 № ПНС 2-1ВЛ-10 № ПНС 2-2 ЗРУ НПС ЛПДС Муген-2 ВЛ-10 № КТП Жилой поселок ТП Жилой Поселок [2\*630] РУНН-1 ЛЭП-0,4 АМС-31 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Уватский район, с.Горнослинкино | ПС-110/10 Ингаир ВЛ-10 Горнослинкино (оп.636) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Уватский район, Жердняковское участковое лесничество, квартал 173 (№ выделов 93(39), 94(39)), Уватское лесничество | ПС-110/10 Кедровая ВЛ-10 ДСУ-3 (оп.32/8) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Уватский район, н.п.Першино | ПС-110/10 Юровская ВЛ-10 Першино (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня "Кинтус"  Уватский район, ст.Кинтус, Уватское лесничество, Мугенское участковое лесничество, квартал 1 | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭ-2 КТП КТПо ПЭ [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня "Вах"  Уватский район, ст.Вах, Уватское лесничество Жердняковское участковое лесничество, квартал 1236 (выд.74 (1,3) в районе железнодорожной станции | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭ КТП ПЭ [100] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 488 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Осинник с | ВЛ-10 Алымка КТП [160] №2001 ВЛ-0,4 Клуб (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Демьянка п | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № ДСУ-3 ТП 2291 [ ] РУ-0,4 АВ\_ КЛ-0,4 ф. МТС | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н Демьянка п Железнодорожный мкр | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 № 25 яч.-10 № 18] ВЛ-10 № Школа-1 ВЛ-10 № Школа-2 КТП 2297 [160] ВЛ-0,4 Быт-1 А-2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Уватский р-н - | ПС-110/10 Кедровая [яч.-10 №] ВЛ-10 № ПЭС КТП ПЭС [630] РУ-0,4 АВ\_ (на Базовую станцию МТС) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Упоровский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 489 | МУП "Районное коммунальное хозяйство-2" Упоровского МР | Котельная №3 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Элеватор ТП 204 | насос | 1,2 | - | - | - |
| Котельная №4 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Молзавод ТП 227 | насос | 3 | - | - | - |
| Котельная №5 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Черная-2 ТП 292 | насос | 1 | - | - | - |
| Котельная №1 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Элеватор ТП 313 | насосы | 80 | - | - | - |
| Котельная №11 с. Упорово | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Пятково ТП 238 | насосы | 12 | - | - | - |
| Котельная №14 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Бызово ТП 345 | насос | 0,6 | - | - | - |
| Котельная №17 с. Упорово | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Ингалинское ТП 355 | насосы | 36 | - | - | - |
| Котельная №13 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Бызово ТП 395 | насос | 2 | - | - | - |
| Котельная №36 с. Упорово | ПС 35/10 Коркино | имеется | ВЛ-10кВ Коркино ТП 504 | насосы | 14 | - | - | - |
| Котельная №10 с. Упорово | ПС 35/10 Масали | имеется | ВЛ-10кВ Хрящевка ТП 349 | насосы | 22 | - | - | - |
| Водоочистка н.п. Масали | ПС 35/10 Масали | имеется | ВЛ-10кВ Хрящевка ТП 349 | насосы | 25 | - | - | - |
| Котельная №9 с. Емуртла | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 508 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Котельная №7 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Рембаза ТП 538 | насос | 2 | - | - | - |
| Котельная №31 с. Суерка | ПС 110/10 Тютрино | имеется | ВЛ-10кВ Суерка ТП 545 | насосы | 22 | - | - | - |
| Котельная №20 с. Суерка | ПС 110/10 Тютрино | имеется | ВЛ-10кВ Суерка ТП 369 | насос | 4,5 | - | - | - |
| Котельная №37 с. Ингалинское | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Комплекс ТП 554 | насос | 9 | - | - | - |
| Водоочистка н.п. Липиха | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Комплекс ТП 554 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Котельная №2 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Бызово ТП 583 | насосы | 46 | - | - | - |
| Котельная №16 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Рембаза ТП 538 | насос | 1,8 | - | - | - |
| Котельная №15 с. Хрещевка | ПС 35/10 Масали | имеется | ВЛ-10кВ Хрящевка ТП 514 | насос | 1 | - | - | - |
| Котельная №30 с. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Элеватор ТП 305 | насосы | 26 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Емуртла | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 085 | насос | 4 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Слободчики | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 088 | насос | 4 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Бызово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Бызово ТП 265 | насос | 4 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Октябрьский | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Октябрьский ТП 284 | насос | 4,2 | - | - | - |
| Водозабор, СХТ | ПС 110/35/10 Буньково | имеется | ВЛ-10кВ Буньково ТП 306 | насос | 1 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Ингалинское | ПС 110/35/10 Буньково | имеется | ВЛ-10кВ Комплекс ТП 394 | насос | 1 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Липиха | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Бызово ТП 500 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Бызово | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 508 | насос | 8 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Пятково | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Киселево ТП 548 | насос | 4 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Крашенинино | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Пантелеевка ТП 556 | насосы | 28 | - | - | - |
| Котельная №18 с. Буньково | ПС 110/35/10 Буньково | имеется | ВЛ-10кВ Буньково ТП 343 | насос | 4,2 | - | - | - |
| Водозабор, н.п. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Черная-2 ТП 224 | насос | 3 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Лыково | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Лыково ТП 317 | насосы | 32 | - | - | - |
| Котельная №26 с. Пантелеевка | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Пантелеевка ТП 558 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Котельная №27 с. Киселево | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Киселево ТП 239 | насос | 9 | - | - | - |
| Котельная №35 с. Буньково | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Буньково ТП 239 | насос | 4 | - | - | - |
| Котельная №34 с. Кашаир | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 508 | насос | 3 | - | - | - |
| Котельная №24 с. Скородум | ПС 110/10 Тютрино | имеется | ВЛ-10кВ Скородум | насос | 4 | - | - | - |
| Котельная №23 с. Кашаир | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 558 | насос | 8 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Нифаки | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Ингалинское ТП 323 | насос | 9 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Пятково | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Киселево ТП 569 | насос | 3 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Ингалинское | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Комплекс ТП 554 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Крашенинино | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Пантелеевка ТП 558 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Скважина, н.п. Упорово | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Гурик ТП 071 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Емуртла | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 508 | насос | 2 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Нижнеманай | ПС 110/10 Пятково | имеется | ВЛ-10кВ Пятково ТП 238 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Скородум | ПС 110/10 Тютрино | имеется | ВЛ-10кВ Скородум ТП 309 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Черная | ПС 110/35/10 Упорово | имеется | ВЛ-10кВ Черная-2 ТП 529 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Буньково | ПС 110/35/10 Буньково | имеется | ВЛ-10кВ МТМ ТП 339 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Коркино | ПС 35/10 Коркино | имеется | ВЛ-10кВ Коркино ТП 336 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Суерка | ПС 110/10 Тютрино | имеется | ВЛ-10кВ Суерка ТП 211 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Емуртла | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Кашаир ТП 510 | насос | 1,5 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Кизак | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Дубровное ТП 253 | насос | 1,6 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Лыково | ПС 110/35/10 Ингалинское | имеется | ВЛ-10кВ Лыково ТП 317 | насос | 1,7 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Октябрьский | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Октябрьский ТП 284 | насос | 1,8 | - | - | - |
| Водоочистка, н.п. Слободчики | ПС 110/35/10 Емуртла | имеется | ВЛ-10кВ Слободчики ТП 088 | насос | 2 | - | - | - |
| 490 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-132 н.п Упорово | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10кВ Черная, ТП №П-001 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-235 н.п Упорово | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10кВ Киселево, ТП №П-006 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-265 н.п Емуртла | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10кВ Кашаир, ТП №П-510 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-350 н.п Буньково | ПС-110/35/10 Буньков ВЛ-10кВ Буньково, ТП №П-339 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-381 н.п Коркино | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10кВ Коркино, ТП №П-504 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-392 н.п Ингалинка | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10кВ Ингалинка, ТП №П-325 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-457 н.п Суерка | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10кВ Суерка, ТП №П-210 | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 491 | Филиал РТРС " Урало-Сибирский РЦ" | Вышка связи н.п. Буньково, ул. Республики 41 | ПС Буньково | имеется | ВЛ-10кВ Буньково ТП№339 | Обогрев и вентилирование, оборудование связи | 12 | - | - | - |
| 492 | МУП "Районное коммунальное хозяйство-2" Упоровского МР | Водозабор, водоочистные с. Упорово | ПС 110\35\10 Упорово | отсутствует | ВЛ-10кВ ф.Черная1\ ВЛ-10кВ Черная 2 | Насос глубинный циркуляционный, котельная, освещение | 18 кВт / 48 кВт | - | Водозабор с.Упорово от ТП №224 | 45 |
| 493 | МУП "Районное коммунальное хозяйство-2" Упоровского МР | Центральная котельная, с.Упорово | ПС 110/35/10кВ Упорово | отсутствует | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | Насосное оборудование, осветительные приборы | 72,6 | - | Центральная Котельная н.п. Упорово от ТП №313 | 159,6 |
| 494 | ГБУЗ ТО "Областная больница №12" филиал Упоровская районная больница | Хирургия, с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП553 | имеется | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | Хирургическое отделение -светильники операционные -аппарат искусственного дыхания | 3,8 | - | Хирургия н.п. Упорово от ТП №553 | 110 |
| Котельная, с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП305 | имеется | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | сетевые насосы, автоматика, подпиточные насосы | 20,5 | - | - | - |
| Родильное отделение, с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП305 | имеется | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | автоматика безопасности Родильное отделение -светильники операционные -кювезы | 3,3 | - | - | - |
| 495 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" | ГРС, с.Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Гурик ТП022 | отсутствует | ВЛ-10кВ ф.Гурик | Оборудование, осветительные приборы | 15 | - | Хирургия н.п. Упорово от ТП №022 | 25 |
| 496 | ФГКУ "25 отряд Федеральной противопожарной службы по Тюменской области" | Пожарная часть, с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП204 | имеется | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Элеватор ТП204 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| Пожарная часть, с. Коркино | ПС 110/10 "Коркино" | имеется | ВЛ-10кВ ф.Коркино | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Коркино ТП504 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| Пожарная часть, с. Тютрино | ПС 110/10 "Тютрино" | имеется | ВЛ-10кВ ф.Суерка | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Суерка ТП545 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| Пожарная часть, с. Пятково | ПС 110/10 "Пятково" | имеется | ВЛ-10кВ ф.Киселёво | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Киселёво ТП864 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| Пожарная часть, с. Крашенево | ПС 110/10 "Пятково" | имеется | ВЛ-10кВ ф.Пантелеевка | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Пантелеевка ТП845 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| Пожарная часть, с. Ингалинское | ПС 110/10 "Ингалинка" | имеется | ВЛ-10кВ ф.Ингалинка | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 | ВЛ-10кВ ф.Ингалинка ТП327 | Электрокотёл Стационарная радиостанция | 20 |
| 497 | Отдел полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заводоуковский» | с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП204 | отсутствует | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | Оборудование, осветительные приборы | 2,2 | - | Полиция н.п. Упорово от ТП №204 | 22 |
| 498 | Государственное автономное учреждение Тюменской области «Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии» | Вет. Станция, с. Упорово | ПС Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП301 | отсутствует | ВЛ-10кВ ф.Элеватор | Оборудование, осветительные приборы | 1,045 | - | Вет. станция н.п. Упорово от ТП №301 | 26,1 |
| 499 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Ингалинка;ТП 512  [станция связи]  Упоровский район, н.п.Ингалинка | ПС-110/35/10 Ингалинка;ВЛ-10 Ингалинка;ТП 512 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Буньково;ТП 306  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Буньково | ПС-110/35/10 Буньково;ВЛ-10 Буньково;ТП 306 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Коркино;ТП 372  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Коркино | ПС-35/10 Коркино;ВЛ-10 Коркино;ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Киселево;ТП 328  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Пятково, ул.Советская 1 | ПС-110/10 Пятково;ВЛ-10 Киселево;ТП 328 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Хрящевка;ТП 539  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Масали | ПС-35/10 Масали;ВЛ-10 Хрящевка;ТП 539 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Черная-2;ТП 220  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Чащина | ПС-110/35/10 Упорово;ВЛ-10 Черная-2;ТП 220 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Суерка;ТП 210  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Суерка | ПС-110/10 Тютрино;ВЛ-10 Суерка;ТП 210 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Пантелеевка;ТП 516  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Крашенинино | ПС-110/10 Пятково;ВЛ-10 Пантелеевка;ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Манай;ТП 549  [станция связи]  Упоровский район, н.п. Н-Манай | ПС-110/10 Пятково;ВЛ-10 Манай;ТП 549 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Элеватор;ТП 575  [станция связи]  н.п.Упорово, ул.Речная | ПС-110/35/10 Упорово;ВЛ-10 Элеватор;ТП 575 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Элеватор ТП 226  [станция связи]  н.п.Упорово ул.Советская 127 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 226 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 500 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Упоровский р-н, Короткова д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Морево | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Хрящевка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртла с, Ленинградская ул | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720368  Тюменская обл., Упоровский р-н, н.п.Тополевка, ул.Тополевская,27Б/3 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пятково ТП 387 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720431  Тюменская обл., Упоровский р-н, н.п.Суерка, ул.Красноармейская, 11А | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 213 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 501 | ООО "Инфодом" | Базовая станция  н.п.Упорово | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 575; ВЛ-0,4кВ ТП 575 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 502 | Администрация Буньковского сельского поселения | Пожарный пост  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Механизаторов п, 60 лет СССР ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 МТМ ТП 286 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 503 | Администрация Видоновсого сельского поселения | Скважина  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кизак п, Кизакская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 253 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кизак п, Кизакская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 344 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 504 | Администрация Крашенинского сельского поселения | Пожарный пост, Пожарный пост  627192, Тюменская обл, Упоровский р-н, Крашенинино с, Советская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 556 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 505 | Администрация Суерского сельского поселения | Скважина  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с, Ленина ул | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 298 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с, 30 лет Победы ул | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 545 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 506 | Администрация Чернаковского сельского поселения | Скважина  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Чащина д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 220 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Шашова д, Речная ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 219 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Черная д, Советская ул, дом 23 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 314 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 507 | АО "Почта России" | Почтамт  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Школьная ул, дом 23, корп. 2 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 512 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627190, Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртла с, Ленинградская ул, дом 17А | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627186, Тюменская обл, Упоровский р-н, Скородум с, Молодежная ул, дом 8 | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Скородум ТП 216 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с, Советская ул, дом 55 | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 331 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627171, Тюменская обл, Упоровский р-н, Бызово с, Советская ул, дом 26 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Бызово ТП 345 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Советская ул, дом 27 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Молзавод ТП 383 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Черная д, Молодежная ул, дом 13 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 529 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627192, Тюменская обл, Упоровский р-н, Крашенинино с, Советская ул, дом 31 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нижнеманай с, Нижнеманайская ул, дом 67 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пятково ТП 238 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с, Новый пер, дом 7 | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Хрящевка ТП 349 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627189, Тюменская обл, Упоровский р-н, Коркино с, Советская ул, дом 66 | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Коркино ТП 336 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627179, Тюменская обл, Упоровский р-н, Одино с, Северная ул, дом 28 | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Одино ТП 279 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Республики ул, дом 63 | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 306 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 508 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Опорный пункт  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Советская ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 327 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Опорный пункт  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 204 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Опорный пункт  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Вишнякова ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 564 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Опорный пункт  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нижнеманай с, Нижнеманайская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пятково ТП 238 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 509 | ГБУЗ ТО "Областная Больница № 12" (г. Заводоуковск) | Больница  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Володарского ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 553 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Володарского ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 553 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Володарского ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 553 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Пионерская ул, дом 20 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 386 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Школьная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 512 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нифаки д, Шоссейная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 322 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627184, Тюменская обл, Упоровский р-н, Липиха с | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Комплекс ТП 554 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Лыково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Лыково ТП 317 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пушкарева д, Кузнечная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Пушкарево ТП 340 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртла с, Ленинградская ул | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 536 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627190, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кашаир д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 091 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Старая Шадрина д, Боровая ул | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Губино ТП 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627186, Тюменская обл, Упоровский р-н, Скородум с, Береговой пер | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Скородум ТП 216 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627186, Тюменская обл, Упоровский р-н, Поспелова д, Садовая ул | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Скородум ТП 214 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с, 30 лет Победы ул | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 210 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627171, Тюменская обл, Упоровский р-н, Бызово с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Бызово ТП 395 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Упоровский р-н, Карагужева д, Победы ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Молзавод ТП 381 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Черная д, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 529 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Чащина д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 220 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Шашова д | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 219 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Володарского ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Элеватор ТП 506 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Пионерская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 239 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Упоровский р-н, Киселево с, Семкова ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 275 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Тополевка д, Тополевская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Манай ТП 320 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627192, Тюменская обл, Упоровский р-н, Крашенинино с, Советская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 556 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нижнеманай с, Нижнеманайская ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пятково ТП 523 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Видонова д, Советская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 376 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Дубровинский п, Заречная ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 274 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кизак п, Кизакская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 344 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с, Новый пер | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Хрящевка ТП 349 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Упоровский р-н, Коркино с, Советская ул | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Коркино ТП 504 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627189, Тюменская обл, Упоровский р-н, Тюменцева д, Приозерная ул | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Тюменцева ТП 371 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Республики ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 306 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Петропавловка д, Профсоюзная ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Морево ТП 268 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Морево с, Заречная ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Морево ТП 330 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Механизаторов п, Рабочая ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Осеево ТП 380 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 510 | ООО "ПрофИнвестТрейд" | Станция сотовой связи  Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-1 ТП 224/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 511 | МУП "РКХ - 2" Упоровского муниципального района | Водозабор  627184, Тюменская обл, Упоровский р-н, Липиха с, Свободы ул, дом 1 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Комплекс ТП 394 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртлинский п, Молодежная ул, дом 31В | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 085 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Советская ул, дом 1 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 548 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Механизаторов п, 60 лет СССР ул, дом 8 | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 МТМ ТП 286 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нифаки д, Береговая ул, дом 41 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 323 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Советская ул, дом 11 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Школьная ул, дом 25 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 326 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Школьная ул, дом 25 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 326 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627184, Тюменская обл, Упоровский р-н, Липиха с, Центральная ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Комплекс ТП 554 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Лыково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Лыково ТП 317 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Лыково д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Лыково ТП 317 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627190, Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртла с, Советская ул | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртлинский п, Нохрина ул, дом 8 | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 508 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртлинский п, Ленина ул, дом 14 | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 508 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Октябрьский п, Береговая ул, дом 13 | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Октябрьский ТП 284 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Слободчики с, Новая ул, дом 1Б | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Слободчики ТП 088 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Парковая ул, дом 11А | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Гурик ТП 241 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Октябрьский п, Береговая ул, дом 5А | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Октябрьский ТП 571 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Старая Шадрина д, Береговая ул, дом 50В | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Губино ТП 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627186, Тюменская обл, Упоровский р-н, Скородум с, Молодежная ул, дом 2 | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Скородум ТП 309 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627172, Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с, Мира ул, дом 11А | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627171, Тюменская обл, Упоровский р-н, Бызово с, Советская ул, дом 61Б | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Бызово ТП 265 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627171, Тюменская обл, Упоровский р-н, Бызово с, Центральная ул, дом 8 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Бызово ТП 500 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627171, Тюменская обл, Упоровский р-н, Бызово с, Центральная ул, дом 27 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Бызово ТП 500 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Дорожная ул, дом 22 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Гурик ТП 071 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Карагужева д, Победы ул, дом 31В | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Молзавод ТП 310 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Черная д, Молодежная ул, дом 1 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 529 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кокуй д, Кооперативная ул, дом 17В | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 223 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Заводская ул, дом 11 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-1 ТП 224/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Заводская ул, дом 11 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-2 ТП 224/2 ВЛ-0,4 № 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627193, Тюменская обл, Упоровский р-н, Киселево с, Семкова ул, дом 40В | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 518 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Кооперативная ул, дом 13 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 569 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Тополевка д, Тополевская ул, дом 72В | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Манай ТП 320 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Советская ул, дом 29А | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 516 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Советская ул, дом 29В | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 556 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Кирова ул, дом 36Б | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пантелеевка ТП 521 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627194, Тюменская обл, Упоровский р-н, Нижнеманай с, Нижнеманайская ул, дом 33 | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Пятково ТП 523 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Видонова д, Советская ул, дом 17В | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 376 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Кизак п, Кизакская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 253 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с, Новый пер, дом 9 | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Хрящевка ТП 349 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627189, Тюменская обл, Упоровский р-н, Коркино с, Советская ул, дом 77 | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Коркино ТП 504 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Лесная ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 306 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Свободы ул, дом 11 | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 339 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон, Павильон водоочистки  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Петропавловка д, Профсоюзная ул, дом 33В | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Морево ТП 268 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627195, Тюменская обл, Упоровский р-н, Слободчики с, Новая ул, дом 1Б | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Слободчики ТП 088 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 512 | УСД в Тюменской области | Здание  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Строителей ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Молзавод ТП 015 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 513 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Заводская ул, дом 29 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-1 ТП 224/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627180, Тюменская обл, Упоровский р-н, Упорово с, Заводская ул, дом 29 | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-1 ТП 224/1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Советская ул, дом 1А | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 328 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), Ретранслятор  Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Хрящевка ТП 539 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627189, Тюменская обл, Упоровский р-н, Коркино с, Советская ул, дом 35, стр. 1 | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Коркино ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Республики ул, дом 41 | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 339 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Республики ул, дом 41 | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Осеево ТП 580 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 514 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  627191, Тюменская обл, Упоровский р-н, Пятково с, Нагорная ул | ПС-110/10 Пятково ВЛ-10 Киселево ТП 006 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627183, Тюменская обл, Упоровский р-н, Ингалинское с, Мира ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Ингалинка ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627184, Тюменская обл, Упоровский р-н, Липиха с, Садовая ул | ПС-110/35/10 Ингалинка ВЛ-10 Комплекс ТП 335 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Упоровский р-н, Емуртла с, Ленинградская ул | ПС-110/35/10 Емуртла ВЛ-10 Кашаир ТП 510 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Упоровский р-н, Суерка с | ПС-110/10 Тютрино ВЛ-10 Суерка ТП 210 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627198, Тюменская обл, Упоровский р-н, Черная д, Полевая ул | ПС-110/35/10 Упорово ВЛ-10 Черная-1 ТП 397 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627189, Тюменская обл, Упоровский р-н, Коркино с, Мира ул | ПС-35/10 Коркино ВЛ-10 Коркино ТП 504 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627187, Тюменская обл, Упоровский р-н, Буньково с, Свободы ул | ПС-110/35/10 Буньково ВЛ-10 Буньково ТП 339 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627196, Тюменская обл, Упоровский р-н, Масали с, Катаевская ул | ПС-35/10 Масали ВЛ-10 Дубровное ТП 044 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 515 | ПАО Мегафон | БС 720337 Упоровский р-н, Пятково с | ПС Пятково ф. Киселево оп.72 ТП № 006 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 516 | ПАО МТС | БС 72-132 с.Упорово | ПС Упорово ф. Черная 1 оп. 13 ТП № 001 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Юргинский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 517 | АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат" | Интернат н.п. Лесное, ул. Ленина 41 | ПС Юрга | имеется | ВЛ-10 Л-Юрга | пож.сигнализация, дежурное и охранное освещение, насосы водозабора | 0,45 | ВЛ-10 Л-Юрга | насосы водозабора, отопление, компьютеры | 22 |
| 518 | Администрация Юргинского сельского поселения | Здание администрации н.п Юргинское, ул. Ленина 74 | ПС Юрга | имеется | ВЛ-10 Райбольница | пож.сигнализация | 0,1 | ВЛ-10 Райбольница | компьютеры | 0,1 |
| 519 | ГБУЗ ТО "областная больница №22" (с. Юргинское) | Здание больницы н.п Юргинское, ул. Ленина 5 | ПС Юрга | имеется | ВЛ-10кВ Р-больница | Пожарная сигнализация, холодильник | 0,2 | ВЛ-10кВ Р-больница ТП№414 | Источник бесперебойного питания | 4 |
| 520 | Филиал РТРС " Урало-Сибирский РЦ" | Вышка связи н.п. Юргинское, ул. Центральная | ПС Юрга | имеется | ВЛ-10кВ Комхоз ТП№438 | Обогрев и вентилирование, оборудование связи | 18 | - | - | - |
| 521 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-161 н.п Бушуево | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10кВ Бушуево | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-239 н.п Юргинское | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10кВ Комхоз | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 522 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Агарак;ТП 209  [станция связи]  Юргинский район, н.п.Агарак | ПС-110/35/10 Плетнево;ВЛ-10 Агарак;ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Синьга;ТП 011  [станция связи]  Юргинский район, н.п.Зоново | ПС-110/10 Зоново;ВЛ-10 Синьга;ТП 011 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Сосновка;ТП 32  [станция связи]  Юргинский район, н.п.Новый Тап | ПС-35/10 Н-Тап;ВЛ-10 Сосновка;ТП 32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Лесная Юрга;ТП 372  [станция связи]  Юргинсктй район, с.Лесное,ул.Первомай, 44 | ПС-110/35/10 Юрга;ВЛ-10 Лесная Юрга;ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Ернякуль;ТП 154  [станция связи]  Юргинсктй район н.п.С-Плетнево,ул.Ленина,53 | ПС-110/35/10 Плетнево;ВЛ-10 Ернякуль;ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Комхоз;ТП 412  [станция связи]  н.п.Юргинское, ул.Республики13 | ПС-110/35/10 Юрга;ВЛ-10 Комхоз;ТП 412 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Р-Больница ТП 419А  [станция связи]  н.п.Юрга, ул.Жукова | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 419А | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 523 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Комхоз ТП 401; ВЛ-0,4 [базовая станция]  н.п.Юргинское | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 401; ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 374; ВЛ-0,4 [базовая станция]  Юргинский район, н.п.Лесное | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 374; ВЛ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Бушуево ТП 081; ВЛ-10 [базовая станция]  Юргинский район, н.п.Бушуево | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Бушуево ТП 081; ВЛ-10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 524 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720263  Тюменская обл., Юргинский р-н, с.Новый Тап, ул.Советская | ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Н-Тап ТП 40 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720582  Тюменская обл., Юргинский р-н, н.п.Шипаково, северная часть | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 061 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720436  Тюменская обл., Юргинский р-н, н.п.С-Плетнево, ул.Ленина | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 205 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 525 | Администрация Агаркского сельского поселения | Станция очистки воды  627263, Тюменская обл, Юргинский р-н, Агарак с, Малахова ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Агарак ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  627263, Тюменская обл, Юргинский р-н, Агарак с, Малахова ул, дом 54а | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Агарак ТП 209 ВЛ-0,4 опора №3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 526 | Администрация Бушуевского сельского поселения | Станция очистки воды  627268, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бушуево с, Советская ул | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Бушуево ТП 002 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 527 | Администрация Володинского сельского поселения | Нежилое помещение  Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 952 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 528 | Администрация Зоновского сельского поселения | Станция очистки воды  627258, Тюменская обл, Юргинский р-н, Зоново с, ул.30 лет Победы | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Синьга ТП 011 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 529 | Администрация Лабинского сельского поселения | Станция очистки воды  627262, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лабино с, Ленина ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Ленина ТП 979 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 530 | Администрация Новотаповского сельского поселения | Станция очистки воды  627241, Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с, Ленина ул | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Сосновка ТП 32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 531 | Администрация Северо-Плетневского сельского поселения | Пожарная часть  Тюменская обл, Юргинский р-н, Северо-Плетнево с, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 189 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Юргинский р-н, Бельховка д, Центральная ул, помещ. 40В | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Бельховка ТП 995 ВЛ-0,4 опора № 6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Соколова д, им Дениса Бобова ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Чуманово ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 532 | Администрация Шипаковского сельского поселения | Станция очистки воды  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Ленина ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 957 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 533 | Администрация Юргинского сельского поселения | Очистные сооружения  Тюменская обл, Юргинский р-н, Заозерная д | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 161 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  Тюменская обл, Юргинский р-н, Палецкая д, Колхозная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Некрасово ТП 962 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 534 | АО "Почта России" | Почтамт  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Первомайская ул, дом 44 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 381 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627262, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лабино с, Ленина ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Ленина ТП 979 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Ленина ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 957 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627259, Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 159 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627251, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Набережная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 ПМК ТП 504 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 411 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627263, Тюменская обл, Юргинский р-н, Агарак с, Малахова ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Агарак ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Юргинский р-н, Бельховка д, Центральная ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Бельховка ТП 995 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Соколова д, Школьная ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Чуманово ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Северо-Плетнево с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 205 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627268, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бушуево с, Береговая ул | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Бушуево ТП 235 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627258, Тюменская обл, Юргинский р-н, Синьга д, 30 лет Победы ул | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Синьга ТП 011 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Лесозавод ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Н-Тап ТП 40 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 535 | АСУСОН ТО "Лесновский Психоневрологический интернат» | Интернат  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 373 | имеется | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 373 | Пожарная сигнализация, дежурное и охранное освещение, электрооборудование в столовой, насосы водозабора | 0,45 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 373 | Насосы водозабора, отопление в зимнее время, компьютеры в администрации | 22 |
| 536 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Пожарная часть  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Восточная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Заря ТП 893 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Заречная ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 024 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Заречная ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 024 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627259, Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 159 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  627258, Тюменская обл, Юргинский р-н, Зоново с, Ленина ул | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Синьга ТП 011 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарная часть  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Лесозавод ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 537 | МО МВД России "Омутинский" | Пункт полиции  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 403 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 404 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пункт полиции  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Сосновка ТП 33 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 538 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с | ПС-110/10 Горюново ВЛ-10 Лесной ТП 15 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 539 | ГБУЗ ТО "Областная больница №11" (р.п. Голышманово) | Больница  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Ленина ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 414 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Ленина ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 414 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Ленина ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 414 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Больница  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Ленина ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 414 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627262, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лабино с, Ленина ул, дом 18 | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Ленина ТП 056 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627262, Тюменская обл, Юргинский р-н, Чуманова д, Ленина ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Ленина ТП 987 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Ленина ул, дом 22а | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 957 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627259, Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с, Молодежная ул, дом 9 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 952 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Новая Деревня д | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Заря ТП 964 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  Тюменская обл, Юргинский р-н, Заозерная д, Молодежная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 161 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627263, Тюменская обл, Юргинский р-н, Агарак с, Малахова ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Агарак ТП 209 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627274, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бельховка д, Центральная ул, дом 40 | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Бельховка ТП 995 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Соколова д, им Дениса Бобова ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Чуманово ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Северо-Плетнево с, Ленина ул, дом 26 | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 059 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627262, Тюменская обл, Юргинский р-н, Малая Трошина д, Центральная ул, дом 40 | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Чуманово ТП 977 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627268, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бушуево с, Береговая ул, дом 21 | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Бушуево ТП 235 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627258, Тюменская обл, Юргинский р-н, Зоново с, Ленина ул, дом 81а | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Синьга ТП 112 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627241, Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с, Ленина ул, дом 2г | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Лесозавод ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627241, Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с, Ленина ул, дом 2в | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Лесозавод ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627240, Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с, Центральная ул, дом 2 | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Н-Тап ТП 40 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 540 | Прокуратура Тюменкой области | Здание  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 411 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 541 | ООО "ПрофИнвестТрейд" | АТС  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул, дом 20 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 401 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 542 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области | Здание  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул, дом 53 | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 403 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 543 | УСД в Тюменскйо области | Здание  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Чапаева ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Р-Больница ТП 427 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 544 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 438 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| РТС (радиотелевизионн.станция), РТС  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Заря ТП 439 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 545 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Станция сотовой связи  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Первомайская ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 374 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627261, Тюменская обл, Юргинский р-н, Шипаково с, Заречная ул | ПС-110/10 Шипаково ВЛ-10 Шипаково ТП 024 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627259, Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 159 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627250, Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Центральная ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Комхоз ТП 401 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Юргинский р-н, Северо-Плетнево с | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 189 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627268, Тюменская обл, Юргинский р-н, Бушуево с, Молодежная ул | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Бушуево ТП 081 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Лесозавод ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 546 | МУП "ЮЖКХ" | Водозабор  627259, Тюменская обл, Юргинский р-н, Володино с, Мира ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Володино ТП 952 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627270, Тюменская обл, Юргинский р-н, Лесное с, Ленина ул | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 Лесная Юрга ТП 372 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627264, Тюменская обл, Юргинский р-н, Северо-Плетнево с, Гагарина ул | ПС-110/35/10 Плетнево ВЛ-10 Плетнево ТП 189 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Сосновка ТП 32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Тюменская обл, Юргинский р-н, Новый Тап с | ВЛ-35 Плетнево-Н.Тап ПС-35/10 Н-Тап ВЛ-10 Н-Тап ТП 38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 547 | Юргинское МППЖКХ | Водозабор  Тюменская обл, Юргинский р-н, Палецкая д | ПС-110/35/10 Юрга ВЛ-10 ПМК ТП 503 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Ялуторовск | | | | | | | | | | |
| 548 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Центральному военному округу) Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень) | Военкомат | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ МКЗ-1 ТП №10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 549 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Ялуторовский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ МКЗ-1 ТП №10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" | Скважина № 3, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-97 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 4, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-97 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 5, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-97 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 6, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-97 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 7, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 8, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 9, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-108 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 20, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-113 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 21, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-113 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 22, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-114 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 23, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-115 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 24, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-115 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 25, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-116 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 26, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-116 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 27, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-117 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 27а, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-117 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 28, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-118 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 29, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-118 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 29а, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-118 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 30, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-118 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 31, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-119 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 32, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-120 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 33, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 34, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-122 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 35, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-122 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 36, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-212 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 37, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-213 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 38, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-214 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 39, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-215 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 40, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-216 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 41, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-217 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 42, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-218 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 43, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-219 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Свкажина № 44, Исетский тракт | ПС 110/10кВ Зиново КВЛ-10кВ Сингульский водозабор, ТП-220 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 0, ул. Агеева, 1 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ КПП-2 ТП №19 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 1, ул. Революции, 110 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ Детдом ТП №77 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 2, ул. Тобольская, 48 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ МКЗ-1 ТП №178 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 3, ул. Пограничная, 1 | ПС 110/10кВ Томилово КВЛ-10кВ Нефтебаза ТП №56 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 4, ул. Комсомольская, 43 | ПС 110/10кВ Томилово КЛ-10кВ МКЗ-3 ТП №65 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 5, ул. Советская, 1Б | ПС 110/10кВ Томилово КВЛ-10кВ Ремзавод ТП №45 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 6, ул. Ворошилова, 61Б | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ КПП-2 ТП №126 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 7, ул. Дзержинского, 1 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ КПП-1 ТП №165 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 8, ул. М.Апостола, 74А | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ РП-8-1 ТП №63 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 9, ул. Ишимская, 85 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ Мясокомбинат ТП №32 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 10, ул. Советская, 85 | ПС 110/10кВ Томилово КВЛ-10кВ Нефтебаза ТП №35 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 11, ул. Якушкина, 43 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ Мясокомбинат ТП №91 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 12, ул. Свободы, 187 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ Детдом ТП №164 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 13, ул. Ворошилова, 20 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ Лесозавод ТП №71 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 14, ул. Агеева, 30 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ ГАУ ТП №26 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС № 15, трасса Ялуторовск-Ярково | ПС 110/10кВ Томилово КЛ-10кВ Юнимилк-2 ТП №190 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС б/н, ул. О.Кошевого | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ ГАУ ТП №100 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС б/н, ул. Ишимская | ПС 110/10кВ Томилово КВЛ-10кВ Очистные сооружения ТП №75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС, ул. Поселковая, 130 | ПС 110/10кВ Томилово КВЛ-10кВ МКЗ-4 ТП №143 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция обезжилезивания, ул. Бахтиярова, 65 | ПС 110/10кВ Ялуторовск КВЛ-10кВ РП-8-2 ТП №111 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 551 | Федеральное государственное унитарное предприятие "российская телевизионная и радиовещательная сеть" | г. Ялуторовск, 70 метров на северо-запад от нежилого строения по ул. Ишимская, 150 | ПС 110/10 Томилово, | имеется | ВЛ-10 кВ ф. Очистные сооружения ТП-10/0,4 кВ № 75 | Оборудование связи, ОВ (обогрев и вентиляция) | 16/18 | ВЛ-10 кВ ф. ГАУ ТП-10/0,4 кВ № 75 от ПС-110/0 Ялуторовск | Оборудование связи, ОВ (обогрев и вентиляция) | 16/18 |
| ВЛ-10 кВ ф. Очистные сооружения ТП-10/0,4 кВ № 75 |
| 552 | Государственное лечебно-профилактическое учреждение Тюменской области "Областная больница № 23" | г Ялуторовск, ул Чкалова, дом № 25 | ПС 110/10 Ялуторовск,  ВЛ-10 кВ ф. Мясокомбинат ТП-10/0,4 кВ №11 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ялуторовский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 553 | МП "Строй-проект" Ялуторовсокго района | Скважина, д.Авазбакеева, ул.Новая, 60А | ТП-161 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Ивановка | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| Скважина, с.Аслана, ул.Советская, 2А | ТП-153 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Аслана | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Скважина, с.Аслана, ул.Тукая, 24А | ТП-143 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Аслана | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| Скважина, с.Бердюгино, 502 м на ю/в от жил.дома 45 по ул.Сирина | ТП-228 | имеется | ПС Старый Кавдык, ф.ВЛ-10 кВ Бердюгино | насос | 10 | - | насос | 7,1/9,13 |
| Скважина, с.Бердюгино, ул.Сирина, 47Б | ТП-228 | имеется | ПС Старый Кавдык, ф.ВЛ-10 кВ Бердюгино | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Скважина, с.Бердюгино, ул.Школьная, 2А | ПС 110/10кВ Старый Кавдык ВЛ-10кВ Бердюгино ТП №20 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| с.Беркут, 145 м на ю/з от жил.дома 1А по ул.Советская | ТП-75 | имеется | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ Беркут | насос, водоочистная станция | 10 | - | насос, водоочистная станция | 7,1/9,13 |
| Скважина, с.Беркут, ул.Советская, 1Е | ТП-74 | имеется | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ Беркут | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| Скважина, с.Заводопетровское, ул.Свободка, 2А | ПС 35/10кВ Стеклозавод КВЛ-10кВ Завод-1 ТП №6 | отсутствует | ПС Заводопетровское, ф.ВЛ-10 кВ ул.Свободка | насос | 3 / 6 | - | насос | 3/3 |
| Скважина, с. Зиново, ул.Победы, 42 А | ТП-21 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Зиново | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Скважина, с. Зиново, ул.Элеваторная, 2 А | ТП-28 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Зиново | насос | 10 | - | насос | 7,1/9,13 |
| Скважина, д.Каньга, ул.Центральная, 17Б | ТП-320 | имеется | ПС Стеклозавод, ф.ВЛ-10 кВ Каньга | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Скважина, с.Киева, ул.Южная, 30А | ПС 110/10кВ Киево КВЛ-10кВ КРС-2, ТП-9 | отсутствует | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ КРС-2 | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 7,1/9,13 |
| Скважина, с.Киева, ул.Южная, 30В | ПС 110/10кВ Киево КВЛ-10кВ КРС-2, ТП-9 | отсутствует | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ КРС-2 | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 3/3 |
| с.Киева, ул.Южная, 30Г | ПС 110/10кВ Киево КВЛ-10кВ КРС-2, ТП-9 | отсутствует | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ КРС-2 | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 3/3 |
| с.Коктюль, ул.Озерная, 7А | ТП-307 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ Коктюль | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| с.Коктюль, ул.Советская, 5А | ТП-302 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ Коктюль | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| д.Криволукская, ул.Ворошилова, 11А | ТП-325 | имеется | ПС Томилово, ф.ВЛ-10 кВ Завод | насос | 5 | - | насос | 5,5/5,5 |
| с.Новоатьялово, ул.Школьная, 83 Б | ТП-1082 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Ивановка | насос | 5 | - | насос | 10,6/12,63 |
| с.Новоатьялово, ул.Школьная, 18 А | ТП-263 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Ивановка | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| д.Новый Кавдык, ул.Новая, 1А | ТП-134 | имеется | ПС Старый Кавдык, ф.ВЛ-10 кВ Новый | насос | 5 | - | насос | 2,8/4,83 |
| 820 м на северо-восток от въезда в д. Осиново | ТП-177 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ Аслана | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| с.Памятное, ул.Хвойная, 25А | ТП-1005 | имеется | ПС Ялуторовская, ф.ВЛ-10 кВ Памятное | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 9,6/11,63 |
| с.Памятное 80 м. на запад от земельного участка с кодастровым номером 72:21:1314004:198 | ТП-1005 | имеется | ПС Ялуторовская, ф.ВЛ-10 кВ Памятное | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 5,5/5,5 |
| с.Петелино, 166 м на с/з от жил.дома 1 по ул.Тобольская | ТП-200 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ Коктюль | насос | 5 | - | насос | 5,7/7,73 |
| с.Петелино, ул.Мира, 1А | ТП-208 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ к-с Хохлово | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| с.Петелино, ул.Мира, 1А | ТП-219 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ к-с Хохлово | насос | 5 | - | насос | 2,2/2,2 |
| д.Прогресс, ул.Фрунзе, 7А | ТП-90 | имеется | Пс Ялуторовская, ф.ВЛ-10 кВ Чукреево | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| с.Ревда, ул.Кирова, 1А | ТП-189 | имеется | ПС Стеклозавод, ф.ВЛ-10 кВ Ревда | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| с.Сингуль Татарский, ул.Мусы Джалиля, 73А | ТП-96 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Шорино | насос | 5 | - | насос | 3,/3 |
| с.Сингуль Татарский, ул.Северная, 6 | ТП-93 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Сингуль | насос, водоочистная станция | 8 | - | насос, водоочистная станция | 5,3/7,33 |
| д.Соснина, ул.Зеленая, 10А | ТП-41 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Романово | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| с.Старый Кавдык, ул.Котельная, 5А | ТП-121 | имеется | ПС Старый Кавдык, ф.ВЛ-10 кВ Кавдык | насос, водоочистная станция | 10 | - | насос, водоочистная станция | 9,6/11,63 |
| с.Хохлово, ул.Мира, 28А | ТП-243 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ Мыс | насос | 5 | - | насос | 7,1/9,13 |
| с.Хохлово, ул.Центральная, 9Б | ТП-238 | имеется | ПС Петелино, ф.ВЛ-10 кВ Мыс | насос | 5 | - | насос | 1,5/1,5 |
| д.Черемушки, ул.Новая, 2Д | ТП-56 | имеется | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ Менгар | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| д.Яр, ул.Механизаторов, 18А | ТП-105 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Сингуль | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| д.Сингуль, ул.Приозерная, 17А | ТП-46 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Шорино | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| д.Сосновка, ул.Озерная, 34А | ТП-17 | имеется | ПС Ялуторовская, ф.ВЛ-10 кВ Памятное | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Тюме5нская область Ялуторовский район,с/п. Асланинское уч. 7 | ТП-173 | имеется | ПС Красный Яр, ф.ВЛ-10 кВ к-с Осиново | насос | 5 | - | насос | 1,6/1,6 |
| Анисимовка, ул.Мира 1А | ТП-113 | имеется | ПС Старый Кавдык, ф.ВЛ-10 кВ Анисимовка | насос, водоочистная станция | 8 | - | насос, водоочистная станция | 3,9/5,93 |
| Ивановка, ул. Новая 2Е | ТП-285 | имеется | ПС Атьялово, ф.ВЛ-10 кВ КРС | насос | 5 | - | насос | 3/3 |
| Тюменскя область ,Ялуторовский район , Карабашевское сельское поселение | ПС 110/10кВ Киево КВЛ-10кВ Карабаш ТП №6 | отсутствует | ПС Киево, ф.ВЛ-10 кВ Карабаш | насос, водоочистная станция | 6 / 12 | - | насос, водоочистная станция | 5,3/7,33 |
| Южная,ул. Мира 16Б | ТП-51 | имеется | ПС Зиново, ф.ВЛ-10 кВ Романово | насос, водоочистная станция | 8 | - | насос, водоочистная станция | 3,9/5,93 |
| 554 | ПАО "МТС" филиал в Тюменской области | БС №72-193 н.п Беркут | ПС-110/10 Киево ВЛ-10кВ Беркут | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-259н.п Аслана | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10кВ Аслана | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-297 н.п Новоатьялово | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10кВ Авазбакеево | имеется | - | - | - | - | - | - |
| БС №72-620 н.п Петелино | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10кВ Хохлово | имеется | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Тюменская дистанция электроснабжения | ЭЧЭ-317 ТЯГ.П/СТ 110/10 БЕРКУТ, разъезд Беркутский | РП «Княжево», ТП «Декабристов» | имеется | ВЛ-110 кВ Беркут-Беркут-500, ВЛ-110 кВ Княжево-Беркут | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Беркут-Беркут-500, ВЛ-110 кВ Княжево-Беркут | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 4048/2863 |
| ЭЧЭ-318 ТЯГ.П/СТ 110/10 ДЕКАБРИСТОВ (ЯЛУТОРОВСК), ст.Ялуторовск | ТП «Беркутский», РП «Томилово», РП «Зиново», РП «Красный Яр», ТП «Криволукский | имеется | ВЛ-110 кВ Декабристов-Беркут-500, ВЛ-110 кВ Томилово-Декабристов, ВЛ-110 кВ Зиново-Декабристов, ВЛ-110 кВ Красный Яр-Декабристов, ВЛ-110 кВ Криволукский-Декабристов | ф. ТСН-1,2 | 250/250 | ВЛ-110 кВ Декабристов-Беркут-500, ВЛ-110 кВ Томилово-Декабристов, ВЛ-110 кВ Зиново-Декабристов, ВЛ-110 кВ Красный Яр-Декабристов, ВЛ-110 кВ Криволукский-Декабристов | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3557/2055 |
| ЭЧЭ-319 ТЯГ.П/СТ 110/10 КРИВОЛУКСКИЙ, разъезд Криволукский | РП «Заводоуковск», ТП «Декабристов» (Ялуторовск) | имеется | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Криволукский, ВЛ-110 кВ Декабристов-Криволукский | ф. ТСН-1,2 | 400/400 | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Криволукский, ВЛ-110 кВ Декабристов-Криволукский | ТВ 1,2,3 (электрифицированный ж.д. транспорт) | 3550/2424 |
| 556 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 Памятное;ТП 1  [станция связи  Ялуторовский район, н.п.Памятное] | ПС-110/10 Ялуторовская;ВЛ-10 Памятное;ТП 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Зиново;ТП 26  [станция связи]  Ялуторовский район, н.п. Зиново | ПС-110/10 Зиново;ВЛ-10 Зиново;ТП 26 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Новый;ТП 133  [станция связи]  Ялуторовский район, н.п.Н.Кавдык | ПС-110/10 Старый Кавдык;ВЛ-10 Новый;ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Новый;ТП 133  [станция связи]  Ялуторовский район, н.п.Т.Сингуль | ПС-110/10 Зиново;ВЛ-10 Шорино;ТП 1020 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 Аслана;ТП 154  [станция связи]  Ялуторовский район н.п.Аслана,ул.Кирова,33 | ПС-110/35/10 Красный Яр;ВЛ-10 Аслана;ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 557 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 Беркут ТП 75; ВРУ-0,4 [базовая станция]  Ялуторовский район, н.п.Беркут | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75; ВРУ-0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 558 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Лесная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720587  Тюменская обл., Ялуторовский р-н, н.п.Сингуль Татарский, ул.Чкалова, 28 | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 98 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720146  Тюменская обл., Ялуторовский р-н, н.п.Беркут, ул.Советская, 1А, сооружение 1 | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720392  Тюменская обл., Ялуторовский р-н, н.п.Петелино, ул.Тракторая, 2 | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Бердюгино ТП 206 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| БС-720206  Тюменская обл., Ялуторовский р-н, н.п.Аслана, ул.Советская, 2Б | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 151 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 559 | ООО "Аква-Проф" | Станция очистки воды  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новый Кавдык д, Новая ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Новый ТП 133 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Криволукская д, Гагарина ул | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 327 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627043, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Большое Тихвино с, Советская ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 96 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Каньга д, Центральная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 318 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Коктюль с, Школьная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 311 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 комплекс Хохлово ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Хохлово с, Мира ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 243 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Прогресс д, Фрунзе ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Школьная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 258 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Осинова д | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 177 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627051, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Авазбакеева д, Победы ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 167 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627049, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Ревда с, Кирова ул | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Ревда ТП 191 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция очистки воды  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Черемушки д, Центральная ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 55 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 560 | АО "Почта России" | Почтамт  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Первомайская ул, дом 35 | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 78 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627037, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Старый Кавдык с, Центральная ул, дом 71 | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627025, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Южное д, Береговая ул, дом 2 | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 49 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627038, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Яр д, Школьная ул, дом 1 | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 106 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль Татарский с, Чкалова ул, дом 14 | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 1020 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Коктюль с, Басаргина ул, дом 14 | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 304 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с, Ленина ул, дом 23 | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 комплекс Хохлово ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Хохлово с, Мира ул, дом 36 | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 243 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627048, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Ивановка с, Малая ул, дом 2 | ПС-110/10 Атьялово ВЛ-10 КРС ТП 287 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Памятное с, Чкалова ул, дом 22 | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Почтовая ул, дом 7 | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 258 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627043, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Большое Тихвино с, Русанова ул, дом 5 | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Кирова ул, дом 33 | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627051, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Авазбакеева д, Победы ул, дом 1 | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 162 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Почтамт  627044, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Кулики д, Такташа ул, дом 1 | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Кулики ТП 185 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 561 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) | ФАП  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сосновка д | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 136 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 562 | ГБУЗ ТО "Областная больница № 23" (г. Ялуторовск) | ФАП  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новый Кавдык д, Нагорная ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Новый ТП 135 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Хохлово с, Центральная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 242 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Памятное с, Чкалова ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 6 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Первомайская ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 70 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Черемушки д, Новая ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Менгар ТП 56 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627037, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Старый Кавдык с, Центральная ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 121 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Криволукская д, Свободы ул | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 327 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с, Победы ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 34 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627025, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Южное д, Мира ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 51 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль Татарский с, Чкалова ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 1020 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Коктюль с, Советская ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 302 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Каньга д, Центральная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 318 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 комплекс Хохлово ТП 211 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Прогресс д, Фрунзе ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Почтовая ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 258 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Почтовая ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 258 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627043, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Большое Тихвино с, Русанова ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 273 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Осинова д | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 177 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627043, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Малая Тихвина д, Береговая ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 281 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Озерная д, Приозерная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Компл. Осиново ТП 173 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627044, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Кулики д, Такташа ул | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Кулики ТП 185 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627049, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Ревда с, Кирова ул | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Ревда ТП 189 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с, Ленина ул, дом 13 | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 комплекс Хохлово ТП 220 ВЛ-0,4 № 5 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Школьная ул, дом 20, б | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 263 ВЛ-0,4 № 3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Прогресс д, Фрунзе ул, дом 25, в | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 ВЛ-0,4 № 10 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ФАП  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Первомайская ул, дом 25, б | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 ВЛ-0,4 № 3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 563 | ООО "ПрофСервисИнвест" | Станция сотовой связи  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Первомайская ул, дом 2Б | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 70 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 564 | МП "Строй-Проект" Ялуторовского района | Скважина  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Школьная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 1082 | имеется | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 1082 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Черемушки д, Новая ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Менгар ТП 56 | имеется | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Менгар ТП 56 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новый Кавдык д, Новая ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Новый ТП 134 | имеется | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Новый ТП 134 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Криволукская д, Ворошилова ул | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 325 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с, Победы ул627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с, Победы ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 21 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 21 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Коктюль с, Советская ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 307 | имеется | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 307 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сосновка д, Озерная ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 17 | имеется | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 17 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Памятное с, Хвойная ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 1005 | имеется | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 1005 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Советская ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 153 | имеется | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 153 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627051, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Красный Яр д | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 161 | имеется | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Ивановка ТП 161 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Криволукская д, Сосновая ул | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 329 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Советская ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 | имеется | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 | - | 10 | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Советская ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 74 | имеется | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 74 | - | 10 | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Мира ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 76 | имеется | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 76 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Молодежная ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 76 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Менгарская д, Центральная ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Менгар ТП 66 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Анисимовка д, Мира ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Анисимовка ТП 113 | имеется | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Анисимовка ТП 113 | - | 8 | - | - | - |
| Скважина  627037, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Старый Кавдык с, Центральная ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 121 | имеется | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 121 | - | 10 | - | - | - |
| Водозабор  627037, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Старый Кавдык с, Береговая ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 128 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Криволукская д, Ворошилова ул | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 324 | имеется | ПС-110/10 Томилово ВЛ-10 Завод ТП 324 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с, Элеваторная ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 28 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 28 | - | 10 | - | - | - |
| Скважина  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Соснина д, Зеленая ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 41 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 41 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627025, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Южное д, Школьный пер | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 49 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Романово ТП 49 | - | 8 | - | - | - |
| Скважина  627025, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Южное д, Береговая ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 52 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627038, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Яр д, Механизаторов ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 105 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 105 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627038, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Яр д | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Сингуль ТП 106 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль д, Приозерная ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 46 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 46 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль Татарский с, Мусы Джалиля ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 93 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 93 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль Татарский с, Северная ул | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 96 | имеется | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 96 | - | 8 | - | - | - |
| Водозабор  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Коктюль с, Озерная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 302 | имеется | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 302 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Хохлово с, Мира ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 243 | имеется | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 243 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627040, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Хохлово с, Центральная ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 238 | имеется | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Мыс ТП 238 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Прогресс д, Фрунзе ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 | имеется | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627010, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Прогресс д, Фрунзе ул | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Чукреево ТП 90 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Школьная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 258 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Лесная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 259 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Осинова д, Ишмухамедова ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 1057 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Водозабор  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Тукая ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 143 | имеется | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 143 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Озерная д, Приозерная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Компл. Осиново ТП 173 | имеется | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Компл. Осиново ТП 173 | - | 5 | - | - | - |
| Скважина  627046, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Каньга д, Центральная ул | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Каньга ТП 320 | имеется | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Каньга ТП 320 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627049, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Ревда с, Кирова ул | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Ревда ТП 189 | имеется | ВЛ-35 Красный Яр-Стеклозавод ПС-35/10 Стеклозавод ВЛ-10 Ревда ТП 189 | - | 5 | - | - | - |
| Водозабор  627041, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Бердюгино с, Сирина ул | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Бердюгино ТП 228 | имеется | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Бердюгино ТП 228 | - | 10 | - | - | - |
| Скважина  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с, Тобольская ул | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 200 | имеется | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 Коктюль ТП 200 | - | 5 | - | - | - |
| 565 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Спортивный комплекс  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Первомайская ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Спортивный комплекс  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Кирова ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 154 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с | ПС-500/220/110/10 Беркут | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с | ПС-500/220/110/10 Беркут | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627032, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Беркут с, Советская ул | ПС-110/10 Киево ВЛ-10 Беркут ТП 75 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627050, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Новоатьялово с, Лесная ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Авазбакеево ТП 269 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627037, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Старый Кавдык с | ПС-110/10 Старый Кавдык ВЛ-10 Кавдык ТП 128 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Зиново ТП 26 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627035, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сингуль Татарский с | ПС-110/10 Зиново ВЛ-10 Шорино ТП 1020 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627047, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Петелино с | ПС-110/10 Петелино ВЛ-10 комплекс Хохлово ТП 208 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Памятное с | ПС-110/10 Ялуторовская ВЛ-10 Памятное ТП 1 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627042, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Аслана с, Советская ул | ПС-110/35/10 Красный Яр ВЛ-10 Аслана ТП 151 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Станция сотовой связи  627036, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Сосновка д | ПС-110/10 Новая Заимка ВЛ-10 Сосновка ТП 037 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 566 | МУП "ЮЖКХ" | Водозабор  627031, Тюменская обл, Ялуторовский р-н, Зиново с | ПС-110/10 Зоново ВЛ-10 Синьга ТП 112 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 567 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Ялуторовский р-н Ивановка с | ПС-110/10 Кирсарай [яч.-10 №] ВЛ-10 № Администрация ВЛ-10 № Ивановка ТП 1 [] ВЛ-0,4 ф.МТС (оп.7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Ярковский муниципальный район | | | | | | | | | | |
| 568 | МП «Стройсервис» | Водозабор «Центральный»  с. Ярково | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Ярково  ф. Райцентр | Скважина | 45/40 | - | Скважина | 45/40 |
| Водозабор д. Иска | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | РП Щетково  ф. Иска | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Березов Яр | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Бочкун  ф. Гилево | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Гилево | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Бочкун  ф. Гилево | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  Д. Красный Яр | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда  ф. Ульяновка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Тараканова | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда  ф. Сидорово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Сакандыкова | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда  ф. Сидорово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Плеханово | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда  ф. Сидорово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Верхнесидорово | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда  ф. Сидорово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Матуши | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Матуши  ф. Матуши | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Дубровное | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Матуши  ф. Дубровное | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Покровское | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Покровка  ф. Покровка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Щучье | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Покровка  ф. Щучье | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Никитино | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Покровка  ф. Никитино | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Усалка | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Ярково  ф. Усалка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Бачелино | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Аксарина | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Лесозавод | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Аксарина | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Сорокино | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Бочелино | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Аксарина | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Аксарина | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Шатаново | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Аксарина | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Караульнояр | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Карольнояр  ф.Яр | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Новокурская | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Север | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Иевлево | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Галихино | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с.Новоселово | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Чеганово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Варвара | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Иевлево  ф. Чеганово | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  с. Маранка | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Ярково  ф. Заречный | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д.Староалександровка | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Междуреченская  ф. Аул | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Чечкино | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Междуреченская  ф. Чечкино | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Нерда | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Большевик  ф. Пальяновка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Новоалександровка | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Большевик  ф. Степановка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| Водозабор  д. Новокаишкуль | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Большевик  ф. Степановка | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| КОС  с.Ярково | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Ярково  ф. Щетково | Очистные сооружения | 60/60 | - | Очистные сооружения | 60/60 |
| Водозабор  п. Абаевский | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Картымская  яч 1 | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| КОС  п. Абаевский | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Картымская  яч 1 | Очистные сооружения | 10/10 | - | Очистные сооружения | 10/10 |
| Водозабор  п.Усть-Тавда | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда | Скважина | 7/5 | - | Скважина | 7/5 |
| КОС  п.Усть-Тавда | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Усть-Тавда | Очистные сооружения | 20/20 | - | Очистные сооружения | 20/20 |
| Водозабор «Газовиков»  с. Ярково | Ярковский РЭС  Южное ТПО | отсутствует | ПС Ярково  ф. Райцентр | Скважина | 45/40 | - | Скважина | 45/40 |
| Скважина Ярковский р-н Варвара д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово КТП 262 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Плеханово с | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 477 [] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Веселый п | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 664 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Верхнесидорово с Урожайная ул | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 475 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.29) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.13 ВЛ-10 Райцентр оп.21 отп.на ТП-38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Караульнояр с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Курган КТП 200 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Аксарина д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 216 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Бачелино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 636 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС Ярковский р-н Ярково с Газовиков ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10 15] ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 778 [] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.13 ВЛ-10 Райцентр оп.21 отп.на ТП-38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 610 [] ВЛ-0,4 Центральная- | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Ярково с Ленина ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Райцентр ТП 9 [] ВЛ-0,4 ЖКУ (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Сорокино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино ТП 227 [] ВЛ-0,4 Башня (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Маранка с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ТП 311 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Мотуши д | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 4 3] ВЛ-10 № Матуши-2 ВЛ-10 № Матуши-1 ТП 520 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Заводоуковский р-н Щучье д | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Щучье ТП 513 [] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Иска д | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Щетково КТП 459 ВЛ-0,4 Водокачка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Чечкино с | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Чечкино ВЛ-10 № Аул ТП 419 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Староалександровка с | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Аул ТП 420 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Новоалександровка с | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Степановка ТП 436 [] ВЛ-0,4 База (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Новонерда д | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 15 5] ВЛ-10 № Пальяновка ВЛ-10 № Степановка ТП 443 [] ВЛ-0,4 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Никитина д Центральная ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 8 13] ВЛ-10 № Никитино ВЛ-10 № Покровка ТП 392 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 27 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Ярково с Энтузиастов ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 №] ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 ф.Трактовый (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Березов Яр д Луговая ул | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 2 1] ВЛ-10 № Ульяновка ВЛ-10 № Гилево КТП 674 [] ВЛ-0,4 ф.Улица (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.15 ВЛ-10 Щетково оп.103 отп. КТП-623 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Ярково с Дзержинского ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 44 [] ВЛ-0,4 Дом (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 13 [] ВЛ-0,4 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Щучья д Красноармейская ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Щучье ТП 513 [] ВЛ-0,4 ФАП (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС Ярковский р-н Ярково с Газовиков ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 776 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.16)- | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Юртобор д | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Тарханы ТП 418 [] ВЛ-0,4 Большой (оп. 7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Тараканова д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 486 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Сакандыкова д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 469 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.20) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Верхнесидорово с | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово КТП 476 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Веселый п | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 664 [] ВЛ-0,4 Башня (скважина -1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Покровское с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Покровка КТП 514 [] ВЛ-0,4 Быт (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Большой Краснояр д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 15 14] ВЛ-10 № Ульяновка ВЛ-10 № Сидорово ТП 465 [] ВЛ-0,4 Гараж (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Станция обезжелезования (оп.130) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Заводоуковский р-н Гилево с | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 546 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Большой Краснояр д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 3] ВЛ-10 № Ульяновка ТП 590 [] ВЛ-0,4 ф.Поселок (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Маранка с Школьная ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Щетково КТП 399 [] ВЛ-0,4 Контора (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № ТП-4 ТП 4 [] ВЛ-0,4 КНС (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 КНС (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Гараж (оп.125) - КЛ скважина 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Станция обезжелезования (оп.134) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 КОС (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 9] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] А-10 яч.№3 ВЛ-0,4 Дом№8,9,10,Ясли(оп.62) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Новокаишкуль с Полевая ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Степановка ТП 438 [] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Усалка с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Усалка-2 ТП 391 [] ВЛ-0,4 Контора (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Иска д Боровская ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Щетково КТП 397 ВЛ-0,4 Зерноток (оп.22)- | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Варвара д Рабочая ул | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово ТП 527А [] ВЛ-0,4 Почта (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Шатанова д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 15 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Шатаново ВЛ-10 № Аксарино КТП 210 [] ВЛ-0,4 Школа (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Березов Яр д | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 460 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 Скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Шатанова д Зеленая ул | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Аксарино ВЛ-10 № Шатаново ТП 214 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 668 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Карбаны д | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 6 1] ВЛ-10 № Тарханы ВЛ-10 № Чечкино ТП 409 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Заводоуковский р-н Гилево с | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 651 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Бачелино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 221 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Аксарина д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 216 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4)- | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Щетково с Зеленая ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 1 15] ВЛ-10 № Иска ВЛ-10 № Щетково ТП 487 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Покровское с Никитинская ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Покровка КТП 507 [] ВЛ-0,4 Почта (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС Ярковский р-н Ярково с Мира ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10 15] ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 7 [2\*250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.5А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 776 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 №1 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Матмасы с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ТП 404 ВЛ-0,4 Деревня (оп. 13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Гилево с Микрорайон ул | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 650 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ Ярковский р-н Новоалександровка с Центральная ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сепановка ТП 435 [ ] ВЛ-0,4 Контора (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Староалександровка с Советская ул | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 8 7] ВЛ-10 № Аул ВЛ-10 № Сельский ТП 422 [] ВЛ-0,4 ФАП (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Никитина д Центральная ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Никитино ТП 500 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Караульнояр с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Караульный Яр ТП 241 [] ТП-241 ВЛ-0,4 Клуб (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды Ярковский р-н Новонерда д Ельничная ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 15 5] ВЛ-10 № Пальяновка ВЛ-10 № Степановка ТП 443 [] ВЛ-0,4 Аптека (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Иевлево с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово КТП 273 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Новоселово с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово КТП 255 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.4) - КЛ-0,4 скважина- | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина Ярковский р-н Новокурская д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12 5 13] ВЛ-10 № Чегоново ВЛ-10 № Север КТП 201А [] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 569 | Свердловская дирекция по энергообеспечению, Тюменская дистанция электроснабжения | ГПП 110/10 Усть-Тавда | РП «Байкалово», РП «Бачкун» | отсутствует | ВЛ-110 Байкалово - Бачкун, ВЛ-110 Бачкун - Усть-Тавда | ф. ТСН-1,2 | 128/64 | ВЛ-110 Байкалово - Бачкун, ВЛ-110 Бачкун - Усть-Тавда | ф. ТСН-1,2 (технологический процесс ж.д. транспорта) | 250/125 |
| 570 | ООО "Т2 Мобайл" | ВЛ-10 № Аул (1,2) ВЛ-10 № Сельский ТП 415 [] ВЛ-0,4 №\_ (пер.Новый, 3)  [станция связи]  Ярковский р-н Староалександровка с | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 8 7] ВЛ-10 № Аул (1,2) ВЛ-10 № Сельский ТП 415 [] ВЛ-0,4 №\_ (пер.Новый, 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Тарханы ВЛ-10 № Чечкино ТП 409 [] КЛ-0,4 Школа (оп. 2)  [станция связи]  Ярковский р-н Карбаны д Школьная ул | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 6 1] ВЛ-10 № Тарханы ВЛ-10 № Чечкино ТП 409 [] КЛ-0,4 Школа (оп. 2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Быт ТП 488 [] ВЛ-0,4 Почта (оп.6)  [станция связи]  Ярковский р-н Щетково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 4] ВЛ-10 № Быт ТП 488 [] ВЛ-0,4 Почта (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Райцентр ТП 25 [] ВЛ-0,4 Большая Сибирская (оп.3)  [станция связи]  Ярковский р-н Ярково с Молодежная ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Райцентр ТП 25 [] ВЛ-0,4 Большая Сибирская (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 Тракт (оп.1)  [станция связи]  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 №] ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 Тракт (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 Тракт (оп.1)  [станция связи]  Ярковский р-н Сорокино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 Тракт (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Сидорово ТП 468 [] ВЛ-0,4 Базовая станция (оп. 9)  [станция связи  Ярковский р-н Тараканова д ] | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 468 [] ВЛ-0,4 Базовая станция (оп. 9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Быт ТП 613 ВЛ-0,4 Каравай (оп.13)  [станция связи]  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 5] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Быт ТП 613 ВЛ-0,4 Каравай (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № ГАЗ-1,2 ТП КЦ-1 №1 УРС-42 АВ-6 КЛ-0,4 Базаовая станция  [станция связи]  Ярковский р-н Абаевский п Новая ул | ПС-110/10 КС-10 [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ГАЗ-1,2 ТП КЦ-1 №1 УРС-42 АВ-6 КЛ-0,4 Базаовая станция | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Чеганово ТП 263 [] ВЛ-0,4 ф.Деревня (оп.2)  [станция связи]  Ярковский р-н Варвара д Молодежная ул | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово ТП 263 [] ВЛ-0,4 ф.Деревня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 778 [] ВЛ-0,4 №1 (оп.14)  [станция связи]  Ярковский р-н Ярково с Газовиков ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10 15] ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 778 [] ВЛ-0,4 №1 (оп.14) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 571 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | ВЛ-10 № Щетково ТП 596 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ [базовая станция]  Ярковский район, с.Ярково | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 596 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 572 | ООО "Зуммер" | ВЛ 10 ПНС КЛ-0,4 Блок-бокс  с. Покровское, Ярковский район, Тюменская область | ПС-110/10 Покровка [яч.\_ ЗРУ-10] ВЛ 10 ПНС КЛ-0,4 Блок-бокс | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 573 | ПАО "Мегафон" | Базовая станция  Ярковский район, п.Светлоозерский | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10] ВЛ-10 № Рембаза | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Ярковский район, с.Новоселово | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Чеганово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Ярковский район, с.Дубровное, ул.Центральная, 1 | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Ярковский район, с.Щетково, ул.Трактовая, 19 | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № РП КТП 552 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Ярковский район, д.Тараканова, ул.Зеленая, 7А | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 574 | АО "Национальная Башенная Компания" | Базовая станция сотовой связи  Ярковский р-н Дубровное с Центральная ул 1 | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 517 [] ВЛ-0,4 Котельная (оп.3) - БСБазовая станция сотовой связи | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Ярковский р-н Покровское с Северная ул - | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Покровка (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи | Ярковский р-н Тараканова д Зеленая ул - | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи Ярковский р-н Иевлево с - | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Ганихино КТП 271 [ ] ВЛ-0,4 Заправка (оп. отпаечная) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 575 | АО "ПБК" | Базовая станция  Ярковский район, с.Караульнояр, ул.Советская, 22а | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Караульный Яр ТП 241 [] ВЛ-0,4 Клуб (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Ярковский район, д.Мотуши, ул.Центральная, д.25, участок 1 | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 4 3] ВЛ-10 № Матуши-2 ВЛ-10 № Матуши-1 ТП 520 [] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 576 | ООО "Инфодом" | базовая станция связи  д.Варвара, Ярковский район | ПС-110 Иевлево ВЛ-10 Чеганово ТП №263 ВЛ-0,4 Детский сад (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 577 | ООО "ПрофСервисТрейд" | Базовая станция  626053, Тюменская обл, Ярковский р-н, Покровское с | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 № Покровка ТП 525 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ярковский р-н, Дубровное с | ПС-110/10 Матуши ВЛ-10 № Дубровное ТП 560 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ярковский р-н, Новоселово с | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 № Чеганово КТП 255 [] | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция  Тюменская обл, Ярковский р-н, Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково ВЛ-10 № Райцентр ТП - 30 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер  626075, Тюменская обл, Ярковский р-н, Сорокино с | ПС-110/10 Сорокино ВЛ-10 СХТ КТП - № 180С | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 578 | ГАПОУ ТО "ТТСИ и ГХ" | Уч.корпус № 1  с.Ярково, ул.Дзержинского, д.17 | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр ТП-25 ВЛ-0,4 кВ СПТУ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Уч.корпус № 2  с.Ярково, ул.Пионерская, д.94 | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр ТП-17 ВЛ-0,4 кВ Дом Культуры(оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 579 | Прокуратура Тюменской области | Здание прокуратуры  с.Ярково, ул.Новая, д.2/4 | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр КТП-17 ВЛ-0,4 кВ Дом культуры(оп.б/н) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Здание гаража  с.Ярково, ул.Новая, д.2/4 | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр КТП-17 ВЛ-0,4 кВ Дом культуры(оп.б/н) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 580 | ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области | Тюменский межмуниципальный филиал, дислокация, нежилое здание  ул. Новая д.2/5, с. Ярково, Ярковский район | ПС 110/35/10 Ярково ВЛ-10 Райцентр ТП -17 ВЛ-0,4 Дом культуры (оп.10) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 581 | Администрация Аксаринского сельского поселения | Скважина  с. Антипино, Ярковский район | РП-10 Караульный Яр ВЛ-10 Аксарино ТП-213 ВЛ-0,4 Деревня (оп. 15) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 582 | ГБУЗ ТО "Областная больница №24" (с.Ярково) | Поликлиника  ул. Ленина 68, с.Ярково Ярковский район | ПС-110/10 ЯрковоВЛ-10 Райцентр КТП-8 ВЛ-0,4 Поликлиника | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Иевлево, ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Ганихино КТП-692 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Набережная 11А, д.Космаково, Ярковский район | ПС-110/10 Матуши ВЛ-10 Щучье КТП-516 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер. Свободы, с.Дубровное, Ярковский район | ПС-110/10 Матуши ВЛ-10 Дубровное КТП-534 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Молодежная, с.Щетково, Ярковский район | ПС-110/10 Ярково ВЛ-10 Быт КТП-488 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская 68А, с.Покровское, Ярковский район | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Покровка КТП-532 | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| Участковая больница  ул. Центральная 49А, с.Н-Александровка, Ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Степановка КТП-435 ВЛ-0,4 Уч.больница(оп.5) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Ельничная 13, д.Н-Нерда, Ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Пальяновка КТП-443 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Агалья, ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Н-Никольский КТП-453 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Колхозная, д.Щучье, Ярковский район | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Щучье КТП-513 ВЛ-0,4 ФАП(оп.2А) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер. Новый 1, д.Ст-Александровка, Ярковский район | ПС-110/10 Междуреченская ВЛ-10 АУЛ КТП-415 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Аксарино, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Север КТП-217 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Полевая 2А, д.Артамонова, пос. Заречный, ярковский район | ПС-110/10 ЯрковоВЛ-10 Щетково КТП-781 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Бачелино, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Север КТП-636 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Озерная, №3 д.Дулепино, Ярковский район | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Щучье КТП-512 ВЛ-0,4 ф. Деревня | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Карбаны, Ярковский район | ПС-110/10 Междуреченская ВЛ-10 Тарханы КТП-505 ВЛ-0,4 Почта(оп.12) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер. Светлый, д.2, д.Большой Краснояр, Ярковский район | ПС-110/10 Усть-Тавда ВЛ-10 Ульяновка КТП-590 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Куртюганы, Ярковский район | ПС-110/10 Междуреченская ВЛ-10 Тарханы ТП-431 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская, д. 7, с.Маранка, Ярковский район | ПС-110/10 Ярково ВЛ-10 Заречный КТП-393 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Центральная, д. 20, д.Матмасы, Ярковский район | ПС-110/10 Ярково ВЛ-10 Заречный КТП-403 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Центральная, д.10, д.Никитино, Ярковский район | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Никитино КТП-500  ВЛ-0,4 ФАП(оп.3) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Гагарина 21, д.Петропавловка, Ярковский район | ПС-110/10 КС-10 ВЛ-10 Быт КТП-481 ВЛ-0,4 Магазин(оп.8) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Механизаторов, д.Сеиты, Ярковский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП-236  ВЛ-0,4 Школа | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Ст-Каишкуль, Ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Степановка КТП-430 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Казанская 31 д.Сакандыково Ярковский район | ПС-110/10 Усть-тавда ВЛ-10 Сидорово КТП-469 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Советская, с.Усалка, Ярковский район | ПС-110/10 Ярково ВЛ-10 Усалка-2 КТП-492 ВЛ-0,4 ФАП(оп.14) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Совхозная, д.2, с.Караульнояр, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Север КТП-209 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Полевая, д. 14 с.Плеханово Ярковский район | ПС-110/10 Усть-Тавда ВЛ-10 Плеханово КТП-470 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Н-Александровка, Ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Степановка КТП-435 ВЛ-0,4 ФАП | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер. Солнечный, д.1, д.В-Сидорово, Ярковский район | ПС-110/10 Усть-Тавда ВЛ-10 Сидорово КТП-476 ВЛ-0,4 Поселок(оп.22) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Школьная, д. 5, д.Шатаново, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево РП-10 Караульный Яр КТП-210 ВЛ-0,4 ФАП(оп.9) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Большая 15, д.Юрто-Бор, Ярковский район | ПС-110/10 Междуреченская ВЛ-10 Тарханы КТП-412 ВЛ-0,4 ФАП(оп.2) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Гилево, Ярковский район | ПС-110/10 Бачкун ВЛ-10 Гилево КТП-650 ВЛ-0,4 ФАП(оп.4) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Молодежная 2А, д.Матуши, Ярковский район | ПС-110/10 Матуши ВЛ-10 Матуши-2 КТП-523 ВЛ-0,4 ФАП(оп.6) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  с.Сорокино, Ярковский район | ПС-110/10 Караульный Яр ВЛ-10 Аксарино КТП-228 ВЛ-0,4 ФАП(оп.6А) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  д.Варвара, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Чеганово КТП-264 ВЛ-0,4 ФАП(оп.5) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Центральная, д.Н-Каишкуль, Ярковский район | ПС-110/10 Большевик ВЛ-10 Степановка КТП-437 ВЛ-0,4 ФАП(оп.2) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  пер. Береговой 1А, с.Новоселово, Ярковский район | ПС-110/10 Иевлево ВЛ-10 Чеганово КТП-253А ВЛ-0,4 берег(оп.7) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| ФАП  ул. Мира, д.Чечкино 60А, Ярковский район | ПС-110/10 Междуреченская ВЛ-10 Аул КТП-548 ВЛ-0,4 Деревня(оп.19) | отсутствует | Электроприемники аварийной брони отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 583 | Администрация Сорокинского сельского поселения | Водобашня  н.п.Сеиты, Ярковский район | ПС-110/10 Байкалово ВЛ-10 Тахтаир КТП-235 РУ-0,4 Деревня(оп.23) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 584 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области | Административное здание  Ярковский район, с.Ярково, ул.Дзержинского, 34 | ПС-110/35/10 Ярково [яч.15 ЗРУ-10] ВЛ-10 Щетково ТП №44 (\_) ВЛ-0,4 Магазин (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 585 | МАУ "Молодежный центр Ярковского муниципального района" | СОК "Газовик"  с.Ярково,  ул.Мира, дом 27 | ПС 110/10 кВ Ярково [яч.17 ЗРУ-10] ВЛ-10 "СОК-1" КТП-778 КЛ-0,4 кВ "СОК-1"(оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Лагерь с.Щетково  с.Щетково | ПС 110/10 кВ Ярково РП-10 Щетково [яч.12 ЗРУ-10] ВЛ-10 КРС ТП-489 ВЛ-0,4 Пионерский лагерь | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 586 | Филиал Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре | Базовая станция сотовой связи  Ярковский р-н Дубровное с Центральная ул | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 560 [] ВЛ-0,4 Цех (FU2 63F) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Базовая станция сотовой связи  Ярковский р-н Ярково с Республики пер | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 37 [] ВЛ-0,4 Республики (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 587 | Филиал ФГУП "РТРС" УСРЦ | Контейнер связи  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № РП ТП 50 [] ВЛ-0,4 РТС | имеется | ф.РП КТП-10/0,4кВ №50 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.РП КТП-10/0,4кВ №50 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 24 |
| Контейнер связи  Ярковский р-н Новоалександровка с | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Степановка ТП 454 [] ВЛ-0,4 РТС | имеется | ф.Степановка КТП-10/0,4кВ №454 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.Степановка КТП-10/0,4кВ №454 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 24 |
| Контейнер связи  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 56 [] ВЛ-0,4 РТС | имеется | ф.РП КТП-10/0,4кВ №50 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.РП КТП-10/0,4кВ №50 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 24 |
| Контейнер связи  Ярковский р-н Новоалександровка с | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Пальяновка ТП 451 [] ВЛ-0,4 РТРС | имеется | ф.Степановка КТП-10/0,4кВ №454 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 16 / 18 | ф.Степановка КТП-10/0,4кВ №454 РУ-0,4 АВР | Контейнер связи | 24 |
| 588 | ГУП ТО "ТРТЦ" | Мачта связи  Ярковский р-н Ярково с Республики пер | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 610 [] ВЛ-0,4 Водокачка (оп.б/н) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 589 | МП "Стройсервис" | Скважина  Ярковский р-н Варвара д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово КТП 262 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Плеханово с | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 477 [] ВЛ-0,4 Сельсовет (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Веселый п | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 664 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Верхнесидорово с Урожайная ул | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 475 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.29) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.13 ВЛ-10 Райцентр оп.21 отп.на ТП-38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Караульнояр с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 7] ВЛ-10 № Курган КТП 200 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Аксарина д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 216 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Бачелино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 636 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Ярковский р-н Ярково с Газовиков ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10 15] ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 778 [] ВЛ-0,4 Быт-2 (оп.3А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.13 ВЛ-10 Райцентр оп.21 отп.на ТП-38 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 610 [] ВЛ-0,4 Центральная | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Ярково с Ленина ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Райцентр ТП 9 [] ВЛ-0,4 ЖКУ (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Котельная  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 1 [] ВЛ-0,4 Баня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Сорокино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино ТП 227 [] ВЛ-0,4 Башня (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Маранка с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ТП 311 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Мотуши д | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 4 3] ВЛ-10 № Матуши-2 ВЛ-10 № Матуши-1 ТП 520 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Иска д | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Щетково КТП 459 ВЛ-0,4 Водокачка | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Чечкино с | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Чечкино ВЛ-10 № Аул ТП 419 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Староалександровка с | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Аул ТП 420 [] ВЛ-0,4 Башня | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Новоалександровка с | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Степановка ТП 436 [] ВЛ-0,4 База (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Новонерда д | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 15 5] ВЛ-10 № Пальяновка ВЛ-10 № Степановка ТП 443 [] ВЛ-0,4 Ферма | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Никитина д Центральная ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 8 13] ВЛ-10 № Никитино ВЛ-10 № Покровка ТП 392 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 27 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Ярково с Энтузиастов ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 №] ВЛ-10 № РП ТП 48 [] ВЛ-0,4 ф.Трактовый (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Березов Яр д Луговая ул | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 2 1] ВЛ-10 № Ульяновка ВЛ-10 № Гилево КТП 674 [] ВЛ-0,4 ф.Улица (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково яч.15 ВЛ-10 Щетково оп.103 отп. КТП-623 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Ярково с Дзержинского ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 44 [] ВЛ-0,4 Дом (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6 13] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Райцентр ТП 13 [] ВЛ-0,4 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Щучья д Красноармейская ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Щучье ТП 513 [] ВЛ-0,4 ФАП (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Ярковский р-н Ярково с Газовиков ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 776 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Юртобор д | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Тарханы ТП 418 [] ВЛ-0,4 Большой (оп. 7) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Тараканова д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 486 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.26) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Сакандыкова д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово ТП 469 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.20) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Верхнесидорово с | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 14] ВЛ-10 № Сидорово КТП 476 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Веселый п | ПС-110/10 Матуши [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Дубровное ТП 664 [] ВЛ-0,4 Башня (скважина -1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Покровское с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Покровка КТП 514 [] ВЛ-0,4 Быт (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Большой Краснояр д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 15 14] ВЛ-10 № Ульяновка ВЛ-10 № Сидорово ТП 465 [] ВЛ-0,4 Гараж (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Станция обезжелезования (оп.130) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Большой Краснояр д | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 3] ВЛ-10 № Ульяновка ТП 590 [] ВЛ-0,4 ф.Поселок (оп.16) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Маранка с Школьная ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ВЛ-10 № Щетково КТП 399 [] ВЛ-0,4 Контора (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № ТП-4 ТП 4 [] ВЛ-0,4 КНС (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 КНС (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Гараж (оп.125) - КЛ скважина 2 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № ПЭС ТП 2 [] ВЛ-0,4 Станция обезжелезования (оп.134) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 Скважина (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КОС  Ярковский р-н Абаевский п | ПС-110/10 Картымская [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] ВЛ-0,4 КОС (оп.\_\_) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Усть-Тавда п | ПС-110/10 Усть-Тавда [яч.-10 № 9] ВЛ-10 № ТП-1 ТП 1 [] А-10 яч.№3 ВЛ-0,4 Дом№8,9,10,Ясли(оп.62) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Новокаишкуль с Полевая ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 5] ВЛ-10 № Степановка ТП 438 [] ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Усалка с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Усалка-2 ТП 391 [] ВЛ-0,4 Контора (ввод скважина) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Иска д Боровская ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 2] ВЛ-10 № Щетково КТП 397 ВЛ-0,4 Зерноток (оп.22) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Варвара д Рабочая ул | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово ТП 527А [] ВЛ-0,4 Почта (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Шатанова д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 15 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Шатаново ВЛ-10 № Аксарино КТП 210 [] ВЛ-0,4 Школа (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Березов Яр д | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 460 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 Скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Шатанова д Зеленая ул | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Аксарино ВЛ-10 № Шатаново ТП 214 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 668 [] ВЛ-0,4 Быт (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Карбаны д | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 6 1] ВЛ-10 № Тарханы ВЛ-10 № Чечкино ТП 409 [] ВЛ-0,4 Деревня (оп. 3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Бачелино с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 221 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Аксарина д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 14] [яч.-10 № 17] ВЛ-10 № Север РП Караульный Яр ВЛ-10 № Аксарино КТП 216 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Щетково с Зеленая ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 1 15] ВЛ-10 № Иска ВЛ-10 № Щетково ТП 487 [] ВЛ-0,4 Магазин (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Покровское с Никитинская ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Покровка КТП 507 [] ВЛ-0,4 Почта (оп.10) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| КНС  Ярковский р-н Ярково с Мира ул | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 10 15] ВЛ-10 № Рембаза ВЛ-10 № Щетково КТП 7 [2\*250] ВЛ-0,4 Быт-1 (оп.5А) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Ярково с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 15] ВЛ-10 № Щетково ТП 776 [] РУ-0,4 КЛ-0,4 №1 Водозабор | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Матмасы с | ПС-110/35/10 Ярково [яч.-10 № 6] ВЛ-10 № Заречный ТП 404 ВЛ-0,4 Деревня (оп. 13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Гилево с Микрорайон ул | ПС-110/10 Бачкун [яч.-10 № 1] ВЛ-10 № Гилево КТП 650 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.18) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Павильон подготовки воды ТСВ  Ярковский р-н Новоалександровка с Центральная ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 №] ВЛ-10 № Сепановка ТП 435 [ ] ВЛ-0,4 Контора (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Староалександровка с Советская ул | ПС-110/10 Междуреченская [яч.-10 № 8 7] ВЛ-10 № Аул ВЛ-10 № Сельский ТП 422 [] ВЛ-0,4 ФАП (оп.5) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Никитина д Центральная ул | ПС-110/10 Покровка [яч.-10 № 8] ВЛ-10 № Никитино ТП 500 [] ВЛ-0,4 Улица (оп.6) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Караульнояр с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Караульный Яр ТП 241 [] ТП-241 ВЛ-0,4 Клуб (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Блок-бокс очистки воды  Ярковский р-н Новонерда д Ельничная ул | ПС-110/35/10 Ярково ПС-35/10 Большевик [яч.-10 № 15 5] ВЛ-10 № Пальяновка ВЛ-10 № Степановка ТП 443 [] ВЛ-0,4 Аптека (оп.25) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Иевлево с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово КТП 273 [] ВЛ-0,4 Поселок (оп.3) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Новоселово с | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12] ВЛ-10 № Чеганово КТП 255 [] ВЛ-0,4 Башня (оп.4) - КЛ-0,4 скважина | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина  Ярковский р-н Новокурская д | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 12 5 13] ВЛ-10 № Чегоново ВЛ-10 № Север КТП 201А [] ВЛ-0,4 Башня (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 590 | Управление Судебного департамента в Тюменской области | административное здание  ул.Пионерская, д.92А с.Ярково | ПС 110/35/10 кВ Ярково ВЛ-10 Рембаза КТП-17 ВЛ-0,4 Быт | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 591 | ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» | Административное здание ветстанции  с.Ярково, ул.Луговая, д.9, строение 1 | ПС-110/35/10 Ярково ВЛ-10 Райцентр ТП №38 РУ 0,4 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 592 | Администрация Ярковского МР | водонапорная башня  в 130 м. в юго-западном направлении от жилого дома №2 по ул. Зеленая, с.Щетково, Ярковский район | ПС 110/35/10 кВ Ярково ВЛ-10 КРС ТП №456 ВЛ-0,4 Водокачка (оп.№17) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 593 | ГУ МЧС России по Тюменской области | Пожарный пост  с.Ярково,  Ярковский район | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр КТП-8 ВЛ-0,4 кВ Гараж | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  с.Ярково,  Ярковский район | ПС 110/10 кВ Ярково ВЛ-10 Райцентр КТП-8 ВЛ-0,4 кВ Пождепо | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Пионерская, д.9а, с.Покровское, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Покровка ВЛ-10 Покровка ТП №514 ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Советская, д.7, с.Иевлево, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Иевлево ВЛ-10 Ганихино ТП №271 ВЛ-0,4 Деревня (оп.9) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Октябрьская, д.26, строение 2, с.Караульный Яр, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Караульный Яр ВЛ-10 Яр ТП №207 ВЛ-0,4 кВ МТМ (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Школьная, д.15А, с.Сорокино, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Иевлево РП-10 Караульный Яр ВЛ-10 Аксарино ТП №228 ВЛ-0,4 Связь (оп.24) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Центральная, д.47д, с.Новоалександровка, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Большевик ВЛ-10 Пальяновка ТП №440 ВЛ-0,4 МТМ (оп.2) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Школьная, д.20, с.Плеханово, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Усть-Тавда ВЛ-10 Сидорово ТП №477 ВЛ-0,4 Быт (оп.15) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Советская, д.16, с.Староалександровка, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Междуреченская ВЛ-10 Сельский ТП №422 ВЛ-0,4 Село (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Советская, д.1а, стр.1, с.Маранка, Ярковский район | ПС 110/35/10 кВ Ярково ВЛ-10 Заречный ТП №406 ВЛ-0,4 МТМ (оп.4) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Сосновая, д.3а, д.Аксарина, Ярковский район | ПС 110/10 кВ Иевлево РП-10 Караульный Яр ВЛ-10 Аксарино ТП №219 ВЛ-0,4 Котельная (оп.1) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Пожарный пост  ул.Центральная, д.3а, с.Дубровное, Ярковский район | ПС 110/10 МатушиВЛ-10 Дубровное ТП№517 ВЛ-0,4 ф.Котельная оп.№3 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 594 | МО МВД России "Тобольский" | Административное здание  с.Ярково ул.Южная, 3 | ПС 110/35/10 кВ Ярково [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Райцентр КТП-10 ВЛ-0,4 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Гараж  с.Ярково ул.Южная, 4 | ПС 110/35/10 кВ Ярково [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Райцентр КТП-10 ВЛ-0,4 (оп.13) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Кабинет ГИБДД  с.Ярково ул.Южная, 5 | ПС 110/35/10 кВ Ярково [яч.13 ЗРУ-10] ВЛ-10 Райцентр КТП-10 ВЛ-0,4 (оп.12) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 595 | АСУСОН ТО " Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Котельная 1,2,ж/посёлок,д/сад,жил. корпуса,водонапорная башня  ул. Центральная, 10, п.Светлоозерский | ПС- 110/35/10 Ярково [яч.\_ ЗРУ-10] ВЛ-10 Заречный (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Скважина,пекарня,гараж,ж/посёлок,столярка  ул. Центральная, 10, п.Светлоозерский | ПС- 110/35/10 Ярково [яч.\_ ЗРУ-10] ВЛ-10 Усалка-2 (оп.19) | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 596 | ООО "Екатеринбург-2000" | Радиобашня  Ярковский район, с.Караульнояр | ПС-110/10 Иевлево [яч.-10 № 13] ВЛ-10 № Караульный Яр ТП 241 [] РУ-0,4 АВ-0,4 №\_\_ | отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| Радиобашня  Ярковский район, с.Покровское, ориентировочно в 380м в северо-восточном направлении от дома №30 по ул.Северная | ПС-110/10 Покровка ВЛ-10 Комплекс (оп.10) отп. на КТП-683 | отсутствует | - | - | - | - | - | - |